- Приложение к Основной профессиональной образовательной программе

- МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

- Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение РД «Технический колледж им. Р.Н. Ашуралиева»

- РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.03 Теория электрических цепей

- код и наименование дисциплины

- Код и наименование специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи

- входящей в состав УГС   11.00.00 Электроника. Радиотехника и системы связи.

- код и наименование укрупненной группы специальностей

- Квалификация  выпускника: специалист по обслуживанию телекоммуникаций

Махачкала – 2024 г.

| ОДОБРЕНО предметной (цикловой) комиссией УГС 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи Протокол № 1 от 30.08.2024 г. Председатель П(Ц)К _________________ Джалилов Ш.А Подпись |  |
| --- | --- |

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 «Теория электрических цепей» разработана на основе:

- разработана   на основе:

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. N 712 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2020 г., регистрационный N 61828), от 12 августа 2022 г. N 732 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 сентября 2022 г., регистрационный N 70034) и от 27 декабря 2023 г. N 1028 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2024 г., регистрационный N 77121)."

с учетом:

Методических рекомендаций по разработке рабочих программ профессиональных модулей в пределах освоения примерной образовательной программы среднего профессионального образования (ППКРС и ППССЗ), разработанных Отделом профессионального образования Министерства образования и науки Республики Дагестан в соответствии с рабочим учебным планом образовательной организации на 2024/2025 учебный год.

Разработчик:

Мирзаев Зайнудин Нурмагомедович, преподаватель дисциплин профессионального цикла ГБПОУ РД «Технический колледж» им. Р.Н. Ашуралиева

© Мирзаев Зайнудин Нурмагомедович  2024

© ГБПОУ РД  «Технический колледж им Р. Н. Ашуралиева» 2024

# СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.03 «Теория электрических цепей»…………………………………………………………4

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы	...4

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины	4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ……………………………6

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы	6

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины	8

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ………………………………..12

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению	12

3.2. Информационное обеспечение обучения	12

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ…13

1. паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.03 Теория электрических цепей

  - Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

  - Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.

Результатом освоения   является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности - наладчик технологического оборудования, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:ПК1.1-ПК1.3, ПК2.1-ПК2.6, ПК3.1-ПК3.4 и ОК1-ОК7.

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1 | Осуществлять монтаж кабельной сети и оборудования локальных сетей различной топологии. |
| ПК 1.2. | Осуществлять настройку сетевых протоколов серверов и рабочих станций. ПК |
| ПК 1.3. | Выполнять работы по эксплуатации и обслуживанию сетевого оборудования. |
| ПК 1.4. | Обеспечивать работу системы регистрации и авторизации пользователей сети. |
| ПК 1.5 | Осуществлять системное администрирование локальных сетей. |
| ПК 2.1. | Устанавливать и настраивать подключения к сети Интернет с помощью различных технологий и специализированного оборудования. |
| ПК 2.2 | Осуществлять выбор технологии подключения и тарифного плана у провайдера доступа к сети Интернет. |
| ПК 2.3. | Устанавливать специализированные программы и драйверы, осуществлять настройку параметров подключения к сети Интернет. |
| ПК 2.4. | Осуществлять управление и учет входящего и исходящего трафика сети. |
| ПК 2.5. | Интегрировать локальную сеть в сеть Интернет |
| ПК 2.6. | Устанавливать и настраивать программное обеспечение серверов сети Интернет. |
| ПК 3.1. | Обеспечивать резервное копирование данных. |
| ПК 3.2. | Осуществлять меры по защите компьютерных сетей от несанкционированного доступа. |
| ПК 3.3. | Применять специализированные средства для борьбы с вирусами, несанкционированными рассылками электронной почты, вредоносными программами. |
| ПК 3.4. | Осуществлять мероприятия по защите персональных данных. |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) |

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

У.1	эксплуатировать электроизмерительные приборы

У.2	контролировать качество выполняемых работ

У.3	производить контроль различных параметров электрических приборов;

У.4	работать с технической документацией

Знать:

З.1	 основные законы электротехники: электрическое поле;

З.2	 электрические цепи постоянного тока, физические процессы в электрических цепях постоянного тока

З.3	 расчет электрических цепей постоянного тока

З.4	 магнитное поле, магнитные цепи, электромагнитную индукцию;

З.5	 электрические цепи переменного тока; основные сведения о синусоидальном электрическом токе, линейные электрические цепи синусоидального тока

З.6	общие сведения об электросвязи и радиосвязи; основные сведения об электроизмерительных приборах, электрических машинах, аппаратуре управления и защиты

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 100 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92 часа;

самостоятельной работы обучающегося 8 часов.

2. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 122 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 96 |
| в том числе: |  |
| лабораторные занятия | 16 |
| практические занятия | 16 |
| контрольные работы | - |
| курсовая работа (проект) | - |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 20 |
| в том числе: |  |
| самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) | - |
| Итоговая аттестация в форме экзамена 6 |  |

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Суммарный объем нагрузки, час. | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем |  |  |  |  |  |  |  | Промежуточная аттестация (экзамен) | Самостоятельная работа |
|  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  | Практики |  |  |  |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Теоретические занятия | Лабораторные занятия | Практические занятия | Курсовых работ (проектов) | Консультации к экзамену | Учебная | Производственная |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |
| ПК 1.1 – 1.3 ОК 01 - 11 | - ОП.03 Теория электрических цепей | 116 | 96 | 64 | 16 | 16 |  |  |  |  |  | 20 |
|  | Экзамен | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  | Всего: | 122 | 96 | 64 | 16 | 16 |  |  |  |  |  | 20 |

2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины:    «Теория электрических цепей»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. Электрическое поле, электрическая емкость, конденсаторы 6 часов |  |  |  | ПК 1.1,З.1 |
| Тема 1.1. Электрическое поле, электрическая емкость, конденсаторы | Содержание учебного материала |  | 14 |  |
|  | 1. | Электрическое поле. | 2 |  |
|  | 2. | Характеристики электрического поля. | 2 |  |
|  | 3. | Электромагнитное поле. | 2 |  |
|  | 4. | Электромагнитное поле. | 2 |  |
|  | 5. | Электростатическое поле. | 2 |  |
|  | 6. | Напряженность. | 2 |  |
|  | 7 | Электрический заряд. Закон Кулона | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  | 2 |  |
|  | 1. | Электростатическое поле. Напряженность. | 2 |  |
| Раздел 2. Электрические цепи постоянного тока |  |  |  | ПК1.1,З.1 |
| Тема 2.1. Физические процессы в электрических цепях постоянного тока | Содержание учебного материала |  | 8 |  |
|  | 1. | Электрический ток в проводниках. | 2 |  |
|  | 2. | Закон Ома. | 2 |  |
|  | 3. | Электрическая проводимость, сопротивление. |  |  |
|  | 4. | Э.Д.С. и мощность электрической энергии. | 2 |  |
|  | 5. | Преобразование эл. энергии в тепловую, световую и химическую | 2 |  |
|  | Практические занятия |  | 4 | ПК1.2,У.1 ОК.1-ОК.7 |
|  | 1. | - Расчет сопротивления шунта амперметра. | 2 |  |
|  | 2. | - Расчет мощности электрической энергии. | 2 |  |
|  | Лабораторные занятия |  | 4 |  |
|  | 1. | - Исследование цепи постоянного тока с последовательным соединением резисторов. Исследование закона Ома с параллельным соединением резисторов | 2 |  |
|  | 2. | - Измерение электрической емкости конденсатора по отклонению стрелки на n-число делений при измерении тока стрелочного прибора | 2 |  |
|  | - Контрольные работы |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  | 8 |  |
|  | 1. | Проработать тему по учебнику, дополнить конспект. | 2 |  |
|  | 2. | - Подготовка к выполнению лабораторных работ | 2 |  |
|  | 3. | - Явление электрического тока проводимости и его величины. | 2 |  |
|  | 4 | - Расчет простых цепей постоянного тока | 2 |  |
| \Тема 2.2. Расчет электрических цепей постоянного тока | Содержание учебного материала |  | 14 | ПК.1.3, З.2 ОК.1-ОК.7 |
|  | 1. | Методы расчета простейших резистивных электрических цепей | 2 |  |
|  | 2. | Последовательно-параллельные электрические цепи | 2 |  |
|  | 3. | Топологические элементы электрических цепей. | 2 |  |
|  | 4. | Контур. Узел. Ветвь. | 2 |  |
|  | 5. | Метод контурных токов.. | 2 |  |
|  | 6. | Первый закон Кирхгофа | 2 |  |
|  | 7 | Второй закон Кирхгофа | 2 |  |
|  | Практические занятия |  | 10 | ПК.2,У.2 ОК.4,ОК.5 |
|  | 1. | - Решение задач Законы Кирхгофа | - 2 |  |
|  | 2. | - Метод узловых потенциалов Метод двух узлов. | 2 |  |
|  | 3. | - Метод контурных токов. | 2 |  |
|  | 4. | - Метод наложения токов. | 2 |  |
|  | 5. | - Баланс мощностей Метод эквивалентного генератора | 2 |  |
|  | Лабораторные занятия |  | 8 |  |
|  | 1. | - Исследование цепи постоянного тока со смешанным соединением резисторов. | - 2 |  |
|  | 2. | - Расчет сложных цепей постоянного тока. Расчет методом контурных токов | 2 |  |
|  | 3. | - Исследование цепи, состоящей из последовательно соединенных резистора и катушки индуктивности | 2 |  |
|  | 4. | - Исследование цепи, состоящей из параллельно соединенных активного и емкостного сопротивлений | 2 |  |
|  | Контрольная работа |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа |  | 4 |  |
|  | 1 | - Проработать тему по учебнику, дополнить конспект | 2 |  |
|  | 2 | - Подготовка к выполнению лабораторных работ | 2 |  |
|  | 3 | Топологические элементы электрических цепей. Контур. Узел. Ветвь. |  |  |
| Раздел 3. Магнитное поле и магнитные цепи |  |  |  | ПК.2,У.2 ОК.4,ОК.5 |
| Тема 3.1. Электромагнитная индукция | Содержание учебного материала |  | 14 |  |
|  | 1. | Магнитное поле. Магнитные цепи. | 2 |  |
|  | 2. | Определение электромагнитной индукции физической сущности. | 2 |  |
|  | 3. | Правило Ленца. |  |  |
|  | 4. | Самоиндукция. Взаимоиндукция | 2 |  |
|  | 5. | Трансформатор. | 2 |  |
|  | 6 | Принцип работы трансформатора. |  |  |
|  | 7. | Гистерезис. | 2 |  |
|  | Практические занятия |  | 2 |  |
|  | 1. | Расчет магнитных цепей. Измерение параметров индуктивно связанных катушек | 2 |  |
|  | Лабораторные занятия |  | 2 |  |
|  | 1. | - Исследование цепи, состоящей из параллельно соединенных резистора и катушки индуктивности | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  | 2 |  |
|  | 1. | Измерение потери напряжения в проводах линии. Резонанс напряжений. Резонанс токов | 2 |  |
| Раздел 4. Электрические цепи синусоидального тока |  |  |  | ПК2.1.3, З.2,З.3 |
| Тема 4.1. Переменный ток. Переменное напряжение. ЭДС | Содержание учебного материала |  | 6 |  |
|  | 1. | Электрические цепи синусоидального тока. | 2 |  |
|  | 2. | Измерение потери напряжения в проводах линии | 2 |  |
|  | 3. | Цепи, состоящие из последовательно соединенных активного и емкостного сопротивлений | 2 |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  | 2 |  |
|  | 1 | Электрические цепи синусоидального тока. | 2 |  |
| Раздел 5. Трехфазные электрические цепи. |  |  |  |  |
| Тема 5.1. Получение трехфазной симметричной системы ЭДС |  |  |  |  |
| Тема 5.1. Получение трехфазной симметричной системы ЭДС Всего: в том числе: 46 теоретических, 23 лабораторных и 23 практических часов | Содержание учебного материала |  | 8 |  |
|  | 1. | Переходные процессы в электрических цепях. | 2 |  |
|  | 2. | Получение трехфазной симметричной системы ЭДС | 2 |  |
|  | 3. | Исследование цепи трехфазного тока при соединении потребителя звездой. | 2 |  |
|  | 4 | Получение трехфазной симметричной системы ЭДС. | 2 |  |
|  | Практические занятия |  | 2 | ПК.2.3,У5 ОК.1-ОК.7 |
|  | Лабораторные занятия |  | 2 |  |
|  | 1. | Исследование трехфазных цепей при соединении звездой и треугольником. | 2 |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  | 2 |  |
|  | 1 | Решение задач на трехфазные цепи | 2 |  |
| ВСЕГО |  |  | 122 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

У– уметь;

З – знать.

# 3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебной лаборатории Электротехники и электронной техники.

Оборудование учебной лаборатории и рабочих мест лаборатории:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий «Теория электрических цепей»;

- модели электрооборудования;

- измерительные приборы, источники питания;

- лабораторные стенды.

Технические средства обучения:

- компьютер и телевизор.

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Немцов М. В., Немцова М. Л. Электротехника и электроника. Учебник. М. ОИЦ "Академия", 2017- 480с. - Серия: среднее профессиональное образование.  ISBN издания: 978-5-4468-4623-8

- Лобзин С. А. Электротехника. Лабораторный практикум. М. ОИЦ "Академия", 2017 - 192с. - Серия: среднее профессиональное образование.

Дополнительные источники:

- Электротехника с основами электроники. Учебное пособие

Синдеев Юрий Георгиевич Издательство Феникс,  2018

- Полещук В.И. Задачник по электротехнике и электронике Издание: 8-е изд., стер. Артикул издания: 108106415,  2013

- Лапынин Ю.Г., Атарщиков В.Ф., Макаренко Е.И., Макаренко А.Н.

- Контрольные материалы по электротехнике и электроникеИздание: 3-е изд., стер.Артикул издания: 103114090, 2014г.

- Прошин В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике

# Интернет-ресурсы:

- http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=1474  Федеральный портал Российское образование, Предметная область: Профессиональное образование: Образование в области техники и технологий: Электротехника

- http://ru.wikipedia.org/wiki/%DD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%F2%E5%F5%ED%E8%EA Материал из Википедии — свободной энциклопедии

# 4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины

# Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Умения: |  |
| эксплуатировать электроизмерительные приборы | Текущий контроль в форме: - защиты лабораторных работ; - тестирования; - выполнение индивидуальных заданий |
| контролировать качество выполняемых работ | Текущий контроль в форме: - защиты лабораторных работ; - выполнение индивидуальных заданий |
| производить контроль различных параметров электрических приборов; | Текущий контроль в форме: - защиты лабораторных работ; - выполнение индивидуальных заданий |
| работать с технической документацией | Текущий контроль в форме: - защиты лабораторных работ; - тестирования; - выполнение индивидуальных заданий |
| знать |  |
| основные законы электротехники: электрическое поле; | Текущий контроль в форме: - тестирования |
| электрические цепи постоянного тока, физические процессы в электрических цепях постоянного тока | Текущий контроль в форме: - защиты лабораторных работ; - тестирования; - выполнение индивидуальных заданий |
| расчет электрических цепей постоянного тока | Текущий контроль в форме: - тестирования; - выполнение индивидуальных заданий |
| магнитное поле, магнитные цепи, электромагнитную индукцию; | Текущий контроль в форме: - тестирования |
| электрические цепи переменного тока; основные сведения о синусоидальном электрическом токе, линейные электрические цепи синусоидального тока | - защиты лабораторных работ; - тестирования; - выполнение индивидуальных заданий |
| общие сведения об электросвязи и радиосвязи; основные сведения об электроизмерительных приборах, электрических машинах, аппаратуре управления и защиты уметь | Текущий контроль в форме: устного ответа |

.