#### Приложение

#### к ОПОП СПО 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

#### МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

#### Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
РД «Технический колледж им.Р.Н.Ашуралиева»

#### РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

#### ОП.03. Метрология, стандартизация и сертификация

#### код и наименование дисциплины по ФГОС

#### Код и наименование специальности  13.02.13 «Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) »

#### входящей в состав УГС   13.00.00 Электро и теплоэнергетика .

#### код и наименование укрупненной  группы специальностей

#### Квалификация  выпускника:  Техник

Махачкала  2025  г.

| Протокол № 11 от 30 апреля 2025г. |  |
| --- | --- |

#### Рабочая программа ОП.03. Метрология, стандартизация и сертификация:

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 13.02.13. Эксплуатация и обслуживание электрического                                      и  электромеханического оборудования (по отраслям) ,утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 25 сентября 2023 г. № 717., (зарегистрирован Министерством юстиции 26 октября 2023 г., регистрационный № 75754);

с учетом:

- Примерной основной образовательной программы по специальности 13.02.13. Эксплуатация и обслуживание электрического                                      и  электромеханического оборудования (по отраслям)» разработанной Федеральным учебно-методическим объединением в системе среднего профессионального образования по укрупненным группам профессий, специальностей 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика

в соответствии с рабочим учебным планом образовательной организации на 2025/2026 учебный год.

Разработчик:

- Аллаева Д.А,, преподаватель дисциплин профессионального цикла ГБПОУ  РД «Технический колледж им. Р.Н. Ашуралиева».

Общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции
формируемые при изучении дисциплины

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 02. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 04. | Работать в коллективе и команде, эффективновзаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |
| ПК 1.1. | Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования |
| ПК 1.2. | Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования |
| ПК 1.3. | Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования |
| ПК 1.4. | Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования |
| ПК 2.1. | Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой техники |
| ПК 2.2. | Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники |
| ПК 2.3. | Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электробытовой техники |
| ПК 4.1 | Осуществлять наладку, регулировку и проверку сложного электрического и электромеханического оборудования с электронным управлением |
| ПК 4.2. | Организовывать и выполнять техническое обслуживание сложного электрического и электромеханического оборудования с электронным управлением |
| ПК 4.3. | Осуществлять испытание нового сложного электрического и электромеханического оборудования с электронным управлением |
| ПК 4.4. | Вести отчетную документацию по испытаниям сложного электрического и электромеханического оборудования с электронным управлением |

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 52 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 44 |
| в том числе: |  |
| Лабораторно-практические занятия | 18 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 2 |
| Экзамен | 6 |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем в часах для квалификации техник-электрик |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Раздел 1. Основы стандартизации |  |  |
| Тема 1.1. Общие сведения о стандартах | Содержание | 6 |
|  | 1.Сущность стандартизации. Задачи стандартизации в управлении качеством. Нормативные документы по стандартизации. | 2 |
|  | 2.Категории и виды стандартов. Порядок разработки стандартов. Стандартизация систем управления качеством. | 2 |
|  | 3. Правовые основы стандартизации. Российская национальная система технического регулирования. Международные организации по стандартизации. | 2 |
| Тема 1.2. Научно-технические принципы и методы стандартизации | Содержание | 4 |
|  | 1.Основные принципы стандартизации. Квалиметрическая оценка качества продукции. Взаимозаменяемость. | 2 |
|  | 2. Стандартизация моделирования функциональных структур. Методы стандартизации. | 2 |
| Тема 1.3.Стандартизация основных норм взаимозаменяемости | Содержание | 8 |
|  | 1.Общие понятия основных норм взаимозаменяемости. Модель стандартизации основных норм взаимозаменяемости. | 2 |
|  | 2. Система допусков и посадок. Стандартизация точности гладких цилиндрических соединений. | 2 |
|  | 3.Калибры для гладких цилиндрических деталей. | 2 |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 2 |
|  | 1.Практическое занятие. Расчет допусков и посадок. | 2 |
| Раздел 2. Метрологии |  |  |
| Тема 2.1. Основы метрологии | Содержание | 4 |
|  | 1. Основные термины и определения метрологии. Задачи и приоритетные направления метрологии. Нормативно-правовые и организационные основы метрологического обеспечения точности. Международная система единиц СИ. Метрологические службы Российской Федерации. Международные организации по метрологии. | 2 |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 2 |
|  | 1. Практическое занятие.Основные и производные единицы системы СИ | 2 |
| Тема 2.2.Средства, методы и погрешность измерений | Содержание | 8 |
|  | 1. Методы и погрешность измерений. Средства измерения. Выбор средств измерения и контроля. Автоматизация процессов измерения и контроля. Сертификация средств измерений. | 2 |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 6 |
|  | 5.Практическое занятие. Расчет характеристик погрешности измерений | 2 |
|  | 6.Практическое занятие. Классы точности средств измерений | 2 |
|  | 7.Практическое занятие. Поверка средств измерений | 2 |
| Раздел 3. Сертификация |  |  |
| Тема 3.1. Сущность и проведение сертификации | Содержание | 2 |
|  | 1.Понятие сертификации и ее цели. Объекты сертификации. Основные принципы сертификации. Виды сертификации. Проведение сертификации. Правовые основы сертификации. Организационно-методические принципы сертификации. Структура органов по сертификации и их функции. | 2 |
| Раздел 4. Управление качеством продукции |  |  |
| Тема 4.1. | Содержание | 4 |
|  | 1.Методы оценки качества продукции. Методы определения показателей качества продукции. Общие положения системы качества. Стандарты на системы качества | 2 |
|  | 2.Реализация системы качества. Аттестация качества продукции. Документация системы качества. Менеджмент качества. Системы менеджмента качества | 2 |
| Всего |  | 38 |

Материально–техническое обеспечение занятий

по учебной дисциплине

Таблица 2а

| № п/п | Материально–техническое обеспечение занятий |
| --- | --- |
| 1 | Комплект электроизмерительных приборов ,установочные изделия, электроэлементы , соединительные проводники |
| 2 | Лабораторный стенд по теме лабораторной работы |
| 3 | Инструменты: набор отверток, пассатижи, бокорезы, |
| 4 | Цифровой тестер Щ4313 или Щ4300 |
| 5 | Аналоговый тестер или омметр |
| 6 | Мегомметр 500 В, 1000 В. |

Информационное обеспечение обучения

Основные источники (ОИ)

Таблица 2б

| № п/п | Наименование | Автор | Издательство, год издания |
| --- | --- | --- | --- |
| ОИ 1 | Метрология, стандартизация и сертификация в энергетике | Зайцев С.А., Толстов А.Н. Грибанов Д.Д. Меркулов Р.В. | 6-е изд., стер. :М: ОИЦ «Академия», 2016 – 224 с. |
| ОИ 2 | Метрология, стандартизация и сертификация: Учебник | Кошевая И.П. А.А. Канке | М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. – 415 с. |

Дополнительные источники (ДИ)

Таблица 2в

| № п/п | Наименование | Автор | Издательство, год издания |
| --- | --- | --- | --- |
| ДИ 1 | Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия: учебник и практикум для СПО | И.М. Лифиц | 12-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 314 с. – Серия: Профессиональное образование. |
| ДИ 2 | Метрология: учебник и практикум для СПО | Сергеев А.Г. В.В. Терегеря | 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 421 с. – Серия: Профессиональное образование. |
| ДИ 3 | Метрология, стандартизация, сертификация и техническое регулирование и документирование: учебник | Шишмарев В.Ю. | – М.: Инфра-М, 2017. – 224 с |

Интернет-ресурсы (ИР)

Таблица 2г

| ИР 1 | Правовой сайт Консультант Плюс: оф. сайт компании. – Форма доступа: www.consultant.ru |
| --- | --- |
| ИР 2 | Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии: РОССТАНДАРТ. Форма доступа: www.gost.ru |
| ИР 3 | Сайт Международной организации по стандартизации ISO. Форма доступа: www.iso.org |