Приложение

к ОПОП СПО по специальности 13.02.03 «Электрические станции, системы и сети»

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

#### Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Республики Дагестан «Технический колледж им. Р.Н. Ашуралиева»

#### РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

#### ПМ.02 Техническая эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и систем

#### Специальность: 13.02.03 «Электрические станции, системы и сети»

#### УГС: 13.00.00Электро- и теплоэнергетика

#### Квалификация выпускника: техник-электрик

Махачкала, 2025 г.

Протокол № 11 от  30    апреля  2025г.

#### Рабочая программа профессионального модуляПМ.02 Техническая эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и систем:

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 13.02.03 «Электрические станции, системы и сети», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1248 от 22 декабря 2017 г., (зарегистрирован Министерством юстиции 18 января  2018 г. № 49678);

с учетом:

- Примерной основной образовательной программы по специальности 13.02.03«Электрические станции, системы и сети» разработанной Федеральным учебно-методическим объединением в системе среднего профессионального образования по укрупненным группам профессий, специальностей 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика

в соответствии с рабочим учебным планом образовательной организации на 2025/2026 учебный год.

Разработчик:

- Яхьяев Магомедхабиб Умарович, преподаватель дисциплин профессионального цикла ГБПОУ  РД «Технический колледж им. Р.Н. Ашуралиева».

©	Яхьяев Магомедхабиб Умарович 2025

© ГБПОУ  РД «Технический колледж им. Р.Н. Ашуралиева» 2025

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 Техническая эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и систем»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности Эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и систем и соответствующие ему общие компетенции, и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; |
| ОК 02. | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; |
| ОК 04. | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; |
| ОК 09. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках."; |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 2 | Техническая эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и систем |
| ПК 2.1. | Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования |
| ПК 2.2. | Выполнять режимные переключения в энергоустановках |
| ПК 2.3. | Оформлять техническую документацию по эксплуатации электрооборудования |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Иметь практический опыт в: | Производстве включения в работу и останова оборудования; оперативных переключениях; оформлении оперативно-технической эксплуатации; аварийном отключении оборудования в случаях, когда оборудованию или людям угрожает опасность; контроле работы устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации. |
| --- | --- |
| Уметь: | Контролировать и управлять режимами работы основного и вспомогательного оборудования; определять причины сбоев и отказов в работе оборудования; проводить режимные оперативные переключения на электрических станциях, сетях и системах; составлять техническую документацию по эксплуатации электрооборудования; применять справочные материалы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций. |
| Знать: | Назначение, принцип работы основного и вспомогательного оборудования; схемы электроустановок; допустимые параметры и технические условия эксплуатации оборудования; инструкции по эксплуатации оборудования; порядок действия по ликвидации аварий; правила оформления технической документации по эксплуатации электрооборудования; назначение и принцип действия устройств релейной защиты и автоматики; схемы автоматики, сигнализации и блокировок электротехнического оборудования ТЭС; способы определения характерных неисправностей и повреждений электрооборудования и устройств; нормы испытаний силовых трансформаторов. |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1.1. Структура профессионального модулядля квалификации техник-электрик

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Суммарный объем нагрузки, час. | Объем профессионального модуля, час. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем |  |  |  |  | Самостоятельная работа |
|  |  |  | Обучение по МДК |  |  | Практики |  |  |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Учебная | Производственная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ПК 1 ОК 1-9 | МДК 02.01 Техническая эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и систем | 140 | 134 | 30 |  |  |  | 16 |
| ПК 1 ОК 1-11 | МДК 02.02 Релейная защита электрооборудования электрических станций, сетей и систем | 203 | 148 | 76 |  |  |  | 18 |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  | 34 |

  - Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля(ПМ), междисциплинарныхкурсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем в часах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| МДК.02.01 Техническая эксплуатация электрооборудованияэлектрических станций, сетей исистем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1. Способы включения электрооборудования в работу | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |
|  | Урок 1. |  |  |  |  |  |  |  | Условия включения синхронных генераторов на параллельную работу. |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Урок 2 |  |  |  |  |  |  |  | Способы синхронизации генераторов. |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Урок 3 |  |  |  |  |  |  |  | Проверка совпадения фаз, синхронизация и набор нагрузки синхронного генератора. |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Урок 4 |  |  |  |  |  |  |  | Методы фазировки генераторов |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Урок 5 |  |  |  |  |  |  |  | Перегрузочная способность и статическая устойчивость синхронного генератора при параллельной работе. |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Урок 6. |  |  |  |  |  |  |  | Понятие о динамической устойчивости. |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Урок 7 |  |  |  |  |  |  |  | Средства повышения устойчивости параллельной работы генераторов. U-образные кривые синхронного генератора. |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Урок 8 |  |  |  |  |  |  |  | Регулирование реактивной мощности. |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Урок 9 |  |  |  |  |  |  |  | Колебания качания ротора и способы их уменьшения. |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Урок 19 |  |  |  |  |  |  |  | Реакторный пуск синхронного компенсатора |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Урок 11 |  |  |  |  |  |  |  | Пусковые свойства асинхронных двигателей. |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Урок 12 |  |  |  |  |  |  |  | Определение частоты ротора асинхронных двигателей. |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Урок 13 |  |  |  |  |  |  |  | Схемы и способы пуска асинхронных двигателей с короткозамкнутым и фазным ротором. |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Урок 14 |  |  |  |  |  |  |  | Параллельная работа трансформаторов. |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №1 |  |  |  |  |  |  |  | Исследование силового трансформатора методом хх и кз. Фазировка силовых трансформаторов. |  |  |  |  | 2 |  |
|  | №2 |  |  |  |  |  |  |  | Опытное определение групп соединения трехфазного трансформатора |  |  |  |  | 2 |  |
|  | №3 |  |  |  |  |  |  |  | Исследование трехфазного синхронного генератора |  |  |  |  | 2 |  |
|  | №4 |  |  |  |  |  |  |  | Исследование трехфазного синхронного двигателя |  |  |  |  | 2 |  |
|  | №5 |  |  |  |  |  |  |  | Включение синхронного генератора на параллельную работу с сетью и снятие U-образных характеристик |  |  |  |  | 2 |  |
|  | №6 |  |  |  |  |  |  |  | Определение КПД синхронного генератора методом вспомогательного двигателя |  |  |  |  | 2 |  |
|  | №7 |  |  |  |  |  |  |  | Исследование параллельной работы трехфазных трансформаторов |  |  |  |  | 2 |  |
|  | №8 |  |  |  |  |  |  |  | Определение КПД синхронного генератора методом вспомогательного двигателя |  |  |  |  | 2 |  |
| Тема 1.2. Режимы работы электрических машин и трансформаторов | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |
|  | Урок 17 |  |  |  |  |  |  |  | Несимметричный и асинхронный режимы работы синхронных генераторов. |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Урок 18 |  |  |  |  |  |  |  | Работа генераторов в режиме синхронного компенсатора. |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Урок 19 |  |  |  |  |  |  |  | Действия оперативного персонала при переходе синхронного генератора в асинхронный режим |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Урок 20 |  |  |  |  |  |  |  | Нормальные режимы работы синхронных компенсаторов. |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Урок 21 |  |  |  |  |  |  |  | Допустимые нагрузки и допустимые аварийные перегрузки. |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Урок 22 |  |  |  |  |  |  |  | Режим работы электродвигателей: кратковременный, повторно-кратковременный и продолжительный. |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Урок 23 |  |  |  |  |  |  |  | Относительная продолжительность включения электродвигателей. |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Урок 24 |  |  |  |  |  |  |  | Понятие о самозапуске электродвигателей собственных нужд и условия, обеспечивающие успешный самозапуск. |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Урок 25 |  |  |  |  |  |  |  | Режимы работы автотрансформаторов (трансформаторный, автотрансформаторный, комбинированный). |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Урок 26 |  |  |  |  |  |  |  | Нагрузочная способность трансформаторов и автотрансформаторов. |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Урок 27 |  |  |  |  |  |  |  | Перегрузочная способность трансформаторов и автотрансформаторов. |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Лабораторныеработы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №9 |  |  |  |  |  |  |  | Контроль изоляции фаз в сети с изолированной нейтралью |  |  |  |  | 2 |  |
| Тема 1.3. Построение системы измерения для различных цепей электростанций и подстанций | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |
|  | Урок 28 |  |  |  |  |  |  |  | Системы измерений на электростанциях и подстанциях. |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Урок 29 |  |  |  |  |  |  |  | Контрольно-измерительные приборы (КИП) в цепях генераторов, трансформаторов, электрических линий, на шинах электрических станций и подстанций. |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Урок 39 |  |  |  |  |  |  |  | Контрольно-измерительные приборы (КИП) в цепях генераторов, трансформаторов, электрических линий, на шинах электрических станций и подстанций. |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Урок 31 |  |  |  |  |  |  |  | Щиты управления на электростанциях и подстанциях |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Урок 32 |  |  |  |  |  |  |  | Щиты управления на электростанциях и подстанциях |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Лабораторная работа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №10 |  |  |  |  |  |  |  | Выбор КИП в заданных цепях ТЭС, подстанций. |  |  |  |  | 2 |  |
|  | №11 |  |  |  |  |  |  |  | Составление схемы подключения измерительных приборов. |  |  |  |  | 2 |  |
|  | №12 |  |  |  |  |  |  |  | Составление схемы подключения измерительных приборов. |  |  |  |  | 2 |  |
| Примерная тематика самостоятельной работы. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и нормативной литературы. Анализ требований ПТЭ по допустимым режимам работам и допустимым перегрузкам трансформаторов, синхронных генераторов, синхронных компенсаторов, электродвигателей. Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите Составление конспектов по заданным темам: -перевод генератора с воздуха на водород и обратно; - паразитные токи в валах и подшипниках. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| МДК 02.02. Релейная защита электрооборудования электрических станций сетей и систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148 |  |
| Тема 1.1 Основные понятия и виды релейных защит (РЗ) |  |  |  | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Основные понятия и виды релейных защит (РЗ) |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Назначение, основные типы и принцип действия реле, применяемых в схемах РЗ. |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Типы реле, принципы их действия, основные требования предъявляемые к реле. |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обобщенная схема РЗ, типы приводов, оперативный ток |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Аварийные режимы и их классификация. |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Короткие замыкание и их влияние на работу ЭЭС. |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Перегрузка оборудования электрической сети |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изучение трансформаторы тока и напряжения в цепях РЗ. |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Измерительные трансформаторы. |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Измерительные трансформаторы |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изучение конструкции и технических данных реле, применяемых в схемах РЗ. |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изучение конструкции и технических данных реле, применяемых в схемах РЗ. |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изучение конструкций и работы реле времени |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изучение конструкций и работы реле времени |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изучение принципа работы и конструкции трансформатора тока |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изучение принципа работы и конструкции трансформатора тока |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выбор и проверка трансформаторов тока и напряжен |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выбор и проверка трансформаторов тока и напряжения |  |  | 2 |  |
| Тема 1.3 Токовые защиты |  |  |  | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Максимальные токовые защиты. | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МТЗ от замыканий между фазами с независимой выдержкой времени. | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МТЗ от замыкания на землю | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Токовая отсечка. Отсечка по напряжению. | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Токовые защиты нулевой последовательности. | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Направленная максимальная токовая защита электрических сетей. | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Направленная максимальная токовая защита электрических сетей | 2 |  |
|  |  |  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изучение однолинейной схемы МТЗ с независимой выдержкой времени | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изучение однолинейной схемы МТЗ с независимой выдержкой времени | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изучение схемы токовой отсечки линии с односторонним питанием | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изучение схемы токовой отсечки линии с односторонним питанием | 2 |  |
| Тема 1.4Дифференциальные и дистанционные защиты |  |  |  | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дистанционная защита электрических сетей. | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дифференциальная защита электрических сетей. | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дифференциальная защита с циркуляционными токами. | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продольная дифференциальная защита. | 2 |  |
|  |  |  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Составление схемы дифференциальной токовой защиты | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Составление схемы дифференциальной токовой защиты |  |  |  |  | 2 |  |
| Тема 1.5 Высокочастотная защита электрических сетей |  |  |  | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Направленная с высокочастотной блокировкой. |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дифференциальная фазная высокочастотная. |  |  |  | 2 |  |
| Тема 1.6 Релейная защита отдельных элементов СЭС |  |  |  | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Защита кабельных линий. |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Защита воздушных линий. |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Защита силовых трансформаторов. |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РЗ трансформаторов от внешних КЗ, МТЗ. |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РЗ трансформаторов от внешних КЗ, отсечка. |  |  |  | 2 |  |
| Тема 1. 7 Защита генераторов |  |  |  | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Максимальная токовая защита. |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дифференциальная продольная защита. |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Защита генератора от замыканий одной фазы обмотки статора на землю |  |  |  | 2 |  |
| Тема 1.8 Защита высоковольтных электродвигателей |  |  |  | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ненормальные режимы электродвигателей. |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виды повреждений электродвигателей. |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МТЗ электродвигателей от перегрузки. |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Защита от однофазных замыканий на землю. |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Защита электродвигателей от минимального напряжения |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Защита электродвигателей от минимального напряжения |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изучение видов повреждений электродвигателей |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изучение видов повреждений электродвигателей |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изучение схемы защиты электродвигателя напряжением до 1 кВ. |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изучение схемы защиты электродвигателя напряжением до 1 кВ |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изучение принципиальной схемы защиты линии от междуфазных КЗ. |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изучение принципиальной схемы защиты линии от междуфазных КЗ. |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изучение схемы дифференциальной защиты трансформатора на переменном оперативном токе |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изучение схемы дифференциальной защиты трансформатора на переменном оперативном токе |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изучение схемы защиты трансформатора напряжением 6…10/0,4 кВ |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изучение схемы защиты трансформатора напряжением 6…10/0,4 кВ |  |  |  | 2 |  |
| Тема 1.9 Защита сборных шин |  |  |  | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | Защита сборных шин. |  |  |  | 2 |  |
| Тема 1.10 Противоаварийные меры регулирование, применяемые для повышения устойчивости и надежности параллельной работы |  |  |  | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вводные замечания. Сильное регулирование возбуждения (форсировка) – АРВ-СД. |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вводные замечания. Сильное регулирование возбуждения (форсировка) – АРВ-СД. |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Автоматическая частотная разгрузка (АЧР). |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Автоматическая частотная разгрузка (АЧР). |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Аварийное управление мощностью турбин (АУМТ). |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Аварийное отключение части генераторов (ОГ) |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Электродинамическое торможение (ЭТ). |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дополнительные меры повышения динамической устойчивости параллельной работы ЭЭС |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изучение схемы АПВ ВЛ |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изучение схемы АПВ ВЛ |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изучение схемы АВР |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изучение схемы АВР |  |  |  | 2 |  |
| Примерная тематика самостоятельной работы. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам,главам учебных пособий, составленным преподавателем). Построение кривых изменения токов трехфазного КЗ в цепи шин неизменного напряжения, в цепи генератора без АРВ и с АРВ. Разработка структурной схемы трехступенчатой дистанционной защиты. Вычерчивание и изучение схемы дифференциальной защиты шин с фиксированным распределением присоединений Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя,оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Составление опорных конспектов по заданным темам: -определение токов КЗ с учетом регулирования напряжения под нагрузкой трансформаторов; - особенности расчета токов КЗ в электроустановках до 1000 В; - особенности расчета токов КЗ в цепях собственных нужд электростанций; - порядок расчета токов однофазного и двухфазного КЗ. -конструктивные особенности реле на постоянном и переменном токе, быстродействующих и с замедлением; -область применения направленных МТЗ; - операции, выполняемые оперативным персоналом в цепях дифференциальной защиты при оперативных переключениях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |
| МДК 02.01. Техническая эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 |  |
| Тема 3.1 Электрические схемы станций, подстанций и распределительных устройств |  |  | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |
|  |  |  | 1. |  |  |  |  | Виды электрических схем и их назначение. Требования, предъявляемые к схемам электрических соединений. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. |  |  |  |  | Схемы электрические принципиальные распределительных устройств напряжением 6 - 10 кВ: схемы с одной системой сборных шин. Схемы с двумя системами сборных шин. Рекомендациик их применению в соответствии с нормами технологического проектирования /НТП/ и разработками проектных организаций. |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 3. |  |  |  |  | Схемы электрические принципиальные распределительных устройств напряжением 35 кВ и выше: схемы блоков «трансформатор-линия», схемы мостиков. Рекомендации по их применению в соответствии с НТП и разработками проектных организаций. |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 4. |  |  |  |  | Схемы электрические принципиальные распределительных устройств напряжением 35 кВ и выше: кольцевые схемы. Рекомендации по их применению в соответствии с НТП и разработками проектных организаций. |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 5. |  |  |  |  | Схемы электрические принципиальные распределительных устройств напряжением 35 кВ и выше: схемы с одной рабочей и обходной системами сборных шин, схемы с двумя рабочими и обходной системами сборных шин. Рекомендации по их применению в соответствии с НТП и разработками проектных организаций |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 6. |  |  |  |  | Схемы электрические принципиальные распределительных устройств напряжением 35 кВ и выше: схемы с двумя рабочими системами сборных шин и тремя выключателями на две цепи, схемы с двумя рабочими системами сборных шин и четырьмя выключателями на три цепи.Рекомендации по их применению в соответствии с НТП и разработками проектных организаций |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 7. |  |  |  |  | Типовые схемы КЭС. Схемы энергоблоков «генератор – трансформатор» и «генератор - трансформатор – линия» |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 8. |  |  |  |  | Типовые схемы ТЭЦ. Электрические схемы ТЭЦ с шинами генераторного напряжения. Эл. схемы блочных ТЭЦ |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 9. |  |  |  |  | Типовые схемы АЭС. Требования НТП и другие директивные материалы к эл.схемам АЭС |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 10 |  |  |  |  | Типовые схемы мощных ГЭС. Типовые эл.схемы ГЭС малой и средней мощности |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 11 |  |  |  |  | Принципиальные эл.схемы ГАЭС |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 12 |  |  |  |  | Виды подстанций. Типовые схемы подстанций. |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 13 |  |  |  |  | Типовые схемы собственных нужд электростанций. |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 14 |  |  |  |  | Типовые схемы собственных нужд подстанций. |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | В том числе практических занятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |
|  |  |  | 1. |  |  | Составление схемы КЭС, включая схему собственных нужд |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 2 |  |
|  |  |  | 2. |  |  | Составление схемы КЭС, включая схему собственных нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. |  |  | Составление схемы ТЭЦ со сборными шинами генераторного напряжения, включая схему собственных нужд |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | Составление схемы ТЭЦ со сборными шинами генераторного напряжения, включая схему собственных нужд |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | Составление схемы ТЭЦ со сборными шинами генераторного напряжения, включая схему собственных нужд |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | Составление схемы подстанции, включая схему собственных нужд |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | Составление схемы подстанции, включая схему собственных нужд |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | Составление схемы подстанции, включая схему собственных нужд |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Тема 3.2 Конструкции распределительных устройств. |  |  | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
|  |  |  | 1. |  |  |  | Область применения и требования к ЗРУ. Конструкции ЗРУ6-10кВ. Особенности конструкции ЗРУ 35кВ и выше. Общие требования, предъявляемые к КРУ. Конструкции КРУ. Конструкции КТП. |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 2. |  |  | Требования, предъявляемые к ОРУ. Область применения ОРУ. Размещение электрических аппаратов на территории ОРУ. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 3. |  |  | Размещение распределительных устройств на территории электростанций и подстанций. Конструкции соединений между генераторами, силовыми трансформаторами и ЗРУ 6-10 кВ. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | В том числе практических занятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  | 1. |  |  | Чтение конструктивных чертежей ЗРУ. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 2. |  |  | Чтение конструктивных чертежей ЗРУ. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 3. |  |  | Чтение конструктивных чертежей КРУ. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | Чтение конструктивных чертежей КРУ. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | Чтение конструктивных чертежей ОРУ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | Чтение конструктивных чертежей ОРУ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | Чтение конструктивных чертежей ОРУ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Тема 3.3 Заземляющие устройства |  |  | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | 1. |  |  | Виды заземления, его назначение. Требования ПУЭ к заземляющим устройствам. Конструкции заземляющих устройств |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | В том числе практических занятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  | 1. |  |  | Расчет заземляющих устройств в электроустановках. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 2. |  |  | Расчет заземляющих устройств в электроустановках. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 3. |  |  | Расчет заземляющих устройств в электроустановках. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 4. |  |  | Расчет заземляющих устройств в электроустановках. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Тема. 3.4 Выполнение оперативных переключений в схемах электрических соединений станций и подстанций |  |  | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
|  |  |  | 1. |  |  | Оперативное состояние электрического оборудования. Задачи, обязанности, ответственность и подчиненность оперативного персонала. Распоряжение на производство переключений. Бланки и программы переключений. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 2. |  |  | Оперативное состояние электрического оборудования. Задачи, обязанности, ответственность и подчиненность оперативного персонала. Распоряжение на производство переключений. Бланки и программы переключений. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 3. |  |  | Общие сведения о переключениях в цепях релейной защиты и автоматики. Техника операций с коммутационными аппаратами. Последовательность основных операций. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 4. |  |  | Общие сведения о переключениях в цепях релейной защиты и автоматики. Техника операций с коммутационными аппаратами. Последовательность основных операций. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 5. |  |  | Перевод присоединений с одной системы шин на другую. Вывод в ремонт системы сборных шин. Переключения при выводе в ремонт выключателей и вводе их в работу после ремонта при разных электрических схемах распределительных устройств. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 6. |  |  | Перевод присоединений с одной системы шин на другую. Вывод в ремонт системы сборных шин. Переключения при выводе в ремонт выключателей и вводе их в работу после ремонта при разных электрических схемах распределительных устройств. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | В том числе лабораторных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  | 1. |  |  | Выполнение оперативных переключений на тренажере или ПЭВМ. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | В том числе практических занятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 1. |  |  | Составление бланков переключений в заданных схемах электростанций и подстанций |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 2. |  |  | Составление бланков переключений в заданных схемах электростанций и подстанций |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 3. |  |  | Составление бланков переключений в заданных схемах электростанций и подстанций |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Тема 3.5 Ликвидация аварий в электрической части энергосистем |  |  | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  | 1. |  |  | Общие положения по ликвидации аварий Основные причины аварий. Источники информации об аварии. Разделение функций между оперативным персоналом при ликвидации аварий |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 2 |  |
|  |  |  | 2. |  |  | Общие положения по ликвидации аварий Основные причины аварий. Источники информации об аварии. Разделение функций между оперативным персоналом при ликвидации аварий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. |  |  | Самостоятельные действия оперативного персонала станций и подстанций при ликвидации аварий . Ликвидация аварийных ситуаций, связанных с автоматическим отключением линий электропередачи |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 4. |  |  | Самостоятельные действия оперативного персонала станций и подстанций при ликвидации аварий . Ликвидация аварийных ситуаций, связанных с автоматическим отключением линий электропередачи |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 5. |  |  | Ликвидация аварии на понижающих подстанциях. Ликвидация аварии в главной схеме электростанций и в схеме собственных нужд электростанций. Действия персонала при отказах коммутационных электрических аппаратов. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 6. |  |  | Ликвидация аварии на понижающих подстанциях. Ликвидация аварии в главной схеме электростанций и в схеме собственных нужд электростанций. Действия персонала при отказах коммутационных электрических аппаратов. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 7. |  |  | Ликвидация аварии на понижающих подстанциях. Ликвидация аварии в главной схеме электростанций и в схеме собственных нужд электростанций. Действия персонала при отказах коммутационных электрических аппаратов. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | В том числе лабораторных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  | 1. |  |  |  |  |  | Отработка на тренажерах действий персонала при ликвидации аварий. |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 2. |  |  |  |  |  | Отработка на тренажерах действий персонала при ликвидации аварий. |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 3. |  |  |  |  |  | Отработка на тренажерах действий персонала при ликвидации аварий. |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 4. |  |  |  |  |  | Отработка на тренажерах действий персонала при ликвидации аварий. |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Тема 3.6 Атмосферные и коммутационные перенапряжения |  |  | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 1. |  |  | Распространение электромагнитных волн вдоль проводов линии. Отражение, преломление электромагнитных волн. Распределение напряжения вдоль обмотки трансформатора при падении прямоугольной волны Электризация в грозовом облаке. Процесс грозового разряда. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 2 |  |  | Перенапряжения от прямого удара молнии. Индуктированные перенапряжения. Перенапряжения, возникающие при отключении и включении. Перенапряжения, возникающие при перемежающей дуге в месте замыкания проводников на землю. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Тема 3.7 Защита электроустановок от атмосферных и коммутационных перенапряжений |  |  | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
|  |  |  | 1. |  |  | Зоны защиты молниеотводов. Заземление молниеотводов. Типовые схемы защиты. Определение надежности защиты подстанций от ПУМ. Возникновение деформации. Нелинейные ограничители перенапряжения. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 2. |  |  | Схемы защиты ПС напряжением 35 кВ от волн, набегающих с линии. Особенности конструктивного выполнения молниеприемников и токоотводов. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 3. |  |  | Уровни изоляции подстанционного оборудования. Испытательные напряжения электрооборудования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе практических занятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |
|  |  |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчет и построение защитной зоны стержневых молниеотводов. |  | 2 |  |
|  |  |  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчет и построение защитной зоны стержневых молниеотводов. |  | 2 |  |
|  |  |  | 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчет защиты ПС от прямых ударов молнии |  | 2 |  |
|  |  |  | 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчет защиты ПС от прямых ударов молнии |  | 2 |  |
|  |  |  | 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчет защиты ПС от прямых ударов молнии |  | 2 |  |
|  |  |  | 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выбор средства защиты ПС от волн, набегающих с линии |  | 2 |  |
|  |  |  | 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выбор средства защиты ПС от волн, набегающих с линии |  | 2 |  |
|  |  |  | 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выбор средства защиты ПС от волн, набегающих с линии |  | 2 |  |
| Тема 3.8 Техническая и оперативная документация по эксплуатации электрооборудования |  |  | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по эксплуатации оборудования, основные требования к их содержанию. Порядок присвоения нумерации и других обозначений оборудованию.Оперативная документация начальника смены электроцеха. Объем и назначение отдельных журналов и форм. Сроки пересмотра документации. |  | 2 |  |
| Примерная тематика самостоятельной работы. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам,главам учебных пособий, составленным преподавателем). Вычерчивание всех изученных упрощенных принципиальных электрических схем распределительных устройств в соответствиис требованиями ЕСКД. Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя,оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Составление перечня документации на рабочем месте диспетчера ПЭС. Составление опорного конспекта по заданной теме: -виды электрических схем и их назначение. Основные требования к электрическим схемам электроустановок. Буквенно-цифровые обозначения в электрических схемах; - структурные схемы электростанций и подстанций, достоинства и недостатки схем распределительных устройств, применяемых для напряжений 6-10 кВ, 110-220 кВ, 330 кВ и выше. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| Экзамен по модулю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 396 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет Информационных технологий в профессиональной деятельности:

оснащенный оборудованием и техническими средствами:

- персональные компьютеры, с программным обеспечением по расчету токов короткого замыкания, по выполнению оперативных переключений;

- обучающие и тестирующие программы.

Количество персональных компьютеров не менее 15.

Лаборатории «Эксплуатации и ремонта электрооборудования электрических станций, сетей и систем», «Релейной защиты, автоматики электроэнергетических систем» оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.1 Примерной программы по специальности.

Мастерская «Электромонтажная», оснащена в соответствии с п. 6.1.2.2 Примерной программы по специальности.

Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.1.2.3 Примерной программы по специальности.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Печатные издания

1 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации – М.: Издательство «Омега-Л», 2016. –256 с.

2. Правила устройства электроустановок. – СПб.: Издательство ДЕАН, 2014. – 701 с.

3.	Балдин, М.Н. Справочник. Основное электрооборудование электрических сетей - М.: ЭНАС, 2014. – 208 с.

4.	Киреева, Э.А. Электрооборудование электрических станций, сетей и систем: учебное пособие.  М.: КРОНУС, 2017

5.	Киреева, З.А., Цырук, С.А. Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем: Учебник для студентов СПО. - М.: Издательский центр «Академия», 2014. (гриф МО РФ);

6.	Сибикин, Ю.Д. Основы эксплуатации электрооборудования электростанций и подстанций: учебное пособие для вузов. -  М.: ИП Радио-Софт: ЭНАС, 2017. – 448 с.

7.	Котеленец, Н.Ф. Испытания, эксплуатация и ремонт электрических машин: учебник. -  М.: Академия, 2010. – 384 с.

8.	Рожкова, Л.Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций: Учебник для сред.проф.образования - М.: Издательский центр «Академия», 2014. (гриф МО РФ).

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

1.Типовая инструкция по переключениям в электроустановках - URL: http://www.gosthelp.ru/text/SO15334205052003Instrukci.html

2.Инструкция по предотвращению и ликвидации аварий в электрической части энергосистем. Министерство энергетики Российской федерации. http://snipov.net/c_4652_snip_106297.html

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| 2.1. Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования. ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективновзаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | - Демонстрация навыков исследования режимов работы электрических машин и трансформаторов, устройств релейной защиты; - точность подбора средств измерений для контроля режимов работы основного оборудования, и правильность составления схем подключения измерительных приборов; - выполнение расчета симметричных и несимметричных токов коротких замыканий в соответствии с алгоритмом; - аргументированность выбора устройств релейной защиты и автоматики в различных цепях основного и вспомогательного оборудования; - характеристика способов включения в работу основного оборудования в соответствии с Правилами технической эксплуатации; - демонстрация навыков по включению в работу и останову электрооборудования | наблюдение за ходом выполнения лабораторных работ и анализ её результатов; анализ результата выполнения практического задания; анализ результатов выполнения практических заданий; анализ результатов защиты лабораторных работ и практических заданий; анализ результатов выполнения практических заданий; наблюдение за выполнением заданий на производственной практике и анализ ее результатов. |
| 2.2. Выполнять режимные переключения в энергоустановках. ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. ОК.08Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | Соответствие выбора схем распределительных устройств электроустановок нормам технологического проектирования; - составление бланков переключений в заданных электрических схемах в соответствии с типовыми бланками переключений; - выполнение оперативных переключений в схемах с использованием компьютерных программ и на тренажерах в соответствии с бланками переключений; - демонстрация навыков производства оперативных переключений в различных схемах электростанций и подстанций; - выполнение действий оперативного персонала при ликвидации различных аварий на электростанциях, в сетях и системах в соответствии с инструкциями; - демонстрация навыков действий персонала при ликвидации различных аварий при участии в противоаварийных тренировках оперативного персонала; - демонстрация навыков владения безопасными методами работ при оперативных переключениях; | Анализ результатов выполнения практических заданий; Анализ результата выполнения практического задания; наблюдение за деятельностью обучающегося в ходе выполнения лабораторной работы, анализ результатов; наблюдение за выполнением заданий на производственной практике и анализ ее результатов; наблюдение за деятельностью обучающегося в ходе выполнения лабораторной работы, анализ результатов; наблюдение за деятельностью обучающегося в ходе выполнения лабораторных работ, анализ результатов; наблюдение за деятельностью обучающихся на производственной практике и анализ ее результатов; |
| 2.3. Оформлять техническую документацию по эксплуатации электрооборудования. ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | - Грамотность заполнения бланков технической документации по эксплуатации электрооборудования; - грамотность заполнения бланков оперативно-технической документации. | Анализ результатов выполнения практических заданий. |

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса.

Образовательная организация вправе выбрать одно из предлагаемых изданий в качестве основного источника для изучения модуля или заменить его новым изданием по согласованию с ФУМО СПО по укрупненной группе 13.00.00.