Приложение

к ОПОП СПО по специальности 13.02.03 «Электрические станции, системы и сети»

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

#### Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Республики Дагестан «Технический колледж им. Р.Н. Ашуралиева»

#### РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

#### ПМ.03 Контроль и управление технологическими процессами

#### Специальность: 13.02.03 «Электрические станции, системы и сети»

#### УГС: 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика

#### Квалификация выпускника: техник-электрик

Махачкала, 2025 г.

Протокол №11 от  30    апреля  2025г.

#### Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Контроль и управление технологическими процессами:

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 13.02.03 «Электрические станции, системы и сети», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1248 от 22 декабря 2017 г., (зарегистрирован Министерством юстиции 18 января  2018 г. № 49678);

с учетом:

- Примерной основной образовательной программы по специальности 13.02.03 «Электрические станции, системы и сети» разработанной Федеральным учебно-методическим объединением в системе среднего профессионального образования по укрупненным группам профессий, специальностей 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика

в соответствии с рабочим учебным планом образовательной организации на 2025/2026 учебный год.

Разработчик:

- Яхьяев МагомедхабибУмарович, преподаватель дисциплин профессионального цикла ГБПОУ  РД «Технический колледж им. Р.Н. Ашуралиева».

©	Яхьяев МагомедхабибУмарович 2025

© ГБПОУ  РД «Технический колледж им. Р.Н. Ашуралиева» 2025

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.03 Контроль и управление технологическими процессами»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности Контроль и управление технологическими процессами и соответствующие ему общие компетенции, и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; |
| ОК02. | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; |
| ОК03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; |
| ОК04. | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; |
| ОК05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; |
| ОК07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; |
| ОК09. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках."; |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 3 | Контроль и управление технологическими процессами |
| ПК 3.1. | Контролировать и регулировать параметры производства электроэнергии |
| ПК 3.2. | Контролировать и регулировать параметры передачи электроэнергии |
| ПК 3.3. | Контролировать распределение электроэнергии и управлять им |
| ПК.3.4. | Оптимизировать технологические процессы в соответствии с нагрузкой на оборудование |
| ПК.3.5. | Определять технико-экономические показатели работы электрооборудования |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Иметь практический опыт в: | - обслуживании систем контроля и управления производства; - передачи и распределения электроэнергии с применением аппаратно-программных средств и комплексов; - оценки параметров качества передаваемой электроэнергии; - регулировании напряжения на подстанциях; - соблюдении порядка выполнения оперативных переключений; - регулировании параметров работы электрооборудования; - расчете технико-экономических показателей |
| --- | --- |
| Уметь: | - включать и отключать системы контроля управления; - обслуживать и обеспечивать бесперебойную работу элементов систем контроля и управления, автоматических устройств регуляторов; - контролировать и корректировать параметры качества передаваемой электроэнергии; - осуществлять оперативное управление режимами передачи; - измерять нагрузки и напряжения в различных точках сети; - пользоваться средствами диспетчерского и технологического управления и системами контроля; - обеспечивать экономический режим работы электрооборудования; - определять показатели использования электрооборудования; - определять выработку электроэнергии; - определять экономичность работы электрообрудования; - применять современные средства связи; - контролировать состояние релейной защиты, электроавтоматики и сигнализации. |
| Знать: | - принцип работы автоматических устройств управления и контроля; - категории потребителей электроэнергии; - технологический процесс производства электроэнергии; - способы уменьшения потерь передаваемой электроэнергии; - методы регулирования напряжения в узлах сети; - допустимые пределы отклонения частоты и напряжения; - инструкции по диспетчерскому управлению, ведению оперативных переговоров и записей; - оперативные схемы сетей; - параметры режимов работы электрооборудования; - методы расчета технических и экономических показателей работы; - оптимальное распределение заданных нагрузок между агрегатами; - элементарные основы теплотехники. |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1.1. Структура профессионального модуля для квалификации техник-электрик

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Суммарный объем нагрузки, час. | Объем профессионального модуля, час. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем |  |  |  |  | Самостоятельная работа |
|  |  |  | Обучение по МДК |  |  | Практики |  |  |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Учебная | Производственная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ПК 1 ПК 2 ПК 3 ОК 1-9 | МДК 03.01 Автоматизированные системы управления в электро-энергосистемах | 216 | 170 | 118 | 20 |  |  |  |
| ПК 1 ПК 2 ПК 3 ОК 1-9 | МДК 03.02 Учет и реализация электрической энергии | 190 | 168 | 70 |  |  |  |  |
| Всего: |  | 406 | 338 | 188 | 20 |  |  |  |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем |  | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовой проект. |  |  | Объем в часах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |
| МДК 03.02. Учет и реализация электрической энергии |  |  |  |  | 168 |
| Тема 1.1. Типы электрических станции и их характеристики |  | Содержание |  |  | 2 |
|  |  | 1. |  | Структура энергетики. Основные понятия об энергосистеме и ее составляющих. Типы электрических станций (ГЭС, КЭС, ГАЭС, ТЭС, АЭС). Возобновляемые источники энергии. Элементы теории термодинамики. | 2 |
| Тема 1.2. Технологический процесс производства электроэнергии |  | Содержание |  |  | 28 |
|  |  | 1. |  | Технология получения электрической энергии на тепловой электрической станции, сжигающей органическое топливо. Упрощенные технологические схемы производства электрической энергии и структурные схемы ТЭС. | 2 |
|  |  | 2. |  | Основное тепловое оборудование ТЭС. Компоновка главного корпуса и генеральный план ТЭС. | 2 |
|  |  | 3. |  | Газотурбинные и парогазовые установки (ГТУ и ПГУ). Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). | 2 |
|  |  | 4. |  | Технология получения электрической энергии на АЭС, структурная схема АЭС | 2 |
|  |  | 5. |  | Технология получения электрической энергии на ГЭС, структурная схема ГЭС | 2 |
|  |  | 6. |  | Собственные нужды электростанций | 2 |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  | 16 |
|  |  | 1. |  | Ознакомление с основным действующим теплосиловым оборудованием электростанции (ГРЭС). Ознакомление с топливным хозяйством электростанции (ГРЭС) | 2 |
|  |  | 2. |  | Ознакомление с основным действующим теплосиловым оборудованием электростанции (ГРЭС). Ознакомление с топливным хозяйством электростанции (ГРЭС) | 2 |
|  |  | 3. |  | Ознакомление с газотурбинными и парогазовыми установками электростанции (ГРЭС) | 2 |
|  |  |  |  | Ознакомление с газотурбинными и парогазовыми установками электростанции (ГРЭС) | 2 |
|  |  |  |  | Ознакомление с газотурбинными и парогазовыми установками электростанции (ГРЭС) | 2 |
|  |  |  |  | Выделение производственных этапов выработки энергии по технологической схеме станции. Построение структурных схем различных электростанций | 2 |
|  |  |  |  | Выделение производственных этапов выработки энергии по технологической схеме станции. Построение структурных схем различных электростанций | 2 |
|  |  |  |  | Выделение производственных этапов выработки энергии по технологической схеме станции. Построение структурных схем различных электростанций | 2 |
| Тема 1.3. Электромеханические измерительные приборы |  | Содержание |  |  | 26 |
|  |  | 1. |  | Измерительные приборы с электромеханическим измерительным механизмом | 2 |
|  |  | 2. |  | Измерительные механизмы, реагирующие на одну измеряемую величину. | 2 |
|  |  | 3. |  | Измерительные механизмы, реагирующие на две измеряемые величины. |  |
|  |  | 4. |  | Методы электрических измерений. | 2 |
|  |  | 5. |  | Расширение пределов измерений измерительных приборов. Измерительные трансформаторы тока и напряжения. |  |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  | 20 |
|  |  | 1. |  | Исследование комбинированных приборов для выполнения измерений. | 2 |
|  |  | 2. |  | Исследование комбинированных приборов для выполнения измерений. | 2 |
|  |  | 3. |  | Измерение коэффициента мощности cosφ при различных видах нагрузок | 2 |
|  |  | 4. |  | Измерение коэффициента мощности cosφ при различных видах нагрузок | 2 |
|  |  | 5. |  | Поверка вольтметра с электромеханическим измерительным механизмом методом сличения. | 2 |
|  |  | 6. |  | Поверка вольтметра с электромеханическим измерительным механизмом методом | 2 |
|  |  | 7. |  | Расширение пределов измерения с помощью измерительных трансформаторов тока и напряжения | 2 |
|  |  | 8. |  | Расширение пределов измерения с помощью измерительных трансформаторов тока и напряжения | 2 |
|  |  | 9. |  | Измерение мощности в однофазной цепи с использованием измерительных трансформаторов. | 2 |
|  |  | 10. |  | Измерение мощности в однофазной цепи с использованием измерительных трансформаторов. | 2 |
| Тема 1.4. Контроль и измерения электрических параметров электроэнергетических систем |  | Содержание |  |  | 36 |
|  |  | 1. |  | Аналоговые электронные измерительные приборы. Электронные вольтметры и омметры | 2 |
|  |  | 2. |  | Цифровые измерительные приборы. Время -импульсные и частотно-импульсные измерительные приборы измерительные. Цифровые измерительные приборы поразрядного уравновешивания. (Кодоимпульсные) | 2 |
|  |  | 3. |  | Электронно-лучевой осциллограф | 2 |
|  |  | 4. |  | Электронные счетчики электрической энергии. Счетчики с аналоговым преобразователем мощности. Микропроцессорные счетчики Электронные счетчики электрической энергии. | 2 |
|  |  | 5. |  | Методы измерения силы тока, напряжения. Методы измерения сопротивления. | 2 |
|  |  | 6. |  | Методы измерения мощности, энергии, коэффициента мощности. | 2 |
|  |  | 7. |  | Понятие об информационной теории измерений. Структура информационно-измерительной системы. Интегрированные измерительные вычислительные и управляющие комплексы. Назначение и устройство интегрированных управляющих комплексов | 2 |
|  |  | В том числе лабораторных работ |  |  | 20 |
|  |  | 1. |  | Измерение электронныммиллиомметром | 2 |
|  |  | 2. |  | Исследование электрических цепей с помощью электронного осциллографа. | 2 |
|  |  | 3. |  | Измерение сопротивлений с помощью моста Р-329 | 2 |
|  |  | 4. |  | Измерение мощности в трехфазной цепи методом двух ваттметров | 2 |
|  |  | 5. |  | Измерение активной энергии трехфазной цепи с использованием измерительных трансформаторов. Измерение реактивной энергии трехфазной цепи | 2 |
|  |  | В том числе практических занятий |  |  | 10 |
|  |  | 1. |  | Выбор цифровогомультиметра по метрологическим характеристикам | 2 |
|  |  | 2. |  | Выбор цифровогомультиметра по метрологическим характеристикам | 2 |
|  |  | 3. |  | Измерение температуры с помощью платинового термометра сопротивлений серии ТПП | 2 |
|  |  | 4. |  | Измерение температуры с помощью платинового термометра сопротивлений серии ТПП | 2 |
|  |  | 5. |  | Измерение температуры с помощью платинового термометра сопротивлений серии ТПП | 2 |
| Тема 1.5 Устройство электрических сетей |  | Содержание |  |  | 20 |
|  |  | 1. |  | Электрические сети: общие понятия, требования, предъявляемые к ним в соответствии с ПУЭ и ГОСТ, классификация. Номинальные напряжения электрических сетей и их элементов в соответствии с ГОСТ. | 2 |
|  |  | 2. |  | Электрические сети: общие понятия, требования, предъявляемые к ним в соответствии с ПУЭ и ГОСТ, классификация. Номинальные напряжения электрических сетей и их элементов в соответствии с ГОСТ. | 2 |
|  |  | 3. |  | Электрические сети: общие понятия, требования, предъявляемые к ним в соответствии с ПУЭ и ГОСТ, классификация. Номинальные напряжения электрических сетей и их элементов в соответствии с ГОСТ. | 2 |
|  |  | 4. |  | Конструкция воздушных электрических линий (ВЭЛ): провода и тросы, изоляторы, линейная арматура, опоры и основания. Краткие сведения о сооружении ВЭЛ. Общие сведения о конструкции кабельных линий. Конструкция силовых кабелей. Соединение и оконцевание кабелей. | 2 |
|  |  | 5. |  | Конструкция воздушных электрических линий (ВЭЛ): провода и тросы, изоляторы, линейная арматура, опоры и основания. Краткие сведения о сооружении ВЭЛ. Общие сведения о конструкции кабельных линий. Конструкция силовых кабелей. Соединение и оконцевание кабелей. | 2 |
|  |  | 6. |  | Конструкция воздушных электрических линий (ВЭЛ): провода и тросы, изоляторы, линейная арматура, опоры и основания. Краткие сведения о сооружении ВЭЛ. Общие сведения о конструкции кабельных линий. Конструкция силовых кабелей. Соединение и оконцевание кабелей. | 2 |
|  |  | В том числе практических занятий |  |  | 8 |
|  |  | 1 |  | Определение элементов конструкции силовых и контрольных кабелей по образцам. 2 | 2 |
|  |  | 2. |  | Определение элементов конструкции силовых и контрольных кабелей по образцам. | 2 |
|  |  | 3. |  | Определение элементов конструкции силовых и контрольных кабелей по образцам. | 2 |
|  |  | 4. |  | Определение элементов конструкции силовых и контрольных кабелей по образцам. | 2 |
| Тема 1.6 Параметры элементов электрических сетей |  | Содержание |  |  | 20 |
|  |  | 1. |  | Полные и упрощенные схемы замещения электрических линий местных и районных электрических сетей. Активные и индуктивные сопротивления проводов и кабелей. Активные и ёмкостные проводимости ВЭЛ и КЭЛ. Зарядные токи и мощности линии. Полные и упрощенные схемы замещения трансформаторов (автотрансформаторов). Активные и индуктивные сопротивления и проводимости трансформаторов (автотрансформаторов). | 2 |
|  |  | 2. |  | Выбор сечений проводов и токоведущих жил кабелей по условию нагрева, по экономической плотности тока и экономическим токовым интервалам. Выбор сечений проводов и токоведущих жил кабелей по допустимой потере напряжения. | 2 |
|  |  | 3. |  | Выбор сечений проводов и токоведущих жил кабелей по условию нагрева, по экономической плотности тока и экономическим токовым интервалам. Выбор сечений проводов и токоведущих жил кабелей по допустимой потере напряжения. | 2 |
|  |  | 4. |  | Методы определения потерь мощности и электроэнергии в электрических сетях. Пути снижения потерь передаваемой электроэнергии. | 2 |
|  |  | 5. |  | Методы определения потерь мощности и электроэнергии в электрических сетях. Пути снижения потерь передаваемой электроэнергии. | 2 |
|  |  | В том числе практических занятий |  |  | 10 |
|  |  | 1. |  | Составление схем замещения электрических линий и трансформаторов и расчет их параметров. | 2 |
|  |  | 2. |  | Составление схем замещения электрических линий и трансформаторов и расчет их параметров. | 2 |
|  |  | 3. |  | Расчет потерь мощности и электрической энергии в линиях электрической сети, в трансформаторах и автотрансформаторах. | 2 |
|  |  |  |  | Расчет потерь мощности и электрической энергии в линиях электрической сети, в трансформаторах и автотрансформаторах. | 2 |
|  |  |  |  | Расчет потерь мощности и электрической энергии в линиях электрической сети, в трансформаторах и автотрансформаторах. | 2 |
| Тема 1.7 Качество электрической энергии и его обеспечение |  | Содержание |  |  | 18 |
|  |  | 1. |  | Основные положения государственного стандарта на качество электрической энергии. Показатели качества электрической энергии. | 2 |
|  |  | 2. |  | Основные положения государственного стандарта на качество электрической энергии. Показатели качества электрической энергии. | 2 |
|  |  | 3.. |  | Влияние качества электроэнергии на работу электроприемников. Контроль качества электрической энергии. | 2 |
|  |  | 4. |  | Влияние качества электроэнергии на работу электроприемников. Контроль качества электрической энергии. | 2 |
|  |  | 5. |  | Влияние качества электроэнергии на работу электроприемников. Контроль качества электрической энергии. | 2 |
|  |  | В том числе лабораторных работ |  |  | 8 |
|  |  | 1. |  | Измерение показателей качества электрической энергии. | 2 |
|  |  | 2. |  | Измерение показателей качества электрической энергии. | 2 |
|  |  | 3. |  | Измерение показателей качества электрической энергии. | 2 |
|  |  | 4. |  | Измерение показателей качества электрической энергии. | 2 |
| Тема 1.8 Регулирование параметров электрических сетей |  | Содержание |  |  | 18 |
|  |  | 1. |  | Назначение, способы регулирования напряжения в электрических сетях. Регулирование напряжения на шинах электрических станций. | 4 |
|  |  | 2. |  | Автоматическое гашение поля синхронных генераторов (АГП), назначение, схемы АГП. | 2 |
|  |  | 3. |  | Назначение АРВ синхронных машин. Автоматическое регулирование возбуждения синхронных генераторов. Типы автоматических регуляторов возбуждения. (АРВ). | 2 |
|  |  | 4. |  | Регулирование напряжения на подстанциях с помощью трансформаторов (автотрансформаторов), снабженных устройствами ПБВ и РПН. Автоматический регулятор напряжения трансформатора. Устройства для продольного и поперечного регулирования напряжения в электрической сети. Управление батареями конденсаторов. | 2 |
|  |  | В том числе лабораторных работ |  |  | 8 |
|  |  | 1. |  | Регулирование напряжения путем поперечной и продольной компенсации реактивной мощности с помощью конденсаторной батареи. | 2 |
|  |  |  |  | Регулирование напряжения путем поперечной и продольной компенсации реактивной мощности с помощью конденсаторной батареи. | 2 |
|  |  |  |  | Регулирование напряжения путем поперечной и продольной компенсации реактивной мощности с помощью конденсаторной батареи. | 2 |
|  |  |  |  | Регулирование напряжения путем поперечной и продольной компенсации реактивной мощности с помощью конденсаторной батареи. | 2 |
| Примерная тематика самостоятельной работы. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и нормативной литературы. Составление сравнительной таблицы электростанций по различным показателям. Выполнение презентаций, индивидуальных заданий. Подготовка к практическим занятиям и лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, отчетов и подготовка к защите практических заданий. Самостоятельное изучение заданных тем, составление конспектов, таблиц, вычерчивание схем: - основные определения элементов электроснабжения и электрических сетей в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ); - источники энергии в различных регионах (странах); - особенности технологии получения электрической энергии на ГАЭС; - современные приборы учета и контроля электроэнергии; - классификация предложенных методов измерений; - механический расчет воздушной линии электропередач; - кабельные сооружения и прокладка кабелей; схемы замещения электрической сети. |  |  |  |  | 14 |
| МДК 03.01. Автоматизированные системы управления в электроэнергосистемах |  |  |  |  | 170 |
| Тема 1.9 Схемы электрических сетей | Содержание |  |  |  | 16 |
|  | 1. |  | Требования, предъявляемые к схемам электрических сетей. Схемы разомкнутых резервированных и нерезервированных распределительных сетей. |  | 2 |
|  | 2. |  | Требования, предъявляемые к схемам электрических сетей. Схемы разомкнутых резервированных и нерезервированных распределительных сетей. |  | 2 |
|  | 3. |  | Схемы кольцевых сетей. Сложнозамкнутые схемы. Особенности районных электрических сетей. |  | 2 |
|  | 4. |  | Схемы кольцевых сетей. Сложнозамкнутые схемы. Особенности районных электрических сетей. |  | 2 |
|  | 5. |  | Схемы электропередач переменным и постоянным током при сверхвысоких напряжениях. |  | 2 |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  | 6 |
|  | 1 |  | Выбор схемы электрических сетей с учетом надежности электроснабжения потребителей. |  | 2 |
|  | 2. |  | Выбор схемы электрических сетей с учетом надежности электроснабжения потребителей. |  | 2 |
|  | 3. |  | Выбор схемы электрических сетей с учетом надежности электроснабжения потребителей. |  | 2 |
| Тема 1.10 Оперативные переключения в схемах сетей | Содержание |  |  |  | 10 |
|  | 1. |  | Организация и порядок оперативных переключений. Схемы оперативных переключений. Оперативные переключения при выводе в ремонт линий и трансформаторов |  | 2 |
|  | 2. |  | Организация и порядок оперативных переключений. Схемы оперативных переключений. Оперативные переключения при выводе в ремонт линий и трансформаторов |  | 2 |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  | 6 |
|  | 1. |  | Составление бланков переключений в электрических сетях |  | 2 |
|  | 2. |  | Составление бланков переключений в электрических сетях |  | 2 |
|  | 3. |  | Составление бланков переключений в электрических сетях |  | 2 |
| Тема 1.11 Средства диспетчерского управления энергосистемой. | Содержание |  |  |  | 6 |
|  | 1. |  | Основные виды связи АСДУ. Организация каналов при передаче телемеханической информации. Структурная схема канала связи. Общие сведения о каналах связи по линиям электропередачи |  | 2 |
|  | 2. |  | Элементы высокочастотной обработки и присоединения к линиям электропередачи. Высокочастотные заградители, конденсаторы связи, фильтры присоединения, высокочастотные кабели, их назначение и принципы действия. |  | 2 |
|  | 3. |  | Структурная схема диспетчерского управления Единой энергетической системой (ЕЭС) РФ.Основные задачи диспетчерского управления. Информация, необходимая диспетчеру для управления энергосистемой. Структура АСДУ ЕЭС РФ. Понятие об оперативном информационно-управляющем комплексе (ОИУК) как основе АСДУ. |  | 2 |
| Тема 1.12 Автоматика электроэнергетических систем | Содержание |  |  |  | 12 |
|  | 1. |  | Автоматическое повторное включение Классификация, назначение, область применения. Схема трехфазного АПВ однократного действия для линии с односторонним питанием. Особенности выполнения АПВ для линий с двухсторонним питанием. |  | 2 |
|  | 2. |  | Назначение, область применения устройств автоматического включения резерва. Требования, предъявляемые к устройствам АВР. Схемы АВР секционного выключателя, АВР трансформатора подстанции. Пусковые органы АВР. |  | 2 |
|  | 3. |  | Назначение автоматического регулирования частоты в энергосистеме.Автоматическое регулирование перетоков мощности. Назначение и основные принципы выполнения автоматическойчастотной разгрузки (АЧР).Категории и очереди АЧР. Автоматическое повторное включениепосле АЧР (ЧАПВ). Схемы АЧР и ЧАПВ. |  | 2 |
|  | В том числе лабораторных работ |  |  |  | 6 |
|  | 1. |  | Исследование устройства автоматического повторного включения. |  | 2 |
|  | 2. |  | Исследование устройства автоматической частотной разгрузки. |  | 2 |
|  | 3. |  | Исследование устройства автоматической частотной разгрузки. |  | 2 |
| Примерная тематика самостоятельной работы. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и нормативной литературы. Выполнение презентаций, индивидуальных заданий; Подготовка к практическим занятиям и лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, отчетов и подготовка к защите практических заданий. Самостоятельное изучение заданных тем, составление конспектов, вычерчивание схем: - схемы регулирования напряжения; - автоматический регулятор возбуждения сильного действия; - структурная схема диспетчерского управления энергосистемой; - первичные регуляторы скорости турбин; - вторичные регуляторы и характеристики регулирования частоты; - способы регулирования частоты в энергосистеме. |  |  |  |  | 4 |
| Тема 2.1 Определение электриче- ских нагрузок станций и потребителей | Содержание |  |  |  | 8 |
|  | 1. |  | Основные определения и классификация графиков электрических нагрузок. Суточные графики нагрузок потребителей электроэнергии, электрических подстанций и станций. График нагрузки энергосистем. Распределение нагрузки между электростанциями различных типов. Годовой график нагрузки по продолжительности. |  | 2 |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  | 6 |
|  | 1. |  | Построение годового графика продолжительности нагрузок и определение по графику технико-экономических показателей. |  | 2 |
|  | 2. |  | Построение годового графика продолжительности нагрузок и определение по графику технико-экономических показателей. |  | 2 |
|  | 3. |  | Построение годового графика продолжительности нагрузок и определение по графику технико-экономических показателей. |  | 2 |
| Тема 2.2 Выбор силовых трансформаторов на подстанциях и электростанциях | Содержание |  |  |  | 22 |
|  | 1. |  | Выбор силовых трансформаторов и автотрансформаторов на подстанциях и электростанциях. |  | 2 |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  | 20 |
|  | 1. |  | Выбор типов и мощности силовых трансформаторов (автотрансформаторов) на ТЭС. |  | 2 |
|  | 2. |  | Выбор типов и мощности силовых трансформаторов (автотрансформаторов) на ТЭС. |  | 2 |
|  | 3. |  | Выбор типов и мощности силовых трансформаторов (автотрансформаторов) на ТЭС. |  | 2 |
|  | 4. |  | Выбор типов и мощности силовых трансформаторов (автотрансформаторов) на ТЭС. |  | 2 |
|  | 5. |  | Выбор типов и мощности силовых трансформаторов (автотрансформаторов) на ТЭС. |  | 2 |
|  | 6. |  | Выбор типов и мощности трансформаторов (автотрансформаторов) связи и трансформаторов собственных нужд на подстанции. |  | 2 |
|  | 7. |  | Выбор типов и мощности трансформаторов (автотрансформаторов) связи и трансформаторов собственных нужд на подстанции. |  | 2 |
|  | 8. |  | Выбор типов и мощности трансформаторов (автотрансформаторов) связи и трансформаторов собственных нужд на подстанции. |  | 2 |
|  | 9. |  | Выбор типов и мощности трансформаторов (автотрансформаторов) связи и трансформаторов собственных нужд на подстанции. |  | 2 |
|  | 10. |  | Выбор типов и мощности трансформаторов (автотрансформаторов) связи и трансформаторов собственных нужд на подстанции. |  | 2 |
| Тема 2.3 Проводники, применяемые на электростанциях и в электрических сетях. Изоляторы. | Содержание |  |  |  | 22 |
|  | 1. |  | Типы проводников, применяемых на электростанциях и в электрических сетях. |  | 2 |
|  | 2. |  | Ошиновка и сборные шины в ЗРУ 6-10 кВ. Выбор жестких шин. |  | 2 |
|  | 3. |  | Назначение и типы проходных и опорных изоляторов для внутренней и наружной установки. Основные характеристики изоляторов. Выбор изоляторов. Выбор комплектныхпофазно экранированных токопроводов. |  | 2 |
|  | 4. |  | Сборные шины и ошиновка открытых распределительных устройств 35 кВ и выше, выбор проводников по нагреву, экономической плотности тока и по условиям короны. Назначение, типы, основные характеристики, выбор подвесных изоляторов. |  | 2 |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  | 8 |
|  | 1. |  | Выбор и проверка жестких шин. Выбор проходных и опорных изоляторов для внутренней и наружной установки. |  | 2 |
|  | 2. |  | Выбор и проверка жестких шин. Выбор проходных и опорных изоляторов для внутренней и наружной установки. |  | 2 |
|  | 3. |  | Выбор и проверка жестких шин. Выбор проходных и опорных изоляторов для внутренней и наружной установки. |  | 2 |
|  | 4. |  | Выбор и проверка гибких шин. Выбор подвесных изоляторов. Выбор кабелей. |  | 2 |
| Тема 2.4 Выбор электрических аппаратов. | Содержание |  |  |  | 22 |
|  | 1. |  | Коммутационные аппаратов до 1000 В и выше 1000 В. Условия выбора. |  | 2 |
|  | 2. |  | Измерительные трансформаторы тока. Вторичная нагрузка трансформаторов тока. Схемы соединения измерительных трансформаторов тока и приборов. |  | 2 |
|  | 3. |  | Измерительные трансформаторы напряжения. Схемы соединения обмоток измерительных трансформаторов напряжения. Вторичная нагрузка трансформаторов напряжения. |  | 2 |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  | 16 |
|  | 1. |  | Выбор и проверка выключателей и разъединителей. |  | 2 |
|  | 2. |  | Выбор и проверка выключателей и разъединителей. |  | 2 |
|  | 3. |  | Выбор и проверка измерительных трансформаторов тока. |  | 2 |
|  | 4. |  | Выбор и проверка измерительных трансформаторов тока. |  | 2 |
|  | 5. |  | Выбор и проверка измерительных трансформаторов тока. |  | 2 |
|  | 6. |  | Выбор и проверка измерительных трансформаторов напряжения. |  | 2 |
|  | 7. |  | Выбор и проверка измерительных трансформаторов напряжения. |  | 2 |
|  | 8. |  | Выбор и проверка измерительных трансформаторов напряжения. |  | 2 |
| Тема 2.5 Разработка и выбор схемы электрической сети | Содержание |  |  |  | 6 |
|  | 1. |  | Разработка схем местных и районных электрических сетей электроэнергетических систем. Выбор схем присоединения местных и районных подстанций в соответствии с рекомендациями проектных институтов. |  | 2 |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  | 4 |
|  | 1. |  | Выбор схем сети и подстанции в соответствии с нормами технологического проектирования |  | 2 |
|  | 2. |  | Выбор схем сети и подстанции в соответствии с нормами технологического проектирования |  | 2 |
|  | Содержание |  |  |  | 12 |
|  | 1. |  | Особенности и задачи расчета местных электрических сетей. Расчет линий с равномерно распределенной нагрузкой. |  | 2 |
|  | 2. |  | Определение потерь напряжения в электрических линиях 3-х фазного тока с одним потребителем в конце и с несколькими потребителями электроэнергии вдоль линии. |  | 2 |
|  | 3. |  | Расчет сети с двухсторонним питанием |  | 2 |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  | 6 |
|  | 1. |  | Проверка сечения проводов и кабелей подопустимой потери напряжения в электрической разомкнутой сети |  | 2 |
|  | 2. |  | Проверка сечения проводов и кабелей подопустимой потери напряжения в электрической разомкнутой сети |  | 2 |
|  | 3. |  | Расчет наибольшей потери напряжения в замкнутой местной сети в нормальном и послеаварийном режимах |  | 2 |
| Тема 2.7 Электрический расчет районных сетей | Содержание |  |  |  | 12 |
|  | 1. |  | Особенности расчета районных электрических сетей. Расчет электрических линий с использованием векторных диаграмм напряжений и токов по П-образной схеме замещения в случае, когда нагрузка задана током. |  | 2 |
|  | 2. |  | Анализ различных режимов работы линии. Влияние ёмкостных токов на режимные параметры. Зависимость между напряжениями начала и конца звена электрической сети |  | 2 2 |
|  | 3. |  | Расчет электрических линий с использованием П-образной схемы замещения в случае, когда нагрузка задана мощностью. Расчет электрической линии совместно с трансформаторами (автотрансформаторами) на примере простейшей электропередачи. |  |  |
|  | 4. |  | Расчет напряжений в узлах электропередачи в различных режимах. |  | 2 |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  | 6 |
|  | 1. |  | Расчет разомкнутой электрической сети по мощности и напряжению в различных режимах работы |  | 2 |
|  | 2. |  | Расчет замкнутой районной сети в различных режимах. |  | 2 |
|  | 3. |  | Выбор рабочих коэффициентов трансформации на подстанции в различных режимах |  | 2 |
| Тема 2.8. Технико-экономические показатели работы электрооборудования электрических станций и сетей | Содержание |  |  |  | 14 |
|  | 1. |  | Производственная мощность станции, порядок ее расчета. Технико-экономические показатели использования оборудования. |  | 2 |
|  | 2. |  | Распределение заданных нагрузок между агрегатами на станциях. |  | 2 |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  | 10 |
|  | 1. |  | Расчет абсолютных и удельных капиталовложений на электростанции. |  | 2 |
|  | 2. |  | Расчет показателей экономической эффективности капитальных вложений в новую технику (приведенных затрат, коэффициента эффективности и срока окупаемости). |  | 2 |
|  | 3. |  | Расчет стоимости потерь электроэнергии в линиях и в трансформаторах. |  | 2 |
|  | 4. |  | Выбор варианта сети с учетом надежности. |  | 2 |
| Курсовое проектирование | Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовому проекту |  |  |  | 20 |
| Примерная тематика самостоятельной работы. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и нормативной литературы. Выполнение индивидуальных заданий. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, отчетов и подготовка к защите практических заданий. Выполнение расчетов по курсовому проекту, оформление пояснительной записки и графической части курсового проекта. Самостоятельное изучение заданных тем, составление конспектов, таблиц, вычерчивание схем: - графики нагрузок потребителей и электрической станции - понятие электродинамической и термической стойкости. Условия выбора проводников и аппаратов по электродинамической и термической стойкости; -достоинства и недостатки различных типов выключателей и разъединителей; - схемы соединения обмоток трансформаторов напряжения; - особенности расчета местной и районной электрических сетей; - показатели технического развития и организации производства, их расчет.нормы и нормативы, их классификация и порядок расчета. |  |  |  |  | 4 |
| Примерная тематика курсового проекта (по выбору обучающегося) Разработка электрической части КЭС. Разработка электрической части ТЭЦ. Разработка электрической части подстанции |  |  |  |  |  |
| Экзамен по модулю |  |  |  |  | 6 |
| ВСЕГО |  |  |  |  | 336 |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Лаборатории «Электротехники и электроники», «Релейной защиты, автоматики электроэнергетических систем» оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.1 Примерной программы по специальности.

Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.1.2.2 Примерной программы по специальности.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Печатные издания

1 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации – М.: Издательство «Омега-Л», 2016. –256 с.

2. Правила устройства электроустановок. – СПб.: Издательство ДЕАН, 2014. – 701 с.

3. Файбисовича Д.Л. Справочник по проектированию электрических сетей.- М.: ЭНАС, 2014. - 320 с.

4. Александровская А.Н., Автоматика: учебник - М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 256 с.

5.  Рожкова, Л.Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций: Учебник для сред.проф.образования - М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 448 с.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

1. ГОСТ Р 54149-2010 Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения- URL:http://gostrf.com/normadata/1/4293800/4293800558.htm

3.2.3. Дополнительные источники:

1. Ранев Г.Г., Сурогина В.А., Калашников В.И. Информационно-измерительная техника и электроника: учебник.- М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 512 с.

2.Нормы технологического проектирования тепловых электрических станций и тепловых сетей: ВНТП-Т-88 Минэнерго СССР, - М.: ЦНТП Ин-формэнерго, 1988. – 252 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| 3.1. Контролировать и регулировать параметры производства электроэнергии. ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | -Правильность выделения производственных этапов выработки энергии на станциях различного типа в соответствии с технологическим процессом; -точность проведения измерений электрических параметров на электростанции; - четкость изложения принциповдействия устройств регулированияпараметров на электростанции; - демонстрация навыков исследования различныхавтоматических устройств, применяемых на электростанциях; - выбор трансформаторов на электростанциях в соответствии с требованиями ГОСТ и Правил технической эксплуатации (ПТЭ); - оценка параметров качества вырабатываемой электроэнергии в соответствии с ГОСТ. | Анализ результатов выполнения практического задания; анализ результатов выполнения практиче-ского задания; наблюдение за ходом выполнения лабораторных работ и анализ её результатов; наблюдение за ходом выполнения лабораторных работ и анализ её результатов; анализ результатов выполненияпрактическогозадания; анализ результатов выполнения практического задания. |
| 3.2. Контролировать и регулировать параметры передачи электроэнергии. ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | - Определение элементов конструкции воздушной линии электропередач в соответствии с ГОСТами и Правилами устройства электроустановок (ПУЭ); - точность определения конструктивных элементов кабеля в соответствии с техническими условиями и ПУЭ; - определения параметров и потерьмощности в электрической сети всоответствии с алгоритмом; - демонстрация навыков оценки параметров качества передаваемойэлектроэнергии; - определение и оценка потерь напряжения в разомкнутых и замкнутых электрических сетях в соответствии с алгоритмом; - демонстрация навыков исследования автоматических устройств,применяемых в сетях; - выбор схем электрических сетейв соответствии с нормативнымидокументами; - точность измерений электрических параметров в электрическихсетях; - обеспечение установленного режима работы сети по различнымпараметрам в соответствии с ПТЭ; | Наблюдение за деятельностью обучающихся на производственной практике; анализ результатов выполненияпрактическогозадания; анализ выполнения практических заданий; наблюдение завыполнением заданий на производственной практике; анализ результатов выполнения практических заданий; наблюдение за ходом выполнения лабора-торных работ и анализ её результатов; анализ результатов выполнения практических заданий; анализ результатов вы-полнения практических заданий; наблюдение задеятельностьюобучающихся на производственной практике и анализ ее результатов. |
| 3.3. Контролировать распределение электроэнергии и управлять им. ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | - Определение порядка действийпри оперативных переключениях в схемах сетей в соответствии с типовыми бланкамипереключений; - демонстрация навыковвыполнения оперативныхпереключений в электрическихсетях; -изложение технологии диспетчерского управления в соответствии с ПТЭ; -выбор трансформаторов на подстанции в соответствии с требованиями ГОСТов и ПТЭ; -демонстрация навыков обслуживания систем контроля и управления | Анализ результатов выполнения практического задания; наблюдение за выполнением заданий на производственной практике и анализ ее результатов; наблюдение за выполнением заданий на производственной практике и анализ ее результатов; анализ результатов выполнения практических заданий и курсового проекта; наблюдение за выполнением заданий на производственной практике и анализ ее результатов. |
| 3.4. Оптимизировать технологические процессы в соответствии с нагрузкой на оборудование. ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | -Расчет нагрузок на электрооборудование электростанций и подстанций в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и Нормами технологического проектирования (НТП); -выбор параметров электрооборудования, электрических аппаратов и проводников на электростанциях и подстанциях в соответствии с (ПУЭ); -оптимальный выбор варианта сети с учетом надежности электроснабжения. | Анализ результатов выполнения практических заданий и курсового проекта; Анализ результатов выполнения практических заданий и курсового проекта; анализ результатов выполнения практических заданий |
| 3.5. Определять технико-экономические показатели работы электрооборудования. ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | - Расчет технико-экономических показателей работы электрооборудования в соответствии с алгоритмом. | Анализ результатов выполнения практических заданий и курсового проекта; |

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса.

Образовательная организация вправе выбрать одно из предлагаемых изданий в качестве основного источника для изучения модуля или заменить его новым изданием по согласованию с ФУМО СПО по укрупненной группе 13.00.00.

Список дополнительных источников образовательной организацией формируется самостоятельно с учетом требований ПООП.