Приложение

к ОПОП СПО по специальности 13.02.03 «Электрические станции, системы и сети»

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Республики Дагестан «Технический колледж им. Р.Н. Ашуралиева»

#### РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

#### ПМ 04 Диагностика состояния электрооборудования электрических станций, сетей и систем

#### Специальность: 13.02.03 «Электрические станции, системы и сети»

#### УГС: 13.00.00Электро- и теплоэнергетика

#### Квалификация выпускника: техник-электрик

Махачкала, 2025 г.

Протокол №11   от  30    апреля  2025г.

#### Рабочая программа профессионального модуляПМ 04 Диагностика состояния электрооборудования электрических станций, сетей и систем:

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 13.02.03 «Электрические станции, системы и сети», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1248 от 22 декабря 2017 г., (зарегистрирован Министерством юстиции 18 января  2018 г. № 49678);

с учетом:

- Примерной основной образовательной программы по специальности 13.02.03«Электрические станции, системы и сети» разработанной Федеральным учебно-методическим объединением в системе среднего профессионального образования по укрупненным группам профессий, специальностей 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика

в соответствии с рабочим учебным планом образовательной организации на 2025/2026 учебный год.

Разработчик:

- Яхьяев Магомедхабиб Умарович, преподаватель дисциплин профессионального цикла ГБПОУ  РД «Технический колледж им. Р.Н. Ашуралиева».

©	Яхьяев Магомедхабиб Умарович 2025

© ГБПОУ  РД «Технический колледж им. Р.Н. Ашуралиева» 2025

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ 04 Диагностика состояния электрооборудования электрических станций, сетей и систем»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности Диагностика состояния электрооборудования электрических станций, сетей и систем и соответствующие ему общие компетенции, и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; |
| ОК 02. | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; |
| ОК 04. | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; |
| ОК 09. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 4 | Диагностика состояния электрооборудования электрических станций, сетей и систем |
| ПК 4.1. | Определять причины неисправностей и отказов электрооборудования |
| ПК 4.2. | Планировать работы по ремонту электрооборудования |
| ПК 4.3. | Проводить и контролировать ремонтные работы |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Иметь практический опыт в: | устранении и предотвращении неисправностей оборудования; оценке состояния электрооборудования; определении ремонтных площадей; определении сметной стоимости ремонтных работ; выявлении потребности запасных частей, материалов для ремонта; проведении особо сложных слесарных операций; применении специальных ремонтных приспособлений, механизмов, такелажной оснастки, средств измерений и испытательных установок |
| --- | --- |
| уметь | пользоваться средствами и устройствами диагностирования; составлять документацию по результатам диагностики; определять объемы и сроки проведения ремонтных работ; составлять перспективные, годовые и месячные планы ремонтных работ и соответствующие графики движения ремонтного персонала; рассчитывать режимные и экономические показатели энергоремонтного производства; проводить измерения и испытания электрооборудования и оценивать его состояние по результатам оценок; применять методы устранения дефектов оборудования; проводить текущие и капитальные ремонты по типовой номенклатуре; проводить послеремонтные испытания; контролировать технологию ремонта; выполнять сложные чертежи, схемы и эскизы, связанные с ремонтом оборудования |
| знать | основные неисправности и дефекты оборудования; методы и средства, применяемые при диагностировании; годовые и месячные графики ремонта электрооборудования; периодичность проведения ремонтных работ всех видов электрооборудования; нормативы длительности простоя агрегатов в ремонте, трудоемкости ремонта любого вида, численности ремонтных рабочих и т.п. особенности конструкции, принцип работы, основные параметры и технические характеристики ремонтируемого оборудования; порядок организации производства ремонтных работ; сведения по сопротивлению материалов; признаки и причины повреждений электрооборудования; правила и нормы испытания изоляции электротехнического оборудования; способы определения и устранения характерных неисправностей электротехнического оборудования и устройств |

1.2.1.  Количество часов, отводимое на освоение профессионального модулядля квалификации техник-электрик

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1.1. Структура профессионального модулядля квалификации техник-электрик

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Суммарный объем нагрузки, час. | Объем профессионального модуля, час. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем |  |  |  |  | Самостоятельная работа |
|  |  |  | Обучение по МДК |  |  | Практики |  |  |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Учебная | Производственная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ПК 1-3 | МДК 04.01 Техническая диагностика и ремонт электрооборудования | 200 | 162 | 84 | 20 |  |  | 8 |
| Всего: |  | 200 | 162 | 84 | 20 |  |  | 8 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем в часах |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| МДК 1. Техническая диагностика и ремонт электрооборудования |  | 162 |
| Раздел 1.Выбор методов оценки состояния, диагностика основных неисправностей и отказов электрооборудования |  | 74 |
| Тема 1.1. Методические и информационные основы технического диагностирования | Содержание | 2 |
|  | 1.Основные понятия технической диагностики. Объекты технического диагностирования. Определение технического состояние объекта, его контроль. Прогнозирование технического состояния. Средства, системы технического состояния. Показатели и характеристики диагностирования. |  |
| Тема 1.2. Основы технического диагностирования электрооборудования | Содержание | 2 |
|  | 1.Схема организации контроля состояния оборудования и диагностики. Процессы повреждения и износа. Понятие дефекта оборудования и его признаки.Средства и методы контроля состояния оборудования. Контроль оборудования во время работы.Требования к системам контроля и диагностики. |  |
| Тема 1.3.Диагностика генераторов и компенсаторов | Содержание | 16 |
|  | 1.Основные дефекты обмоток статора и ротора. Методы контроля дефектов изоляции. Основные дефекты сердечника статора и сердечника ротора. Методы контроля дефектов в обмотке статора и сердечника ротора. Постановка диагноза состояния электрических машин. |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 14 |
|  | 1.Практическое занятие. Ознакомление с конструкцией, основными характеристиками, инструкцией по применению эндоскопа ADA ZVE 150SD. | 2 |
|  | 1.Практическое занятие. Ознакомление с конструкцией, основными характеристиками, инструкцией по применению эндоскопа ADA ZVE 150SD. | 2 |
|  | 1.Практическое занятие. Ознакомление с конструкцией, основными характеристиками, инструкцией по применению эндоскопа ADA ZVE 150SD. | 2 |
|  | 2.Практическое занятие.Ознакомление с конструкцией, основными характеристиками, инструкцией, практическое применение тепловизора FLIR | 2 |
|  | 2.Практическое занятие.Ознакомление с конструкцией, основными характеристиками, инструкцией, практическое применение тепловизора FLIR | 2 |
|  | 2.Практическое занятие.Ознакомление с конструкцией, основными характеристиками, инструкцией, практическое применение тепловизора FLIR | 2 |
|  | 2.Практическое занятие.Ознакомление с конструкцией, основными характеристиками, инструкцией, практическое применение тепловизора FLIR | 2 |
| Тема 1.4.Основные виды дефектов асинхронных двигателей | Содержание | 4 |
|  | 1. Основные дефекты асинхронных двигателей. Контроль состояния асинхронных двигателей во время работы | 2 |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 2 |
|  | 1.Практическое занятие. Постановка диагноза при определении состояния асинхронного двигателя. | 2 |
| Тема 1.5.Основные виды дефектов измерительных трансформаторов, конденсаторов, разрядников и ограничителей перенапряжений | Содержание | 16 |
|  | 1.Основные дефекты измерительных трансформаторов, конденсаторов, разрядников и ограничителей перенапряжений. Методы диагностики измерительных трансформаторов, конденсаторов, разрядников и ограничителей перенапряжений. Контроль состояния оборудования во время работы. |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 14 |
|  | 1.Практическое занятие. Постановка диагноза состояния измерительных трансформаторов, конденсаторов, разрядников и ограничителей перенапряжений. | 2 |
|  | 1.Практическое занятие. Постановка диагноза состояния измерительных трансформаторов, конденсаторов, разрядников и ограничителей перенапряжений. | 2 |
|  | 1.Практическое занятие. Постановка диагноза состояния измерительных трансформаторов, конденсаторов, разрядников и ограничителей перенапряжений. | 2 |
|  | 1.Практическое занятие. Постановка диагноза состояния измерительных трансформаторов, конденсаторов, разрядников и ограничителей перенапряжений. | 2 |
|  | 2.Лабораторная работа. Определение однополярных зажимов, коэффициента трансформации и снятие вольт-амперной характеристики трансформатора тока. | 2 |
|  | 2.Лабораторная работа. Определение однополярных зажимов, коэффициента трансформации и снятие вольт-амперной характеристики трансформатора тока. | 2 |
|  | 2.Лабораторная работа. Определение однополярных зажимов, коэффициента трансформации и снятие вольт-амперной характеристики трансформатора тока. | 2 |
| Тема 1.6.Основные виды дефектов высоковольтных коммутационных аппаратов | Содержание | 4 2 |
|  | 1.Основные дефекты высоковольтных коммутационных аппаратов. Методы диагностики и контроля оборудования. Контроль состояния аппаратов вовремя работы. |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 2 |
|  | 1.Практическое занятие.Постановка диагноза при определении состояния аппаратов (анализ результатов контроля и обследования, сопоставление полученных данных с нормированными значениями). | 2 |
| Тема 1.7. Основные виды дефектов силовых трансформаторов, автотрансформаторов | Содержание | 16 |
|  | 1.Основные дефекты силовых трансформаторов, автотрансформаторов. Оценка ресурса бумажной изоляции обмоток. Методы контроля вводов. Основные дефекты изоляции вводов. |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 14 |
|  | 1. Практическое занятие.Определение видов дефектов вводов по результатам хроматографического анализа растворенных газов. | 2 |
|  | 1. Практическое занятие.Определение видов дефектов вводов по результатам хроматографического анализа растворенных газов. | 2 |
|  | 1. Практическое занятие.Определение видов дефектов вводов по результатам хроматографического анализа растворенных газов. | 2 |
|  | 2.Практическое занятие.Постановка диагноза состояния силовых трансформаторов, автотрансформаторов по результатам сопоставления заданных при диагностике величин с нормированными значениями. | 2 |
|  | 2.Практическое занятие.Постановка диагноза состояния силовых трансформаторов, автотрансформаторов по результатам сопоставления заданных при диагностике величин с нормированными значениями. | 2 |
|  | 2.Практическое занятие.Постановка диагноза состояния силовых трансформаторов, автотрансформаторов по результатам сопоставления заданных при диагностике величин с нормированными значениями. | 2 |
|  | 2.Практическое занятие.Постановка диагноза состояния силовых трансформаторов, автотрансформаторов по результатам сопоставления заданных при диагностике величин с нормированными значениями. | 2 |
| Тема 1.8.Основные виды дефектов воздушных линий электропередач | Содержание | 4 |
|  | 1.Основные дефекты воздушных линий (ВЛ). Методы диагностики и контроля ВЛ. | 2 |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 2 |
|  | 1.Практическое занятие. Выявление возможных дефектов воздушной линии при заданных условиях эксплуатации. | 2 |
| Тема 1.9. Основные виды дефектов силовых кабельных линий | Содержание | 4 |
|  | 1.Основные дефекты кабельных линий (КЛ. Методы диагностики и контроля КЛ. Контроль состояния КЛ во время работы. | 2 |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 2 |
|  | 1.Практическое занятие. Постановка диагноза при определении состояния КЛ. | 2 |
| Тема 1.10. Основные виды неисправности устройств релейной защиты и автоматики (РЗ и А) | Содержание | 2 |
|  | 1.Требования к методам и средствам технического диагностирования и технического обслуживания устройств РЗ и А. Тестовый, функциональный и автоматизированный контроль устройств РЗ и А.Требования к методам и средствам технического диагностирования и технического обслуживания устройств РЗ и А. | 2 |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1: 1.Дефекты изоляции обмоток генераторов и компенсаторов: расслоение, загрязнение. 2.Основные дефекты железобетонных и металлических опор воздушных линий электропередач. 3.Основные признаки неисправности систем автоматики. 4.Контроль ОПН. 5.Схемы определения целостности жил силовых кабельных линий. |  | 4 |
| Раздел 2. Организация и планирование ремонта электрооборудования |  | 66 |
| Тема 2.1. Системы организации ремонта | Содержание | 4 |
|  | 1.Централизованная, децентрализованная и смешанная системы организации ремонта электрооборудования. Организация складского и инструментального хозяйства. Мастерские для ремонта узлов и деталей оборудования и ремонтные площадки в производственных помещениях предприятий электрических сетей. Общие сведения о ремонтно-производственных базах (РПБ) и ремонтно-эксплуатационных пунктах (РЭП). | 2 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |
|  | 1.Практическое занятие.Составление организационной структуры заданного вида ремонтного предприятия. | 2 |
| Тема 2.2. Система планово-предупредительных ремонтов (ППР) | Содержание | 18 |
|  | 1.Система ППР. Виды ремонтов. Ремонтный цикл. Перспективные планы модернизации и реконструкции основного оборудования. Годовые и месячные графики капитального и текущего ремонтов. Документация по ремонту. Проект производства работ. | 2 |
|  | 1.Система ППР. Виды ремонтов. Ремонтный цикл. Перспективные планы модернизации и реконструкции основного оборудования. Годовые и месячные графики капитального и текущего ремонтов. Документация по ремонту. Проект производства работ. | 2 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 14 |
|  | 1.Практическое занятие.Составление перспективных, годовых и месячных планов ремонтных работ, графиков движения ремонтного персонала. | 2 |
|  | 1.Практическое занятие.Составление перспективных, годовых и месячных планов ремонтных работ, графиков движения ремонтного персонала. | 2 |
|  | 1.Практическое занятие.Составление перспективных, годовых и месячных планов ремонтных работ, графиков движения ремонтного персонала. | 2 |
|  | 1.Практическое занятие.Составление перспективных, годовых и месячных планов ремонтных работ, графиков движения ремонтного персонала. | 2 |
|  | 2.Практическое занятие.Проработка содержания и назначения типовых технологических карт на ремонт электрического оборудования. | 2 |
|  | 2.Практическое занятие.Проработка содержания и назначения типовых технологических карт на ремонт электрического оборудования. | 2 |
|  | 2.Практическое занятие.Проработка содержания и назначения типовых технологических карт на ремонт электрического оборудования. | 2 |
| Тема 2.3. Механизмы и приспособления для производства ремонтных работ | Содержание | 2 |
|  | Состав технологического оборудования РПБ и РЭП и его размещение. Оборудование и приспособления для сварочных работ; их типы, характеристики. Личный и бригадный монтерский инструмент. Комплектование и хранение материалов и запчастей на энергопредприятиях. | 2 |
| Тема 2.4. Материалы для производства ремонтных работ | Содержание | 6 |
|  | 1.Область применения различных материалов при ремонте.Аварийный запас материалов и деталей для ликвидации аварийных. повреждений на воздушных линиях (ВЛ) электропередачи.Способы хранения ремонтного и аварийного запасов. Организация складского и инструментального хозяйства на электростанции. | 2 |
|  | 1.Область применения различных материалов при ремонте.Аварийный запас материалов и деталей для ликвидации аварийных. повреждений на воздушных линиях (ВЛ) электропередачи.Способы хранения ремонтного и аварийного запасов. Организация складского и инструментального хозяйства на электростанции. | 2 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |
|  | 1.Практическое занятие.Определение потребности запасных частей, расхода материалов, изделий на ремонтные работы по типовым производственным нормам. | 2 |
| Тема 2.5. Установки для обработки трансформаторного масла | Содержание | 6 |
|  | 1.Маслоочистительные установки для очистки масла центрифугированием, их конструктивные особенности. Фильтр - прессы для очистки масла фильтрованием, их конструкция Технология очистки масла. | 2 |
|  | 2.Цеолитовые установки. Восстановление цеолитов. Установки для дегазации, азотирования масла. Вакуумные насосы для обработки масла. | 2 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |
|  | 1.Практическое занятие.Выбор способа обработки трансформаторного масла в зависимости от его состояния. | 2 |
| Тема 2.6. Экономические показатели энергоремонтного производства. | Содержание | 28 |
|  | 1.Режимные и экономические показатели энергоремонтного производства. | 2 |
|  | 2.Методы повышения эффективности энергоремонтных предприятий в условиях реформирования электроэнергетики. |  |
|  | 3.Определение суммарного количества единиц сложности ремонта. Сметы, договоры. Годовой фонд заработной платы эксплуатационного и ремонтного персонала. | 2 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 24 |
|  | 1.Практическое занятие. Определение расхода материалов для ремонта электрооборудования. | 2 |
|  | 1.Практическое занятие. Определение расхода материалов для ремонта электрооборудования. | 2 |
|  | 1.Практическое занятие. Определение расхода материалов для ремонта электрооборудования. | 2 |
|  | 1.Практическое занятие. Определение расхода материалов для ремонта электрооборудования. | 2 |
|  | 2.Практическое занятие. Составление сметы текущих ремонтов и содержания электрооборудования. | 2 |
|  | 2.Практическое занятие. Составление сметы текущих ремонтов и содержания электрооборудования. | 2 |
|  | 2.Практическое занятие. Составление сметы текущих ремонтов и содержания электрооборудования. | 2 |
|  | 2.Практическое занятие. Составление сметы текущих ремонтов и содержания электрооборудования. | 2 |
|  | 3.Практическое занятие. Расчет амортизационных отчислений. Определение численности эксплуатационного и ремонтного персонала. | 2 |
|  | 3.Практическое занятие. Расчет амортизационных отчислений. Определение численности эксплуатационного и ремонтного персонала. | 2 |
|  | 3.Практическое занятие. Расчет амортизационных отчислений. Определение численности эксплуатационного и ремонтного персонала. | 2 |
|  | 3.Практическое занятие. Расчет амортизационных отчислений. Определение численности эксплуатационного и ремонтного персонала. | 2 |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2 1.Планово-предупредительные ремонты воздушных линий. 2.Непланируемые ремонты. 3.Общие сведения о ремонтно-механизированных станциях. 4.Антиокислительные присадки, используемые при регенерации трансформаторного масла. 5.Защита масла в высоковольтных вводах. 6.Состав и содержание разделов сметно-финансовых расчетов ремонта электрооборудования. 7.Правила построения и методы расчета сетевых графиков ремонта. |  | 4 |
| Раздел 3.Проведение ремонта и послеремонтных испытаний электрооборудования |  | 26 |
| Тема 3.1 Ремонт трансформаторов и автотрансформаторов | Содержание | 6 |
|  | 1.Виды и периодичность ремонтов трансформаторов. Объемы работ, выполняемых при текущем и капитальном ремонтах трансформаторов 110 кВ и выше. Условия вскрытия масляных трансформаторов, автотрансформаторов, реакторов. Разборка трансформатора и составление дефектной ведомости. Ремонт активной части трансформаторов. Ремонт отдельных узлов и вспомогательного оборудования. Сборка трансформатора после ремонта. Контрольная подсушка и сушка трансформаторов. | 2 |
|  | 1.Виды и периодичность ремонтов трансформаторов. Объемы работ, выполняемых при текущем и капитальном ремонтах трансформаторов 110 кВ и выше. Условия вскрытия масляных трансформаторов, автотрансформаторов, реакторов. Разборка трансформатора и составление дефектной ведомости. Ремонт активной части трансформаторов. Ремонт отдельных узлов и вспомогательного оборудования. Сборка трансформатора после ремонта. Контрольная подсушка и сушка трансформаторов. | 2 |
|  | 1.Виды и периодичность ремонтов трансформаторов. Объемы работ, выполняемых при текущем и капитальном ремонтах трансформаторов 110 кВ и выше. Условия вскрытия масляных трансформаторов, автотрансформаторов, реакторов. Разборка трансформатора и составление дефектной ведомости. Ремонт активной части трансформаторов. Ремонт отдельных узлов и вспомогательного оборудования. Сборка трансформатора после ремонта. Контрольная подсушка и сушка трансформаторов. | 2 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 |
|  | 1.Практическое занятие. Расчёт намагничивающей обмотки трансформатора при использовании индукционного метода сушки активной части. | 2 |
|  | 2.Практическое занятие. Составление ведомости объемов работ на капитальный ремонт масляного трансформатора. Составление графика производства работ. | 2 |
| Тема 3.2 Ремонт синхронных генераторов, компенсаторов и электродвигателей | Содержание | 6 |
|  | 1.Объемы и периодичность текущих и капитальных ремонтов синхронных генераторов (СГ) и синхронных компенсаторов (СК). Подготовка к ремонту. Разборка и сборка СГ и СК. Ремонт статора и ротора. Объемы и периодичность текущего и капитального ремонтов электродвигателя (ЭД). Разборка и сборка ЭД. Ремонт статора, ротора. Вибрация электрических машин и методы ее устранения. Сушка обмоток электрических машин. | 2 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 |
|  | 1.Практическое занятие.Составление перечня работ на ремонт узлов синхронного генератора с указанием последовательности их выполнения. | 2 |
|  | 2.Практическое занятие.Составление технологической карты на ремонт электродвигателя напряжением 6-10кВ. | 2 |
| Тема 3.3 Ремонт электрооборудования распределительных устройств | Содержание | 6 |
|  | 1. Виды и периодичность ремонта. Ремонт выключателей и их приводов. Ремонт выключателей нагрузки, разъединителей, отделителей, короткозамыкателей и их приводов. | 2 |
|  | 2.Ремонт измерительных трансформаторов, разрядников. Ремонт токоограничивающих реакторов и дугогасящих реакторов. |  |
|  | 3.Ремонт оборудования КТП (комплектных трансформаторных подстанций). Ремонт аккумуляторных батарей. | 2 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |
|  | 1.Практическое занятие. Составление ведомости объема работ на ремонт электроустановок общего назначения. | 2 |
| Тема 3.4 Ремонт воздушных линий электропередач | Содержание | 4 |
|  | 1. Основные дефекты элементов ВЛ. Перечень работ, относящихся к капитальному ремонту ВЛ. Периодичность капитального и текущего ремонтов. Технология ремонтов ВЛ. Приемка ВЛ после ремонта. Документация по ремонту ВЛ. | 2 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |
|  | 1.Практическое занятие.Определение перечня работ при капитальном ремонте ВЛ по заданным результатам осмотров, проверок и измерений. | 2 |
| Тема 3.5 Ремонт силовых кабельных линий | Содержание | 2 |
|  | 1.Ремонт броневого покрытия КЛ, ремонт свинцовой оболочки КЛ. Ремонт токопроводящих жил КЛ, ремонт муфт КЛ. | 2 |
| Тема 3.6 Послеремонтные испытания электрооборудования | Содержание | 4 |
|  | 1.Послеремонтные измерения и испытания трансформаторов. Испытания и измерения при ремонте СГ, СК и электродвигателей. Послеремонтные измерения и испытания оборудования РУ. Испытания кабельных и воздушных линий. | 2 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |
|  | 1.Лабораторная работа.Послеремонтные испытания силовых трансформаторов. | 2 |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 3 1. Нормы испытаний измерительных трансформаторов тока и напряжения. 2. Нормы испытаний заземляющих устройств. 3. Проверка работы переключающего устройства РНТ и снятие круговой диаграммы. 4. Ремонт масляных уплотнений синхронных генераторов. 5. Меры безопасности при выполнении ремонтных работ, испытаниях и измерениях электрооборудования. 6. Вывод ротора СГ с помощью двух тележек и при помощи телескопического удлинителя. 7. Сушка трансформатора при помощи воздуходувки и индукционным методом. 8. Проверка одновременности замыканий контактов и измерения времени отключения и включения выключателей. 9. Испытания кабеля. 10. Испытание сети выпрямленным повышенным напряжением по нагрузкой. |  | 6 |
| Курсовой проект Примерная тематика курсовых проектов (по выбору обучающегося) 1.Капитальный ремонт турбогенератора. 2.Капитальный ремонт трансформатора. 3.Капитальный ремонт автотрансформатора. 4.Капитальный ремонт высоковольтного выключателя. 5.Капитальный ремонт разъединителя. 6.Капитальный ремонт отделителя. 7.Капитальный ремонт короткозамыкателя. 8.Капитальный ремонт ячейки комплектного распределительного устройства 6-10 кВ. 9.Капитальный ремонт электродвигателя. 10.Капитальный ремонт воздушной линии электропередачи. 11.Капитальный ремонт кабельной линии электропередачи. |  | 20 |
| Экзамен по модулю |  | 6 |
| Всего |  | 198 |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

КабинетОснов экономики, оснащенный оборудованием: мультимедийная установка, телевизор, DVD проектор; техническими средствами: лицензионное программное обеспечение профессионального назначения, обучающие и тестирующие программы, методические указания по выполнению практических работ, каталоги сетевых графиков ремонта электрооборудования, методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.

Лаборатория «Эксплуатации и ремонта электрооборудования электрических станций, сетей и систем», оснащена в соответствии с п. 6.1.2.1 Примерной программы по специальности.

Мастерская «Слесарно-механическая», оснащена в соответствии с п. 6.1.2.2 Примерной программы по специальности.

Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.1.2.3 Примерной программы по специальности.

3.2. Информационное обеспечение реализации и программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Печатные издания

1.Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации – М.: Издательство «Омега-Л», 2016. –256 с.

2. Правила устройства электроустановок. – СПб.: Издательство ДЕАН, 2014. – 701 с. 3.

3. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок – М.: ЭНАС, 2014. - 168 с.

4. Акимова, Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электротермического оборудования: учебник для сред. проф. образования.  М. : Академия, 2017. - 304 с.

5. Браун, М.  Диагностика и поиск неисправностей электрооборудования и цепей управления.-  М.: Изд.дом Додека-ХХ1, 2010.- 328 с.

6. Макаров, Е.Ф. Обслуживание и ремонт электрооборудования электростанций и сетей: учеб. – М.: ИРПО; Изд. центр Академия, 2011. -  448 с.

7. Сибикин, Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: учебник для нач. проф. образования.-М. : Академия, 2014 г. - 208 с.

8. Сибикин, Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. - М. : Академия, 2014 г. - 256 с.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

1. ГОСТ 20911-89. Техническая диагностика. Термины и определения.http://www.complexdoc.ru/pdf/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2020911-89/gost_20911-89.pdf.  Дата обращения 31.03.2017 г.

2. ГОСТ 27002-89. Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения.http://www.i-mash.ru/normatdok/gosty/g_4_30/2192-gost_2700289.html.   Дата обращения 31.03.2017 г.

3.2.3. Дополнительные источники:

1. Алексеева Б.А., Когана Ф.Л., Мамиконянца Л.Г. Объем и нормы испытаний электрооборудования/ Под общей редакцией. – М.: НЦ ЭНАС, 2006. – 256 с.

2. Алексеев, Б.А. Контроль состояния (диагностика) крупных силовых трансформаторов - М.: НЦ ЭНАС, 2002.- 216 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 4.1.Определятьпричины неисправностей и отказов электрооборудования. ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | - изложение видов дефектов электрооборудования и методов контроля в соответствии с нормативно-технической документацией; - грамотность постановки диагноза состояния электрооборудования по результатам сопоставления заданных при диагностике величин с нормированными значениями; - демонстрация навыков визуального определения состояния электрооборудования в соответствии с инструкцией; - правильность оценки состояния электрооборудования по результатам технической диагностики в соответствии с нормами; - демонстрация навыков установления причин неисправностей и отказов электрооборудования в соответствии с технологическими картами. | Наблюдение за деятельностью обучающегося во время семинарских занятий; Анализ результатов выполнения практических заданий; наблюдение за выполнением заданий на производственной практике и анализ ее результатов; |
| ПК 4.2. Планировать работы по ремонту электрооборудования. ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. | - выбор форм организации проведения ремонтов в соответствии с видом оборудования и его состоянием; - определение критериев периодичности и объема работ по ремонту в соответствии с типовыми нормативами; - определение потребности запасных частей, расхода материалов, изделий для проведения ремонтных работ в соответствии с типовыми производственными нормами; - составление графиков ремонтов и движения ремонтного персонала в соответствии с типовыми нормативами; - расчетов режимных и экономических показателей энергоремонтного производства согласно методикам. | Анализ результатов выполнения практических заданий; |
| ПК 4.3.Проводить и контролировать ремонтные работы. ОК 01 Выбирать способы реше-ния задач профессиональной де-ятельности, применительно к различным контекстам. ОК 02 Осуществлять поиск, ана-лиз и интерпретацию информа-ции, необходимой для выполне-ния задач профессиональной де-ятельности. ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодей-ствовать с коллегами, руковод-ством, клиентами. ОК 07 Содействовать сохране-нию окружающей среды, ресур-сосбережению, эффективно дей-ствовать в чрезвычайных ситуа-циях. ОК.08 Использовать средства физической культуры для сохра-нения и укрепления здоровья в процессе профессиональной дея-тельности и поддержания необ-ходимого уровня физической подготовленности. ОК 09 Использовать информа-ционные технологии в профес-сиональной деятельности ОК 10 Пользоваться профессио-нальной документацией на госу-дарственном и иностранном языках. ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. | - пояснение технологии ремонта электрооборудования в соответствии с технологическими картами; - демонстрация навыков выполнение ремонтных работ по типовой номенклатуре; - проведение послеремонтных испытаний электрооборудования в соответствии с нормами; - демонстрация навыков проведения слесарных операций различных видов сложности; - демонстрация навыков применения специальных ремонтных приспособлений, механизмов, такелажной оснастки, при проведении ремонтных работ. | Анализ результатов выполнения практических заданий; наблюдение за деятельностью обучающихся на производственной практике и анализ ее результатов; наблюдение за ходом выполнения лабораторных работ и анализ ее результатов; |

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса.

Образовательная организация вправе выбрать одно из предлагаемых изданий в качестве основного источника для изучения модуля или заменить его новым изданием по согласованию с ФУМО СПО по укрупненной группе 13.00.00.

Список дополнительных источников образовательной организацией формируется самостоятельно с учетом требований ПООП.