Приложение к ОПОП СПО 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

#### МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

#### Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Республики Дагестан «Технический колледж им. Р.Н. Ашуралиева»

#### РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 Осуществление технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования»

#### Специальность: 13.02.13. Эксплуатация и обслуживание электрического                                      и  электромеханического оборудования (по отраслям)

#### УГС: 13.00.00Электро- и теплоэнергетика

Махачкала,2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика	4

1.1. Цель и место профессионального модуля «ПМ.01 Осуществление технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования»  в структуре образовательной программы	4

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля	4

2. Структура и содержание профессионального модуля	9

2.1. Трудоемкость освоения модуля	9

2.2. Структура профессионального модуля	9

2.3. Примерное содержание профессионального модуля	10

2.4. Курсовой проект (работа) (для специальностей СПО, если предусмотрено)	15

3. Условия реализации профессионального модуля	15

3.1. Материально-техническое обеспечение	15

3.2. Учебно-методическое обеспечение	15

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля	17

| Протокол № 11 от 30 апреля 2025г. |  |
| --- | --- |

#### Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Осуществление технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования на основе:

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 13.02.13. Эксплуатация и обслуживание электрического                                      и  электромеханического оборудования (по отраслям) ,утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 25 сентября 2023 г. N 717., (зарегистрирован Министерством юстиции 26 октября 2023 г., регистрационный N 75754);

с учетом:

- Примерной основной образовательной программы по специальности 13.02.13. Эксплуатация и обслуживание электрического                                      и  электромеханического оборудования (по отраслям)» разработанной Федеральным учебно-методическим объединением в системе среднего профессионального образования по укрупненным группам профессий, специальностей 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика

в соответствии с рабочим учебным планом образовательной организации на 2025/2026 учебный год.

Разработчик:

- Яхьяев Магомедхабиб Умарович, преподаватель дисциплин профессионального цикла ГБПОУ  РД «Технический колледж им. Р.Н. Ашуралиева».

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 Осуществление технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования»

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «осуществление технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3ПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составлять план действия; определять необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовывать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | - |
| ОК02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение; использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств | - |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования | содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования; основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты | - |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности | - |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе | особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений | - |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности,осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства; организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона | правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения; принципы бережливого производства; основные направления изменения климатических условий региона | - |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности | - |
| ПК 1.1. Выполнять операции по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования | читать электрические и простые электронные схемы; обнаруживать неисправности в электроцепях, места дефектов и принимать меры по предотвращению повреждений; эксплуатировать электроприводы и системы управления ими, эксплуатировать электрические преобразователи, генераторы и их системы управления | устройство и принципы действия электрических машин и электрооборудования; методика технического обслуживания и ремонта электрооборудования, способы обнаружения неисправностей, основы монтажа электрооборудования. | технического обслуживания и ремонта электрических систем, распределительных щитов, электромоторов, генераторов, а также электросистем и оборудования постоянного и переменного тока |
| ПК 1.2. Проводить диагностику и испытания электрического и электромеханического оборудования | читать электрические и простые электронные схемы; обнаруживать неисправности в электроцепях, места дефектов и принимать меры по предотвращению повреждений; эксплуатировать электроприводы и системы управления ими, эксплуатировать электрические преобразователи, генераторы и их системы управления | устройство и принципы действия электрических машин и электрооборудования; методика технического обслуживания и ремонта электрооборудования, способы обнаружения неисправностей | проведения диагностики и профилактических испытаний электрооборудования |
| ПК 1.3. Осуществлять оценку производственно-технических показателей работы электрического и электромеханического оборудования | читать электрические и простые электронные схемы; обнаруживать неисправности в электроцепях, места дефектов и принимать меры по предотвращению повреждений; эксплуатировать электроприводы и системы управления ими, эксплуатировать электрические преобразователи, генераторы и их системы управления | устройство и принципы действия электрических машин и электрооборудования; методика технического обслуживания и ремонта электрооборудования, способы обнаружения неисправностей | осуществления оценки производственно-технических показателей работы электрооборудования |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 210 | 60 |
| Курсовая работа (проект) | 20 |  |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: | 252 | 252 |
| учебная | 108 | 108 |
| производственная | 144 | 144 |
| Промежуточная аттестация |  |  |
| Всего | 482 | 312 |

2.2. Структура профессионального модуля

Основы организации работ по испытанию и диагностике электрооборудования

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 1.1, ПК 1.3 ОК 01-05, ОК 07, ОК 09 | Раздел 1. Технология ремонта, монтажа и наладки электрического и электромеханического оборудования | 102 | 30 | Х | 102 | Х | Х | Х | Х |
| ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 ОК 01-05, ОК 07, ОК 09 | Раздел 2. Основы организации работ по испытанию и диагностике электрооборудования | 108 | 30 | Х | 108 | 20 | Х | Х | Х |
|  | Учебная практика | 108 | Х | Х | Х |  |  | 108 | Х |
|  | Производственная практика | 144 | Х | Х | Х |  |  | Х | 144 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  | Х | Х |  |  | Х | Х |
|  | Всего: | 482 | 60 | Х | 230 | 20 | Х | 108 | 144 |

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1. Технология ремонта, монтажа и наладки электрического и электромеханического оборудования |  | 102 |
| МДК. 01.01. Технология ремонта, монтажа и наладки электрического и электромеханического оборудования |  |  |
| Тема 1.1. Основы монтажа электрооборудования | Содержание | 26 |
|  | 1. Общие вопросы эксплуатации электрооборудования. Основные задачи эксплуатации. Эксплуатационные показатели. Эксплуатационные документы. Классификация помещений с электроустановками. | 2 |
|  | 2. Выбор электродвигателя. Критерии выбора электродвигателя. Конструктивное исполнение электродвигателя. Выбор по роду тока. Условия пуска. Способ монтажа. Класс вибрации. Уровень шума. Выбор по мощности и режиму работы. | 2 |
|  | 3. Монтаж распределительных электросетей и установок Положение Правил устройства электроустановок (ПУЭ), Правил технической эксплуатации электроустановок (ПТЭ) и Правил техники безопасности (ПТБ), строительных норм и правил (СНиП). Оборудование, приспособления и приборы, применяемые при электромонтажных работах. Материалы и изделия, применяемые для электромонтажных работ. Общие требования к электропроводкам. Основные способы монтажа проводов, кабелей, шинопроводов, осветительных электроустановок, монтаж светильников и осветительной аппаратуры. | 2 |
|  | 4. Монтаж электрических внутрицеховых сетей. Монтаж внутренних электрических сетей. Монтаж защитного заземления и зануления. Техника безопасности при монтаже и испытании электропроводок. | 2 |
|  | 5. Монтаж электродвигателей и аппаратов. Классификация и конструктивные особенности электрических машин. Особенности монтажа машин малой и средней мощности напряжением до 1000В. Содержание электромонтажных и пусконаладочных работ. | 2 |
|  | 6. Особенности монтажа крупных электрических машин. Соединение валов электрических машин. Проверка посадочных размеров и подготовка к посадке полумуфт. Понятие о выверке валов и центровке. Допуски на центровку. Способы центровки валов. Сборка и соединениемуфт. | 2 |
|  | 7. Проверка электрической части машин большой мощности. Подготовка к проверке и внешний осмотр. Проверка внутренних соединений обмоток. Проверка поверхности коллектора, установка щёток, щёточных траверс и надёжность крепления. | 2 |
|  | 8. Проверка состояния изоляции крупных электрических машин. Требования к состоянию изоляции. Проверка состояния изоляции машин постоянного тока. Проверка состояния изоляции машин переменного тока. Назначение и способы сушки изоляции. | 2 |
|  | 9. Испытания и пробный пуск электрических машин. Объём и порядок испытаний электрических машин перед пуском. Пробный пуск электрических машин. Испытания машин вхолостую и под нагрузкой. Техникабезопасностипримонтаже и испытанияхэлектрическихмашин. | 2 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 8 |
|  | Практическое занятие1.Исследование различных схем соединения электроосветительных приборов. | 2 |
|  | Практическое занятие2. Исследование различных схем управления электродвигателями | 2 |
|  | Практическое занятие3. Расчет защитного заземления электрооборудования. | 2 |
|  | Практическое занятие4. Расчет защитного зануления электрооборудования. | 2 |
| Тема 1.2. Эксплуатация электрического и электромеханического оборудования | Содержание | 22 |
|  | 1. Организация обслуживания электрических машин и аппаратов. Основные понятия, характеризующие эксплуатацию электрических машин. Назначение технического обслуживания. Виды и периодичность технического обслуживания. Типовой объём работ по техническому обслуживанию. | 2 |
|  | 2. Виды и причины износов электрических машин и аппаратов. Механический износ. Электрический износ. Моральный износ. Причины износов электрического и электромеханического оборудования. Приемо-сдаточные испытания. | 2 |
|  | 3. Неисправности электрических машин. Электрические отказы. Механические отказы. | 2 |
|  | 4. Основные причины отказов электрических машин. Дефектация деталей и узлов. Выбор защиты электрических машин. Нормативно-техническая документация. | 2 |
|  | 5. Эксплуатация электрических сетей, пускорегулирующей аппаратуры, аппаратуры защиты, управления и контроля. | 2 |
|  | 6. Эксплуатация кабельных линий, основные методы обнаружения мест их повреждений. | 2 |
|  | 7. Эксплуатация и техническое обслуживание электрического оборудования распределительных устройств. Техническое обслуживание электрических аппаратов. | 2 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 8 |
|  | Практическое занятие5.Тепловая защита асинхронного электродвигателя . | 2 |
|  | Практическое занятие6.Изучение схемы конденсаторного пуска трёхфазного асинхронного электродвигателя. | 2 |
|  | Практическое занятие7. Расчет обмотки однофазного электродвигателя и трехфазного электродвигателя | 2 |
|  | Практическое занятие8. Расчет пускового резистора в цепи статора двигателя с короткозамкнутым ротором. | 2 |
| Тема 1.3. Технология ремонта и наладки электрического оборудования | Содержание | 42 |
|  | 1. Организация ремонта электрооборудования. Формы организации ремонта электрического и электромеханического оборудования. Электроремонтное предприятие. Структура электроремонтного производства. Типовая структурно-технологическая схема ремонта электрических машин. Структура центральной электротехнической лаборатории. | 2 |
|  | 2. Содержание ремонта электрооборудования Классификация и виды ремонтов электрических машин, а также электротехнического оборудования. Типовой объём работ при текущем ремонте. Типовой объём работ при капитальном ремонте. Предремонтные испытания. Расчёт электрических машин и другого оборудования при ремонте. | 2 |
|  | 3.Порядок проверочного расчета и расчет основных параметров. Методика поверочных расчётов электрического оборудования. Пересчет асинхронных двигателей на другое напряжение, частоту вращения и частоту питания. Модернизация электрического и электромеханического оборудования. | 2 |
|  | 4. Разборка и дефектация электрического оборудования Разборка электрооборудования. Мойка деталей и узлов. Дефектация деталей и узлов. Ремонт магнитопроводов и механических деталей. Ремонт корпусов. | 2 |
|  | 5. Технология ремонта узлов и деталей электрических машин и другого электрооборудования. Наладка электрооборудования после ремонта. Восстановление круглых обмоточных медных проводов. Изготовление и укладка обмоток из круглых и прямоугольных проводов. Ремонт стержневых обмоток роторов и обмоток полюсов. Пропитка обмоток статоров и роторов. Статическая и динамическая балансировка роторов и якорей. | 2 |
|  | 6. Сборка и испытания электрических машин после ремонта. Сборка и испытания электрических машин после ремонта. | 2 |
|  | 7.Техника безопасности при испытаниях электрических машин. Содержание ремонта электрических аппаратов. Проверка электрических цепей аппаратов, а также различного электрооборудования. Наладка после ремонта капитального и текущего | 2 |
|  | 8. Технология ремонта электрических аппаратов. Ремонт и обслуживание оборудования в силовых, распределительных щитах. Обслуживание щитов освещения. Разборка электрических аппаратов. | 2 |
|  | 9. Ремонт переключателей, предохранителей, реостатов, автоматических выключателей, контакторов и магнитных пускателей. | 2 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 24 |
|  | Практическое занятие9. Методы поиска неисправностей в трёхфазном асинхронном электродвигателе. | 2 |
|  | Практическое занятие 10. Методы поиска неисправностей в трёхфазном асинхронном электродвигателе. | 2 |
|  | Практическое занятие 11. Поиск и устранение неисправностей в электродвигателях переменного тока. | 2 |
|  | Практическое занятие 12. Поиск и устранение неисправностей в электродвигателях переменного тока. | 2 |
|  | Практическое занятие 13. Исследование контакторов переменного тока. | 2 |
|  | Практическое занятие 14. Исследование контакторов переменного тока. | 2 |
|  | Практическое занятие 15. Исследование схемы нереверсивного магнитного пускателя. | 2 |
|  | Практическое занятие 16. Исследование схемы реверсивного магнитного пускателя. | 2 |
|  | Практическое занятие 17. Расчет пускового сопротивления двигателя постоянного тока аналитическим методом. | 2 |
|  | Практическое занятие 18. Расчет пускового сопротивления двигателя постоянного тока аналитическим методом. | 2 |
|  | Практическое занятие 19. Обслуживание оборудования в электрическом щите. | 2 |
|  | Практическое занятие 20. Обслуживание оборудования в электрическом щите. | 2 |
| Тема 1.4. Технология ремонта электромеханического оборудования | Содержание | 12 |
|  | 1. Текущий ремонт электрических аппаратов. Особенности ремонта программируемых аппаратов. | 2 |
|  | 2. Классификация контактов и причины их повреждения. Причины повреждений. Выявление причин на ранних стадиях | 2 |
|  | 3. Проверка электрических цепей аппаратов. Причины отказов электрических аппаратов | 2 |
|  | 4. Разборка электрических аппаратов | 2 |
|  | 5. Ремонт воздушных автоматических выключателей, контакторов и магнитных пускателей | 2 |
|  | 6. Пусконаладочные работы после ремонта аппаратов. Пусконаладка электротехнического оборудования в том числе сборного. | 2 |
| Раздел 2. Основы организации работ по испытанию и диагностике электрооборудования |  | 102 |
| МДК. 01.02. Основы организации работ по испытанию и диагностике электрооборудования |  |  |
| Тема 2.1. Дефекты и их определение в электрическом и электромеханическом оборудовании | Содержание | 42+20ПЗ |
|  | - Общие вопросы дефектоскопии электрооборудования. | 2 |
|  | - Основные задачи дефектоскопии. | 2 |
|  | - Эксплуатационные показатели. | 2 |
|  | 4. Основные способы неразрушающего контроля при испытании и диагностике электрического и электромеханического оборудования | 2 |
|  | 5.Методика проведения неразрушающего контроля при испытании и диагностике электрического и электромеханического оборудования | 2 |
|  | 6.Методика проведения неразрушающего контроля при испытании и диагностике двигателей | 2 |
|  | 7.Методика проведения неразрушающего контроля при испытании и диагностике кабельных линий | 2 |
|  | 8. Тепловой метод контроля, основные термины и назначение | 2 |
|  | 9. Электрические методы неразрушающего контроля | 2 |
|  | 10. Вибродиагностика. Магнитная структуроскопия | 2 |
|  | 11. Акустические методы контроля | 2 |
|  | В том числе практических | 20 |
|  | Практическое занятие1Составление дефектной ведомости на электродвигатель, асинхронную машину | 4 |
|  | Практическое занятие2. Составление дефектной ведомости на электрический аппарат, контактор | 4 |
|  | Практическое занятие3. Составление дефектной ведомости на электрический аппарат, реле | 4 |
|  | Практическое занятие4. Составление дефектной ведомости на электрический аппарат, кнопочный пост ПКЕ | 4 |
|  | Практическое занятие5. Составление дефектной ведомости на электродвигатель, машину постоянного тока | 4 |
| Тема 2.2. Диагностика и испытание электрического и электромеханического оборудования | Содержание | 30УР+20ЛР+4ПЗ |
|  | 1. Общие вопросы испытаний оборудования. | 2 |
|  | 2.Послеремонтные испытания. | 2 |
|  | 3.Диагностика оборудования перед ремонтом. | 2 |
|  | 4.Виды испытаний | 2 |
|  | 5. Измерение сопротивления изоляции | 2 |
|  | 6. Измерение сопротивления контактов заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов, и испытания заземляющих устройств | 2 |
|  | 7.Испытание электрической прочности изоляции повышенным напряжением | 2 |
|  | 8.Измерение технических характеристик (напряжение, емкость, индуктивность и т.п.) | 2 |
|  | 9. Определение поверхностного сопротивления | 2 |
|  | 10.Проверка скорости срабатывания автоматических выключателей | 2 |
|  | 11. Испытание электрической прочности изоляции повышенным напряжением | 2 |
|  | 12.Измерение технических характеристик (напряжение, емкость, индуктивность и т.п.) | 2 |
|  | 13.Определение поверхностного сопротивления | 2 |
|  | 14.Проверка скорости срабатывания автоматических выключателей | 2 |
|  | 15.Другие электрические испытания | 2 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 4ПЗ+20ЛР |
|  | Лабораторное занятие1.Испытание корпусной изоляции электрической машины | 4 |
|  | Практическое занятие2.Проведение полного цикла послеремонтных испытаний электрической машины | 2 |
|  | Практическое занятие3.Проведение полного цикла послеремонтных испытаний электрических аппаратов | 2 |
|  | Лабораторное занятие4.Измерение сопротивления обмоток электрической машины | 4 |
|  | Лабораторное занятие5.Измерение сопротивления изоляции электрической машины | 4 |
|  | Лабораторное занятие6.Измерение сопротивления изоляции контактных электрических аппаратов | 4 |
|  | Лабораторное занятие8.Измерение сопротивления заземляющих устройств | 4 |
|  | Содержание | 32+6ПЗ |
| Тема 2.3. Диагностика и испытание электротехнического и электронного вспомогательного оборудования | Общая характеристика технической диагностики как области знаний. | 2 |
|  | Общая характеристика технической диагностики как области знаний. | 2 |
|  | Основные понятия, термины и определения технической диагностики. | 2 |
|  | Методы и способы поиска неисправностей в электронном оборудовании | 2 |
|  | Построение модели объекта диагностирования. Характеристика типов отказов | 2 |
|  | Построение модели объекта диагностирования. Характеристика типов отказов | 2 |
|  | Диагностические алгоритмы и процедуры и их оптимизация. | 2 |
|  | Общая характеристика алгоритмов диагностирования и деревьев логических возможностей | 2 |
|  | Общая характеристика алгоритмов диагностирования и деревьев логических возможностей | 2 |
|  | Оптимизация диагностических процедур | 2 |
|  | Оптимизация диагностических процедур | 2 |
|  | Разбиение диагностических моделей проверками | 2 |
|  | Построение дерева логических возможностей | 2 |
|  | Построение дерева логических возможностей | 2 |
|  | Особенности диагностирования цифровых и многополюсных объектов | 2 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 6 |
|  | Практическое занятие 1. Диагностика программируемого реле | 2 |
|  | Практическое занятие 2.Диагностика печатных плат | 2 |
|  | Практическое занятие 3.Диагностика частотного преобразователя | 2 |
| Курсовой проект (работа) Тематика курсовых проектов (работ) 1. Разработка диагностической модели, определение ресурса, трудозатрат и выбор профилактических испытаний асинхронного двигателя 15 кВт. 2. Разработка диагностической модели, определение ресурса, трудозатрат и выбор профилактических испытаний погружного электродвигателя 5 кВт. |  | 20 |
| Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) 1. Разработка диагностической модели электрооборудования 2. Определение ресурса электрооборудования 3. Разработка диагностического устройства/ приспособления 4. Проектирование конструкции диагностического устройства/ приспособления 5. Расчет эксплуатационных трудозатрат 6. Профилактические испытания электрооборудования 7. Определение ущерба от отказов диагностируемого электрооборудования 8. Выбор инструментов и приспособлений для диагностирования |  |  |
| Учебная практика Виды работ 1. монтаж, ремонт и техническое обслуживание низковольтной аппаратуры; 2. резка кабеля напряжением до 10 кВ с временной заделкой концов; 3. установка и заделка деталей крепления для проводов и шин заземления; 4. изготовление мелких деталей крепления и прокладок, не требующих точных размеров; 5. монтаж, ремонт и техническое обслуживание низковольтной аппаратуры; 6. сборка и монтаж схемы эксплуатации и наладки цепей управления электродвигателями на стенде СПЭЭ-НМП; 7. сборка и монтаж схемы проверки работы промышленного и бытового оборудования на стенде СПЭЭ-НМП; 8. сборка и монтаж схемы «Программируемые логические контроллеры»; 9. сборка и монтаж схемы контрольных цепей управления промышленным оборудованием с включением в сеть однофазного счетчика; 10. сборка и монтаж схемы «Автоматические цепи управления промышленных установок» на стенде СПЭЭ-НМП; 11. проведение контроля соответствия качества деталей: реверсивных магнитных пускателей КМИ-10910; поста управления ПКЕ-222; счетчика однофазного СО-51ПК; теплового реле РТТ5-10; реле времени РВЦ-П»-08 требованиям технической документации; 12. выполнение комплексной работы по сборке и монтажу панели подключения трехфазного двигателя с реверсивным управлением; 13. выполнение сборки и электромонтажа цепи управления промышленных электроустановок; 14. выполнение сборки и монтажа схемы программируемого логического контроллера с реле времени; 15. выполнение сборки монтажа контрольной цепи управления промышленным оборудованием с однофазным счетчиком электроэнергии. |  |  |

2.4. Курсовой работа (проект)

Указывается, является ли выполнение курсового проекта (работы) по модулю обязательным или выполняется комплексный курсовой проект (по тематике данного или иного профессионального модуля(ей) или общепрофессиональной дисциплине(-ам)).

Примерная тематика курсовых проектов (работ)

1. Разработка диагностической модели, определение ресурса, трудозатрат и выбор профилактических испытаний асинхронного двигателя 15 кВт.

2. Разработка диагностической модели, определение ресурса, трудозатрат и выбор профилактических испытаний погружного электродвигателя 5 кВт.

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет «Электрического и электромеханического оборудования», оснащенная в соответствии с п. 6.1.2.1 примерной образовательной программы по специальности.

Лаборатории «Электротехники и электроники», «Электрического и электромеханического оборудования», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3 примерной образовательной программы по специальности.

Мастерская «Электромонтажная»оснащенная в соответствии с п. 6.1.2.4 примерной образовательной программы по специальности.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 примерной образовательной программы по специальности.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

- Грунтович, Н. В. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования : учебное пособие / Н.В. Грунтович. — Минск : Новое знание ; Москва : ИНФРА-М, 2023. — 271 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015611-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1913632

- Дайнеко, В. А. Технология ремонта и обслуживания электрооборудования : учебник / В. А. Дайнеко. - 3-е изд., испр. и доп. - Минск : РИПО, 2022. - 383 с. - ISBN 978-985-895-066-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1916364

- Жуловян, В. В.  Электрические машины: электромеханическое преобразование энергии : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. В. Жуловян. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 424 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04293-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492855

- Сибикин, Ю. Д. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятий и установок : учебное пособие / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. — 2-е изд., стер. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 464 с. — (Среднее профессиональное образование). — DOI 10.12737/1872623. - ISBN 978-5-16-017754-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1872623

- Сибикин, Ю. Д. Справочник по эксплуатации электроустановок промышленных предприятий : учебное пособие / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. — 7-е изд., испр. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 400 с. : ил. — (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-91134-844-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1138794

3.2.2. Дополнительные источники (при необходимости)

- Глазков, А. В. Электрические машины. Лабораторные работы : учебное пособие / А. В. Глазков. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 96 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-369-01312-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1134544

- Игнатович, В. М.  Электрические машины и трансформаторы : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. М. Игнатович, Ш. С. Ройз. — 6-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 181 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00798-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491141

- Лоторейчук, Е. А. Теоретические основы электротехники : учебник / Е.А. Лоторейчук. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 317 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0764-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1780133

- Рульнов, А. А. Автоматическое регулирование : учебник / А. А. Рульнов, И. И. Горюнов, К. Ю. Евстафьев. - 2-е изд., стер. - Москва : ИНФРА-М, 2021. - 219 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-006216-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1225674

- Сибикин, М. Ю. Технология электромашиностроения : учебное пособие / М.Ю. Сибикин, Ю.Д. Сибикин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 352 с. — (Cреднее профессиональное образование). — DOI 10.12737/textbook_593908e06c7a67.70076983. - ISBN 978-5-16-012566-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1743578

4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Выполнять операции по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования. | Демонстрирует умения обнаружения неисправности в электроцепях, обнаружения мест дефектов, принятия мер по предотвращению повреждений. Демонстрирует умениячтения электрических и простых электронных схем. Демонстрирует уменияэксплуатации электроприводов, электрическихпреобразователей, генераторов и их систем управления. Демонстрирует знания устройства и принципов действия электрических машин и электрооборудования. Демонстрирует знания методики технического обслуживания и ремонта электрооборудования, способов обнаружения неисправностей, демонстрация знаний основ монтажа электрооборудования. | Экспертное наблюдение за выполнением обучающимися практических и лабораторных работ |
| ПК 1.2. Проводить диагностику и испытания электрического и электромеханического оборудования. | Демонстрирует умения обнаружения неисправности в электроцепях, обнаружения мест дефектов, принятия мер по предотвращению повреждений. Демонстрирует умения чтения электрических и простых электронных схем. Демонстрирует умения эксплуатации электроприводов, электрических преобразователей, генераторов и их системы управления. Демонстрирует знания устройства и принципов действия электрических машин и электрооборудования. Демонстрирует знания методики технического обслуживания и ремонта электрооборудования, способов обнаружения неисправностей. | Экспертное наблюдение за выполнением обучающимися практических и лабораторных работ |
| ПК 1.3. Осуществлять оценку производственно-технических показателей работы электрического и электромеханического оборудования. | Демонстрирует умения обнаружения неисправности в электроцепях, обнаружения мест дефектов, принятия мер по предотвращению повреждений. Демонстрирует умения чтения электрических и простых электронных схем. Демонстрирует умения эксплуатации электроприводов, электрических преобразователей, генераторов и их системы управления. Демонстрирует знания устройства и принципов действия электрических машин и электрооборудования. Демонстрирует знания методики технического обслуживания и ремонта электрооборудования, способов обнаружения неисправностей. | Экспертное наблюдение за выполнением обучающимися практических и лабораторных работ |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Демонстрирует знания основных источников информации и ресурсов для решения профессиональных задач. Демонстрирует знанияалгоритма выполнения работ. Осуществляет способность распознать задачу или проблему в сфере профессиональной деятельности, способность определить этапы решения задачи. | Текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Демонстрирует знания приемов структурирования информации. Демонстрирует знания правил оформления результатов поиска информации; Проявляет способность определять задачи для поиска информации, необходимые источники информации, способность планировать процесс поиска, структурировать получаемую информацию | Текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. | Демонстрирует знания содержания актуальной нормативно-правовой документации; Проявляет способность определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности, способность применять современную научную профессиональную терминологию | Текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Демонстрирует знания основ проектной деятельности, способность организовывать работу коллектива и команды | Текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Демонстрирует знания правила оформления документов и построения устных сообщений. Проявляет способность грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке | Текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Демонстрирует знания принципов бережливого производства. Проявляет способность осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства | Текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Демонстрирует знания правил построения простых и сложных предложений на профессиональные темы. Проявляет способность понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы | Текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией.

Примеры оформления формы контроля: контрольные работы, зачеты, квалификационные испытания, защита курсовых и дипломных проектов (работ), экзамены. Примеры оформления методов оценки: интерпретация результатов выполнения практических и лабораторных заданий, оценка решения ситуационных задач, оценка тестового контроля.