#### Приложение к Основной профессиональной образовательной программе

#### МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

#### Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение РД «Технический колледж им. Р.Н. Ашуралиева»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.09 «Электрорадиоизмерения»

код и наименование дисциплины

#### Код и наименование специальности 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств

#### входящей в состав УГС   11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи.

#### код и наименование укрупненной группы специальностей

#### Квалификация выпускника: Специалист по электронным приборам и устройствам

Махачкала – 2025 г.

| ОДОБРЕНО предметной (цикловой) комиссией УГС 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи Протокол № 9 от 30.04.2025 г. Председатель П(Ц)К _________________ Джалилов Ш.А Подпись |  |
| --- | --- |

#### Рабочая программа ОП.09 «Электрорадиоизмерения» разработана   на основе:

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 июня 2012 г., регистрационный N 24480), с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. N 1645 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2015 г., регистрационный N 35953), от 31 декабря 2015 г. N 1578 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2016 г., регистрационный N 41020), от 29 июня 2017 г. N 613 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 июля 2017 г., регистрационный N 47532), приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 24 сентября 2020 г. N 519 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 декабря 2020 г., регистрационный N 61749), от 11 декабря 2020 г. N 712 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2020 г., регистрационный N 61828), от 12 августа 2022 г. N 732 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 сентября 2022 г., регистрационный N 70034) и от 27 декабря 2023 г. N 1028 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2024 г., регистрационный N 77121)."

с учетом:

Методических рекомендаций по разработке рабочих программ профессиональных модулей в пределах освоения примерной образовательной программы среднего профессионального образования (ППКРС и ППССЗ), разработанных Отделом профессионального образования Министерства образования и науки Республики Дагестан

в соответствии с рабочим учебным планом образовательной организации на 2025/2026 учебный год.

Разработчики:

Магомедов Мурад Ягияевич преподаватель дисциплин профессионального цикла ГБПОУ РД «Технический колледж им. Р.Н. Ашуралиева»

© Магомедов Мурад Ягияевич 2025

© ГБПОУ РД «Технический колледж им Р. Н. Ашуралиева» 2025

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.01 ОП.09 «Электрорадиоизмерения»……………………………………………………...4

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы	...4

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины	4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ……………………………5

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы	5

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины	6

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ………………………………..19

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению	19

3.2. Информационное обеспечение обучения	20

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ...21

1. паспорт рабочее ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.09 «Электрорадиоизмерения»

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла.

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК.01 – ОК.04, ОК.09, ОК.10 ПК 1.1, 3.1, 3.2 | - пользоваться ЕСКД, ГОСТами, технической документацией и справочной литературой; - выполнять схемы и чертежи по специальности, в том числе с использованием прикладных программных средств в соответствии с требованиями нормативных документов | - основные правила построения чертежей и схем; - средства инженерной и компьютерной графики; - основные положения разработки и оформления конструкторской, технологической и другой нормативной документации. |

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

-    пользоваться контрольно-испытательной и измерительной аппаратурой;

-   анализировать результаты измерений;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

-  принцип действия основных электроизмерительных приборов и устройств;

-    основные методы измерения параметров электрических цепей;

-    влияние измерительных приборов на точность измерений, автоматизацию измерений.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 74 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часа;

самостоятельной работы обучающегося 6 часов.

2. СТРУКТУРА И РАБОЧЕЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 74 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 68 |
| в том числе: |  |
| лабораторные работы | 18 |
| практические занятия |  |
| контрольные работы |  |
| курсовая работа (проект) |  |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 6 |
| Итоговая аттестация в форме зачёт |  |

2.2. Содержание обучения по учебной дисциплине  ОП.09 Электрорадиоизмерения

| № | Наименование разделов, тем | Кол-во часов | Вид занятия | Материально-техническое обеспечение занятий, Интернет- ресурсы (№ позиции из табл.1а, 1г) | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Вид задания | Информационное обеспечение (№ из табл. 1б,1в,1г) | Кол-во часов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Раздел 1. Основные сведения о метрологии, измерениях и средствах измерений. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1. Основание сведения о метрологии. Измерения физических величин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 | Физические свойства и величины. Международная система единиц. Основные характеристики измерений. Виды измерений. Основные методы измерений. Средства измерений и их классификация. Основание сведения о метрологии. Измерения физических величин. | 2 2 | Комб. урок Комб. урок | 1-12 | Электрические сигналы и их характеристики. Элементарные средства измерений. | ОИ1 |  | 2 |  |
| 1 |  |  | Лабора-торная работа |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Практи-ческое занятие |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Контроль-ная работа |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Погрешности и обработка результатов измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.1Погрешности и методы измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 | Общие сведенья. Систематические погрешности. Случайные погрешности. Правила и формы представления результатов измерений. Метрологические характеристики средств измерений. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Прямые однократные измерения. Косвенные измерения. Совместные измерения. Погрешность и неопределенность измерения. Погрешности и методы измерений | 2 2 | Комб. урок Комб. урок | 1-12 | Методы уменьшения систематических и случайных погрешностей. Законы распределения погрешностей. | ОИ1 | 2 |  |
| 2 | Определение систематических и случайных погрешностей прибора | 2 | Практичес-кая работа | 1-12 |  | ОИ1 |  | 2 |  |
|  |  |  | Практ. занятие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контроль-ная работа |  |  |  |  |  |  |
| Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.2 Метрологические характеристики средств измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 | Прямые измерения с многократными наблюдениями. Прямые однократные измерения. Косвенные измерения. Совместные измерения. Погрешность и неопределенность измерения. Метрологические характеристики средств измерений. | 2 2 | Комб. урок Комб. урок | 1-12 | Классы точности приборов. Меры для исключения погрешностей. | ОИ1 | 2 |  |
| 2 | Прямые и косвенные измерения напряжения | 2 | Практичес-кая работа | 1-12 |  | ОИ1 |  | 2 |  |
|  |  |  | Практи-ческое занятие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контроль-ная работа |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3 Измерение напряжения и силы тока. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3.1.Измерение напряжения и силы тока. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 | Общие сведения. Приборы и измерения для силы тока. Электромеханические приборы. Устройство и принцип работы магнитоэлектрического прибора. Шунты и добавочные резисторы. Измерение напряжения и силы тока. | 2 2 | Комб. урок Комб. урок | 1-12 | Приборы электромагнитной ,электростатической и других систем. | ОИ1 | 2 |  |
| 2 | Измерение тока и напряжения различными приборами и тестерами. | 2 | Лабора-торная работа | 1-12 |  | ОИ3 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 1-12 |  | ОИ3 |  | 2 |  |
|  |  |  | Практи-ческое занятие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контроль-ная работа |  |  |  |  |  |  |
| Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3.2 Электронные и цифровые вольтметры. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 | Устройства, принцип работы и характеристики аналоговых электронных вольтметров. Устройства, принцип работы и характеристики цифровых вольтметров. | 2 2 | Комб. урок Комб. урок | 1-12 | Сравнение параметров и характеристик электромеханических ,электронных и цифровых вольтметров. | ОИ3 | 2 |  |
| 2 | Изучение электронных и цифровых вольтметров | 2 | Лабора-торная работа | 1-12 |  | ОИ3 |  | 2 |  |
|  |  |  | Практи-ческое занятие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контроль-ная работа |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4 Измерительные генераторы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 4.1.Измерительные генераторы гармонических колебаний |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общие сведения. Измерительные генераторы гармонических колебаний. Цифровые измерительные генераторы низких частот. Измерительные генераторы гармонических колебаний. | 2 | Комб. урок | 1-12 | Сравнение характеристик различных типов измерительных генераторов. | ОИ2 | 2 |  |
| 2 | Изучение генератора звуковых частот. | 2 | Практичес-кая работа | 1-12 |  | ОИ2 |  | 2 |  |
| 3 | Изучение генератора высоких частот. | 2 |  | 1-12 |  | ОИ2 |  | 2 |  |
|  |  |  | Практи-ческое занятие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контроль-ная работа |  |  |  |  |  |  |
| Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 4.2Генераторы сигналов специальных форм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Генераторы импульсных сигналов. Генераторы качающихся частот . Генераторы сигналов специальных форм. Генераторы шумовых и шумоподобных сигналов. Генераторы сигналов специальных форм | 2 | Комб. урок | 1-12 | Стандарты и синтезаторы частоты. | ОИ1 | 2 |  |
| 2 | Изучение генератора импульсных сигналов | 2 | Практичес-кая работа | 1-12 |  | ОИ1 |  | 2 |  |
|  |  |  | Практи-ческое занятие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контроль-ная работа |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 5 Исследование формы сигналов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 5.1. Общие сведения осциллографа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Универсальные осциллографы. Запоминающие осциллографы. | 2 | Комб. урок | 1-12 | Электронно-лучевые трубки и ЖК-экраны. | ОИ1 | 2 |  |
| 2 | Измерение параметров сигналов универсальным осциллографом. Приобретение навыков работы с осциллографом. | 2 | Лабора-торная работа | 1-12 |  | ОИ2 |  | 2 |  |
|  |  |  | Практи-ческое занятие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контроль-ная работа |  |  |  |  |  |  |
| Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 5.2 Цифровые осциллографы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 | Скоростные и стробоскопические осциллографы. Осциллографирование непрерывных и импульсных сигналов. Цифровые осциллографы. Цифровые осциллографы. | 2 2 | Комб. урок | 1-12 | Сравнение характеристик различных типов осциллографов. | ОИ2 | 2 |  |
| 2 | Измерение параметров сигналов цифровым осциллографом Измерение коэффициента амплитудной модуляции. Изучение измерителя КСВ | 2 | Лабора-торная работа | 1-12 |  | ОИ2 |  | 2 |  |
|  | Изучение измерителя КСВ | 2 | Практи-ческое занятие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контроль-ная работа |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 6Измерение частоты и интервалов времени. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 6.1.Измерение частоты и интервалов времени |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 | Общие сведения. Резонансный и гетеродинный методы измерения частоты. Цифровой метод измерения частоты. Цифровой метод измерения интервалов времени. Автоматизация измерения частоты и интервалов времени. Измерение частоты и интервалов времени. | 2 2 | Комб. урок Комб. урок | 1-12 | Сравнение методов измерения частоты и интервалов времени. | ОИ2 | 2 |  |
| 2 | Измерение частоты и интервалов времени частотомером | 2 | Лабора-торная работа | 1-12 |  | ОИ3 |  | 2 |  |
|  |  |  | Практи-ческое занятие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контроль-ная работа |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 7Измерение фазового сдвига |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 7.1.Измерение фазового сдвига. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 | Общие сведения. Осциллографические методы измерения фазового сдвига. Метод преобразования фазового сдвига во временной интервал. Цифровые методы измерения фазового сдвига. Методы измерения фазового сдвига с преобразованием частоты. Измерение фазового сдвига фазовым детектором. Измерение фазового сдвига. | 2 2 | Комб. урок Комб. урок | 1-12 | Сравнение методов измерения фазового сдвига. | ОИ3 | 2 |  |
| 2 | Измерение фазового сдвига. | 2 | Лабора-торная работа | 1-12 |  | ОИ3 |  | 2 |  |
|  |  |  | Практи-ческое занятие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контроль-ная работа |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 8 Измерение мощности. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 8.1.Измерение мощности. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 | Общие сведения. Измерение мощности в диапазонах низких и высоких частот. Измерение мощности СВЧ- колебаний. Измерение мощности лазерного излучения. Цифровые ваттметры. Измерение мощности. |  | Комб. урок Комб. урок | 1-12 | Изучение бытового счетчика электроэнергии | ОИ33 | 2 |  |
| 2 | Измерение мощности |  | Практичес-кая работа | 1-12 |  | ОИ3 |  | 2 |  |
|  |  |  | Практи-ческое занятие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контроль-ная работа |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 9 Анализ спектра сигналов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 9.1.Анализ спектра сигналов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общие сведения. Параллельный и последовательный методы анализа спектра. Цифровой анализ спектра. Анализаторы спектра на цифровых фильтрах. Измерение нелинейных искажений. Анализ спектра сигналов. |  | Комб. урок | 1-12 | Изучение селективного измерителя уровня. | ОИ2 | 2 |  |
| 2 | Изучение анализатора спектра Измерение коэффициента нелинейных искажений | 2 | Лабора-торная работа | 1-12 |  | ОИ2 |  | 2 |  |
|  |  |  | Практи-ческое занятие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контроль-ная работа |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 10 Измерение параметров и характеристик электрических цепей. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 10.1.Измерение параметров и характеристик радиотехнических цепей. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | Общие сведения. Измерение активных сопротивлений. Мостовые измерители параметров элементов. Резонансный метод измерения параметров элементов. Цифровые средства измерения параметров элементов. Измерение амплитудно-частотных характеристик. Измерение параметров линейных СВЧ- устройств. Измерение параметров и характеристик радиотехнических цепей. |  | Лекц. 8 | 1-12 | Мостовые измерители параметров элементов. | ОИ2 | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Изучение прибора для исследования амплитудно-частотных характеристик. | 2 | Лабора-торная работа | 1-12 |  | ОИ2 |  | 2 |  |
|  | Измерение сопротивления индуктивности и емкости Изучение прибора для измерения RLC |  | Практи-ческое занятие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контроль-ная работа |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 11 Влияние измерительных приборов на точность измерений. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 11.1.Влияние измерительных приборов на точность измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Эквивалентные схемы приборов. Влияние измерительных приборов на точность измерений. Оценка влияния измерительных приборов на точность измерений. Методы уменшения влияния измерительных приборов на точность измерений. Влияние измерительных приборов на точность измерений. |  | Комб. урок | 1-12 | Законы распределения случайных величин | ОИ1 | 2 |  |
| 2 | Изучение влияния измерительных приборов на точность измерений. | 2 | Лабора-торная работа |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Практи-ческое занятие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контроль-ная работа |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 12 Автоматизация измерений. Информационно-измерительные системы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 12.1. Автоматизированное рабочее место. Измерительные системы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Автоматизация измерений. Автоматизированное рабочее место. Измерительные системы. Виртуальные информационно-измерительные системы. Интеллектуальные измерительные системы. Интерфейсы. Автоматизированное рабочее место. Измерительные системы. |  | Комб. урок | 1-12 | Автоматизированные рабочие места. | ОИ1 | 2 |  |
|  |  |  | Лабора-торная работа | 1-12 |  | ОИ1 |  | 2 |  |
|  |  |  | Практи-ческое занятие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контроль-ная работа |  |  |  |  |  |  |

Всего-68 ч: Теоритических занятий-50ч, Лабораторно-практических занятий-18ч

Материально–техническое обеспечение занятий по учебной дисциплине: «Электрорадиоизмерения»

Таблица 1а

| № п/п | Материально–техническое обеспечение занятий |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | цифровой проектор, ПК |
| 2 | комплект учебно-наглядных пособий «Электрорадиоизмерений» |
| 3 | комплект учебно-методической документации; |
| 4 | электронные методические пособия с мультимедийным содержанием; |
| 5 | оборудование для лабораторных и практических работ; |
| 6 | стенды, макеты, модели; |
| 7 | образцы радиоэлементов |
| 8 | аналоговые и цифровые вольтметры, |
| 9 | измерительные генераторы, |
| 10 | осциллографы, |
| 11 | частотомеры, |
| 12 | анализаторы спектра. |

Информационное обеспечение обучения

Основные источники (ОИ)

Таблица 1б

| № п/п | Наименование | Автор | Издательство, год издания |
| --- | --- | --- | --- |
| ОИ 1 | Электрорадиоизмерения | В.И. Нефедов, А.С. Сигов, В.К. Битюгов, Е.В | 3-е изд. – М. : ФОРУМ, 2009. – 384 с. – (Профессиональное образование). |
| ОИ 2 |  |  |  |
| ОИ 3 |  |  |  |

Дополнительные источники (ДИ)

Таблица 1в

| № п/п | Наименование | Автор | Издательство, год издания |
| --- | --- | --- | --- |
| ДИ 1 | Электрорадиоизмерения | Хромой Б.П., Моиссеев Ю.Г | Учебник для техникумов. – М.: Радио и связь, 1985.- 288 с., ил. |
| ДИ 2 | Электрорадиоизмерения | В.Ю. Шишмарев, В.И. Шанин | Учебник для сред. проф. образования / М.: Издательский центр «Академия», 2004-336 с. |

Интернет-ресурсы (ИР)

Таблица 1г

| ИР 1 |  |
| --- | --- |
| ИР 2 |  |
| ИР 3 |  |

3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета; мастерских; лаборатории Электрорадиоизмерений.

Оборудование учебного кабинета:

Технические средства обучения:  цифровой проектор, ПК

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

-    комплект учебно-наглядных пособий «Электрорадиоизмерений»

- комплект учебно-методической документации;

- электронные методические пособия с мультимедийным содержанием;

- оборудование для лабораторных  и практических работ;

- стенды,  макеты, модели;

- образцы радиоэлементов.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: аналоговые и цифровые вольтметры, измерительные генераторы, осциллографы, частотомеры, анализаторы спектра.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1.Электрорадиоизмерения: В.И. Нефедов, А.С. Сигов, В.К. Битюгов, Е.В.

2 .Самохина; под ред. А.С. Сигова. – 3-е изд. – М. : ФОРУМ, 2009. – 384 с. – (Профессиональное образование).

Дополнительные источники:

1.Электрорадиоизмерения: Хромой Б.П., Моиссеев Ю.Г.: Учебник для техникумов. – М.:  Радио и связь, 1985.- 288 с., ил.

2.Электрорадиоизмерения: Учебник для сред. проф. образования / В.Ю. Шишмарев, В.И. Шанин.- М.: Издательский центр «Академия», 2004-336 с.

4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения лекционных и практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Умения: |  |
| - Измерять параметры и характеристики электрорадиотехнических цепей и компонентов; - Исследовать формы сигналов, измерять параметры сигналов; - Пользоваться контрольно- испытательной и измерительной аппаратурой; - Составлять измерительные схемы, подбирать по справочным материалам измерительные средства и измерять с заданной точностью различные электрические и радиотехнические величины; | Лабораторные работы Лабораторные работы Лабораторные работы практические занятия, домашние работы |
| Знания: |  |
| - Виды средств измерений и методы измерений; - Метрологические показатели средств измерений, погрешности измерений; - Приборы формирования измерительных сигналов; - Основные методы измерения электрических и радиотехнических величин. | контрольная работа, домашняя работа лекции, практические занятия, домашние работы лекции, практические занятия, домашние работы лекции, практические занятия, домашние работы |