#### Приложение

#### к ОПОП 13.02.12 Электрические станции, сети, их релейная защита

#### и автоматизация

#### МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

#### Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Республики Дагестан «Технический колледж им. Р.Н. Ашуралиева»

#### РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

#### ОП.02 Электротехника и электроника

#### Код и наименование специальности: 13.02.12 Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация

#### входящий в состав УГС: 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика

Махачкала, 2025 г.

Протокол №11  от  30    августа   2025г.

#### Рабочая программа дисциплины ОП.02 Электротехника и электроника разработана на основе:

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 13.02.12 Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 25 сентября 2023 г. № 717., (зарегистрирован Министерством юстиции 26 октября 2023 г., регистрационный № 75754);

с учетом:

- Примерной основной образовательной программы по специальности 13.02.12 Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация разработанной Федеральным учебно-методическим объединением в системе среднего профессионального образования по укрупненным группам профессий, специальностей 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика

в соответствии с рабочим учебным планом образовательной организации на 2025/2026 учебный год.

Разработчик:

- Евдулова Марина Александровна, преподаватель дисциплин профессионального цикла ГБПОУ  РД «Технический колледж им. Р.Н. Ашуралиева».

© Евдулова Марина Александровна 2025

© ГБПОУ  РД «Технический колледж им. Р.Н. Ашуралиева» 2025

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Электротехника и электроника»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «Электротехника и электроника» является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 13.02.03 Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация.

Учебная дисциплина «Электротехника и электроника» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1-ОК 11, ПК 1.1-ПК 1.3, ПК 2.1-ПК 2.3, ПК 3.1-ПК 3.3.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 1 – 11, ПК 1.1 - 1.2, 2.1 - 2.2, 3.1 - 3.4, 4.3 | - подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками; - правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов; - рассчитывать параметры электрических и магнитных цепей; - снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; - собирать электрические схемы; - читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; | - классификация электронных приборов, их устройство и область применения; - методы расчета и измерений основных параметров электрических и магнитных цепей; - основные законы электротехники; - основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин; основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств; - основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках; - параметры электрических схем и единицы их измерения; - принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; - принцип действия, устройство, основные характеристики электротехнических и электронных устройств и приборов; - свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов; - способы получения, передачи и использования электрической энергии; - устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов; - характеристики и параметры электрических и магнитных полей; |

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Электротехника и электроника»

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для квалификаций техник электрик и старший техник электрик

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы | 162 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение | 58 |
| лабораторные работы | 68 |
| практические занятия | 30 |
| Промежуточная аттестация 6 |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем в часах | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1 | Электрическое поле |  |  |
| Тема 1.1 Электрическое поле | Содержание учебного материала | 2 | ОК 1 – 11, ПК 1.1 – ПК 1.3 ПК 2.1 – ПК 2.3 ПК 3.1 – ПК 3.3 |
|  | 1. Электрическое поле. Основные свойства и характеристики электрического поля. Закон Кулона. Влияние электрического поля на проводники и диэлектрики. | 2 |  |
| Тема 1.2 Конденсаторы | Содержание учебного материала | 1 | ОК 1 – 11, ПК 1.1 – ПК 1.3 ПК 2.1 – ПК 2.3 ПК 3.1 – ПК 3.3 |
|  | 1. Электрическая емкость. Конденсатор. Параметры конденсаторов. Схемы соединения конденсаторов в батарею. | 1 |  |
| Раздел 2 | Электрические цепи постоянного тока |  |  |
| Тема 2.1 Линейные цепи постоянного тока | Содержание учебного материала | 11 | ОК 1 – 11, ПК 1.1 – ПК 1.3 ПК 2.1 – ПК 2.3 ПК 3.1 – ПК 3.3 |
|  | 1. Условия возникновения электрического тока. Сила и плотность тока. Электрическое сопротивление и проводимость. Закон Ома для участка цепи. | 1 |  |
|  | 2. Источники электрической энергии. Электродвижущая сила. Источники напряжения и тока. Режим работы цепи, холостой ход, короткое замыкание, переменная нагрузка. Нагрузочная характеристика. Закон Ома для полной цепи. | 2 |  |
|  | 3. Работа и мощность в электрической цепи постоянного тока. Закон Джоуля-Ленца. Нагрев проводов. Плавкие предохранители. Потери энергии в проводах. Баланс мощностей. Электрические измерения напряжения, тока и сопротивления в цепях постоянного тока. | 2 |  |
|  | В том числе лабораторных работ | 6 |  |
|  | 1. Инструктаж по технике безопасности. Выбор электроизмерительных приборов и аппаратуры для выполнения лабораторных работ | 2 |  |
|  | 2. Работа источников э.д.с в режиме источника и приемника электрической энергии | 2 |  |
|  | 3. Исследование режимов работы электрической цепи и ее элементов | 2 |  |
| Тема 2.2 Расчет электрической цепи постоянного тока | Содержание учебного материала | 16 | ОК 1 – 11, ПК 1.1 – ПК 1.3 ПК 2.1 – ПК 2.3 ПК 3.1 – ПК 3.3 |
|  | 1. Первый и второй законы Кирхгофа. Расчет электрических цепей постоянного тока с использованием законов Ома и Кирхгофа. | 2 |  |
|  | 2. Расчет электрических цепей методом узловых потенциалов, контурных токов и наложения. Другие методы расчетов электрических цепей постоянного тока (обзор). | 2 |  |
|  | В том числе лабораторных работ | 6 |  |
|  | 1. Последовательное соединение резисторов в цепи постоянного тока | 2 |  |
|  | 2. Параллельное соединение резисторов в цепи постоянного тока | 2 |  |
|  | 3. Цепь постоянного тока при смешанном соединении резисторов | 2 |  |
|  | В том числе практических работ | 6 |  |
|  | 1. Расчет простых цепей постоянного тока с использованием законом Ома и Кирхгофа. | 2 |  |
|  | 2. Расчет сложных цепей постоянного тока с использованием законом Ома и Кирхгофа. | 2 |  |
|  | 3. Расчет сложных цепей постоянного тока с использованием методов узловых потенциалов и контурных токов. | 2 |  |
| Раздел 3 | Магнитное поле и магнитные цепи |  |  |
| Тема 3.1 Магнитное поле и магнитные цепи | Содержание учебного материала | 10 | ОК 1 – 11, ПК 1.1 – ПК 1.3 ПК 2.1 – ПК 2.3 ПК 3.1 – ПК 3.3 |
|  | 1.Основные свойства и характеристики магнитного поля. Напряженность магнитного поля. Магнитная индукция и магнитный поток. Закон полного тока. Проводник с током в магнитном поле. Контур с током в магнитном поле. Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле. Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. | 2 |  |
|  | 2. Элементы магнитной цепи. Магнитные свойства ферромагнитных материалов. Намагничивание ферромагнитных материалов. Магнитный гистерезис. Расчет неразветвленной магнитной цепи. Цели и задачи расчета магнитных цепей. Применение закона полного тока для расчета параметров магнитной цепи. Расчет неразветвленной однородной и неоднородной цепей. Расчет разветвленной магнитной цепи. | 2 |  |
|  | В том числе лабораторных работ | 6 |  |
|  | 1. Снятие вольтамперных характеристик нелинейных двухполюсников | 2 |  |
|  | 2. Экспериментальное исследование магнитной цепи при постоянном токе. | 4 |  |
| Раздел 4 | Электрические цепи переменного тока |  |  |
| Тема 4.1 Переменный синусоидальный ток | Содержание учебного материала | 4 | ОК 1 – 11, ПК 1.1 – ПК 1.3 ПК 2.1 – ПК 2.3 ПК 3.1 – ПК 3.3 |
|  | 1. Понятие переменного тока. Получение синусоидальной ЭДС. Принцип действия и конструкция генератора переменного тока. Мгновенное, предельное (амплитудное), действующее и средние значения синусоидально-изменяющихся электрических величин. | 2 |  |
|  | 2. Способы представления синусоидальных величин. Векторные диаграммы. Характеристики синусоидальных величин. Сложение и вычитание синусоидальных величин. Элементы и параметры цепи переменного тока. Активная, реактивная и полная мощность в цепи синусоидального тока. Энергетический баланс. Коэффициент мощности. | 2 |  |
| Тема 4.2 Однофазные цепи синусоидального тока | Содержание учебного материала | 14 | ОК 1 – 11, ПК 1.1 – ПК 1.3 ПК 2.1 – ПК 2.3 ПК 3.1 – ПК 3.3 |
|  | 1. Цепь синусоидального тока с резистором, конденсатором и катушкой индуктивности. Цепь с последовательно соединенными резистором, конденсатором и катушкой индуктивности. Цепь с параллельно соединенными резистором, конденсатором и катушкой индуктивности. | 2 |  |
|  | 2. Явление резонанса в цепи синусоидального тока. Резонанс напряжений. Резонанс токов. | 2 |  |
|  | В том числе лабораторных работ | 10 |  |
|  | 1. Исследование цепи синусоидального тока, состоящей из резистора, конденсатора и катушки индуктивности. | 2 |  |
|  | 2. Исследование цепи синусоидального тока, состоящей из последовательно соединенных резистора, конденсатора и катушки индуктивности. | 2 |  |
|  | 3. Исследование цепи синусоидального тока, состоящей из параллельно соединенных резистора, конденсатора и катушки индуктивности. | 2 |  |
|  | 4. Исследование резонанса напряжений в цепи синусоидального тока. | 2 |  |
|  | 5. Исследование резонанса тока в цепи синусоидального тока. | 2 |  |
| Раздел 5 | Символический метод расчета цепей синусоидального тока |  |  |
| Тема 5.1 Расчеты цепей синусоидального тока с применением символического метода | Содержание учебного материала | 8 | ОК 1 – 11, ПК 1.1 – ПК 1.3 ПК 2.1 – ПК 2.3 ПК 3.1 – ПК 3.3 |
|  | 1. Выражение синусоидальных величин комплексными числами. Комплексные сопротивления, проводимости, мощности. Законы Ома и Кирхгофа в символической форме. Аналогии с цепями постоянного тока. | 2 |  |
|  | 2. Выполнение расчетов однофазных разветвленных цепей переменного тока с применением символического метода | 2 |  |
|  | В том числе практических работ | 4 |  |
|  | 1. Расчет простых цепей синусоидального тока. | 2 |  |
|  | 2. Расчет сложных цепей синусоидального тока. | 2 |  |
| Раздел 6 | Трехфазные цепи переменного тока |  |  |
| Тема 6.1 Трехфазные цепи | Содержание учебного материала | 26 | ОК 1 – 11, ПК 1.1 – ПК 1.3 ПК 2.1 – ПК 2.3 ПК 3.1 – ПК 3.3 |
|  | 1. Трехфазные электрические цепи. Основные понятия. | 2 |  |
|  | 2. Схемы соединения трехфазных цепей. | 2 |  |
|  | 3. Расчет симметричных режимов работы трехфазных цепей. | 2 |  |
|  | 4. Расчет несимметричных режимов работы трехфазных цепей. | 2 |  |
|  | 5. Мощность в трехфазных цепях. Измерение мощности в трехфазных цепях. | 2 |  |
|  | В том числе лабораторных работ | 10 |  |
|  | 1. Исследование трехфазной цепи при соединении нагрузки в звезду. | 4 |  |
|  | 2. Исследование трехфазной цепи при соединении нагрузки в треугольник. | 4 |  |
|  | 3. Измерение мощности в трехфазной цепи. | 2 |  |
|  | В том числе практических работ | 6 |  |
|  | 1. Расчет симметричных трехфазных цепей. | 2 |  |
|  | 2. Расчет несимметричных трехфазных цепей. | 2 |  |
|  | 3. Расчет мощности в трехфазных цепях. | 2 |  |
| Раздел 7 | Переходные процессы в электрических цепях |  |  |
| Тема 7.1 Переходные процессы | Содержание учебного материала | 10 | ОК 1 – 11, ПК 1.1 – ПК 1.3 ПК 2.1 – ПК 2.3 ПК 3.1 – ПК 3.3 |
|  | 1. Основные понятия о переходных процессах в электрических цепях. Законы коммутации. | 2 |  |
|  | 2. Методы расчета переходных процессов в электрических цепях. | 2 |  |
|  | В том числе практических работ | 6 |  |
|  | 1. Расчет переходных процессов в электрических цепях при зарядке конденсатора. | 2 |  |
|  | 2. Расчет переходных процессов в электрических цепях при разрядкеконденсатора. | 2 |  |
|  | 3. Расчет переходных процессов в электрических цепях при зарядке катушки индуктивности. | 2 |  |
| Раздел 8 | Основы электроники |  |  |
| Тема 8.1 Полупроводниковые приборы | Содержание учебного материала | 16 | ОК 1 – 11, ПК 1.1 – ПК 1.3 ПК 2.1 – ПК 2.3 ПК 3.1 – ПК 3.3 |
|  | 1. Электрофизические свойства полупроводников. Собственная и примесная проводимости. Электронно-дырочный переход и его свойства. Вольт-амперная характеристика, емкость, виды пробоя электронно-дырочного перехода. | 2 |  |
|  | 2. Устройство полупроводниковых диодов. Характеристики и параметры полупроводниковых диодов. Использование полупроводниковых диодов, их обозначение и маркировка. | 2 |  |
|  | 3. Биполярные транзисторы (устройство, усилительные свойства). Способы включения, характеристики и параметры. Разновидности биполярных транзисторов. Полевые транзисторы, принцип работы, разновидности и параметры. Тиристоры (обзор). | 2 |  |
|  | В том числе лабораторных работ | 4 |  |
|  | 1. Снятие вольт-амперной характеристики полупроводникового диода. | 2 |  |
|  | 2. Снятие вольт-амперной характеристики биполярного транзистора. | 2 |  |
|  | В том числе практических работ | 6 |  |
|  | 1. Расчет схем с полупроводниковыми диодами. | 2 |  |
|  | 2. Расчет схем с биполярными транзисторами. | 2 |  |
|  | 3. Расчет параметров однофазного выпрямителя. | 2 |  |
| Тема 8.2 Электронные выпрямители и стабилизаторы | Содержание учебного материала | 14 | ОК 1 – 11, ПК 1.1 – ПК 1.3 ПК 2.1 – ПК 2.3 ПК 3.1 – ПК 3.3 |
|  | 1. Основные сведения о выпрямителях. Однополупериодное выпрямление. Обратное напряжение. Двухполупериодное выпрямление; трехфазные выпрямители. Постоянная и переменная составляющие выпрямленного напряжения. Соотношения между переменными и выпрямленными токами, и напряжениями для различных схем выпрямления. | 2 |  |
|  | 2. Сглаживающие фильтры. Стабилизаторы. Управляемые выпрямители. Схемы управления тиристорами. | 2 |  |
|  | В том числе лабораторных работ | 10 |  |
|  | 1.Исследование однофазных выпрямителей. | 2 |  |
|  | 2.Мостовой выпрямитель трехфазного напряжения. | 2 |  |
|  | 3.Исследование стабилизаторов напряжения. | 2 |  |
|  | 4.Исследование управляемых выпрямителей и тиристорных регуляторов. | 4 |  |
| Тема 8.3 Электронные усилители | Содержание учебного материала | 16 | ОК 1 – 11, ПК 1.1 – ПК 1.3 ПК 2.1 – ПК 2.3 ПК 3.1 – ПК 3.3 |
|  | 1. Принцип усиления напряжения, тока и мощности. Основные схемы усилительных каскадов. Понятие об усилительных каскадах. Динамические характеристики усилительного элемента. Определение рабочей точки на нагрузочной линии. Построение графиков напряжений и токов в цепи нагрузки. | 2 |  |
|  | 2. Классы усиления каскадов. Варианты междукаскадных связей. Обратные связи с стабилизация режима работы усилителя. Операционные усилители. | 2 |  |
|  | В том числе лабораторных работ | 12 |  |
|  | 1. Исследование двухкаскадного транзисторного усилителя. | 4 |  |
|  | 2. Исследование цепей с операционными усилителями. | 4 |  |
|  | 3. Мостовой выпрямитель трехфазного напряжения | 4 |  |
| Тема 8.4 Основы вычислительной техники и автоматизации | Содержание учебного материала | 10 | ОК 1 – 11, ПК 1.1 – ПК 1.3 ПК 2.1 – ПК 2.3 ПК 3.1 – ПК 3.3 |
|  | 1. Системы счисления и операции над числами. Алгебра логики. Логические основы ЭВМ. Основные логические операции. Таблицы истинности. | 2 |  |
|  | 2. Применение логических элементов в устройствах вычислительной техники. Основные элементы вычислительной техники (логические элементы, сумматоры, регистры, счетчики импульсов). | 2 |  |
|  | В том числе лабораторных работ | 4 |  |
|  | 1. Ознакомление с работой RS-триггера, мультивибратора и одновибратора. | 4 |  |
|  | В том числе практических работ | 2 |  |
|  | 1. Выполнение операций с логическими функциями. | 2 |  |
| Промежуточная аттестация |  | 6 |  |
| Всего: |  | 162 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Электротехники и электроники», оснащенный оборудованием:

-интерактивная доска;

- проектор;

- компьютер;

- комплект учебно-методической документации;

- демонстрационные плакаты, раздаточный материал.

Лаборатория «Электротехники и электроники», оснащена в соответствии с п. 6.1.2. Примерной программы по специальности.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

- Гальперин, М. В. Электронная техника : учебник / М.В. Гальперин. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2021. - 352 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015415-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1150312.

- Иванов, И. И. Электротехника и основы электроники : учебник для спо / И. И. Иванов, Г. И. Соловьев, В. Я. Фролов. - Санкт-Петербург : Лань, 2021. - 736 с. - ISBN 978-5-8114-6756-3. - Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. - URL: https://e.lanbook.com/book/152467.

- Лоторейчук, Е. А. Теоретические основы электротехники : учебник / Е.А. Лоторейчук. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. - 317 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0764-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1780133.

- Поляков, А. Е. Электротехника в примерах и задачах : учебник / А.Е. Поляков, А.В. Чесноков. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. - 357 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-701-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1657587.

3.2.2. Дополнительные источники

- Электротехника и электроника в 3 т. Том 1. Электрические и магнитные цепи : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Э. В. Кузнецов ; под общей редакцией В. П. Лунина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2022. - 255 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-03752-4. - Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/492751.

- Электротехника и электроника в 3 т. Том 2. Электромагнитные устройства и электрические машины : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. И. Киселев, Э. В. Кузнецов, А. И. Копылов, В. П. Лунин ; под общей редакцией В. П. Лунина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2022. - 184 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-03754-8. - Текст :  электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/492752.

- Электротехника и электроника в 3 т. Том 3. Основы электроники и электрические измерения : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Э. В. Кузнецов, Е. А. Куликова, П. С. Культиасов, В. П. Лунин ; под общей редакцией В. П. Лунина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2022. - 234 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-03756-2. - Текст :  электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/492705.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Формы и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знания: - основные законы электротехники; | Правильно применяет основные законы электротехники при решении практических задач. | решение ситуационных задач; тестирование; устный опрос; практические занятия; ролевые игры. |
| - способы получения, передачи и использования электрической энергии; | Объясняет принцип работы типовых электрических устройств, принципы составления простых электрических и электронных цепей, способы получения, передачи и использования электрической энергии. |  |
| - основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин; | Демонстрирует знания правил эксплуатации электрооборудования. Производит измерения электрических величин. |  |
| - параметры электрических схем и единицы их измерения; | Называет параметры электрических схем и единицы их измерения; |  |
| - принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; | Объясняет принцип выбора электрических и электронных приборов |  |
| - принцип действия, устройство, основные характеристики электротехнических и электронных устройств и приборов; | Демонстрирует владение знаниями в области устройства, принципа действия и основных характеристик электротехнических приборов |  |
| - характеристики и параметры электрических и магнитных полей; | Называет характеристики и параметры электрических и магнитных полей и единицы их измерения; |  |
| - методы расчета и измерений основных параметров электрических и магнитных цепей; | Имеет представление о характеристиках и параметрах электрических и магнитных полей, параметры различных электрических цепей. Применяет методы составления и расчета простых электрических и магнитных цепей |  |
| - основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках; | Демонстрирует знания физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках |  |
| - классификация электронных приборов, их устройство и область применения; | Демонстрирует владение знаниями в области устройства, принципа действия и основных характеристик электротехнических приборов |  |
| Умения: - подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками; | Правильно подбирает оборудование и устройства электронной техники по заданным параметрам | Устный опрос. Текущий контроль в форме: -выполнения и защиты лабораторных работ, -защиты практических работ, -тестирования. |
| - снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; | Демонстрирует снятие показаний и пользование электроизмерительными приборами и приспособлениями |  |
| - рассчитывать параметры электрических и магнитных цепей; | Производит расчеты простых электрических и магнитных цепей |  |
| - правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов; | Выбирает электрические, электронные приборы и электрооборудование; Правильно эксплуатирует электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов |  |
| - собирать электрические схемы; | Выполняет сборку электрических схем на макетах и лабораторных стендах по заданным принципиальным и монтажным схемам |  |
| - читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; |  |  |

Выбор формы промежуточной аттестации в основных образовательных программах определяется образовательной организацией.

Выбор формы промежуточной аттестации в основных образовательных программах определяется образовательной организацией.