#### Приложение к Основной профессиональной образовательной программе

#### МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

#### Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение РД «Технический колледж им. Р.Н. Ашуралиева»

Рабочая программа

#### ОП.08 «Энергоснабжение телекоммуникационных систем»

#### индекс и наименование дисциплины

#### Код и наименование специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи

#### входящей в состав УГС   11.00.00 Электроника. Радиотехника и системы связи.

#### код и наименование укрупненной  группы специальностей

#### Квалификация  выпускника: специалист по обслуживанию телекоммуникаций

Махачкала – 2025 г.

| ОДОБРЕНО предметной (цикловой) комиссией УГС 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи Протокол № 9 от 30.04.2025 г. Председатель П(Ц)К _________________ Джалилов Ш.А Подпись |  |
| --- | --- |

#### Рабочая программа ОП.08 «Энергоснабжение телекоммуникационных систем»

#### разработана   на основе:

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. N 712 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2020 г., регистрационный N 61828), от 12 августа 2022 г. N 732 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 сентября 2022 г., регистрационный N 70034) и от 27 декабря 2023 г. N 1028 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2024 г., регистрационный N 77121)."

с учетом:

Методических рекомендаций по разработке рабочих программ профессиональных модулей в пределах освоения примерной образовательной программы среднего профессионального образования (ППКРС и ППССЗ), разработанных Отделом профессионального образования Министерства образования и науки Республики Дагестан в соответствии с рабочим учебным планом образовательной организации на 2025/2026 учебный год.

Разработчики:

Петросова Наталья Владимировна преподаватель дисциплин профессионального цикла ГБПОУ РД «Технический колледж им.Р.Н.Ашуралиева»

© Петросова Наталья Владимировна 2025

© ГБПОУ РД  «Технический колледж им Р. Н. Ашуралиева» 2025

# СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.08 «Энергоснабжение телекоммуникационных систем»……………...…………………4

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы………………………………………………………………………………………...4

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины	4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ……………………………5

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы	5

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины	6

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ………………………………..12

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению	12

3.2. Информационное обеспечение обучения	13

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ…14

1. паспорт рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.08 «Энергоснабжение инфокоммуникационных систем»

1.1 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: учебная дисциплина ОП.08 «Энергоснабжение инфокоммуникационных  систем» является обязательной общепрофессиональной дисциплиной, устанавливающей базовые знания для освоения профессиональных модулей ПМ01 «Техническая эксплуатация инфокоммуникационных сетей связи», ПМ02. «Техническая эксплуатация инфокоммуникационных систем»

1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: Целью учебной дисциплины является формирование у студентов общих и профессиональных компетенций.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

-обнаруживать и устранять простейшие неисправности в электропитающих установках;

-осуществлять мониторинг работоспособности бесперебойных источников питания.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

-назначение устройств электропитания;

- источники электрической энергии для питания различных устройств, используемых в организациях связи;

-электроснабжение и системы электропитания организаций связи.

-схемы и устройство оборудования электропитания средств связи;

-принцип работы выпрямителей, стабилизаторов, систем дистанционного и бесперебойного питания;

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 94 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80часа;

самостоятельной работы обучающегося 14часов.

# 2. результаты освоения общей ПРОФЕССИОНАЛЬНОй дисциплины

Результатом освоения профессиональной дисциплины является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности специальности «Инфокоммуникационныесети  и системы связи», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код |  | Наименование результата обучения |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1 |  | Осуществлять мониторинг работоспособности ЭПУ |
| ПК 1.2. |  | Обнаруживать и устранять простейшие неисправности в источниках электрической энергии |
| ПК 1.3 |  | Осуществлять мониторинг работоспособности источников электрической энергии для питания различных устройств, используемых в организациях связи |
| ПК 1.4 |  | Устранять аварии и повреждения оборудования энергоснабжения ЭУ |
| ОК 1. |  | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. |  | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3. |  | Принимать решение в стандартных и не стандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 4. |  | осуществлять поиск и использование информации необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5. |  | Использовать информационно – коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |  |
| ОК 7. | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), результат выполнения заданий. |  |
| ОК 8. | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификаций. |  |
| ОК 9. | Ориентироваться в условиях частой смены технологий профессиональной деятельности. |  |

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы |  | Объем часов |
| --- | --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) |  | 102 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) |  | 80 |
| в том числе: |  |  |
| лабораторные занятия |  | 16 |
| практические занятия |  | 16 |
| контрольные работы |  |  |
| курсовая работа (проект) |  | - |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) |  | 14 |
| в том числе: |  |  |
| самостоятельная работа над курсовой работой |  | - |
| - систематическое изучение лекционного материала, основной и дополнительной литературы, периодической печати по профессии (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем); - подготовка к практическим работам с использованием базы электронных ресурсов, методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, подготовка к их защите; - подготовка рефератов (компьютерной презентации). |  | 10 4 |
| Итоговая аттестация в форме экзамена |  |  |

3.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Энергоснабжение   инфокоммуникационных

систем»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем часов | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Общие сведения об электропитании устройств связи |  |  | OK 01-09 ПК 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, |
| Тема 1.1. Современное состояние устройств электропитания. Виды источников питания. | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | 1.Введение. Термины и определения. Особенности энергоснабжения ТС организаций связи. | 2 |  |
|  | 2.Электроустановки (ЭУ),требования к ЭУ.Категорииэлектроприёмников. | 2 |  |
|  | 3. Состав и основные функции системы энергоснабжения. Структурная схема электроснабжения. | 2 |  |
| Раздел 2. Автономные источники питания |  |  | OK 01-09 ПК 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, |
| Тема2.1. Химические источники постоянного тока | Содержание учебного материала | 13 |  |
|  | 1.Гальванические элементы, батареи. Разновидности, особенности конструкции. | 2 |  |
|  | 2. Свинцово-кислотные аккумуляторы (А),классификация, конструкция, принцип работы, электрические параметры, особенности эксплуатации. | 2 |  |
|  | 3. Перспективные источники электроснабжения Электрохимические генераторы (топливные элементы). Термоэлектрические генераторы. Солнечные батареи. Устройство и основные технические характеристики перспективных источников электроснабжения. | 2 |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Практическое занятие№1 «Расчет параметров аккумуляторных батарей (АБ)» | 2 |  |
|  | Лабораторнаяработа№1 «Изучение аккумуляторов» | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа: - Подготовка к практическим и лабораторным работам с использованием методических рекомендаций, оформление отчета по практической работе, подготовка к защите. - Доклад «Эффект памяти в аккумуляторах» | 3 |  |
| Раздел 3.Электромагнитные компоненты. |  |  | OK 01-09 ПК 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, |
| Тема 3.1. Трансформаторы | Содержание учебного материала | 7 |  |
|  | 1. Виды электромагнитных компонентов: дроссели, трансформаторы. Назначения, конструкция, принцип действия однофазного силового трансформатора | 2 |  |
|  | # 2. Режимы работы трансформатора. Трёхфазные трансформаторы. Импульсные трансформаторы | 2 |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Практическое занятие№2 «Расчёт однофазного силового трансформатора» | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа: |  |  |
|  | Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций, оформление отчета. подготовка к их защите. | 1 |  |
| Раздел 4.Вторичные источники питания. |  |  | OK 01-09 ПК 1.1, 1.2, !.3, 1.4, |
| # Тема 4.1.Структурные схемы вторичных источников. | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1.Назначение, структурные схемы вторичных источников питания (ВИП) с трансформаторным и бестрансформаторным входом. | 2 |  |
| # Тема 4.2Выпрямление переменного тока. | Содержание учебного материала | 18 | OK 01-09 ПК 1.1, 1.2, !.3, 1.4, |
|  | 1. Назначение, классификация. Схемы выпрямления при питании от однофазной сети. Однополупериодная, двухполупериодная схемы выпрямления. Принцип работа, временные диаграммы токов и напряжений. Основные технические характеристики. | 2 |  |
|  | 2. Мостовая схема выпрямления. Принцип работа, временные диаграммы токов и напряжений. Основные технические характеристики. | 2 |  |
|  | 3.Схемы выпрямления трёхфазной сети переменного тока: Вологдина, Ларионова. Принцип работа, временные диаграммы токов и напряжений. Основные технические характеристики. | 2 |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 8 |  |
|  | Лабораторная работа№2 «Исследование свойств двухполупериодной схемы выпрямления с выводом нулевой точки» Лабораторная работа№3 «Исследование свойств мостовой схемы выпрямления» | 2 2 |  |
|  | Лабораторная работа№4,«Исследование свойств трехфазных схем выпрямления Вологдина | 2 |  |
|  | Лабораторная работа №5 «Исследование свойств трехфазных схем выпрямления Ларионова» | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа: |  |  |
|  | Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций, оформление отчета. подготовка к их защите. | 2 |  |
| # Тема 4.3.Сглаживающие фильтры | Содержание учебного материала | 10 | OK 01-09 ПК 1.1, 1.2, !.3, 1.4, |
|  | 1.Назначение, классификация, требования к фильтрам. Возникновение пульсаций, их влияние на работу аппаратуры связи. Простейшие схемы фильтров. | 2 |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Лабораторная работа№6 «Исследование параметров сглаживающих фильтров» | 2 |  |
|  | Практическая работа№3 «Расчёт параметров схем выпрямления и сглаживающих фильтров» | 2 |  |
|  | Практическая работа№4 «Расчёт параметров схем выпрямления и сглаживающих фильтров» | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа: |  |  |
|  | Подготовка к практическим и лабораторным работам с использованием методических рекомендаций, оформление отчета, подготовка к их защите. | 2 |  |

| Тема 4.4. Стабилизаторы напряжения и тока. | Содержание учебного материала | 11 | OK 01-09 ПК 1.1, 1.2, !.3, 1.4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Назначение, классификация. Параметры стабилизаторов постоянного напряжения. Параметрические стабилизаторы напряжения: структурная схема, схема электрическая, принцип работы. | 2 2 |  |
|  | 2.Компенсационные стабилизаторы непрерывного действия с последовательно и параллельно включенным регулируемым элементом. Принцип работы. |  |  |
|  | 3. Компенсационные стабилизаторы на базе микросхем. | 2 |  |
|  | 4. Импульсные стабилизаторы напряжения. Схема силовой части импульсного стабилизатора: назначение элементов, работа, способы уменьшения помех, достоинства и недостатки. | 2 |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |
|  | Практическая работа№5 «Расчёт параметрического стабилизатора» |  |  |
|  | Самостоятельная работа: |  |  |
|  | Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций, оформление отчета, подготовка к их защите. | 1 |  |
| Раздел 5.Преобразователи напряжения и тока |  |  | OK 01-09 ПК 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, |
| Тема5.1. Преобразователи напряжения | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1.Структурная схема преобразователя напряжения постоянного тока. Область применения в аппаратуре связи. Основные элементы, принцип работы. | 2 |  |
|  | 2. Схемы транзисторных преобразователей: основные элементы, принцип работы, достоинства и недостатки. Использование инверторов в системах электроснабжения аппаратуры связи. | 2 |  |
| Раздел 6. Выпрямительные устройства применяемые дляэлектроснабжения телекоммуникационных систем |  |  | OK 01-09 ПК 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, |
| Тема 6.1. Выпрямительные устройства различных серий | Содержание учебного материала | 13 |  |
|  | 1.Назначение, классификация. Выпрямительные устройства (ВУ) серии ВБВ: назначение, функциональные схемы ВУ ВБВ-60/25-2к, ВБВ-60/50, ВБВ-60/25-3к. Основные технические характеристики и особенности эксплуатации. | 2 |  |
|  | 2. Выпрямительные устройства серий ВУТ и ВУК: назначение, классификация. | 2 |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Практическая работа№6 «Изучение выпрямительных устройств серии ВБВ 60/25» | 2 |  |
|  | Лабораторная работа№7 « Анализ выпрямительных устройств серии ВУК» | 2 |  |
|  | Лабораторная работа№8 «Анализ выпрямительных устройств серии ВУТ.» | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа: | 3 |  |
|  | Подготовка к практическим и лабораторнымработам с использованием методических рекомендаций, оформление отчета и подготовка к защите. |  |  |
| Раздел 7. Электроснабжение телекоммуникационной аппаратуры |  |  | OK 01-09 ПК 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, |
| # Тема 7.1.Системы электроснабжения аппаратуры связи | Содержание учебного материала | 8 |  |
|  | - Способы обеспечения бесперебойного и гарантированного электроснабжения аппаратуры связи. Системы бесперебойного питания переменного и постоянного ток. Схемы УБП резервного типа. | 2 |  |
|  | - Надежность устройств и систем электроснабжения телекоммуникационной аппаратуры. Показатели надежности устройств и систем электроснабжения. Эксплуатация устройств и систем электроснабжения телекоммуникационной аппаратуры. | 2 |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Практическая работа№7 «Изучение устройств бесперебойного питания:on-line,off-line, lineinteractiv» | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа: - Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций, оформление отчета, подготовка к защите. | 2 |  |
| РАЗДЕЛ 8.Автоматическое резервирование в системе энергоснабжения телекоммуникационных систем. |  |  | OK 01-09 ПК 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, |
| # Тема 8.1. Устройства автоматического резервирования | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1.Общие вопросы организации дистанционного питания (ДП) аппаратуры связи. Схемы ДП. Устройства включения и параметры цепей автоматического резерва. Электроснабжение радиосвязи. радиовещания, телевидения, спутниковых линий связи. | 2 |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Практическая работа№8 «Изучение стойки дистанционного питания СДП-4» | 2 |  |
| Всего : 94 часа , из них 16 часовпрактических занятий, 16 часов лабораторных занятий, 14часов самостоятельных работ |  |  |  |

# 4. условия реализации программы УЧЕБНОЙ дисциплины

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для реализация программы учебной  дисциплины используется  лаборатория «Энергоснабжение телекоммуникационных систем и технологий монтажа и обслуживания оборудования радиосвязи АМС и АФС».

Технические средства обучения:

компьютер с лицензионным программным обеспечением с выходом в Интернет;

мультимедиапроектор;

Оборудование  лаборатории и рабочих мест лаборатории:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий «Энергоснабжение  инфокоммуникационных систем»;

- комплект учебно-методической документации;

- оборудование для лабораторных  и практических работ:

# стенды,  макеты, модели, осциллографы, измерительные приборы.

- 4.2. Информационное обеспечение  реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе:

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Энергоснабжение инфокоммуникационных систем»

Основная литература:

1 А.Ю.Воробьёв. Энергоснабжение компьютерных и телекоммуникационных систем.М:Эко-Трендз-2003г.

2. Н.Г.Калугин. Электропитание устройств и систем телекоммуникаций.М:Издательский центр «Академия» 2011г.

3. З.А.Хрусталев. Источники питания радиоаппаратуры М:Издательский центр «Академия» 2009г.

4. Сивков, А. А.  Основы электроснабжения : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. А. Сивков, А. С. Сайгаш, Д. Ю. Герасимов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 173 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01344-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513177 (дата обращения: 10.02.2023).

5. Быстрицкий, Г. Ф.  Электроснабжение. Силовые трансформаторы : учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. Ф. Быстрицкий, Б. И. Кудрин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 201 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10311-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517713 (дата обращения: 10.02.2023).

6. Климова, Г. Н.  Электрические системы и сети. Энергосбережение : учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. Н. Климова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 179 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10362-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517783 (дата обращения: 10.02.2023).

Дополнительные источники:

1. Воробьев, В. А.  Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации: учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. А. Воробьев. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 398 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13776-7.

2. Советов, Б. Я.  Информационные технологии: учебник для среднего профессионального образования / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 327 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06399-8.

3. Кузовкин, В. А.  Электротехника и электроника: учебник для среднего профессионального образования / В. А. Кузовкин, В. В. Филатов. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 431 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07727-8.

4. Периодические издания (отечественные журналы):

–	журнал «Радио».

# 5. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины

# Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения лабораторных и практических работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Умения: |  |
| обнаруживать и устранять простейшие неисправности в электропитающих установках; | Текущий контроль в форме: - Оценка выполнения лабораторных и практических работ; - тестирования; - защита реферата (компьютерной презентации) |
| осуществлять мониторинг работоспособности бесперебойных источников питания; | Текущий контроль в форме: - защиты лабораторных и практических работ; - домашние работы |
| Знания: |  |
| источников электрической энергии для питания различных устройств, используемых в организациях связи; | Текущий контроль в форме: - защиты лабораторных и практических работ; - домашние работы - контрольная работа |
| электроснабжения и системы электропитания организаций связи | Текущий контроль в форме: - тестирования; - домашние работы - письменная проверка |