Приложение

к ОПОП СПО по специальности 13.02.03 «Электрические станции, системы и сети»

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

#### Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Республики Дагестан «Технический колледж им. Р.Н. Ашуралиева»

#### РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

#### ПМ 01 Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем

#### Специальность: 13.02.03 «Электрические станции, системы и сети»

#### УГС: 13.00.00Электро- и теплоэнергетика

#### Квалификация выпускника: техник-электрик

Махачкала, 2025 г.

Протокол №11  от  30    апреля  2025г.

#### Рабочая программа профессионального модуляПМ 01 Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем:

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 13.02.03 «Электрические станции, системы и сети», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1248 от 22 декабря 2017 г., (зарегистрирован Министерством юстиции 18 января  2018 г. № 49678);

с учетом:

- Примерной основной образовательной программы по специальности 13.02.03«Электрические станции, системы и сети» разработанной Федеральным учебно-методическим объединением в системе среднего профессионального образования по укрупненным группам профессий, специальностей 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика

в соответствии с рабочим учебным планом образовательной организации на 2025/2026 учебный год.

Разработчик:

- Яхьяев МагомедхабибУмарович, преподаватель дисциплин профессионального цикла ГБПОУ  РД «Технический колледж им. Р.Н. Ашуралиева».

©Яхьяев МагомедхабибУмарови 2025

©ГБПОУ  РД «Технический колледж им. Р.Н. Ашуралиева» 2025

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ 01 Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем и соответствующие ему общие компетенции, и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; |
| ОК02. | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; |
| ОК03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; |
| ОК04. | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; |
| ОК05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; |
| ОК07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; |
| ОК09. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем |
| ПК 1.1. | Проводить техническое обслуживание электрооборудования |
| ПК 1.2. | Проводить профилактические осмотры электрооборудования |
| ПК 1.3. | Проводить работы по монтажу и демонтажу электрооборудования |
| ПК 1.4. | Проводить наладку и испытания электрооборудования |
| ПК 1.5. | Оформлять техническую документацию по обслуживанию электрооборудования |
| ПК 1.6. | Сдавать и принимать из ремонта электрооборудование |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Иметь практический опыт в: | выполнении переключений; определении технического состояния электрооборудования; осмотре, определении и ликвидации дефектов и повреждений электрооборудования; сдаче и приёмке из ремонта электрооборудования; контроле параметров работы закреплённого электротехнического оборудования, механизмов и устройств. |
| --- | --- |
| уметь | выполнять осмотр, проверять работоспособность, определять повреждения, оценивать техническое состояние, отклонения и возможные факторы, приводящие к отклонению от нормальной работы электрооборудования; обеспечивать бесперебойную работу электрооборудования станций, сетей; выполнять работы по монтажу и демонтажу электрооборудования; проводить испытания и наладку электрооборудования; восстанавливать электроснабжение потребителей; составлять технические отчёты по обслуживанию электрооборудования; проводить контроль качества ремонтных работ; проводить испытания электрооборудования из ремонта; определять состав и последовательность необходимых действий при выполнении работ. |
| знать | назначение, конструкцию, технические параметры и принцип работы электрооборудования; способы определения работоспособности оборудования; основные виды неисправностей электрооборудования; безопасные методы работ на электрооборудовании; средства, приспособления для монтажа и демонтажа электрооборудования; сроки испытания защитных средств и приспособлений; особенности принципов работы нового оборудования; способы определения работоспособности и ремонтопригодности оборудования, выведенного из работы; причины возникновения и способы устранения опасности для персонала, выполняющего ремонтные работы; мероприятия по восстановлению электроснабжения потребителей электроэнергии; оборудование и оснастка для проведения мероприятий по восстановлению электроснабжения; правила оформления технической документации в процессе обслуживания электрооборудования; приспособления, инструменты, аппаратуру и средства измерений, применяемые при обслуживании электрооборудования. |

1.2.1. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модулядлявалификации техник-электрик

Всего часов – 648 часов

Из них   на освоение МДК – 440

в том числе, самостоятельная работа- 40

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1.1. Структура профессионального модулядля квалификации техник-электрик

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Суммарный объем нагрузки, час. | Объем профессионального модуля, час. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем |  |  |  |  | Самостоятельная работа |
|  |  |  | Обучение по МДК |  |  | Практики |  |  |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Учебная | Производственная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ПК 1-6 | МДК 01.01 Техническое обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем | 286 | 260 | 80 |  |  |  | 26 |
| ПК 1-6 | МДК 01.02 Наладка электрооборудования электрических станций, сетей и систем | 212 | 192 | 92 |  |  |  | 14 |
| Всего: |  | 498 | 452 | 172 |  | 108 | 36 | 40 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем в часах |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| МДК 01.01Техническое обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем |  | 113 |
| Раздел 1. Техническое обслуживание и профилактические осмотры электрооборудования |  |  |
| Тема 1.1. Приспособления, инструменты, аппаратура и средства измерений для проведения технического обслуживания электрооборудования | Содержание | 10 |
|  | Приспособления и инструменты, применяемые при техническом обслуживании электрооборудования. | 2 |
|  | Нагрев проводников и контактов. | 2 |
|  | Тепловое старение изоляции. Средства измерения температур нагрева и превышения температур. | 2 |
|  | Измерения сопротивления петли «фаза-нуль», переходного сопротивления контактов. | 2 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |
|  | Лабораторная работа. №1 Измерение сопротивления петли «фаза-нуль», выбор аппаратов защиты по результатам измерений. | 2 |
| Тема 1.2. Техническое обслуживание электрооборудования | Содержание | 30 |
|  | Виды технического обслуживания электрооборудования. | 2 |
|  | Техническое обслуживание электрических машин: обслуживание систем и узлов синхронных генераторов и компенсаторов (системвозбуждения, охлаждения, масляных уплотнений, щеточных аппаратов). | 2 |
|  | Назначение двигателей собственных нужд, надзор и уход за двигателями собственных нужд. | 2 |
|  | Техническое обслуживание силовых трансформаторов и автотрансформаторов: способы контроля состояния масла. Техническое обслуживание силовых трансформаторов и автотрансформаторов: обслуживание систем охлаждения, обслуживание устройств для регулирования напряжения. | 2 |
|  | Техническое обслуживание коммутационных аппаратов, измерительных трансформаторов. Техническое обслуживание сборных шин и изоляторов. | 2 |
|  | Виды перенапряжений в электроустановках. Устройства защиты электрооборудования от перенапряжений | 2 |
|  | Техническое обслуживание устройств защиты от перенапряжений. Требования к заземляющим устройствам, их конструкции. | 2 |
|  | Сопротивление заземляющих устройств. | 2 |
|  | Устройство аккумуляторов, их типы, характеристики и режимы работы. Схемы аккумуляторных установок на электрических станциях и подстанциях. | 2 |
|  | Техническое обслуживание кабельных линий: надзор за кабельными линиями, контроль за нагрузками и нагревом кабельных линий, коррозия металлических оболочек кабелей и меры защиты от нее. | 2 |
|  | Технический надзор и эксплуатация устройств пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, установленных в кабельных сооружениях, определение мест повреждений силовых кабельных линий. | 2 |
|  | Общие сведения о техническом обслуживании воздушных линий. Определение мест повреждений ВЛ, приборы стационарные и переносные для определения мест повреждений ВЛ напряжением 110 кВ и выше. | 2 |
|  | Определение мест замыканий на землю в электрических сетях напряжением 6-35 кВ..Защита от коррозии металлических опор и деталей опор. | 2 |
|  | В том числе практических занятий | 4 |
|  | Лабораторная работа №2.Составление перечня работ, проводимых в порядке технического обслуживания различного электрооборудования. | 2 |
|  | Лабораторная работа №3.Составление перечня работ, проводимых в порядке технического обслуживания различного электрооборудования. | 2 |
| Тема 1.3. Профилактические осмотры электрооборудования | Содержание | 14 |
|  | Объем и периодичность проведения осмотров электрооборудования на электростанциях, подстанциях и в электрических сетях. | 2 2 |
|  | Неисправности электрических двигателей и генераторов. Неисправности силовых и измерительных трансформаторов. Неисправности коммутационных аппаратов. |  |
|  | Неисправности заземляющих устройств. Неисправности вторичных устройств. Неисправности воздушных и кабельных линий. | 2 |
|  | Анализ результатов осмотров и решение вопроса о работоспособности электрооборудования по внешним признакам | 2 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 8 |
|  | Лабораторная работа №4. Составление графиков проведения осмотров электрооборудования на электростанциях в соответствии с нормативно-технической документацией. | 2 |
|  | Лабораторная работа №5. Оценка состояния маломасляных выключателей по результатам осмотра в учебной лаборатории. | 2 |
|  | Лабораторная работа №6. Оценка состояния разъединителей по результатам осмотра в учебной лаборатории. | 2 |
| Тема 1.4. Условия безопасного проведения работ при осмотрах и техническом обслуживании электрооборудования | Содержание | 4 |
|  | Организационные и технические мероприятия при работе в электроустановках. Средства защиты и приспособления, используемые при осмотрах и обслуживании электрооборудования | 2 |
|  | Меры безопасности при обслуживании электрических машин, силовых трансформаторов и автотрансформаторов, распределительных устройств, воздушных и кабельных линий | 2 |
| Раздел 2. Монтаж и демонтаж электрооборудования |  |  |
| Тема 2.1. Монтажные инструменты, приспособления и механизмы | Содержание | 6 |
|  | Электрифицированный и пневматический инструмент. Специальные инструменты и приспособления для монтажа проводов и кабелей. Опрессовочные агрегаты. Маслоочистительная аппаратура. | 2 |
|  | Агрегаты и приспособления для монтажа заземления. Подъемно-транспортное и такелажное оборудование: канаты, стропы, траверсы, захватные приспособления, блоки и полиспасты, лебедки и тали. Порядок использования подъемно-транспортных машин и механизмов. | 2 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |
|  | Лабораторная работа №7. Составление такелажных схем. Выбор стропов. | 2 |
| Тема 2.2. Монтаж электрических машин и трансформаторов | Содержание | 6 |
|  | Инженерная подготовка монтажа электрического оборудования. Проверка фундаментов под монтаж. | 2 |
|  | Монтаж электрических машин. Монтаж трансформаторов. | 2 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |
|  | Лабораторная работа №8.Выполнение монтажа и демонтажа асинхронного двигателя небольшой мощности. | 2 |
| Тема 2.3. Монтаж распределительных электрических сетей и осветительных установок | Содержание | 26 |
|  | Маркировка цепей в электрических схемах. Электрические источники света. | 2 |
|  | Маркировка цепей в электрических схемах. Электрические источники света | 2 |
|  | Осветительная аппаратура. | 2 |
|  | Технология монтажа электроустановочных устройств. | 2 |
|  | Технология монтажа электроустановочных устройств. | 2 |
|  | Технология монтажа светильников общего применения, взрывозащитных светильников, щитков освещения. | 2 |
|  | Технология монтажа светильников общего применения, взрывозащитных светильников, щитков освещения. | 2 |
|  | Технология монтажа электропроводок: виды электропроводок, монтаж открытых и скрытых электропроводок, электропроводок на лотках, в коробах и в трубах | 2 |
|  | Технология монтажа электропроводок: виды электропроводок, монтаж открытых и скрытых электропроводок, электропроводок на лотках, в коробах и в трубах | 2 |
|  | Технология монтажа кабельных линий: монтаж кабелей в траншеях и блоках, на опорных конструкциях и в лотках, виды муфт. | 2 |
|  | Технология монтажа кабельных линий: монтаж кабелей в траншеях и блоках, на опорных конструкциях и в лотках, виды муфт. | 2 |
|  | Монтаж заземляющего устройства. | 2 |
|  | Монтаж заземляющего устройства. | 2 |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 4 1. Грузоподъёмные машины (краны). 2. Машины для земляных работ. 3. Контроль качества работ. |  | 12 |
| МДК 2. Наладка электрооборудования электрических станций, сетей и систем |  | 212 |
| Раздел5. Пусконаладочные и послеремонтные испытания электрооборудования |  | 138 |
| Тема 5.1. Методы оценки возможности включения нового электрооборудования в работу | Содержание | 42 |
|  | 1.Значение пуско-наладочных работ и приёмо-сдаточных испытаний в повышении надёжности работы электрооборудования.Виды испытаний и классификация проверок. | 2 |
|  | 2. Основные цели и задачи различных видов испытаний.Основные нормативные документы, регламентирующие объём и нормы испытаний электрооборудования. | 2 |
|  | 3.Методы оценки состояния механической части электрооборудования. | 2 |
|  | 4.Измерения и испытания, определяющие состояние магнитной системы электрооборудования. | 2 |
|  | 5.Измерения и испытания, определяющие состояние токоведущих частей и контактных соединений электрооборудования. | 2 |
|  | 6.Методы определения состояния изоляции. Классы нагревостойкости.Физические процессы, происходящие в изоляции под действием электрического поля.Измерение сопротивления изоляции и коэффициента абсорбции. | 2 2 |
|  | 7.Определение тока утечки, метод «ёмкость-время», ёмкостно-частотный метод. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь. | 2 |
|  | 8.Требования, предъявляемые к испытательной аппаратуре.Испытание изоляции повышенным напряжением. | 2 |
|  | 9.Требования техники безопасности при производстве испытаний.Выбор испытательной аппаратуры и приборов. | 2 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 22 |
|  | 1.Лабораторная работа.Измерение сопротивления постоянному току обмоток электрических машин и проверка состояния контактных соединений. | 2 |
|  | 2.Лабораторная работа.Измерение сопротивления постоянному току обмоток электрических машин и проверка состояния контактных соединений. | 2 |
|  | 3.Лабораторная работа.Измерение сопротивления постоянному току обмоток электрических машин и проверка состояния контактных соединений. | 2 |
|  | 4.Лабораторная работа.Измерение сопротивления постоянному току обмоток электрических машин и проверка состояния контактных соединений. | 2 |
|  | 5.Лабораторная работа.Измерение сопротивления постоянному току обмоток электрических машин и проверка состояния контактных соединений. | 2 |
|  | 6.Лабораторная работа.Измерение сопротивления постоянному току обмоток электрических машин и проверка состояния контактных соединений. | 2 |
|  | 7.Лабораторная работа.Измерение сопротивления и определение коэффициента абсорбции изоляции электрооборудования. | 2 |
|  | 8.Лабораторная работа.Измерение сопротивления и определение коэффициента абсорбции изоляции электрооборудования. | 2 |
|  | 9.Лабораторная работа.Измерение сопротивления и определение коэффициента абсорбции изоляции электрооборудования. | 2 |
|  | 10.Лабораторная работа.Измерение сопротивления и определение коэффициента абсорбции изоляции электрооборудования. | 2 |
|  | 11.Лабораторная работа.Измерение сопротивления и определение коэффициента абсорбции изоляции электрооборудования. | 2 |
|  | 12.Лабораторная работа.Измерение сопротивления и определение коэффициента абсорбции изоляции электрооборудования. | 2 |
| Тема 5.2. Испытания электрооборудования | Содержание | 44 |
|  | 1.Последовательность наладочных работ (без подачи напряжения, с подачей напряжения, после окончания монтажа).Объём и нормы испытаний электрических машин. | 2 |
|  | 2.Объём и нормы испытаний вводов и проходных изоляторов.Объём и нормы испытаний силовых трансформаторов. | 2 |
|  | 3.Объём и нормы испытаний трансформаторного масла.Объём и нормы испытаний измерительных трансформаторов. | 2 |
|  | 4.Объём и нормы испытаний коммутационных аппаратов. | 2 |
|  | 5. Составление актов при сдаче оборудования в ремонт.Составление актов при приёмке оборудования из ремонта. | 2 |
|  | 6.Объём и нормы испытаний заземляющих устройств.Объём и нормы испытаний вторичных устройств. | 2 |
|  | 7.Объём и нормы испытаний аккумуляторных батарей.Объём и нормы испытаний воздушных и кабельных линий. | 2 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 30 |
|  | 1.Практическое занятие.Выбор объёма и норм испытаний синхронного генератора ТГВ-200. | 2 |
|  | 2.Практическое занятие.Выбор объёма и норм испытаний синхронного генератора ТГВ-200. | 2 |
|  | 3.Практическое занятие.Выбор объёма и норм испытаний синхронного генератора ТГВ-200. | 2 |
|  | 4.Лабораторная работа. Проверка и испытание асинхронных электродвигателей. | 2 |
|  | 5.Лабораторная работа. Проверка и испытание асинхронных электродвигателей. | 2 |
|  | 6.Лабораторная работа. Проверка и испытание асинхронных электродвигателей. | 2 |
|  | 7.Лабораторная работа. Проверка и наладка масляного выключателя ВМП-10. | 2 |
|  | 8.Лабораторная работа. Проверка и наладка масляного выключателя ВМП-10. | 2 |
|  | 9.Лабораторная работа. Проверка и наладка масляного выключателя ВМП-10. | 2 |
|  | 10.Лабораторная работа. Проверка и испытание заземляющих устройств. | 2 |
|  | 11.Лабораторная работа. Проверка и испытание заземляющих устройств. | 2 |
|  | 12.Лабораторная работа. Проверка и испытание заземляющих устройств. | 2 |
|  | 13.Лабораторная работа. Испытание силового кабеля марки ААШв 1. | 2 |
|  | 14.Лабораторная работа. Испытание силового кабеля марки ААШв 1. | 2 |
|  | 15.Лабораторная работа. Испытание силового кабеля марки ААШв 1. | 2 |
| Тема 5.3. Виды дефектов электрооборудования, выявляемые в процессе проверок и испытаний | Содержание | 24 |
|  | 1.Дефекты электрических машин, силовых трансформаторов, коммутационных аппаратов. | 2 |
|  | 2.Дефекты электрических машин, силовых трансформаторов, коммутационных аппаратов. | 2 |
|  | 3.Дефекты силовых кабелей, элементов заземляющих устройств. | 2 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 18 |
|  | 1.Практическое занятие. Составление дефектной ведомости по результатам измерений и испытаний синхронного генератора. | 2 |
|  | 1.Практическое занятие. Составление дефектной ведомости по результатам измерений и испытаний синхронного генератора. | 2 |
|  | 1.Практическое занятие. Составление дефектной ведомости по результатам измерений и испытаний синхронного генератора. | 2 |
|  | 2.Практическое занятие. Составление дефектной ведомости по результатам измерений и испытаний асинхронного электродвигателя. | 2 |
|  | 2.Практическое занятие. Составление дефектной ведомости по результатам измерений и испытаний асинхронного электродвигателя. | 2 |
|  | 2.Практическое занятие. Составление дефектной ведомости по результатам измерений и испытаний асинхронного электродвигателя. | 2 |
|  | 3.Практическое занятие. Составление дефектной ведомости по результатам измерений и испытаний масляного выключателя 220 кВ. | 2 |
|  | 3.Практическое занятие. Составление дефектной ведомости по результатам измерений и испытаний масляного выключателя 220 кВ. | 2 |
|  | 3.Практическое занятие. Составление дефектной ведомости по результатам измерений и испытаний масляного выключателя 220 кВ. | 2 |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 5 1. Определение степени увлажнения волокнистой изоляции методом емкость – температура. 2. Определение местных дефектов по индикации частичных разрядов. 3. Наладка и испытание коммутационной аппаратуры напряжением до 1000В. |  | 6 |
| Тема 5.4. Оформление технической документации по обслуживанию электрооборудования | Содержание | 26 |
|  | 1.Проектная документация (чертежи электротехнической части проекта, техническая документация на внутренние и внешние электрические сети). | 2 |
|  | 2.Технические паспорта основного электрооборудования и заземляющих устройств. Типовые инструкции по обслуживанию электрооборудования. | 2 |
|  | 3.Должностные инструкции. Журналы по проведению инструктажей. Оформление протоколов проверки и испытаний, отчетов. | 2 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 22 |
|  | 1.Практическое занятие.Заполнение протоколов по результатам испытаний и измерений турбогенератора ТГВ-200, асинхронного электродвигателя 6 кВ. | 2 |
|  | 2.Практическое занятие.Заполнение протоколов по результатам испытаний и измерений турбогенератора ТГВ-200, асинхронного электродвигателя 6 кВ. | 2 |
|  | 3.Практическое занятие.Заполнение протоколов по результатам испытаний и измерений турбогенератора ТГВ-200, асинхронного электродвигателя 6 кВ. | 2 |
|  | 4.Практическое занятие.Заполнение протоколов по результатам испытаний и измерений турбогенератора ТГВ-200, асинхронного электродвигателя 6 кВ. | 2 |
|  | 5.Практическое занятие.Заполнение протоколов по результатам испытаний и измерений турбогенератора ТГВ-200, асинхронного электродвигателя 6 кВ. | 2 |
|  | 6.Практическое занятие.Заполнение протоколов по результатам испытаний и измерений турбогенератора ТГВ-200, асинхронного электродвигателя 6 кВ. | 2 |
|  | 7.Практическое занятие.Заполнение протоколов по результатам испытаний и измерений силового трансформатора, заземляющего устройства. | 2 |
|  | 8.Практическое занятие.Заполнение протоколов по результатам испытаний и измерений силового трансформатора, заземляющего устройства. | 2 |
|  | 9.Практическое занятие.Заполнение протоколов по результатам испытаний и измерений силового трансформатора, заземляющего устройства. | 2 |
|  | 10.Практическое занятие.Заполнение протоколов по результатам испытаний и измерений силового трансформатора, заземляющего устройства. | 2 |
|  | 11.Практическое занятие.Заполнение протоколов по результатам испытаний и измерений силового трансформатора, заземляющего устройства. | 2 |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы 1.Перечень оперативной документации дежурного персонала. |  |  |
| Всего |  | 498 |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет Охраны труда, оснащенный оборудованием: мультимедийная установка, телевизор, DVD проектор, интерактивная доска с программным обеспечением.

- техническими средствами: лицензионное программное обеспечение профессионального назначения, обучающие и тестирующие программы,методические указания по выполнению практических работ;

- технические паспорта и каталоги средств диагностики, методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов, плакаты, средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током, документация по технике безопасности, диски с учебными фильмами, фотографиями.

Лаборатории «Эксплуатации и ремонта электрооборудования электрических станций, сетей и систем», «Электрооборудования электрических станций, сетей и систем», «Релейной защиты, автоматики электроэнергетических систем» оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.1 Примерной программы по специальности.

Мастерская«Электромонтажная»,оснащена в соответствии с п. 6.1.2.2 Примерной программы по специальности.

Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.1.2.3 Примерной программы по данной специальности.

3.2. Информационное обеспечение реализации и программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Печатные издания

1. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации: М.: НЦ-ЭНАС, 2014. – 264 с.

2. Правила устройства электроустановок. – М. КНОРУС, 2015. – 488 с.

3. Алексеева, Б.А. Объем и нормы испытаний электрооборудования. – М.: НЦ ЭНАС, 2014. – 256 с.

4. Кацман, М.М. Лабораторные работы по электрическим машинам и электрическому приводу: учеб пособие – М.: Академия, 2011.- 256 с.

5. Кацман, М.М. Электрические машины: учебник – М.:  Академия, 2011.- 496 с.

6. Макаров, Е.Ф. Обслуживание и ремонт электрооборудования электростанций и сетей: учеб.   – М.: ИРПО; Изд. центр Академия, 2011.- 448 с.

7. Рожкова, Л. Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций: учебник для СПО - М.: изд. центр «Академия», 2014- 448 с.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

1. Асинхронные электродвигатели. Архипцев Ю.Ф.: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.diagram.com.ua/library/bem/.Дата обращения: 01.03.2016.

2. "Справочник по электрическим машинам" (часть1).

Кацман М.М., 2005г. Учебное пособие для студентов энергетических специальностей: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.electrocentr.info/down/o-18.html. Дата обращения: 01.03.2016.

3.  "Справочник по электрическим машинам" (часть2).

Кацман М.М., 2005г. Учебное пособие для студентов энергетических специальностей: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.electrocentr.info/down/o-19.html. Дата обращения: 01.03.2016.

4.  Асинхронные двигатели серии 4А" Кравчик А.Э.,Шлаф М.М., Афонин В.И., Соболенская Е.А. Справочник.: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.electrocentr.info/down/view/electroliterature-2.html.Дата обращения: 01.03.2016.

5.  Аппараты электрические низковольтные. Автоматические выключатели, пускатели, контакторы, предохранители, реле, аппараты защиты: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.electrocentr.info/down/view/gost.html.Дата обращения: 01.03.2016.

3.2.3. Дополнительные источники:

- Акимова, Н.А.  Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования: учеб.пособие для студ.  учреждений сред. проф. образования. – М.: Мастерство, 2001.- 296 с.

2.Сибикин, Ю.Д. Технология электромонтажных работ: учеб.пособие для проф.учеб.заведений, - М.: Высш.шк., 2002. – 301 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1.Проводить техническое обслуживание электрооборудования. ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | - изложение конструктивных элементов, изоляции, технических параметров основного электро-оборудования электрических станций и сетей в соответствии с техническим паспортом; - изложение конструктивных элементов, технических параметров и изоляции коммутационных аппаратов напряжением выше 1000В в соответствии с техническим паспортом; - проведение опробования коммутационных аппаратов напряжением выше 1000 Вв соответствии с технологической картой; - изложение конструктивных элементов, технических параметров и изоляции измерительных трансформаторов в соответствии с техническим паспортом; - выбор видов технического обслуживания электрооборудования в соответствии с нормативной документацией; - составление перечня работ проводимых в порядке технического обслуживания электрооборудования в соответствии с нормативной документацией; - осуществление контроля технического состояния основного электрооборудования электрических станций и сетей в соответствии с нормативной документацией. | Наблюдение за ходом выполнения лабораторных работ и анализ её результатов; анализ результатов защиты практических заданий; анализ результатов защиты лабораторных работ и практических заданий; наблюдение за ходом выполнения лабораторных работ и анализ их результатов; анализ результатов защиты практических заданий; Наблюдение за ходом выполнения лабораторных работ и анализ её результатов; анализ результатов защиты практических заданий; наблюдение за выполнением заданий на производственной практике. |
| ПК 1.2. Проводить профилактические осмотры электрооборудования ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективновзаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | - составление графиков проведения осмотров в соответствии с нормативно - технической документацией; - полнота анализа результатов осмотров и решение вопроса о работоспособности электрооборудования по внешним признакам; - точность диагностики неисправностей основного электрооборудования по результатам осмотров; - проведение профилактических осмотров электрооборудования в соответствии с технологическими картами; - выбор безопасных методов работы и средств защиты при осмотре и техническом обслуживании электрооборудования в соответствии с нормативными документами; - выбор сроков проведения испытаний защитных средств и приспособлений в соответствии с нормативными документами. | анализ результатов защиты практических заданий; наблюдение за ходом выполнения лабораторной работы, производственной практики и анализ результатов; наблюдение за ходом выполнения лабораторной работы и анализ её результатов; наблюдение за деятельностью обучающихся на производственной практике и анализ результатов; анализ результатов выполнения практических заданий; анализ результатов выполнения практических заданий. |
| ПК 1.3.Проводить работы по монтажу и демонтажу электрооборудования ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. | - выбор инструментов, приспособлений и аппаратов для монтажа и демонтажа электрооборудования с технологическими картами; - правильность составления порядка выполнения операций при монтаже и демонтаже электрооборудования; - правильность выполнения работ по монтажу осветительных установок, электроустановочных устройств и внутренних электрических сетей; - точность выполнения работ по монтажу и демонтажу электрооборудования. | Анализ результатов выполнения практических заданий; наблюдение за ходом выполнения лабораторных работ и анализ результатов; наблюдение за деятельностью обучающихся на учебной практике и анализ ее результатов; наблюдение за выполнением заданий на производственной практике и анализ ее результатов. |
| ПК 1.4. Проводить наладку и испытания электрооборудования ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективновзаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | - обоснованность выбора объема и норм испытания электрооборудования при вводе в эксплуатацию и в межремонтный период; - демонстрация навыков проведения измерений и испытаний изоляции основного электрооборудования электрических станций, сетей, коммутационных аппаратов и измерительных трансформаторов в соответствии с нормативной документацией; - выявление дефектов основного электрооборудования, коммутационных аппаратов и измерительных трансформаторов на основании сравнения результатов, полученных при испытаниях с нормативными; - точность выполнения регулировок по результатам испытаний и проведения пусконаладочных работ. | Наблюдение за ходом выполнения практического задания и анализ результатов; наблюдение за ходом выполнения лабораторных работ и анализ результатов; наблюдение за ходом выполнения лабораторных работ и анализ результатов; наблюдение за выполнением заданий на производственной практике и анализ ее результатов. |
| ПК 1.5. Оформлять техническую документацию по обслуживанию электрооборудования ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | - заполнение нормативной технической документации при обслуживании электрооборудования в соответствии с нормативными документами; - правильность составления технических отчетов по обслуживанию электрооборудования. | Анализ результатов выполнения практического задания; наблюдение за выполнением заданий на производственной практике и анализ ее результатов. |
| ПК 1.6. Сдавать и принимать из ремонта электрооборудование. ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | - точность составления дефектных ведомостей электрооборудования; - составления актов послеремонтных испытаний электрооборудования в соответствии с нормативными документами. | Наблюдение за ходом выполнения лабораторной работы и анализ результатов; наблюдение за выполнением заданий на производственной практике и анализ результатов. |

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса.

Образовательная организация вправе выбрать одно из предлагаемых изданий в качестве основного источника для изучения модуля или заменить его новым изданием по согласованию с ФУМО СПО по укрупненной группе 13.00.00.

Список дополнительных источников образовательной организацией формируется самостоятельно с учетом требований ПООП.