Приложение

к ПОП СПО 21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин

  
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение РД
«Технический колледж им. Р. Н. Ашуралиева»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.05 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

код и наименование дисциплины
Код и наименование специальности   21.02.02 «Бурение нефтяных и газовых скважин»

входящей в состав УГС 21.00.00 «Прикладная геология, горное дело,                   нефтегазовое дело и геодезия».

код и наименование укрупненной  группы специальностей

Квалификация выпускника: Техник-технолог

Махачкала ,2025 г.

ОДОБРЕНО
предметной (цикловой) комиссией
профессионального цикла 21.00.00 

Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия» 
[image: image1.jpg]=S



Председатель П(Ц)К
_________________ Р.А. Курбанов

Протокол №8 от 30 апреля 2025г
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 «Электротехника и электроника» разработана на основе:

· федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 836 от 15 сентября 2022 г., (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 20 октября 2022 г. N 70631);
· федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 N 413 (зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480); 

· положений Федеральной образовательной программы среднего общего образования, утвержденной приказом Минпросвещения России от 18 мая 2023 г. N 371 (Зарегистрировано в Минюсте России 12 июля 2023 г. N 74228), 

Разработчик:

· Курбанов Рашид Алибекович, преподаватель дисциплин профессионального цикла ГБПОУ РД «Технический колледж им. Р.Н. Ашуралиева»
© Курбанов Рашид Алибекович 2025
© ГБПОУ РД «Технический колледж им. Р.Н. Ашуралиева» 2025
СОДЕРЖАНИЕ

	1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	

	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	

	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ


	


1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.05 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Электротехника и электроника» является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы 
в соответствии с ФГОС СПО по специальности. 
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 
и знания

	Код 

ПК, ОК
	Умения
	Знания

	ОК 01

ОК 02

ОК04

ОК05

ОК 06

ОК07

ОК09

ПК 1.1

ПК 2.1

ПК 2.3 

ПК 3.1 

ПК3.2

ПК 3.5 

ПК 4.1 


	Уметь: 

– подбирать электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками, устройства электронной техники;

– правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов;

– рассчитывать параметры электрических и магнитных цепей, электрических машин;

– вычислять характеристики постоянного, переменного и трехфазного тока;

– снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями;

– собирать электрические схемы;

– читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

– строить векторные диаграммы;

– определять характеристики электронных приборов.


	Знать:

– методы расчета и измерения основных параметров электрических и магнитных цепей, электрических величин;

– характеристики электрических и магнитных полей;

– основные законы электротехники;

– правила эксплуатации электрооборудования;

– основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств;

– основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках;

– параметры электрических схем и единицы их измерения;

– принцип выбора электрических и электронных устройств и приборов;

– принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и электронных устройств и приборов;

– свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов;

– способы получения, передачи и использования электрической энергии;

– классификацию электронных приборов, их устройство и область применения.


2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

	Вид учебной работы
	Объем в часах

	Объем образовательной программы учебной дисциплины
	144

	в т.ч. в форме практической подготовки
	72

	в т. ч.:

	теоретическое обучение
	72

	лабораторные работы
	38

	практические занятия
	34

	Самостоятельная работа 

	20

	Промежуточная аттестация 
	


2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

	Наименование разделов и тем
	Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся
	Объем, акад. ч. / в том числе в форме практической подготовки, акад.ч.
	Коды компетенций 
и личностных результатов
, формированию которых способствует элемент программы

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. 

Электротехника
	
	
	ОК 01

ОК 02

ОК04 

ОК05

ОК 06

ОК 07

ОК09

ПК 1.1 

ПК 2.1  
ПК 2.3 

ПК 3.1 

ПК3.2

ПК 3.5 

ПК 4.1 

ЛР 7

ЛР13

ЛР14

ЛР18

ЛР19

	Введение
	Характеристика дисциплины и ее связь с другими дисциплинами, ее роль в области развития науки, техники и технологии.

Электрическая энергия, ее свойства и применение. Производство и распределение электрической энергии. 
	2
	

	Тема 1.1. Электрическое поле


	Электрическое поле и его основные характеристики. Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Графическое изображение электрического поля. Потенциал, напряжение. Связь потенциала с напряжением. Электрическое поле в диэлектрике. Электрический пробой и электрическая прочность диэлектрика. Электрическая емкость. Емкость плоского, сферического и цилиндрического конденсатора. Соединение конденсаторов. Энергия заряженного конденсатора. 
	4
	

	
	Практическая подготовка обучающихся

Расчет характеристик и параметров электрического поля.

Смешанное соединение конденсаторов.
	2
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся

Выполнять расчеты характеристик и параметров электрического поля.

Доклад: «Электроизоляционные материалы», «Применение конденсаторов».
	2
	

	Тема 1.2.

Электрическая цепь постоянного тока


	Элементы электрической цепи и их классификации. Электрический ток: величина, направление. Источник тока и Э.Д.С. Электропроводность и сопротивление. Сила тока, плотность тока. Законы Ома. Электродвижущая сила. Закон Джоуля-Ленца. Мощность и коэффициент полезного действия. Баланс мощности в электрических цепях.  Режимы электрических цепей. Понятие о пассивных и активных элементах электрической энергии. Законы Кирхгофа. Схемы электрических цепей.
	6
	

	
	Лабораторные занятия

Исследование цепи постоянного тока с различными видами соединений пассивных элементов.

Изучение законов Кирхгофа.

Измерение мощности, внутреннего сопротивления и КПД источника.
	6
	

	
	Практическая подготовка обучающихся

Расчет параметров цепи постоянного тока.

Метод Кирхгофа. Метод контурных токов.
	2


	

	
	Самостоятельная работа обучающихся

Выполнять расчет параметров цепи постоянного тока.

Доклад: «Альтернативные источники энергии».
	2
	

	Тема 1.3.

Электромагнетизм
	Магнитное поле и его характеристики. Закон Ампера. Магнитная индукция. Магнитный поток, потокосцепление. Индуктивность катушки. Магнитные свойства вещества. Намагничивание и намагниченность. Напряженность магнитного поля, магнитная проницаемость вещества. Магнитная цепь и ее расчет. Закон полного тока и его применение. Энергия магнитного поля. Электромагнит. Сила взаимодействия двух параллельных проводников с токами.
	6


	

	
	Лабораторные занятия

Построение петли магнитного гистерезиса.
	2
	

	
	Практическая подготовка обучающихся

Расчет параметров магнитного поля и цепи.
	2


	

	
	Самостоятельная работа обучающихся

Выполнять расчет параметров магнитного поля и цепи.

Доклад: «Применение явлений электромагнитной индукции, взаимной индукции, самоиндукции», «Применение электромагнитов».
	2
	

	Тема 1.4.

Электрические цепи переменного тока
	Переменный ток. Получение синусоидальной Э.Д.С. Принцип действия генератора переменного тока. Уравнения, графики, характеристики переменного синусоидального тока. Действующая и средняя величина синусоидального тока, напряжения и Э.Д.С. Параметры электрической цепи переменного тока. 

Цепь синусоидального тока с активным сопротивлением, индуктивностью, емкостью. Векторные диаграммы. Расчет неразветвленной цепи переменного тока активным сопротивлением, индуктивностью, емкостью при различных соотношениях реактивных величин. Треугольники напряжений, сопротивлений, мощностей. 

Расчет цепи переменного тока с двумя узлами с активным сопротивлением, индуктивностью, емкостью при различных соотношениях величин реактивных проводимостей. Треугольники токов, проводимостей, мощностей. Расчет цепи переменного тока методом проводимостей. Коэффициент мощности. 
	6
	

	
	Лабораторные занятия

Исследование последовательного соединения активного, индуктивного и емкостного сопротивления.

Исследование разветвленной цепи переменного тока.
	4


	

	
	Практическая подготовка обучающихся

Расчет характеристик цепи переменного тока. Расчет параметров неразветвленной и разветвленной цепи. Построение векторных диаграмм напряжения, сопротивления, мощности.
	2
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся

Выполнять расчеты параметров цепей переменного тока; строить векторные диаграммы.
	2
	

	Тема 1.5.

Электрические измерения
	Классификация электроизмерительных приборов.Магнитоэлектрический измерительный механизм. Электромагнитный измерительный механизм. Электродинамический измерительный механизм. Индукционный измерительный механизм. 

Измерение тока, напряжения, мощности, мощности. Расширение пределов измерения амперметров и вольтметров.

Прямые и косвенные методы измерения. Методы измерения. Погрешности измерений.
	4
	

	
	Лабораторные занятия

Проверка технического амперметра.
	2
	

	
	Практическая подготовка обучающихся

Расчет погрешностей измерения.
	2
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся

Выполнять расчет погрешности электроизмерительных приборов. 
	2
	

	Тема 1.6.

Трехфазные электрические цепи
	Соединение обмоток трехфазных источников электрической энергии звездой и треугольником. Трехпроводные и четырехпроводные трехфазные электрические цепи. Фазные и линейные напряжения, фазные и линейные токи, соотношения между ними. Симметричные и несимметричные трехфазные электрические цепи. Нейтральный (нулевой) провод и его назначение. Векторная диаграмма напряжений и токов. Передача энергии по трехфазной линии.

 Мощность трехфазной электрической цепи при различных соединениях нагрузки. Расчет симметричной трехфазной электрической цепи при соединении нагрузки звездой и треугольником.
	4
	

	
	Лабораторные занятия

Исследование трехфазной системы при соединении звездой.

Исследование трехфазной системы при соединении треугольником.
	4
	

	
	Практическая подготовка обучающихся

Расчет фазных и линейных напряжений, фазных и линейных токов при различных соединениях нагрузки, мощности одной фазы и трехфазной цепи в целом, коэффициента мощности.

Строить векторные диаграммы напряжений и токов. 
	2


	

	
	Самостоятельная работа обучающихся

Выполнять расчет параметров трехфазной цепи.
	2
	

	Тема 1.7.

Трансформаторы
	Назначение, принцип действия и устройство однофазного трансформатора.

Режимы работы трансформатора. Номинальные параметры трансформатора: мощность, напряжение и токи обмоток. Потери энергии и КПД трансформатора. Типы трансформаторов и их применение: трехфазные, многообмоточные, измерительные, автотрансформаторы.
	4
	

	
	Лабораторные занятия

Определение параметров и КПД однофазного трансформатора.
	2
	

	
	Практическая подготовка обучающихся

Расчет параметров трансформатора
	2
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся

Выполнять расчет потерь мощности и КПД трансформатора, коэффициента трансформации трансформатора и другие параметры трансформатора.

Доклад: «Применение трансформаторов», «Виды трансформаторов».
	2
	

	Тема 1.8.

Электрические машины переменного тока
	Назначение машин переменного тока и их классификация. Получение вращающегося магнитного поля в трехфазных электродвигателях и генераторах. 

Устройство электрической машины переменного тока: статор и его обмотка, ротор и его обмотка. Принцип действия трехфазного асинхронного двигателя.

 Частота вращения магнитного поля статора и частота вращения ротора. Вращающий момент асинхронного двигателя. Скольжение. Пуск в ход асинхронных двигателей.

Рабочий процесс асинхронного двигателя и его механическая характеристика. Регулирование частоты вращения ротора. Потери энергии и КПД асинхронного двигателя.

Синхронные машины и область их применения.
	4
	

	
	Лабораторные занятия

Испытание трехфазного асинхронного двигателя.
	2


	

	
	Практическая подготовка обучающихся

Расчет параметров двигателя переменного тока.
	2
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся

Выполнять расчет частоты вращения ротора, скольжения. Определять потребляемую мощность двигателя и другие его характеристики и параметры.
	2
	

	Тема 1.9.

 Электрические машины постоянного тока
	Назначение машин постоянного тока и их классификация.

Устройство и принцип действия машин постоянного тока: магнитная цепь, коллектор, обмотка якоря. Рабочий процесс машины постоянного тока: ЭДС обмотки якоря, реакция якоря, коммутация.

Генераторы и двигатели постоянного тока. Электрические машины с независимым, параллельным, последовательным и смешанным возбуждением.

Пуск в ход, регулирование частоты вращения двигателей постоянного тока. Потери энергии и КПД машин постоянного тока.
	4
	

	
	Лабораторные занятия

Исследование характеристик генератора постоянного тока.
	2
	

	
	Практическая подготовка обучающихся

Расчет параметров двигателя постоянного тока.
	2
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся

Определять типы и параметры машин постоянного тока,строить рабочие характеристики генераторов и двигателей постоянного тока. 

Доклад: «Применение электрических машин постоянного тока в различных областях народного хозяйства».
	2


	

	Тема 1.10.

Основы электропривода
	Понятие об электроприводе. Уравнение движения электропривода. Механические характеристики нагрузочных устройств. Расчет мощности и выбор двигателя при продолжительном, кратковременном и повторно-​ кратковременном режимах. Аппаратура для управления электроприводом.
	2
	

	
	Практическая подготовка обучающихся

Строить для выбранного типа двигателя реальную нагрузочную диаграмму. 

Производить расчет мощности двигателя при различных режимах работы.
	2
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся

Выполнять расчет параметров электропривода.
	2
	

	Тема 1.11.

Передача и распределение электрической энергии
	Электроснабжение промышленных предприятий от электрической системы. Назначение и устройство трансформаторных подстанций и распределительных пунктов.

Электрические сети промышленных предприятий: воздушные линии; кабельные линии; внутренние электрические сети и распределительные пункты; электропроводки.

Электроснабжение цехов и осветительных электросетей. Графики электрических нагрузок.

Выбор сечений проводов и кабелей: по допустимому нагреву; с учетом защитных аппаратов; по допустимой потере напряжения.

Эксплуатация электрических установок. Защитное заземление.Защитное зануление. 
	2
	

	
	Лабораторные занятия

Проверка счетчика электрической энергии.
	2
	

	
	Практическая подготовка обучающихся

Определять конструкцию и область применения проводов и кабелей по их маркам.

Выбирать сечения проводов и кабелей по допускаемой токовой нагрузке и потере напряжения.
	2
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся

Доклад «Электроснабжение промышленных предприятий», «Действие электрического тока на организм человека», «Защитное заземление и зануление».
	2
	

	Раздел 2.

Электроника
	
	
	ОК 01

ОК 02

ОК04 

ОК05

ОК 06

ОК 07

ОК09

ПК 1.1 

ПК 2.1  
ПК 2.3 

ПК 3.1 

ПК3.2

ПК 3.5 

ПК 4.1 

ЛР 7

ЛР13

ЛР14

ЛР18

ЛР19

	Тема 2.1.

Физические основы электроники. Электронные приборы.
	Электропроводимость полупроводников. Собственная и примесная проводимость. Электронно-дырочный переход и его свойства. Прямое и обратное включение "p-n" перехода.

Полупроводниковые диоды: классификация, свойства, маркировка, область применения.

Биполярные транзисторы. Физические процессы в биполярном транзисторе. Схемы включения биполярных транзисторов: общая база, общий эмиттер, общий коллектор. Вольтамперные характеристики. Полевые транзисторы: принцип работы, характеристики, схемы включения.

Тиристоры: классификация, характеристики, область применения. 

Маркировка полупроводниковых приборов.
	6
	

	
	Лабораторные занятия

Измерение параметров и снятие вольтамперной характеристики полупроводникового диода.

Исследование вольт-амперной характеристики биполярного транзистора.
	4
	

	
	Практическая подготовка обучающихся

Выполнять расчет параметров полупроводниковых приборов по их характеристикам.
	2
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся

Пользоваться справочной литературой по полупроводниковым приборам.

Доклад «Области применения полупроводниковых приборов».
	2
	

	Тема 2.2.Электронные выпрямители и стабилизаторы.
	Основные сведения, структурная схема электронного выпрямителя. Однофазные и трехфазные выпрямители. 

Сглаживающие фильтры.

Основные сведения, структурная схема электронного стабилизатора. Стабилизаторы напряжения. Стабилизаторы тока.
	4
	

	
	Лабораторные занятия

Исследование выпрямителя.
	2
	

	
	Практическая подготовка обучающихся

Расчет по осциллограмме значенийнапряжения и тока. Изображать графики мгновенных значений выпрямленных напряжений и токов для различных типов выпрямителей. 
	2
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся

Выполнять расчет параметров электронных выпрямителей.
	2
	

	Тема 2.3.

Электронные усилители.
	Схемы усилителей электрических сигналов.

Основные технические характеристики электронных усилителей.

Принцип работы усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе.

Обратная связь в усилителях.

Многокаскадные усилители.

Импульсные и избирательные усилители. Операционные усилители.
	4
	

	
	Лабораторные занятия

Исследование характеристик усилителя.
	2
	

	
	Практическая подготовка обучающихся

Расчет технических характеристик усилителя.
	2
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся

Выполнять расчет коэффициента усиления усилителя.

Выражать коэффициенты усиления усилителя по току, по напряжению, по мощности в логарифмических единицах - децибелах (дБ).
	2
	

	Тема 2.4.

Электронные генераторы и измерительные приборы
	Колебательный контур. Структурная схема электронного генератора. Генераторы синусоидальных колебаний: генераторы LC-типа, генераторы RC-типа.

Переходные процессы в RC-цепях.

Импульсные генераторы: мультивибратор, триггер.

Генератор линейно изменяющегося напряжения (ЛИН – генератор).

Электронные стрелочные и цифровые вольтметры. Электронно-лучевая трубка.

Электронный осциллограф.
	4
	

	
	Лабораторные занятия

Исследование симметричного мультивибратора.

Исследование автогенераторов гармонических колебаний.
	4
	

	
	Практическая подготовка обучающихся

Расчет параметров электронных генераторов.
	2
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся

По осциллограммам напряжений и токов определять параметры электрических сигналов. 

По параметрам схемы электронного генератора определять его рабочую частоту и период колебаний.
	2
	

	Тема 2.5. Электронные устройства автоматики и вычислительной техники
	Структура системы автоматического контроля, управления и регулирования.

Измерительные преобразователи. Параметрические преобразователи: резистивные, индуктивные, емкостные. Генераторные преобразователи.

Исполнительные элементы: электромагниты; электродвигатели постоянного и переменного токов, шаговые электродвигатели.

Электромагнитное и ферромагнитное реле.
	4
	

	
	Лабораторные занятия

Испытание электромагнитного реле.
	2
	

	
	Практическая подготовка обучающихся

Расчет параметров реле.
	2
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся

Выполнять расчет параметров срабатывания и возврата электромагнитного реле. 

Доклад: «Применение структура системы автоматического контроля, управления и регулирования», «Применение реле».
	2
	

	Тема 2.6.

Микропроцессоры 
	Понятие о микропроцессорах. Арифметическое и логическое обеспечение микропроцессоров. Микропроцессоры с жесткой и гибкой логикой. Интегральные схемы микроэлектроники. Основные параметры больших интегральных схем микропроцессорных комплектов.
	2
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся

Доклад: «Интегральные микросхемы», «Микропроцессоры и их виды».
	2
	

	Всего:
	144/72
	


3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Электротехники и электроники», оснащенный оборудованием:
рабочее место преподавателя;

рабочие места по количеству обучающихся;

комплект учебно-наглядных пособий;

макеты электродвигателей, трансформаторов, конденсаторов, полупроводниковых приборов, резисторов и т.д.;

раздаточный материал к уроку;

комплект учебно-методической документации.

техническими средствами обучения: 

компьютер с лицензионным программным обеспечением;

мультимедийный проектор;

мультимедийный экран;

презентации. 

Лаборатория «Электротехники и электроники, оснащенная необходимым для реализации программы учебной дисциплины оборудованием, приведенным в п. 6.1.2.3 примерной основной образовательной программы по данной специальности.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен другими изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1.Славинский А.К., Туревский И.С. Электротехника с основами электроники: учебное пособие. – М.: Издательский дом Форум, 2015. – 448с.

2. Теплякова О.А. Электротехника и электроника: учеб.пособие в двух частях. Часть 1. «Электротехника». – Издательство «Ин-Фолио», 2016. –272с.

3.Покотило С.А. Электротехникаи электроника: учеб. Пособие.- Ростов на Дону: Феникс, 2018. – 283с.

4. Аполлонский С.М. Электротехника.– М.: КНОРУС, 2020. – 292с. 

5. СултангареевИ.С. Электротехника и электроника: задачник.- Ростов на Дону: Феникс, 2020. – 136с.

3.2.2. Основные электронные издания 

1.Славинский, А. К. Электротехника с основами электроники: учебное пособие / А.К. Славинский, И.С. Туревский. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2022. – 448 с. – (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0747-4. - Текст: электронный. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1864187 (дата обращения: 21.04.2022). – Режим доступа: по подписке.

2.Потапов, Л. А. Основы электротехники: учебное пособие для спо / Л. А. Потапов. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Лань, 2022. – 376 с. – ISBN 978-5-8114-9391-3. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/193417 (дата обращения: 21.04.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей.

3.Основы электротехники: учебник для спо / Г. И. Кольниченко, Я. В. Тарлаков, А. В. Сиротов, И. Н. Кравченко. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербур: Лань, 2021. – 204 с. – ISBN 978-5-8114-8050-0. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/171409 (дата обращения: 21.04.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей.
4.Аполлонский, С. М. Основы электротехники. Практикум / С. М. Аполлонский. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Лань, 2022. – 320 с. – ISBN 978-5-8114-9764-5. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/198371 (дата обращения: 21.04.2022). – Режим доступа: для авториз. Пользователей.
5.Иванов, И. И. Электротехника и основы электроники: учебник для спо / И. И. Иванов, Г. И. Соловьев, В. Я. Фролов. – Санкт-Петербург: Лань, 2021. – 736 с. – ISBN 978-5-8114-6756-3. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/152467 (дата обращения: 21.04.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей.
3.2.3. Дополнительные источники 

1.Алиев И.И. «Электротехника и электрооборудование» в 3 ч. Часть 2: учебное пособие для среднего профессионального образования. – М.: Юрайт, 2020. – 447с.

2.Фуфаева Л.И. Сборник практических занятий по электротехнике: учебное пособие для средних проф. обр. – М.: Издательский центр Академия, 2014. – 228с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	Результаты обучения

	Критерии оценки
	Методы оценки

	Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины

	Знать:

– методы расчета и измерения основных параметров электрических и магнитных цепей, электрических величин;

– характеристики электрических и магнитных полей;

– основные законы электротехники;

– правила эксплуатации электрооборудования;

– основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств;

– основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках;

– параметры электрических схем и единицы их измерения;

– принцип выбора электрических и электронных устройств и приборов;

– принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и электронных устройств и приборов;

– свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов;

– способы получения, передачи и использования электрической энергии;

– классификацию электронных приборов, их устройство и область применения.

	–владеет методами расчета иизмерения основных параметров электрических и магнитных цепей, электрических величин;

–проявляет знание характеристик электрических и магнитных полей;
–демонстрирует знания основных законов электротехники;

–показывает знания правил эксплуатации электрооборудования;

–имеет представление обосновах теории электрических машин, о принципе работы типовых электрических устройств;

–имеет представление обосновах физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках;

–проявляет знаниепараметров электрических схем и единиц их измерения;

– демонстрирует знание о принципе выбора электрических и электронных устройств и приборов;

–проявляет знание о принципе действия, устройстве, основных характеристиках электротехнических и электронных устройств и приборов;

–имеет представление о свойствах проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов;

–имеет представление о способах получения, передачи и использования электрической энергии;

– демонстрирует знания о классификации электронных приборов, их устройстве и областиприменения.
	Письменный

 и устный опрос.

Тестирование.

Практические занятия.

Лабораторные

 занятия.

Контрольная работа.

	Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины

	Уметь:

– подбирать электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками, устройства электронной техники;

– правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов;

– рассчитывать параметры электрических и магнитных цепей, электрических машин;

– вычислять характеристики постоянного, переменного и трехфазного тока;

– снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями;

– собирать электрические схемы;

– читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

– строить векторные диаграммы;

– определять характеристики электронных приборов.
	–владеет умением подбирать электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками, устройства электронной техники;

–проявляет умение правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов;

–демонстрирует умение рассчитывать параметры электрических и магнитных цепей, электрических машин;

– показывает умениевычислять характеристики постоянного, переменного и трехфазного тока;

–владеет умениемснимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями;

–проявляет умениесобирать электрические схемы;

–демонстрирует умениечитать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

–проявляет умение строить векторные диаграммы;

–показывает умение определять характеристики электронных приборов.
	Оценка результатов выполнения практической, лабораторной работы, контрольной работы.

Защита лабораторной работы, проекта.

.



� Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины.


� В соответствии с Приложением 3 ПООП.


�  Личностные результаты обучающихся учитываются в ходе оценки результатов освоения учебной дисциплины.





