Приложение к основной профессиональной образовательной программе специальности

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

#### ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РД
«ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ Р.Н.АШУРАЛИЕВА»

ОДОБРЕНО предметной (цикловой) комиссией УГС 11.00.00 «Электроника, радиотехника и системы связи», 11.02.02. «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники» Протокол № _8_от 30 апреля 2025г. Председатель ПЦК______Джалилов Ш.А Подпись

Фонд оценочных средств дисциплины

ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация

специальность :11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств

#### Квалификация выпускника: Специалист по электронным приборам и устройствам

Махачкала 2025г

Паспорт

Фонда оценочных средств

ОП03 «Метрология, стандартизация и сертификация»

Планируемые результаты освоения образовательной программы

Общие компетенции:

| Код | Формулировка компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; |
| ОК 03 | ланировать и реализовывать собственное профессиональное личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения; |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |

Освоение дисциплины должно способствовать овладению профессиональными компетенциями:

ПК 1.3. Применять контрольно-измерительные приборы для проведения сборочных, монтажных и демонтажных работ различных видов радиоэлектронной техники

ПК 2.1. Настраивать и регулировать параметры устройств, блоков и приборов радиоэлектронной техники.

ПК 3.1 Проводить обслуживание аналоговых и цифровых устройств и блоков радиоэлектронной техники.

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются компетенции умения и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК09 ПК1.3 ПК 2.1. ПК 3.1 | - применять документацию систем качества; -применять основные правила и документы систем сертификации Российской Федерации; | правовые основы, цели, задачи, принципы, объекты и средства метрологии, стандартизации и сертификации; - основные понятия и определения, показатели качества и методы их оценки; технологическое обеспечение качества, порядок и правила сертификации |

|  | Перечень оценочных средств № п/п; Контролируемые разделы (темы) дисциплины; Код контролируемой компетенции; Наименование оценочного средства. Семестр 4. 1.; Тема 1.1. Общие сведения о метрологии и измерениях; ОК 1-9 ПК1.2.ПК2.1.ПК3.1; 1-я рубежная аттестация. 2.; Тема1.2. Метрологическое обеспечение единства измерений; 2-я рубежная аттестация. 3.; Тема1.3. Средства измерения линейных размеров. 4.; Тема 2.1. Сущность стандартизации, методы и принципы стандартизации. 5; Тема3.1. Теоретические основы, методы и формы сертификации. № п/п; Наименование оценочного средства; Краткая характеристика оценочного средства; Представление оценочного средства в фонде. 1.; Рубежная аттестация; Средство контроля усвоения учебного материала в виде контрольных работ и тестирования обучающихся.; Задания для контрольных работ по вариантам и комплект тестов к аттестации. 2.; Дифференцированный зачет; Итоговая форма оценки знаний; Тестирование. Вопросы рубежного контроля ОП03 Метрология, стандартизация и сертификация. Вопросы к 1-ой рубежной аттестации. Раздел1- Метрология Теоретическое задание Сформулируйте определение понятий: Термин; Определение. Метрология. Измерение. Единство измерений. Результат измерения. Средство измерения. Эталон единицы величины. Метрологическая служба. Теоретическая метрология. Прикладная (практическая) метрология. Законодательная метрология. Время выполнения задания – 10 минут Критерии оценки: – оценка «отлично» выставляется, если сформулированы точные определения понятий; – оценка «хорошо» выставляется, если определения понятий неполные, допущены небольшие неточности; – оценка «удовлетворительно» выставляется, если определения понятий недостаточно четкие допущены небольшие неточности; – оценка «неудовлетворительно» выставляется, если допускают неточности в определении понятий, искажающие их смысл. Тестовое задание№1. 1.Метрология – это наука об измерениях, рассматривающая задачи: а) создания методов и средств достижения требуемой точности измерений б) создания методов и средств измерений в) разработки системы средств, методов и нормативной базы обеспечения единства измерений г) создания методов и средств измерений, разработки системы средств, методов и нормативной базы обеспечения единства измерений, методов и средств достижения 2 Что является главным предметом метрологии? а) определение общих методов обработки результатов измерений, оценка их точности б) извлечение количественной информации о свойствах объектов и процессов с заданной точностью и достоверностью в) разработка общей теории измерений физических величин г) установление и регламентация методов и средств измерений 3 Какие компоненты включает в себя метрологическое обеспечение измерений? Укажите все правильные ответы: а) нормотворческую б) гуманитарную в) правовую г) научную д) организационную 4 Главный нормативный акт по обеспечению единства измерений? а) закон РФ б) правила РФ в) договор РФ г) конституция РФ 5 Она бывает теоретическая, прикладная, законодательная? а) методика б) история в) метрология г) величина Ключ № вопроса; Правильные ответы. 1; г. 2; б. 3; в, г, д. 4; а. 5; в. Время выполнения задания – 5 минут Критерии оценки: -оценка «отлично» выставляется, если студент отвечает правильно на 5 вопросов; -оценка «хорошо» выставляется, если студент отвечает правильно на 4 вопроса; - оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент отвечает правильно на 3 вопроса; -оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент отвечает правильно не более чем на 2 вопроса. |  |
| --- | --- | --- |

Тестовое задание№2.

1.Какой международный эталон единицы физической величины хранится в России:

а) метр; б) килограмм; в) кандела; г) ампер

2.Дополнительные единицы международной системы единиц измерения СИ:

а) килограмм; б) радиан); в) кандела; г) моль); д) ампер; е) стерадиан; 7 ж) метр

3.Какие средства измерений относятся к мерам:

а) измерительные приборы; б) гири; в) эталоны; г) измерительные установки

4.Кто хранит международные эталоны:

а) метрологический центр; б) МБМВ; г) научно- исследовательский институт.

5.Основные единицы международной системы единиц измерений СИ :

а) килограмм; б) радиан; в) кандела; г) моль; д) ампер; е) стерадиан; ж) секунда

6.Определить, в каких пределах находится измеряемая величина в зависимости от обозначения класса точности прибора:

вольтметр класса точности 0,5 со шкалой в пределах от 0 до 150 В имеет показания 95 В.

7.Как обозначаются классы точности средств измерений:

а) римскими цифрами; б) русскими буквами; в) арабским цифрами

8.Основные виды средств измерений:

а) калибры; б) измерительные приборы; в) меры; г) скобы

9.Какие средства измерений подлежат поверке:

а) подлежащие надзору со стороны государства; б) не подлежащие надзору со стороны государства.

10.Продолжите определение: «Средство измерения - это техническое устройство для измерения физической величины, имеющее ……. характеристику».

Ответы:

1. В России хранятся эталоны на все единицы измерения.

2. 4,3 А ≤ I ≤ 3,7 А

3.Дополнительных единиц в системе СИ нет

4.б) гири, в) эталоны

5.б) МБМВ (Международное бюро мер и весов)

6. а) килограмм; в) кандела; г) моль; д) ампер;

ж) секунда

7. 94,25 В ≤ U ≤ 95,75 В 9

8.в) арабскими цифрами

9.б) измерительные приборы; в) меры

10.Средство измерения – это техническое устройство для измерения физической величины имеющую нормированную метрологическую характеристику

Вопросы ко 2-ой рубежной аттестации.

Раздел 2 Стандартизация

Примеры основных понятий для терминологического диктанта

Унификация – наиболее распространенный и эффективный метод стандартизации, заключающийся в приведении объектов к единообразию на основе установления рационального количества их разновидностей.

Симплификация – метод стандартизации, с помощью которого определят конкретные объекты, которые признаются нецелесообразными для дальнейшего применения и производства.

Типизация – деятельность, направленная на создание типовых, образцовых объектов (таких как конструкций технологических правил, форм документации)

Систематизация – (классификация) заключается в научно обоснованном последовательном группировании продукции по определенным признакам (по названию, по конструкции, по назначению и т.д.)

Оптимизация – заключается в выборе оптимального варианта параметров продукции. При наименьших затратах, экономических и технологических требований. Взаимозаменяемость- свойство независимо изготовленных изделий с заданной точностью обеспечивать безпригоночную сборку машин и приборов, и выполнять свое функциональное назначение, не нарушая технических требований.

Специализация производства – это организационно техническое мероприятие, направленное на создание производств, выпускающих однотипную продукцию в массовом или крупносерийном масштабе, с применением оптимальной технологии min себестоимости и получении качества.

Агрегатирование – метод создания машин приборов и оборудования из отдельных унифицированных стандартных узлов, которые многократно используют при изготовлении и создании различных изделий на основе геометрической и функциональной взаимозаменяемости.

Качество – это совокупность свойств изделий, обусловливающих его пригодность удовлетворять определенные потребности с его назначением.

Надежность - свойство изделия выполнять заданные функции, сохраняя свои эксплуатационные показатели в заданных пределах в течение требуемого промежутка времени или требуемой наработки

Технический контроль – это система контроля качества продукции, совокупность методов и средств контроля на всех стадиях производственного процесса, соблюдение и проверка технических требований, предъявляемых к качеству продукции на всех стадиях ее

изготовления и так же производственных условий и факторов, объясняющих и обеспечивающих требуемое качество.

Испытание – техническая операция заключается в определенном одной или нескольких характеристик данной продукции в соответствии с установленной процедурой по принятым правилам.

Оценка соответствия – систематическая проверка степени соответствия заданным требованиям.

Контроль - оценка соответствия путем измерения конкретных характеристик товара. Третья сторона – Лицо или орган, признанные независимыми ни от поставщика (1-я сторона), ни от покупателя (2-я сторона).

Проверка соответствия – подтверждение соответствия продукции (процесса, услуги) установленными требованиями посредством изучения доказательств.

Надзор за соответствием – повторная оценка, с целью убедится в том, что продукция (процесс, услуга) продолжает соответствовать устным требованиям.

Обеспечение соответствия - процедура, результатом которой является заявление, дающее уверенность в том, что продукция (процесс, услуга) соответствует данным требованиям.

Контрольная работа №1.

Вариант№1.

1.Структура НСС.

2.Как осуществляется взаимосвязь национальных систем по стандартизации, метрологии и сертификации?

3.Что такое стандартизация?

4.Сформулируйте основную цель стандартизации.

5.Как связаны объект стандартизации и область стандартизации?

Вариант №2.

1.Что такое национальная стандартизация?

2.Опишите особенности применения предварительного стандарта.

3.Перечислите основные виды стандартов.

4.В каких случаях принимается государственный стандарт?

5.Какие требования в стандартах относятся к обязательным?

Контрольная работа №2.

Вариант №1.

1.Название Комитета, который занимается подготовкой предложения по планированию работы ИСО по организации и координации технических сторон работы.

2.Требования государственных стандартов России.

3.Описание основных элементов, которые рекомендуются использовать для разработки на предприятии системы обеспечения качества, содержится в международном стандарте.

4.Европейский стандарт, на который ссылается директива ЕС.

Вариант №2.

1.Цель международной стандартизации.

2.Метод стандартизации, который используется при разработке новых изделий.

3.Показатель качества производства, который количественно характеризует качество определенной массы (партии, выработки и т.д.).

4.Метод стандартизации, который служит для определений показателей качества на основе наблюдений и подсчете числа событий, предметов, случаев (количество изделий с устранимыми и неустранимыми дефектами)

Тестовое задание:

1.Правовые основы стандартизации в России установлены Законом Российской Федерации?

а) О стандартизации

б) О техническом регулировании

в) Об обеспечении единства измерений

г) О сертификации продукции и услуг

2 Каковы цели стандартизации? Укажите все правильные ответы:

а) уменьшение себестоимости продукции

б) повышение качества продукции

в) устранение барьеров в торговле

г) увеличение номенклатуры изделий

3 Каково назначение стандартизации? Укажите все правильные ответы:

а) обеспечить право потребителя на приобретение товаров надлежащего качества

б) создать условия получения максимальной прибыли производителем

в) обеспечить безопасность и комфорт потребителя

г) создать комфортные условия труда работникам

4 Что из ниже перечисленного может быть названо объектом стандартизации? Укажите все правильные ответы:

а) продукция

б) параметры изделия

в) терминология

г) процесс

д) услуга

5 Что из ниже перечисленного относится к задачам стандартизации? Укажите все правильные ответы:

а) определение общих методов обработки результатов измерений, оценка их точности

б) обеспечение взаимопонимания между разработчиками, изготовителями, продавцами и потребителями (заказчиками)

в) согласование и увязка показателей и характеристик продукции, ее элементов, комплектующих изделий, сырья, материалов

г) извлечение количественной информации о свойствах объектов и процессов с заданной точностью и достоверностью

Ключ

| № вопроса | Правильные ответы |
| --- | --- |
| 1 | б |
| 2 | б, в |
| 3 | а, в |
| 4 | а, г, д |
| 5 | б, в |

Время выполнения задания – 5 минут

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется, если студент отвечает правильно на все вопросы

- оценка «хорошо» выставляется, если студент отвечает правильно на 4 вопроса;

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент отвечает правильно на 3 вопроса;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент отвечает правильно не более  чем на 2 вопроса.

Раздел3. Сертификация

Примеры основных понятий для терминологического диктанта:

Сертификация – процедура, по средствам которой, третья сторона дает письменную гарантию в том, что продукция (процесс, услуга) соответствует заданным требованиям. Заявление поставщика – о соответствии, т.е. его письменная гарантия о том, что продукция соответствует заданным требованиям. Заявление, которое может быть напечатана в каталоге, накладной, руководстве по эксплуатации или другое сообщение, относящееся к продукции. Аккредитация – официальное признание права испытательной лаборатории, осуществлять конкретные испытания или конкретные типы испытаний.

Сертификат соответствия – это документ выданный по правилам системы сертификации для подтверждения (сертифицированный) соответствия сертифицированной продукции установленным требованиям.

Закон соответствия – зарегистрированный в установленном законом порядке, который по правилам данной системы сертификации подтверждается соответствие маркированной продукции установленным требованиям.

Схема сертификации – определенная совокупность действий, официально принимаемая в качестве доказательства соответствия продукции заданным требованиям

Тестирование:

Вариант   №1

1.Какие средства измерений подвергаются поверке:

а) подлежащие надзору со стороны государства;

б) не подлежащее контролю со стороны государства.

2.Виды сертификации продукции и услуг:

а) добровольная; б) обязательная; в) принудительная.

3.Как проставляются цифры в таблицах:

а) произвольно; б) по разрядам; в) с начала строки

4.Основные единицы международной системы единиц измерений СИ:

а) килограмм; б) радиан; в) кандела; г) моль; д) ампер; е) стерадиан; ж) секунда

5.Как записываются названия разделов:

а) с начала строки; б) по центру строки; в) с абзацного отступа

6.Что значит «измерить»:

а) ответить на вопрос «сколько»; б) дать количественную характеристику; в) дать качественную характеристику

7.Способ указания соответствия продукции и услуг требованиям нормативных документов: а) сертификат соответствия; б) знак качества; в) знак соответствия

8.Величина абзацного отступа:

а) 5 мм; б) 20 мм; в) 10 мм; г) 15 мм

9.Как определить относительную погрешность измерения:

а) разница между действительным и истинным значением величины; б) отношение абсолютной погрешности к показанию прибора; в) отношение абсолютной погрешности к длине шкалы.

- Как классифицируются эталоны:

а) однозначные и многозначные; б) первичные, вторичные и рабочие; в) международные и национальные

Вариант  №2

1.Цель международной стандартизации – это:

а) упразднение национальных стандартов

б) разработка самых высоких требований

в) устранение технических барьеров в торговле

г) содействие взаимопониманию в деловых отношениях

2.Перед Вами ГОСТ Р, на обложке которого указан номер стандарта МЭК. Это:

а)прямое применение стандарта МЭК

б) косвенное применение стандарта МЭК

в) применением "методом обложки"

г) частичное использование

3.Требования государственных стандартов в России:

а) обязательны для выполнения

б) рекомендательны

в) обязательны отдельные требования

4.Технический регламент принимается:

а) национальной организацией по стандартизации

б) органом по стандартизации

в) правительственным органом

г) международной организацией

5.Европейский стандарт, на который ссылается директива ЕС, для стран – членов ЕС носит характер:

а) обязательный

б) рекомендательный

6.Сертификация продукции проводится по схеме "Испытание партии". Что при этом подлежит испытаниям?

а) каждое изделие

б) выборка (средняя проба, %)

7.Проводится ли сертификация в области метрологии?

а) да

б) нет

8.Испытательная лаборатория приобретает необходимые полномочия, если она:

а) Аттестована

б) Имеет нужное оборудование

в) Аккредитована

9.Обязательная сертификация в РФ введена законом:

а) «Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии»

б) «О защите прав потребителей»

в) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

10.Условия применения знака соответствия в системе сертификации определяется:

а) Заявителем

б) Госстандартом РФ

в) Договором между заявителем и органом по сертификации

Ключ

| № вопроса |  | Правильные ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | в |
| 2 |  | а |
| 3 |  | а |
| 4 |  | г |
| 5 |  | б |
| 6 |  | а |
| 7 |  | б |
| 8 |  | а |
| 9 |  | б |
| 10 |  | а |

Критерии оценки результата:

- «отлично» - 9-10 правильных ответов;

- «хорошо»- 7-8 правильных ответов;

- «удовлетворительно» - 5-6 правильных ответов;

- «неудовлетворительно» - 4 и менее правильных ответов.

Вопросы рубежного контроля для дифференцированного зачета ОП03  «Метрология, стандартизация и сертификация»

Тестирование:

Вариант 1

Задание 1   (выберите один вариант ответа)

Вопрос:  Стандартизация- это:

Ответ:   1. Документ, принятый органами власти.

2. Совокупность взаимосвязанных стандартов.

3. Деятельность по установлению норм, требований, характеристик.

4. Документ, в котором устанавливаются характеристики продукции.

Задание 2    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Объектами стандартизации могут быть:

Ответ:   1. Производственная услуга.

2. Нормативные документы.

3. Природные явления.

4. Изготовитель.

Задание 3   (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Регламент- это:

Ответ:   1. Совокупность взаимосвязанных стандартов.

2. Документ, принятый органами власти.

3. Деятельность по установлению норм, требований, характеристик.

4. Документ, в котором устанавливаются характеристики продукции.

Задание 4    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Нормативный документ, который утверждается региональной организацией по стандартизации

Ответ:   1. Международный стандарт

2. Национальный стандарт

3. Межгосударственный стандарт

4. Региональный стандарт

Задание 5    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Нормативный документ, разрабатываемый на продукцию, и подлежащий согласованию с заказчиком (потребителем).

Ответ: 1. Национальный стандарт

2. Технический регламент

3. Стандарт организаций

4. Технические условия

Задание 6    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Организация по стандартизации, в которую входят все страны бывшего Советского Союза кроме Прибалтики

Ответ:  1. Международная стандартизация

2. Региональная стандартизация

3. Межгосударственная стандартизация

4. Национальная стандартизация

Задание 7    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Укажите в условном обозначении ТУ номер группы цифр, указывающий регистрационный номер

Ответ:                      ТУ  1115  017   38576343   93

1       2           3            4

Задание 8     (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Обозначение стандартов общества:

Ответ:   1. СТО

2. ТУ

3. ТР

4. ОСТ

Задание 9    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Продукция, получаемая в результате материализованного процесса трудовой деятельности, обладающая полезными свойствами и предназначенная для реализации потребителю или для собственных нужд предприятия

Ответ:  1. Изделие основного производства

2. Изделие вспомогательного производства

3. Промышленная продукция

4. Деталь

Задание 10    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: В реакторе присутствует

Ответ:   1. Масса, энергия, информация

2. Энергия, информация

3. Масса, энергия

4. Энергия

Задание 11    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Выбор оптимального числа разновидностей продукции, процессов и услуг, значений их параметров и размеров.

Ответ:  1. Безопасность

2. Совместимость

3. Взаимозаменяемость

4. Унификация

Задание 12     (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Свойство одних и тех же деталей, узлов или агрегатов машин, позволяющее устанавливать детали (узлы, агрегаты) в процессе сборки или заменять их без предварительной подгонки при сохранении всех требований, предъявляемых к работе узла, агрегата и конструкции в целом.

Ответ:  1. Внешняя взаимозаменяемость

2. Взаимозаменяемость

3. Полная взаимозаменяемость

4. Внутренняя взаимозаменяемость

Задание  13    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Вероятность того, что изделие конкурентоспособное и будет реализовано на рынке

Ответ:   1. Работоспособность

2. Отказ

3. Эффект

4. Квалиметрия

Задание 14    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Точность, зависящая от правильности использования изделия

Ответ:   1. Точность

2. Конструкторская точность

3. Технологическая точность

4. Эксплуатационная точность

Задание 15    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Метод стандартизации, который заключается в сокращении типов изделий в рамках определенной номенклатуры до такого числа, которое является достаточным для удовлетворения существующей потребности на данное время.

Ответ:   1. Симплификация

2. Систематизация

3. Классификация

4. Параметрическая стандартизация

Задание 16    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Метод стандартизации, заключающийся в установлении повышенных по отношению к уже достигнутому на практике уровню норм, требований к объектам стандартизации, которые согласно прогнозам будут оптимальными в последующее время

Ответ:   1. Типизация

2. Опережающая стандартизация

3. Агрегатирование

4. Комплексная стандартизация

Задание 17    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Ньютон, Джоуль, Ватт являются

Ответ:   1. Внесистемными единицами

2. Производными единицами СИ

3. Основными единицами СИ

4. Дополнительными единицами  СИ

Задание 18    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Поверке подвергаются

Ответ:   1. средства измерений государственных предприятий

2. средства измерений химических предприятий и других вредных производств

3. средства измерений, на которые не распространяется государственный метрологический контроль и надзор.

4. средства измерений, на которые распространяется государственный метрологический контроль и надзор

Задание 19    (выберите один вариант ответа)

Вопрос:  … получает размер единицы непосредственно от первичного эталона

Ответ:   1. Первичный эталон

2. Вторичный эталон

3. Эталон сравнения

4. Рабочий эталон

Задание 20    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Эталонные измерения, измерения физических констант, специальные измерения

Ответ:   1.  Технические измерения

2.  Контрольно-поверочные измерения

3.  Измерения максимально возможной точности

4.  Прямое измерение

Задание 21    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Методики выполнения измерений перед их вводом в действие должны быть …

Ответ:   1.  Аттестованы

2.  Аккредитованы

3.  Рецензированы

4.  Утверждены разработчиком

Задание 22.     (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, аккредитованные в установленном порядке для выполнения работ по сертификации

Ответ:   1.  Сертификация

2.  Система сертификации

3.  Подтверждение соответствия

4.  Орган по сертификации

Задание 23    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: В функции органа по сертификации не входит:

Ответ:   1.  прекращение действия выданного им сертификата соответствия

2.   информирование соответствующих органов государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов о продукции, поступившей на сертификацию, но не прошедшей ее

3.   составление списка продукции подлежащей обязательной сертификации

4.   ведение реестра выданных им сертификатов соответствия

Задание 24    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: В соответствии с законом РФ «О техническом регулировании» в цели сертификации не входит

Ответ:   1.  удостоверение соответствия продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, работ, услуг или иных объектов техническим регламентам, стандартам, условиям договоров

2.   обеспечение безопасности продукции, работ и услуг

3.   содействие приобретателям в компетентном выборе продукции, работ, услуг на российском и международном рынках

4.   создание условий для обеспечения свободного перемещения товаров по территории Российской Федерации, а также для осуществления международного экономического, научно-технического сотрудничества и международной торговли

Задание 25.     (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Продукция, выпускаемая на  предприятии и предназначенная для реализации потребителю

Ответ:   1. Изделие основного производства

2. Изделие вспомогательного производства

3. Промышленная продукция

4. Деталь

Вариант №2

Задание 1  (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Комплекс стандартов - это:

Ответ:   1. Документ, принятый органами власти.

2. Совокупность взаимосвязанных стандартов.

3. Деятельность по установлению норм, требований, характеристик.

4. Документ, в котором устанавливаются характеристики продукции.

Задание 2    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Объектами стандартизации могут быть:

Ответ:   1. Технический регламент.

2. Научно технический прогресс.

3. Отдельная страна.

4. Технологический процесс

Задание 3    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Стандарт- это:

Ответ:  1. Документ, принятый органами власти.

2. Совокупность взаимосвязанных стандартов.

3. Деятельность по установлению норм, требований, характеристик.

4. Документ, в котором устанавливаются характеристики продукции.

Задание 4    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Нормативный документ, который утверждается национальной организацией по стандартизации

Ответ: 1. Национальный стандарт

2. Региональный стандарт

3. Межгосударственный стандарт

4. Международный стандарт

Задание 5    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Организация по стандартизации, в одной отдельно взятой стране

Ответ: 1. Международная стандартизация

2. Национальная стандартизация

3. Межгосударственная стандартизация

4. Региональная стандартизация

Задание 6    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Стандарт, разрабатываемый на видоизмененную продукцию и утверждаемый организацией и соответствующими органами

Ответ:  1. Национальный стандарт

2. Технический регламент

3. Стандарт организаций

4. Технические условия

Задание 7    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Укажите в условном обозначении ТУ номер группы цифр, указывающий год утверждения нормативного документа

Ответ:                           ТУ  1115  017   38576343   93

1      2            3            4

Задание 8    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Обозначение технических условий:

Ответ:  1. СТО

2. ТУ

3. ТР

4. ОСТ

Задание 9    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Продукция, выпускаемая на  предприятии и предназначенная для реализации потребителю

Ответ:   1. Изделие основного производства

2. Изделие вспомогательного производства

3. Промышленная продукция

4. Деталь

Задание 10    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Научная область, определяющая количественные и качественные показатели функционирования изделия

Ответ:   1. Работоспособность

2. Отказ

3. Эффект

4. Квалиметрия

Задание 11    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Точность, зависящая от методик и методов изготовления изделия, а также от квалификации оператора и качества оборудования для изготовления изделия

Ответ:   1. Точность

2. Конструкторская точность

3. Технологическая точность

4. Эксплуатационная точность

Задание 12    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Метод стандартизации, который заключается в расположении в определенном порядке и последовательности, удобной для пользования

Ответ:   1. Симплификация

2. Систематизация

3. Классификация

4. Параметрическая стандартизация

Задание 13    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов к продукции, процессам проводится на стадии

Ответ:  1. Проектирования

2. Производства

3. Эксплуатации

4. Обращения

Задание 14     (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Отрасль, устанавливающая обязательные требования по применению единиц физических величин, эталонов, методов и средств измерений

Ответ:   1.  Метрология

2.  Теоретическая метрология

3.  Законодательная метрология

4.  Прикладная  метрология

Задание 15    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Действительное значение физической величины – это

Ответ:   1.  значение, идеально отражающее свойство объекта

2.  свойство, присущее физическим объектам или явлениям (масса, длина, температура)

3.  значение, найденное с помощью математических  вычислений

4.  значение, найденное экспериментально, достаточно близкое к истинному значению

Задание 16    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Метр, килограмм, секунда являются

Ответ:   1. Внесистемными единицами

2. Производными единицами СИ

3. Основными единицами СИ

4. Дополнительными единицами  СИ

Задание 17     (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Калибровке подвергаются

Ответ:   1. средства измерений, на которые не распространяется государственный метрологический контроль и надзор

2. средства измерений химических предприятий и других вредных производств

3. средства измерений, на которые распространяется государственный метрологический контроль и надзор.

4. средства измерений государственных предприятий

Задание 18     (выберите один вариант ответа)

Вопрос: …  передает размер единицы рабочим средствам измерений

Ответ:   1. Первичный эталон

2. Вторичный эталон

3. Эталон сравнения

4. Рабочий эталон

Задание 19    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Измерения, выполняемые в процессе производства на предприятиях

Ответ:   1.  Технические измерения

2.  Контрольно-поверочные измерения

3.  Измерения максимально возможной точности

4.  Прямое измерение

Задание 20    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Методики выполнения измерений перед их вводом в действие должны быть …

Ответ:   1.  Аккредитованы

2.  Утверждены разработчиком

3.  Рецензированы

4.  Стандартизованы

Задание 21    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Совокупность методов, условий подготовки, проведения измерений и обработки экспериментальных данных

Ответ:   1.  Контроль

2.   Методика измерения

3.  Измерение

4.  Погрешность измерения

Задание 22    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Средства измерений, предназначенные для получения измерительной информации о величине, подлежащей измерению, в форме, удобной для восприятия наблюдателем

Ответ:   1.  Измерительные установки

2.   Измерительные преобразователи

3.  Измерительные приборы

4.  Вспомогательные средства измерений

Задание 23      (выберите один вариант ответа)

Вопрос: На стадии эксплуатации решается задача …

Ответ:   1.  зависимости качества продукции от грамотного использования ее потребителем

2.  сохранения качества продукции при транспортировании, хранении, подготовке к продаже, реализации

3.  необходимости о  предупреждении вредного воздействия использованной продукции на окружающую среду

4.  обеспечения уровня качества, заложенного в проекте

Задание 24    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Форма подтверждения соответствия продукции, включенной правительством в специальный список, требованиям технических регламентов

Ответ:   1.  Знак обращения на рынке

2.  Декларирование соответствия

3.  Добровольная сертификация

4.  Обязательная сертификация

Задание 25    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Документальное удостоверение соответствия продукции или иных объектов, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнение работ или оказание услуг требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условия договоров.

Ответ:   1.  Сертификация

2.  Система сертификации

3.  Подтверждение соответствия

4.  Орган по сертификации

Ключ

| Номер задания | Варианты заданий |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 |
| 1 | 3 | 2 |  |
| 2 | 1 | 4 |  |
| 3 | 2 | 3 |  |
| 4 | 4 | 1 |  |
| 5 | 4 | 3 |  |
| 6 | 3 | 4 |  |
| 7 | 2 | 4 |  |
| 8 | 1 | 2 |  |
| 9 | 3 | 1 |  |
| 10 | 1 | 3 |  |
| 11 | 4 | 2 |  |
| 12 | 2 | 1 |  |
| 13 | 3 | 4 |  |
| 14 | 4 | 3 |  |
| 15 | 1 | 2 |  |
| 16 | 2 | 4 |  |
| 17 | 1 | 1 |  |
| 18 | 3 | 3 |  |
| 19 | 4 | 2 |  |
| 20 | 2 | 4 |  |
| 21 | 1 | 2 |  |
| 22 | 3 | 1 |  |
| 23 | 1 | 3 |  |
| 24 | 2 | 2 |  |
| 25 | 4 | 1 |  |

Оценка образовательных достижений

За правильный ответ на вопросы  выставляется положительная оценка – 1 балл.

За неправильный ответ на вопросы или неверное решение  задания выставляется отрицательная оценка – 0 баллов.

Шкала оценки образовательных достижений

| Процент результативности (правильных ответов) | Оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 86 - 100 | 5 | отлично |
| 71 - 85 | 4 | хорошо |
| 56 - 70 | 3 | удовлетворительно |
| менее 55 | 2 | неудовлетворительно |

Перечень материалов и информационных источников, используемых при подготовке к аттестации

-  лекции;

-  интернет;

-  справочная литература;

-  учебники;

1. А.Г.Сергеев, М.В.Латышев, В.В.Терегеря Метрология, стандартизация, сертификация. Учебное пособие.-Изд.2-е перераб. и дополн.Логос, 2014. – 560 с.:

2. А.Г. Сергеев, В.В.Крохин. Метрология: учебное пособие. Логос, 2021-399с.;

3. З.А. Хрусталев. Метрология, стандартизация, сертификация: практикум.Кнорус Москва 2021-170с.;

4. В.Ю. Шишмарёв. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое регулирование. Издательский центр «Академия» 2014г.-320с;

5. Метрология, стандартизация и сертификация : практикум для СПО / . — Саратов : Профобразование, 2022. — 69 c. — ISBN 978-5-4488-1383-2. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/116266.html

6. Кравченко Е.Г. Нормирование точности и технические измерения : учебное пособие для СПО / Кравченко Е.Г., Верещагин В.Ю.. — Саратов : Профобразование, 2021. — 172 c.

И. Борисов и др. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник - М.: «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2007

11.	http://ru.wikipedia.org- электронная энциклопедия.

-  Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ "О техническом регулировании" (с изменениями от 9 мая 2005 г., 1 мая, 1 декабря 2007 г., 23 июля 2008 г., 18 июля, 23 ноября, 30 декабря 2009 г., 28 сентября 2010 г., 21 июля, 30 ноября, 6 декабря 2011 г., 28 июля, 3 декабря 2012 г.)

-  Федеральный закон от 26 июня 2018 г. № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений"

(с изменениями от 18 июля, 30 ноября 2011 г., 28 июля 2012 г.)