Приложение к основной профессиональной образовательной программе по специальности

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ Р.Н.АШУРАЛИЕВА»

ОДОБРЕНО предметной (цикловой) комиссией УГС 11.00.00 «Электроника, радиотехника и системы связи», 25.00.00 «Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники». Протокол № _8_от 30 апреля 2025 г. Председатель П(Ц)К _________________ Джалилов Ш.А Подпись

Фонд оценочных средств дисциплины

ОП.09 Электрорадиоизмерения

Специальность: специальность: 11.02.16 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств»

Квалификация выпускника: Специалист по электронным приборам и устройствам

Махачкала 2025 г.

1.Паспорт фонда оценочных средств.

1.1.Область применения

- Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины Основы электронной и вычислительной техники.

ФОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме экзамена.

ФОС разработан на основании положений:

основной профессиональной образовательной программы по  направлению подготовки  СПО специальности  11.02.15

программы учебной дисциплины ОП.06 Электрорадиоизмерения.

В результате освоения учебной дисциплины ОП.06 Электрорадиоизмерения обучающийся должен обладать следующими умениями, знаниями, общими и профессиональными компетенциями:

|  | Формулировка компетенции | Знания, умения |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Умения: |
|  |  | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте |
|  |  | анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части |
|  |  | определять этапы решения задачи |
|  |  | выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы |
|  |  | составлять план действия |
|  |  | определять необходимые ресурсы |
|  |  | владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах |
|  |  | реализовывать составленный план |
|  |  | оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |
|  |  | эксплуатировать электроизмерительные приборы |
|  |  | контролировать качество выполняемых работ |
|  |  | производить контроль различных параметров электрических приборов; |
|  |  | работать с технической документацией |
|  |  | Знания: |
|  |  | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить |
|  |  | основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте |
|  |  | алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях |
|  |  | методы работы в профессиональной и смежных сферах |
|  |  | структуру плана для решения задач |
|  |  | порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Умения: |
|  |  | определять задачи для поиска информации |
|  |  | определять необходимые источники информации |
|  |  | планировать процесс поиска |
|  |  | структурировать получаемую информацию |
|  |  | выделять наиболее значимое в перечне информации |
|  |  | оценивать практическую значимость результатов поиска |
|  |  | оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач |
|  |  | использовать современное программное обеспечение |
|  |  | использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач |
|  |  | эксплуатировать электроизмерительные приборы |
|  |  | контролировать качество выполняемых работ |
|  |  | производить контроль различных параметров электрических приборов |
|  |  | работать с технической документацией |
|  |  | Знания: |
|  |  | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности |
|  |  | приемы структурирования информации |
|  |  | формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации |
|  |  | порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств |
|  |  | джжж |
|  |  | электрические цепи постоянного тока, физические процессы в электрических цепях постоянного тока |
|  |  | расчет электрических цепей постоянного тока |
|  |  | магнитное поле, магнитные цепи, электромагнитную индукцию; |
|  |  | электрические цепи переменного тока; основные сведения о синусоидальном электрическом токе, линейные электрические цепи синусоидального тока |
|  |  | общие сведения об электросвязи и радиосвязи; основные сведения об электроизмерительных приборах, электрических машинах, аппаратуре управления и защиты |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | Умения: |
|  |  | определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности |
|  |  | применять современную научную профессиональную терминологию |
|  |  | определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования |
|  |  | выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи |
|  |  | презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план |
|  |  | рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования |
|  |  | определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности |
|  |  | презентовать бизнес-идею |
|  |  | определять источники финансирования |
|  |  | Знания: |
|  |  | содержание актуальной нормативно-правовой документации |
|  |  | современная научная и профессиональная терминология |
|  |  | возможные траектории профессионального развития и самообразования |
|  |  | основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности |
|  |  | правила разработки бизнес-планов |
|  |  | порядок выстраивания презентации |
|  |  | кредитные банковские продукты |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Умения: |
|  |  | организовывать работу коллектива и команды |
|  |  | взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |
|  |  | Знания: |
|  |  | психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности |
|  |  | основы проектной деятельности |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Умения: |
|  |  | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе |
|  |  | Знания: |
|  |  | особенности социального и культурного контекста; |
|  |  | правила оформления документов и построения устных сообщений |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | Умения: |
|  |  | описывать значимость своей специальности |
|  |  | применять стандарты антикоррупционного поведения |
|  |  | Знания: |
|  |  | сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей |
|  |  | значимость профессиональной деятельности по специальности |
|  |  | стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Умения: |
|  |  | соблюдать нормы экологической безопасности; |
|  |  | определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности, осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства |
|  |  | организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности |
|  |  | основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности |
|  |  | пути обеспечения ресурсосбережения |
|  |  | принципы бережливого производства |
|  |  | основные направления изменения климатических условий региона |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Умения: |
|  |  | использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей |
|  |  | применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности |
|  |  | пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной специальности |
|  |  | Знания: |
|  |  | роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека |
|  |  | основы здорового образа жизни |
|  |  | условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности |
|  |  | средства профилактики перенапряжения |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Умения: |
|  |  | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы |
|  |  | участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы |
|  |  | строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности |
|  |  | кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) |
|  |  | писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы |
|  |  | основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) |
|  |  | лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности |
|  |  | особенности произношения |
|  |  | правила чтения текстов профессиональной направленности |

| Профессиональные и общие компетенции | Показатели оценки результата | Показатели освоения компетенции |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Выполнять типовые и специальные расчеты | Выполнение типовых и специальных расчетов простых электрических схем | Выполнять: Задания практических и лабораторных работ, выполняемых в течение года. Задания по самостоятельной подготовке. Наблюдение за навыками работы в системе выполнения производственных заданий при прохождении практики |
| Разрабатывать конструкцию изделий средней сложности с оформлением необходимой конструкторской документации на основе применения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). | Участие в разработке отдельных конструкций радиоприборного оборудования в соответствии с ЕСКД |  |
| Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | - результативность поисковых запросов; -результативность анализа и синтеза информации; освоение новых наукоемких технологий в профессиональной деятельности. Рациональность выбора и использования ИКТ в соответствии с поставленными целями; | . |
| . Использовать информа-ционно-коммуникационные технологии в профес-сиональной деятельности. | - установление контакта с гражданами и персоналом объектов. -знание правил пожарной безопасности |  |
| Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообра-зованием, осознанно планировать повышение квалификации | -- целенаправленное занятие самообразованием; -систематически осознанное повышение квалификации. |  |

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

| № п/п | Контролируемые разделы (темы) дисциплины | Код контролируемой компетенции | Наименование оценочного средства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Семестр 3 |  |  |  |  |
| 1. | рассчитывать основные параметры электрических схем, решение задач | ОК 1-9 ОП03 |  | 1-я рубежная аттестация |
| 2 | Защита лабораторных и практических занятий, использовать средства вычислительной техники и программное обеспечение при выполнении расчетов; | ОК 1-9 ОП03 |  | 2-я рубежная аттестация |
| 3 | основные законы электротехники; методы расчета простых электрических цепей; | ОК 1-9 ОП03 |  | 3-я рубежная аттестация |
| 4 |  |  | Экзамен |  |

Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю

| № п/п | Наименование оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Представление оценочного средства в фонде |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рубежная аттестация | Средство контроля усвоения учебного материала виде тестирования обучающихся. | Комплект тестов по вариантам к рубежным аттестациям. Защита практических и лабораторных занятий |
| 2. | Экзамен | Итоговая форма оценки знаний | Экзаменационные вопросы к экзамену |

## Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины

Текущий контроль освоения программы профессиональной дисциплины предусматривает рейтинговую систему оценки и проводится в пределах учебного времени, отведенного на её изучение с использованием таких методов как устный, письменный, практический, самоконтроль.

Оценка освоения программы профессиональной дисциплины проводится в соответствии с «Положением о промежуточной аттестации» и рабочим учебным планом в форме экзамена.

### 2. Комплект контрольно-оценочных средств для проведения текущей

аттестации.

2.1. Тесты  для аттестации.

Вариант №1

ЗАДАНИЕ №1. Основные сведения об измерениях

Истинное значение измеряемой величины:

А) возможно установить, применяя современные приборы

Б) возможно установить при нормальных условиях измерения

В) невозможно установить

ЗАДАНИЕ №2. Система физических единиц и их величин

Установите для каждой из следующих физических величин:

А) напряжение

Б) ток

В) сопротивление

Г) мощность

соответствующую им единицу измерений:

- – Ом

- – Вт

- – В

- – А

ЗАДАНИЕ №3. Основные и производные единицы физических величин

Установите для каждого из следующих множителей:

А) 10-3

Б) 10-6

В) 10-9

Г) 10-12

соответствующее ему наименование:

- – микро

- – милли

- – пико

- – нано

ЗАДАНИЕ №4. Определение погрешности измерений

По формуле   δ=∆XX∙100%  определяют:

А) относительную погрешность

Б) приведённую погрешность

В) абсолютную погрешность

Г) класс точности прибора

ЗАДАНИЕ №5. Средства измерений

Современный эталон времени, созданный для синхронизации работы спутниковых систем навигации, имеет погрешность воспроизведения секунды не хуже:

А) 10-3

Б) 10-6

В) 10-9

Г) 10-12

ЗАДАНИЕ №6. Метрологический контроль средств измерений

В целях решения спорных вопросов по исправности и пригодности к применению средств измерений проводят:

А) первичную поверку

Б) периодическую поверку

В) экспертную поверку

Г) метрологическую аттестацию

ЗАДАНИЕ №7. Метрологические характеристики средств измерений

Характеристикой, свойственной всем видам средств измерений, кроме одиночных мер, является:

А) чувствительность

Б) диапазон измерений

В) избирательность

Г) пропускная способность

ЗАДАНИЕ №8. Основные требования к измерительным приборам

Установите в таблице соответствие способности прибора его техническим требованиям:

А) способность прибора выполнять свои функции при воздействии вибраций

Б) способность конструкции прибора противостоять разрушающему воздействию вибраций

В) способность прибора выполнять свои функции при воздействии ударов

Г) способность конструкции прибора противостоять разрушающему воздействию ударных нагрузок

| техническое требование |  | определение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ударная прочность |  |
| 2 | Ударная устойчивость |  |
| 3 | Вибропрочность |  |
| 4 | Виброустойчивость |  |

ЗАДАНИЕ №9. Нормальные условия для электрорадиоизмерений

Напряжение питающей сети измерительного прибора 220В 50Гц считается нормальным, если его значения лежат в пределах:

А) 220В ±2%

Б) 220В ±5%

В) 220В ±10%

Г) 220В ±20%

ЗАДАНИЕ №10. Электрические измерения

Установите, каким измерительным приборам соответствуют следующие обозначения на шкалах:

1)  μА	2) А	3) mA

А) микроамперметр

Б) миллиамперметр

В) амперметр

ЗАДАНИЕ №11. Электрические измерения

Внутреннее сопротивление амперметра:

А) должно быть в пределах 0,01…0,1 Ом

Б) должно быть в пределах 10…100 Ом

В) должно быть большим

Г) должно стремиться к бесконечности

ЗАДАНИЕ №12. Электрические измерения

Установите соответствие обозначений на шкалах измерительного прибора его назначению:

1)  kV		2)  mV		3)  V

А) вольтметр

Б) милливольтметр

В) вольтметр высоковольтный

ЗАДАНИЕ №13. Электрические измерения

Данная схема предназначена:

А) для измерения тока

Б) для измерения напряжения

В) для измерения сопротивления

ЗАДАНИЕ №14. Электрические измерения

Единицей измерения мощности не является:

А) В∙А

Б) Вт

В) Дб

Г) Ω

ЗАДАНИЕ №15. Электрические измерения

Напряжение постоянного тока характеризуется величиной и полярностью, а действующее значение переменного (синусоидального) тока и напряжения:

А) определяется максимальным значением их амплитуды

Б) определяется минимальным значением их амплитуды

В) в 2 раза меньше их амплитудного значения

Г) в 2 раза меньше их амплитудного значения

тветы к заданиям (вариант 1)

| 1 | В |
| --- | --- |
| 2 | А-3, Б-4, В-1, Г-2 |
| 3 | А-2, Б-1, В-4, Г-3 |
| 4 | А |
| 5 | Г |
| 6 | В |
| 7 | Б |
| 8 | 1-Г, 2-В, 3-Б, 4-А |
| 9 | В |
| 10 | 1-А, 2-В, 3-Б |
| 11 | А |
| 12 | 1-В, 2-Б, 3-А |
| 13 | Б |
| 14 | Г |
| 15 | Г |

Вариант №2

ЗАДАНИЕ №1. Основные сведения об измерениях

Истинное значение измеряемой величины:

А) невозможно установить

Б) возможно установить при нормальных условиях измерения

В) возможно установить, применяя современные приборы

ЗАДАНИЕ №2. Система физических единиц и их величин

Установите для каждой из следующих физических величин сигнала:

А) частота

Б) длительность

В) амплитуда

Г) мощность

соответствующую единицу измерений:

- – с

- – В

- – Дб

- – Гц

ЗАДАНИЕ №3. Основные и производные единицы физических величин

Установите для каждого из следующих множителей:

А) 103

Б) 106

В) 109

Г) 1012

соответствующее ему наименование:

- – тера

- – мега

- – кило

- – гига

ЗАДАНИЕ №4. Определение погрешности измерений

По формуле   γ=∆XA∙100%   (где А – верхний предел шкалы) определяют:

А) относительную погрешность

Б) приведённую относительную погрешность

В) абсолютную погрешность

Г) масштаб шкалы прибора

ЗАДАНИЕ №5. Средства измерений

Современный эталон времени, созданный для синхронизации работы спутниковых систем навигации, имеет погрешность воспроизведения секунды не хуже:

А) 10-12

Б) 10-9

В) 10-6

Г) 10-3

ЗАДАНИЕ №6. Метрологический контроль средств измерений

Поверка средств измерений – это:

А) оценка внешнего вида

Б) определение всех параметров

В) определение степени износа

Г) определение погрешности средства измерения и его пригодности к дальнейшему применению

ЗАДАНИЕ №7. Метрологические характеристики средств измерений

Характеристикой измерительного прибора, обеспечивающей его точную настройку на измеряемую величину, называется:

А) чувствительность

Б) диапазон измерений

В) избирательность

Г) пропускная способность

ЗАДАНИЕ №8. Основные требования к измерительным приборам

Установите в таблице соответствие способности прибора его техническим требованиям:

А) способность прибора выполнять свои функции при воздействии вибраций

Б) способность конструкции прибора противостоять разрушающему воздействию вибраций

В) способность прибора выполнять свои функции при воздействии ударов

Г) способность конструкции прибора противостоять разрушающему воздействию ударных нагрузок

| техническое требование |  | определение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Виброустойчивость |  |
| 2 | Ударная устойчивость |  |
| 3 | Вибропрочность |  |
| 4 | Ударная прочность |  |

ЗАДАНИЕ №9. Нормальные условия для электрорадиоизмерений

Нормальной относительной влажностью окружающего воздуха для электрических измерений считается:

А) 20…40%

Б) 30…55%

В) 55…65%

Г) 60…75%

ЗАДАНИЕ №10. Электрические измерения

Установите, каким измерительным приборам соответствуют следующие обозначения на шкалах:

1)  μА		2) А		3) mA

А) миллиамперметр

Б) микроамперметр

В) амперметр

ЗАДАНИЕ №11. Электрические измерения

Внутреннее сопротивление цифрового вольтметра:

А) должно быть в пределах 0,01…0,1 Ом

Б) должно быть в пределах 10…100 Ом

В) должно быть в пределах 1 кОм

Г) должно быть не менее 50 кОм

ЗАДАНИЕ №12. Электрические измерения

Установите соответствие обозначений на шкалах измерительного прибора его назначению:

1) kV		2) mV		3) V

А) милливольтметр

Б) вольтметр

В) вольтметр высоковольтный

ЗАДАНИЕ №13. Электрические измерения

Данная схема предназначена:

А) для измерения тока

Б) для измерения напряжения

В) для измерения сопротивления

ЗАДАНИЕ №14. Электрические измерения

Следующая формула   P=I∙U∙cosφ   служит для определения:

А) постоянной мощности

Б) активной мощности

В) сопротивления

Г) давления

ЗАДАНИЕ №15. Электрические измерения

Напряжение постоянного тока характеризуется величиной и полярностью, а действующее значение переменного (синусоидального) тока и напряжения:

А) определяется максимальным значением их амплитуды

Б) определяется минимальным значением их амплитуды

В) в 2 раза меньше их амплитудного значения

Г) в 2 раза меньше их амплитудного значения

Ответы к заданиям (вариант 2)

| 1 | А |
| --- | --- |
| 2 | А-4, Б-1, В-2, Г-3 |
| 3 | А-3, Б-2, В-4, Г-1 |
| 4 | Б |
| 5 | А |
| 6 | Г |
| 7 | В |
| 8 | 1-А, 2-В, 3-Б, 4-Г |
| 9 | В |
| 10 | 1-Б, 2-В, 3-А |
| 11 | Г |
| 12 | 1-В, 2-А, 3-Б |
| 13 | А |
| 14 | Б |
| 15 | В |

3. Комплект контрольно-оценочных средств для проведения

промежуточной аттестации в форме экзамена

3.1. Экзаменационные вопросы:

# 1.Роль электронно-вычислительной техники в современных условиях

2. Собственная и примесная электропроводность полупроводников.

# 3.Образование «Р-N» перехода

4.Выпрямительные диоды и стабилитроны, основные параметры, УГО,

схемы включения.

5.Туннельные диоды, варикапы, основные параметры, УГО,ВАХ.

6.Система обозначения и маркировка диодов.

7.Биполярные транзисторы, параметры, УГО.

8.Схемы включения транзистора с общей базой (ОБ),  общим эмиттером

(ОЭ), с общим коллектором (ОК), входные и выходные  характеристики

транзистора.

9.Полевые транзисторы с управляемым « Р-N» переходом.

10.Полевые транзисторы с изолированным затвором (МОП и МДП ).

11.Параметры и  УГО полевых транзисторов.

12.Интегральные микросхемы ( ИМС),  определение, классификация.

13.Основные параметры  ИМС, степень интеграции ИМС.

14.Полупроводниковые ,пленочные и гибридные  ИМС,

Конструктивные особенности .

15. Цифровые ИМС и их применение

16. Система обозначения  и маркировка  ИМС.

17. Система счисления, непозиционная и позиционные система счисления

### 18. Двоичная системы счисления

### 19.Арифметические операции в двоичной системе счисления

### 20. Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления

### 21. Перевод числа из одной системы счисления в другую

22. Основы алгебры логики, Элементарные логические функции

23. Законы алгебры логики

24. Минимизация логических функций. Карты Карно.

  - 25. Логические элементы и логические операции

### 26. Классификация логических элементов

### 27. Основные характеристики логических элементов

### 28. Принцип работы и схема резисторно -транзисторного логического  элемента ( РТЛ)

### 29. Принцип работы и схема логического элемента с непосредственной связью (НСТЛ)

30. Принцип работы и схема диодно-транзисторного логического элемента

(ДТЛ)

### 31. Транзисторно-транзисторные логические элементы (ТТЛ), принци   п

### работы    и схема.

32. Логические элементы эммитерно-связанной логики (ЭСЛ),  принцип

работы и схема

### 33. Логические элементы на МОП-транзисторах

34. Типовые узлы и устройства вычислительной техники, общая

характеристика

35. Шифратор и дешифратор: принцип работы, временная диаграмма,

логические зависимости.

36. Сумматоры. Применение сумматоров в составе АЛУ ЭВМ.

37.Мультиплексоры и демультиплексоры. Назначение, способы

масштабирования и  принцип работы.

38.Триггеры. Назначение, таблицы истинности триггеров, диаграмма их

работы.

39. Регистры, общие сведения, параллельный регистр, сдвиговый регистр,

последовательный регистр.

40. Счетчики, назначение, типы и область применения.

41. Принципы построения и классификация устройств памяти – ОЗУ, ПЗУ

42. Архитектура микропроцессора и её элементы.

43. Рабочий цикл микропроцессора

44. Система команд микропроцессора

45 Интерфейсы вычислительной техники, типы интерфейсов и их характеристики.

46. Взаимодействие аппаратного и программного обеспечения в работе ЭВМ.

3.2.ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД

ГБПОУ РД

«ТЕХНИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ  ИМЕНИ  Р.Н. АШУРАЛИЕВА»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ

по дисциплине:  ОП.06 Электрорадиоизмерения

Специальность 11.02.15. Инфокоммуникационные сети и системы связи

2025 / 2026   уч. год

Количество -  25 штук

Преподаватель:                                                            Магомедов   М.Я.

подпись                                  ФИО

Рассмотрены на заседании П(Ц)К Электроника, радиотехника и системы связи.

Протокол № 6  от «13 » марта   2025 г.

Председатель П(Ц)К:  _______________                  Джалилов Ш.А.

подпись                                    ФИО

Махачкала 2025 г.

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД

ГБПОУ РД

«ТЕХНИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ  ИМЕНИ  Р.Н. АШУРАЛИЕВА»

Дисциплина: ОП.06 Электрорадиоизмерения

Специальность 11.02.15. Инфокоммуникационные сети и системы связи

П(Ц)К Электроника, радиотехника и системы связи.

Курс ___2___ Семестр __4_____

Форма обучения очная

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

1. Параметры и  УГО полевых транзисторов.

2. Мультиплексоры и демультиплексоры. Назначение, способы

масштабирования и  принцип работы.

3. Принцип работы и схема логического элемента ТТЛ.

Экзаменатор:                                                     Магомедов М.Я.

подпись                               ФИО

Утверждено на заседании П(Ц)К (протокол №  6 от 13.03.  2025 г.)

Председатель П(Ц)К:  ________________     Джалилов Ш.А..

подпись                               ФИО

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД

ГБПОУ РД

«ТЕХНИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ  ИМЕНИ  Р.Н. АШУРАЛИЕВА»

Дисциплина  : ОП.06 Электрорадиоизмерения

Специальность 11.02.15. Инфокоммуникационные сети и системы связи

П(Ц)К Электроника, радиотехника и системы связи.

Курс ___2___ Семестр __4_____

Форма обучения очная

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2

- Полевые транзисторы с изолированным затвором (МОП и МДП)

- Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления

- Логические элементы  И-НЕ, ИЛИ-НЕ,  выполняемые функции,

таблицы       истинности, УГО.

Экзаменатор:                                                            Магомедов М.Я.

подпись                              ФИО

Утверждено на заседании П(Ц)К (протокол № 6 от 13.03.  2025 г.)

Председатель П(Ц)К:  ________________            Джалилов Ш.А..

подпись                             ФИО

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД

ГБПОУ РД

«ТЕХНИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ  ИМЕНИ   Р.Н. АШУРАЛИЕВА»

Дисциплина : ОП.06 Электрорадиоизмерения

Специальность 11.02.15. Инфокоммуникационные сети и системы связи

П(Ц)К Электроника, радиотехника и системы связи.

Курс ___2___ Семестр __4_____

Форма обучения очная

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3

- Полевые транзисторы с управляемым « Р-N» переходом.

- Арифметические операции в двоичной системе счисления

- Полупроводниковые ИМС.

Экзаменатор:                                                     Магомедов М.Я.

подпись                                  ФИО

Утверждено на заседании П(Ц)К (протокол №6 от 13.03. 2025 г.)

Председатель П(Ц)К:  ______________       . Джалилов Ш.А.

подпись                         ФИО

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД

ГБПОУ РД

«ТЕХНИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ  ИМЕНИ   Р.Н. АШУРАЛИЕВА»

Дисциплина : ОП.06 Электрорадиоизмерения

Специальность 11.02.15. Инфокоммуникационные сети и системы связи

П(Ц)К Электроника, радиотехника и системы связи.

Курс ___2___ Семестр __4_____

Форма обучения очная

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4

1. Входные и выходные  характеристики  биполярного транзистора.

2.Цифровые ИМС и их применение.

3. Типовые узлы и устройства вычислительной техники, общая

характеристика

Экзаменатор:                                                     Магомедов М.Я.

подпись                                  ФИО

Утверждено на заседании П(Ц)К (протокол №6 от 13.03.  2025 г.)

Председатель П(Ц)К:  ________________       Джалилов Ш.А.

подпись                           ФИО

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД

ГБПОУ РД

«ТЕХНИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ  ИМЕНИ   Р.Н. АШУРАЛИЕВА»

Дисциплина : ОП.06 Электрорадиоизмерения

Специальность 11.02.15. Инфокоммуникационные сети и системы связи

П(Ц)К Электроника, радиотехника и системы связи.

Курс ___2___ Семестр __4_____

Форма обучения очная

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5

- Параметры и  УГО полевых транзисторов.

- Основы алгебры логики, Элементарные логические функции.

- Архитектура микропроцессора и её элементы.

Экзаменатор:                                                     Магомедов М.Я.

подпись                          ФИО

Утверждено на заседании П(Ц)К (протокол №6 от 13.03.  2025 г. )

Председатель П(Ц)К:  ________________    Джалилов Ш.А.   .

подпись                        ФИО

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД

ГБПОУ РД

«ТЕХНИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ  ИМЕНИ   Р.Н. АШУРАЛИЕВА»

Дисциплина: ОП.06 Электрорадиоизмерения

Специальность 11.02.15. Инфокоммуникационные сети и системы связи

П(Ц)К Электроника, радиотехника и системы связи.

Курс ___2___ Семестр __4____

Форма обучения очная

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6

- Параметры и  УГО полевых транзисторов.

- Регистры, общие сведения, параллельный регистр, сдвиговый  регистр,

последовательный регистр.

3.  Полупроводниковые ,пленочные и гибридные  ИМС,

Конструктивные особенности.

Экзаменатор:                                                     Магомедов М.Я.

подпись                           ФИО

Утверждено на заседании П(Ц)К (протокол №6 от 13.03.  2025 г.)

Председатель П(Ц)К:  ________________       Джалилов Ш.А.

подпись                           ФИО

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД

ГБПОУ РД

«ТЕХНИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ  ИМЕНИ   Р.Н. АШУРАЛИЕВА»

Дисциплина: ОП.06 Электрорадиоизмерения

Специальность 11.02.15. Инфокоммуникационные сети и системы связи

П(Ц)К Электроника, радиотехника и системы связи.

Курс ___2___ Семестр __4_____

Форма обучения очная

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7

- Выпрямительные диоды и стабилитроны, основные параметры, УГО,

схемы включения

- Триггеры. Назначение, таблицы истинности триггеров, диаграмма их

работы.

### 3. Классификация логических элементов.

Экзаменатор:                                                     Магомедов М.Я.

подпись                          ФИО

Утверждено на заседании П(Ц)К (протокол №6 от 13.03.  2025 г.)

Председатель П(Ц)К:  ________________       Джалилов Ш.А..

подпись                          ФИО

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД

ГБПОУ РД

«ТЕХНИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ  ИМЕНИ   Р.Н. АШУРАЛИЕВА»

Дисциплина: ОП.06 Электрорадиоизмерения

Специальность 11.02.15. Инфокоммуникационные сети и системы связи

П(Ц)К  Электроника, радиотехника и системы связи

Курс ___2___ Семестр __4____

Форма обучения очная

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8

- Электропроводность полупроводников .

- .Законы алгебры логики

3. Шифратор и дешифратор: принцип работы, временная диаграмма,

логические зависимости

Экзаменатор:                                                     Магомедов М.Я.

подпись                      ФИО

Утверждено на заседании П(Ц)К (протокол №_№6 от 13.03.  2025 г.)

Председатель П(Ц)К:  ________________      Джалилов Ш.А.

подпись                      ФИО

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД

ГБПОУ РД

«ТЕХНИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ  ИМЕНИ   Р.Н. АШУРАЛИЕВА»

Дисциплина:ОП.06 Электрорадиоизмерения»

Специальность 11.02.15. Инфокоммуникационные сети и системы связи

П(Ц)К Электроника, радиотехника и системы связи.

Курс ___2___ Семестр __4_____

Форма обучения очная

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9

- Биполярные транзисторы, параметры, УГО.

- Перевод числа из одной системы счисления в другую

- Принцип работы и схема резисторно -транзисторного логического  элемента ( РТЛ)

Экзаменатор:                                                     Магомедов М.Я.

подпись                        ФИО

Утверждено на заседании П(Ц)К (протокол №6 от 13.03.  2025 г.)

Председатель П(Ц)К:  ________________       Джалилов Ш.А..

подпись                       ФИО

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД

ГБПОУ РД

«ТЕХНИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ  ИМЕНИ   Р.Н. АШУРАЛИЕВА»

Дисциплина ОП.06 Электрорадиоизмерения

Специальность 11.02.15. Инфокоммуникационные сети и системы связи

П(Ц)К Электроника, радиотехника и системы связи.

Курс ___2___ Семестр __4____

Форма обучения очная

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10

- Образование «Р-N» перехода.

- Интегральные микросхемы ( ИМС),  определение, классификация.

Основные параметры  ИМС, степень интеграции ИМС.

- Логические элементы на МОП-транзисторах

Экзаменатор:                                                     Магомедов М.Я.

подпись                          ФИО

Утверждено на заседании П(Ц)К (протокол №6 от 13.03.  2025 г.)

Председатель П(Ц)К:  ________________       Джалилов Ш.А.

подпись                          ФИО

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД

ГБПОУ РД

«ТЕХНИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ  ИМЕНИ   Р.Н. АШУРАЛИЕВА»

Дисциплина ОП.06 Электрорадиоизмерения

Специальность 11.02.15. Инфокоммуникационные сети и системы связи

П(Ц)К  Электроника, радиотехника и системы связи.

Курс ___2___ Семестр ___4____

Форма обучения очная

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11

1. Схемы включения транзистора с общей базой (ОБ),  общим эмиттером

(ОЭ), с общим коллектором (ОК),

2. Минимизация логических функций. Карты Карно.

3.  Система обозначения  и маркировка  ИМС.

Экзаменатор:                                                     Магомедов М.Я.

подпись                         ФИО

Утверждено на заседании П(Ц)К (протокол№6 от 13.03.  2025 г.)

Председатель П(Ц)К:  ________________       Джалилов Ш.А.

подпись                         ФИО

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД

ГБПОУ РД

«ТЕХНИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ  ИМЕНИ   Р.Н. АШУРАЛИЕВА»

Дисциплина ОП.06 Электрорадиоизмерения

Специальность 11.02.15. Инфокоммуникационные сети и системы связи

П(Ц)К Электроника, радиотехника и системы связи.

Курс ___2___ Семестр __4_____

Форма обучения очная

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12

1. Полевые транзисторы с управляемым « Р-N» переходом и

с изолированным затвором (МОП и МДП ).

2. Основные параметры  ИМС, степень интеграции ИМС.

3 Логические элементы и логические операции

Экзаменатор:                                              Магомедов М.Я.

подпись                           ФИО

Утверждено на заседании П(Ц)К (протокол. №6 от 13.03.  2025 г)

Председатель П(Ц)К:  ____________      Джалилов Ш.А .

подпись                       ФИО

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД

ГБПОУ РД

«ТЕХНИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ  ИМЕНИ   Р.Н. АШУРАЛИЕВА»

Дисциплина ОП.06 Электрорадиоизмерения

Специальность 11.02.15. Инфокоммуникационные сети и системы связи

П(Ц)К Электроника, радиотехника и системы связи.

Курс ___2___ Семестр __4_____

Форма обучения очная

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13

- Принцип работы и схема логического элемента с непосредственной связью (НСТЛ)

- Сумматоры. Применение сумматоров в составе АЛУ ЭВМ.

- Система обозначения  и маркировка  ИМС.

Экзаменатор:                                                     Магомедов М.Я.

подпись                                  ФИО

Утверждено на заседании П(Ц)К (протокол№6 от 13.03.  2025 г.)

Председатель П(Ц)К:  ________________       Джалилов Ш.А.

подпись                     ФИО

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД

ГБПОУ РД

«ТЕХНИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ  ИМЕНИ   Р.Н. АШУРАЛИЕВА»

Дисциплина ОП.06 Электрорадиоизмерения

Специальность 11.02.15. Инфокоммуникационные сети и системы связи

П(Ц)К  Электроника, радиотехника и системы связи.

Курс ___2___ Семестр __4_____

Форма обучения очная

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14

- Счетчики, назначение, типы и область применения

2.  Основные характеристики логических элементов

3 .  Система обозначения и маркировка диодов.

Экзаменатор:                                                     Магомедов М.Я.

подпись                         ФИО

Утверждено на заседании П(Ц)К (протокол №_№6 от 13.03.  2025 г.)

Председатель П(Ц)К:  ________________       Джалилов Ш.А.

подпись                        ФИО

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД

ГБПОУ РД

«ТЕХНИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ  ИМЕНИ   Р.Н. АШУРАЛИЕВА»

Дисциплина ОП.06 Электрорадиоизмерения

Специальность 11.02.15. Инфокоммуникационные сети и системы связи

П(Ц)К Электроника, радиотехника и системы связи.

Курс ___2___ Семестр __4_____

Форма обучения очная

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15

- Принципы построения и классификация устройств памяти – ОЗУ, ПЗУ

- Перевод числа из одной системы счисления в другую.

- Система обозначения  и маркировка  ИМС

Экзаменатор:                                                     Магомедов М.Я.

подпись                          ФИО

Утверждено на    П(Ц)К (протокол№6 от 13.03.  2025 г.)

Председатель П(Ц)К:  ________________       Джалилов Ш.А

подпись                          ФИО

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД

ГБПОУ РД

«ТЕХНИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ  ИМЕНИ   Р.Н. АШУРАЛИЕВА»

Дисциплина ОП.06 Электрорадиоизмерения

Специальность 11.02.15. Инфокоммуникационные сети и системы связи

П(Ц)К Электроника, радиотехника и системы связи.

Курс ___2___ Семестр __4_____

Форма обучения очная

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16

- Рабочий цикл микропроцессора

- Интегральные микросхемы ( ИМС),  определение, классификация.

- Логические элементы и логические операции

Экзаменатор:                                                     Магомедов М.Я.

подпись                           ФИО

Утверждено на заседании П(Ц)К (протокол №6 от 13.03.  2025 г.)

Председатель П(Ц)К:  ________________       Джалилов Ш.А.

подпись                         ФИО

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД

ГБПОУ РД

«ТЕХНИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ  ИМЕНИ   Р.Н. АШУРАЛИЕВА»

Дисциплина ОП.06 Электрорадиоизмерения

Специальность 11.02.15. Инфокоммуникационные сети и системы связи

П(Ц)К    Электроника, радиотехника и системы связи.

Курс ___2___ Семестр __4_____

Форма обучения очная

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17

- Система команд микропроцессора.

- Логические элементы и логические операции.

3.  Схема включения транзистора с общим коллектором (ОК).

Экзаменатор:                                                     Магомедов М.Я.

подпись                         ФИО

Утверждено на заседании П(Ц)К (протокол №_№6 от 13.03.  2025 г.)

Председатель П(Ц)К:  ________________       Джалилов Ш.А

подпись                          ФИО

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД

ГБПОУ РД

«ТЕХНИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ  ИМЕНИ   Р.Н. АШУРАЛИЕВА»

Дисциплина ОП.06 Электрорадиоизмерения

Специальность 11.02.15. Инфокоммуникационные сети и системы связи

П(Ц)К Электроника, радиотехника и системы связи.

Курс ___2___ Семестр __4_____

Форма обучения очная

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18

- Интерфейсы вычислительной техники, типы интерфейсов и их характеристики.

- Перевод числа из одной системы счисления в другую

- Система обозначения  и маркировка  ИМС.

Экзаменатор:                                                     Магомедов М.Я.

подпись                            ФИО

Утверждено на заседании П(Ц)К (протокол №6 от 13.03.  2025 г.)

Председатель П(Ц)К:  ________________       Джалилов Ш.А.

подпись                            ФИО

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД

ГБПОУ РД

«ТЕХНИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ  ИМЕНИ  Р.Н. АШУРАЛИЕВА»

Дисциплина ОП.06 Электрорадиоизмерения

Специальность 11.02.15. Инфокоммуникационные сети и системы связи

П(Ц)К Электроника, радиотехника и системы связи.

Курс ___2___ Семестр __4_____

Форма обучения очная

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19

- Взаимодействие аппаратного и программного обеспечения в работе ЭВМ.

### 2.  Транзисторно-транзисторные логические элементы (ТТЛ), принцип

### работы    и схема.

3.Система обозначения и маркировка диодов и транзисторов.

Экзаменатор:                                                     Магомедов М.Я.

подпись                       ФИО

Утверждено на заседании П(Ц)К (протокол №6 от 13.03.  2025 г.)

Председатель П(Ц)К:  ________________       Джалилов Ш.А.

подпись                      ФИО

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД

ГБПОУ РД

«ТЕХНИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ  ИМЕНИ   Р.Н. АШУРАЛИЕВА»

Дисциплина  «Электронная техника»

Специальность 11.02.15. Инфокоммуникационные сети и системы связи

Дисциплина ОП.06 Электрорадиоизмерения

П(Ц)К Электроника, радиотехника и системы связи.

Курс ___2___ Семестр ___4____

Форма обучения очная

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20

- Система счисления, непозиционная и позиционные система счисления.

- Цифровые ИМС и их применение

- Схемы включения транзистора с  общим эмиттером   (ОЭ)

Экзаменатор:                                                     Магомедов М.Я.

подпись                           ФИО

Утверждено на заседании П(Ц)К (протокол №6 от 13.03.  2025  г.)

Председатель П(Ц)К:  ________________      Джалилов Ш.А.

подпись                           ФИО

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД

ГБПОУ РД

«ТЕХНИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ  ИМЕНИ   Р.Н. АШУРАЛИЕВА»

Дисциплина ОП.06 Электрорадиоизмерения

Специальность 11.02.15. Инфокоммуникационные сети и системы связи

П(Ц)К Электроника, радиотехника и системы связи.

Курс ___2___ Семестр __4_____

Форма обучения очная

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21

- Принцип работы и схема логического элемента НСТЛ.

- Двоичная системы счисления

- Основные характеристики логических элементов

Экзаменатор:                                                     Магомедов М.Я.

подпись                         ФИО

Утверждено на заседании П(Ц)К (протокол №6 от 13.03.  2025 г  .)

Председатель П(Ц)К:  ________________       Джалилов Ш.А.

подпись                       ФИО

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД

ГБПОУ РД

«ТЕХНИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ  ИМЕНИ   Р.Н. АШУРАЛИЕВА»

Дисциплина ОП.06 Электрорадиоизмерения

Специальность 11.02.15. Инфокоммуникационные сети и системы связи

П(Ц)К Электроника, радиотехника и системы связи.

Курс ___2___ Семестр __4_____

Форма обучения очная

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22

### 1. Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления

2. Принцип работы и схема логического элемента ДТЛ.

3. Схема включения транзистора с общей базой (ОБ).

Экзаменатор:                                                     Магомедов М.Я.

подпись                           ФИО

Утверждено на заседании П(Ц)К (протокол №6 от 13.03.  2025 г.)

Председатель П(Ц)К:  ________________       Джалилов Ш.А.

подпись                         ФИО

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД

ГБПОУ РД

«ТЕХНИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ  ИМЕНИ   Р.Н. АШУРАЛИЕВА»

Дисциплина ОП.06 Электрорадиоизмерения

Специальность 11.02.15. Инфокоммуникационные сети и системы связи

П(Ц)К Электроника, радиотехника и системы связи.

Курс ___2___ Семестр __4____

Форма обучения очная

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23

- Логические элементы на МДП структурах, схемы, принцип  работы.

- Биполярные транзисторы, параметры, УГО.

- Шифратор и дешифратор: принцип работы, временная диаграмма,

логические зависимости.

Экзаменатор:                                                     Магомедов М.Я.

подпись                       ФИО

Утверждено на заседании П(Ц)К (протокол №6 от 13.03.  2025 г.)

Председатель П(Ц)К:  ________________      Джалилов Ш.А

подпись                        ФИО

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД

ГБПОУ РД

«ТЕХНИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ  ИМЕНИ   Р.Н. АШУРАЛИЕВА»

Дисциплина ОП.06 Электрорадиоизмерения

Специальность 11.02.15. Инфокоммуникационные сети и системы связи

П(Ц)К  Электроника, радиотехника и системы связи.

Курс ___2___ Семестр __4____

Форма обучения очная

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24

- Архитектура микропроцессора и её элементы

- МОП транзисторная  логика  И-НЕ, схема, принцип  работы.

- Варикапы, туннельные диоды , назначение, УГО.

Экзаменатор:                                                     Магомедов М.Я.

подпись                             ФИО

Утверждено на заседании П(Ц)К (протокол №6 от 13.03.  2025 г.)

Председатель П(Ц)К:  ________________       Джалилов Ш.А

подпись                             ФИО

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД

ГБПОУ РД

«ТЕХНИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ  ИМЕНИ  Р.Н. АШУРАЛИЕВА»

Дисциплина ОП.06 Электрорадиоизмерения

Специальность 11.02.15. Электроника, радиотехника и системы связи.                                           П(Ц)К Электроника, радиотехника и системы связи.

Курс ___2___ Семестр __4_____

Форма обучения очная

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25

1.  Основы алгебры логики. Элементарные логические функции

2. Полупроводниковые ,пленочные и гибридные  ИМС,

Конструктивные особенности .

### 3.Перевод числа из одной системы счисления в другую

Экзаменатор:                                                     Магомедов М.Я.

подпись                         ФИО

Утверждено на заседании П(Ц)К (протокол №6 от 13.03.  2025 г.)

Председатель П(Ц)К:  ________________       Джалилов Ш.А.

подпись                         ФИО