МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Республики Дагестан «Технический колледж имени Р.Н. Ашуралиева»

ОДОБРЕНО предметной (цикловой) комиссией УГС 13.00.00 «Электро- и теплоэнергетика». Протокол №11 от 30 апреля 2025г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПМ.01 Технологическое обеспечение производства, передачи, распределения электрической энергии

#### Специальность: 13.02.12  «Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация »

#### УГС: 13.00.00Электро- и теплоэнергетика

Махачкала 2025 г.

ПАСПОРТ

Фонда оценочных средств по профессиональному модулю

Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Формулировка компетенции | Знания, умения |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; | Знания: - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; - структура плана для решения задач; - алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; - методы работы в профессиональной и смежных сферах; - порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности. Умения: - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; - анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; - определять этапы решения задачи; - выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; - составлять план действия; - определять необходимые ресурсы; - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; - реализовывать составленный план; - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |

| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Знания: - номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; - приёмы структурирования информации; - современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства |
| --- | --- | --- |
|  |  | Умения: - определять задачи для поиска информации; - планировать процесс поиска; - выбирать необходимые источники информации; - выделять наиболее значимое в перечне информации; - структурировать получаемую информацию; - оформлять результаты поиска; - оценивать практическую значимость результатов поиска; - применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; - использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности; - использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач. |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | Знания: - содержание актуальной нормативно-правовой документации; - основы предпринимательства и финансовой грамотности |
|  |  | Умения: - определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; - применять современную научную профессиональную терминологию; - определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; - выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; - определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; - выявлять источники финансирования бизнеса; - создавать бизнес-планы; - использовать инструменты управления личными финансами |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Знания: - основы командной работы и межличностного взаимодействия |
|  |  | Умения: - устанавливать и поддерживать эффективные рабочие отношения; - разрешать конфликты; - учитывать мнения и интересы коллег. |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учётом особенностей социального и культурного контекста | Знания: - правила орфографии, пунктуации и стилистики русского языка; - особенности профессиональной лексики и терминологии |
|  |  | Умения: - грамотно формулировать мысли в устной и письменной форме; - адаптировать стиль общения к ситуации и аудитории; - вести деловую переписку и документацию. |
| ОК 06 | роявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учётом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | Знания: - основы конституционного строя РФ; - традиционные российские духовно-нравственные ценности; - принципы межнационального и межрелигиозного согласия; - антикоррупционное законодательство |
|  |  | Умения: - проявлять уважение к культурному и религиозному разнообразию; - противодействовать коррупции в профессиональной среде; - действовать в соответствии с правовыми и этическими нормами |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Знания: - основы экологии и природопользования; - принципы ресурсосбережения и бережливого производства; - правила поведения в чрезвычайных ситуациях |
|  |  | Умения: - внедрять энергосберегающие технологии в профессиональной деятельности; - соблюдать экологические стандарты при обслуживании оборудования; - оказывать первую помощь и действовать при ЧС |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Знания: - основы здорового образа жизни; - влияние физических упражнений на работоспособность |
|  |  | Умения: - подбирать упражнения для профилактики профессиональных заболеваний; - поддерживать физическую форму для работы в условиях производственных нагрузок |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Знания: - профессиональная терминология на русском и иностранном языках; - правила чтения и перевода технической документации. |
|  |  | Умения: - работать с иностранными источниками информации; - оформлять документацию в соответствии с международными стандартами |

Профессиональные компетенции

| ПК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Выполнять операции по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования | - производить разборку, сборку, чистку и смазку узлов и деталей; - заменять изношенные детали и расходные материалы; - регулировать зазоры, натяжение, центровку механизмов; - проверять состояние изоляции, контактных соединений, заземляющих устройств; - пользоваться слесарным, электромонтажным и измерительным инструментом; - соблюдать требования охраны труда при выполнении работ. | - устройство и принцип работы обслуживаемого оборудования; - типовые неисправности и способы их устранения; - нормы допусков и посадок, технические условия на ремонт; - правила применения смазочных материалов; - требования ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТ РМ-016-2003; - порядок ведения ремонтной документации. |
| ПК 1.2. Проводить диагностику и испытания электрического и электромеханического оборудования | - выполнять внешний осмотр оборудования на наличие повреждений; - измерять параметры (сопротивление изоляции, переходные сопротивления, токи утечки); - проводить пробные пуски и функциональные тесты; - анализировать результаты измерений и выявлять отклонения; - оформлять протоколы испытаний и дефектные ведомости. | - методы и средства диагностики оборудования; - нормы и допуски контролируемых параметров; - порядок проведения приёмо-сдаточных и профилактических испытаний; - устройство измерительных приборов (мегаомметр, клещи, мультиметр); - критерии оценки работоспособности оборудования. |
| ПК 1.3. Осуществлять оценку производственно-технических показателей работы электрического и электромеханического оборудования | - снимать показания счётчиков, датчиков, регистраторов; - рассчитывать КПД, коэффициент загрузки, потери мощности; - анализировать графики нагрузки и энергопотребления; - выявлять причины снижения эффективности работы; - составлять отчёты по результатам анализа. | - основные технико-экономические показатели оборудования; - методики расчёта эксплуатационных характеристик; - влияние режимов работы на ресурс оборудования; - нормативные значения показателей для разных типов машин. |
| ПК 2.1. Осуществлять планирование работ по эксплуатации электрического и электромеханического оборудования | - составлять графики ТО и ремонтов; - определять потребность в материалах, запчастях, инструменте; - распределять задачи между исполнителями; - контролировать сроки выполнения работ. | - система планово-предупредительного ремонта (ППР); - нормативы трудоёмкости и материалоёмкости; - принципы организации производственного процесса. |
| ПК 2.2. Разрабатывать документацию по эксплуатации электрического и электромеханического оборудования | - оформлять технологические карты, инструкции, регламенты; - читать и составлять электрические и кинематические схемы; - вести журналы учёта работ и дефектов; - работать с CAD-системами для оформления чертежей. | - требования ЕСКД и ЕСТД к документации; - структура и содержание эксплуатационных документов; - условные обозначения на схемах и чертежах. |
| ПК 2.3. Контролировать соблюдение персоналом требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности | - проводить инструктажи по ОТ и ПБ; - проверять исправность СИЗ и защитных устройств; - расследовать микротравмы и инциденты; - оформлять наряды-допуски и акты проверок. | - законодательство в области ОТ и ПБ; - порядок расследования несчастных случаев; - виды СИЗ и правила их применения; - планы эвакуации и действия при ЧС. |
| ПК 3.1. Проводить диагностику технического состояния электрического и электромеханического оборудования энергоустановок | - использовать тепловизоры, виброанализаторы, газоанализаторы; - оценивать состояние подшипников, муфт, ремней, передач; - выявлять признаки перегрева, вибрации, утечек; - составлять дефектные акты. | - типичные неисправности энергоустановок; - методы неразрушающего контроля; - температурные и вибрационные нормы. |
| ПК 3.2. Осуществлять проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования энергоустановок | - менять фильтры, масла, уплотнители; - восстанавливать герметичность соединений; - балансировать роторы, регулировать муфты; - тестировать защитные устройства. | - конструктивные особенности генераторов, двигателей, насосов; - технологии ремонта узлов энергоустановок; - требования к смазочным материалам и охлаждающим жидкостям. |
| ПК 2.1. Осуществлять ремонт, наладку и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | - диагностировать неисправности контроллеров и датчиков; - калибровать измерительные каналы; - заменять модули ввода-вывода; - проверять цепи управления и сигнализации. | - архитектура АСУ ТП; - типы датчиков и исполнительных механизмов; - протоколы обмена данными (Modbus, Profibus). |
| ПК 2.2. Программировать электрическое и электромеханическое оборудование с автоматизированными системами управления | - создавать и редактировать программы для ПЛК; - настраивать параметры частотных преобразователей; - отлаживать алгоритмы управления; - документировать изменения в ПО. | - языки программирования ПЛК (LD, FBD, ST); - принципы построения систем автоматического регулирования; - методы защиты от несанкционированного доступа. |
| ПК 3.1. Осуществлять разработку и оформление текстовой и графической частей технической документации | - выполнять чертежи в AutoCAD, Компас-3D; - оформлять спецификации и ведомости; - составлять инструкции по эксплуатации; - нормоконтролировать документацию. | - стандарты ЕСКД (ГОСТ 2.301–2.321); - правила оформления электрических схем (ГОСТ 2.702); - требования к эксплуатационной документации. |
| ПК 3.2. Выполнять расчёты элементов электрического и электромеханического оборудования | - рассчитывать токи короткого замыкания; - подбирать сечения кабелей и защитные аппараты; - определять мощность двигателей и трансформаторов; - анализировать тепловые режимы. | - законы электротехники (Ома, Кирхгофа); - методики расчётов электрических цепей; - справочные данные по оборудовани |

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

| № п/п | Контролируемые разделы (темы) дисциплины | Код контролируемой компетенции | Наименование оценочного средства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Семестр 4 |  |  |  |  |
| 1. | Электронные и цифровые измерительные приборы Типы электрических станции и их характеристики | ОК 1-9 ПК 1.1-3.2 | Экзамен | 1-я рубежная аттестация |
| 2. | Типы электрических станции и их характеристики |  |  | 2-я рубежная аттестация |
| 3 | Методы измерения электрических и магнитных величин |  |  | 3-я рубежная аттестация |

| № п/п | Наименование оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Представление оценочного средства в фонде |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рубежная аттестация | Средство контроля усвоения учебного материала виде тестирования обучающихся. | Комплект тестов по вариантам к аттестациям |
| 2. | Экзамен | Итоговая форма оценки знаний | Комплект вопросов к экзамену |

Образец билета к 1-ой рубежной аттестации

Тестовое задание

Курс 2, семестр 4

по МДК.01.01. Техническое обеспечение контроля качества электрической энергии, вырабатываемой на электростанциях.

Вариант №___

ФИО 	                                                                           групп 	            Дата

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № вопроса | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Ответ |  |  |  |  |  |

Вариант 1

      - Какой ГОСТ регламентирует показатели качества электрической энергии в РФ?
А) ГОСТ Р 50571;
Б) ГОСТ 32144-2013;
В) ГОСТ 13109-97;
Г) ГОСТ 29322-2014.

      - Допустимое длительное отклонение частоты в сети 50 Гц по ГОСТ 32144-2013:
А) ± 0,1 Гц;
Б) ± 0,2 Гц;
В) ± 0,4 Гц;
Г) ± 0,5 Гц.

3. Коэффициент несинусоидальности напряжения обозначается:
А) KU​;
Б) Kf​;
В) KH​;
Г) KUH​.

4. Прибор для измерения гармонического состава напряжения:
А) амперметр;
Б) ваттметр;
В) анализатор качества электроэнергии;
Г) фазометр.

4. Кратковременная доза фликера:
А) Plt​;
Б) Pst​;
В) Fst​;
Г) Df​.

- Установите соответствие между параметром и его допустимым значением (ГОСТ 32144-2013):

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| А) Отклонение напряжения (длительно) | 1) ≤ 8 % |
| Б) Коэффициент несинусоидальности (0,4 кВ) | 2) ≤ 1,38 |
| В) Размах изменения напряжения | 3) ± 10 % |
| Г) Доза фликера (Pst​) | 4) ± 5 % |

6. Дополните: прибор для регистрации провалов и перенапряжений называется ___________.

7. Метод анализа гармонических составляющих основан на разложении сигнала в ряд ___________.

- Рассчитайте относительное отклонение напряжения, если Uизм​=215 В, Uном​=230 В.

- Классифицируйте провалы напряжения длительностью 0,01–0,3 с по длительности.

- Назовите три основных источника высших гармоник в энергосистеме.

- Какой прибор используется для контроля симметрии напряжений в трёхфазной сети?
А) вольтметр;
Б) амперметр;
В) измеритель несимметрии;
Г) счётчик активной энергии.

- Провал напряжения — это снижение ниже:
А) 90 % Uном​;
Б) 80 % Uном​;
В) 70 % Uном​;
Г) 50 % Uном​.

- Метод вейвлет-анализа применяется для выявления ___________.

- Рассчитайте отклонение напряжения в %, если Uном​=400 В, Uизм​=420 В.

Вариант 2

      - Нормативный документ по качеству электроэнергии в РФ:
А) ПУЭ;
Б) ГОСТ 32144-2013;
В) ПТЭЭП;
Г) ФЗ «Об электроэнергетике».

      - Предельное значение коэффициента несинусоидальности для 0,4 кВ:
А) 5 %;
Б) 8 %;
В) 10 %;
Г) 12 %.

      - Для контроля частоты сети применяют:
А) частотомер;
Б) вольтметр;
В) ваттметр;
Г) фазометр.

      - Доза фликера Plt​ измеряется за:
А) 10 мин;
Б) 1 ч;
В) 2 ч;
Г) 24 ч.

      - Несимметрия напряжений характеризуется:
А) коэффициентом гармонических искажений;
Б) коэффициентом несимметрии по обратной последовательности;
В) отклонением частоты;
Г) размахом изменений напряжения.

      - Установите соответствие между явлением и характеристикой:

| Явление | Характеристика |
| --- | --- |
| А) Фликер | 1) Кратковременное повышение > 110 % Uном​ |
| Б) Перенапряжение | 2) Быстрое изменение яркости освещения |
| В) Провал напряжения | 3) Снижение < 90 % Uном​ (10 мс–1 мин) |
| Г) Импульс напряжения | 4) Всплеск длительностью микросекунды |

      - Дополните: устройство для непрерывного мониторинга параметров качества электроэнергии — ___________.

      - Метод Фурье-анализа позволяет определить ___________ напряжения.

      - Рассчитайте отклонение напряжения, если Uном​=230 В, Uизм​=205 В.

      - Классифицируйте импульс напряжением 4 кВ, длительностью 8 μс.

      - Назовите три способа снижения уровня гармоник в сети.

      - Допустимый коэффициент несимметрии по нулевой последовательности (0,4 кВ):
А) 2 %;
Б) 4 %;
В) 6 %;
Г) 8 %.

      - Для регистрации импульсных перенапряжений используют:
А) осциллограф;
Б) счётчик электроэнергии;
В) регистратор переходных процессов;
Г) амперметр.

        - Стандарт ГОСТ 32144-2013 действует до напряжения ___________ кВ

15 Перечислите три последствия несинусоидальности напряжения для оборудования.

Ключ Вариант 1

| № задания | Правильный ответ |
| --- | --- |
| 1 | Б (ГОСТ 32144-2013) |
| 2 | Б (± 0,2 Гц) |
| 3 | А (KU​) |
| 4 | В (анализатор качества электроэнергии) |
| 5 | Б (Pst​) |
| 6 | А – 4 (± 5 %); Б – 1 (≤ 8 %); В – 3 (± 10 %); Г – 2 (≤ 1,38) |
| 7 | регистратор провалов и перенапряжений |
| 8 | Фурье |
| 9 | −6,52 % (230215−230​⋅100%) |
| 10 | кратковременные провалы (10 мс – 1 мин) |
| 11 | преобразователи частоты, выпрямители, дуговые печи |
| 12 | В (измеритель несимметрии) |
| 13 | А (90 % Uном​) |
| 14 | кратковременных возмущений |
| 15 | +5 % (400420−400​⋅100%) |

Ключ Вариант 2

| № задания | Правильный ответ |
| --- | --- |
| 1 | Б (ГОСТ 32144-2013) |
| 2 | Б (8 %) |
| 3 | А (частотомер) |
| 4 | Б (1 ч) |
| 5 | Б (коэффициент несимметрии по обратной последовательности) |
| 6 | А – 2 (быстрое изменение яркости); Б – 1 (> 110 % Uном​); В – 3 (< 90 % Uном​, 10 мс–1 мин); Г – 4 (микросекунды) |
| 7 | анализатор качества электроэнергии |
| 8 | гармонический состав |
| 9 | −10,87 % (230205−230​⋅100%) |
| 10 | импульсное перенапряжение |
| 11 | фильтры, корректоры, разделение цепей |
| 12 | Б (4 %) |
| 13 | В (регистратор переходных процессов) |
| 14 | 35 кВ |
| 15 | перегрев, вибрации, сбои электроники |

Вариант 3

- Какой параметр не входит в перечень показателей качества электроэнергии по ГОСТ 32144-2013?
А) отклонение напряжения;
Б) коэффициент несинусоидальности;
В) коэффициент мощности (cos φ);
Г) доза фликера.

- Максимально допустимое кратковременное отклонение напряжения в сети 230 В:
А) ± 5 %;
Б) ± 10 %;
В) ± 15 %;
Г) ± 20 %.

- Для измерения коэффициента несимметрии напряжений применяют:
А) вольтметр;
Б) амперметр;
В) измеритель несимметрии;
Г) счётчик энергии.

- Символ KU​ обозначает:
А) коэффициент несинусоидальности напряжения;
Б) коэффициент несимметрии;
В) дозу фликера;
Г) отклонение частоты.

- Провал напряжения длится:
А) от 10 мс до 1 минуты;
Б) от 1 секунды до 10 минут;
В) менее 10 мс;
Г) более 1 часа.

- Установите соответствие между параметром и прибором для его измерения:

| Параметр | Прибор |
| --- | --- |
| А) Коэффициент несинусоидальности | 1) Частотомер |
| Б) Частота сети | 2) Анализатор качества электроэнергии |
| В) Доза фликера | 3) Измеритель несимметрии |
| Г) Коэффициент несимметрии | 4) Фликерометр |

- Дополните предложение:
Устройство, регистрирующее переходные процессы (импульсы, провалы), называется _______________.

- Метод Фурье-анализа используется для определения _______________ напряжения.

- Рассчитайте относительное отклонение напряжения (%):
Uном​=400 В, Uизм​=385 В.

- Определите тип помехи: напряжение снизилось до 180 В при Uном​=230 В, длительность — 0,8 с.

- Назовите три типичных источника высших гармоник в промышленных сетях.

- Допустимое значение коэффициента несинусоидальности для сетей 6–10 кВ по ГОСТ 32144-2013:
А) 3 %;
Б) 5 %;
В) 8 %;
Г) 10 %.

- Для контроля дозы фликера применяют:
А) вольтметр;
Б) фликерометр;
В) амперметр;
Г) частотомер.

- Дополните:
Стандарт ГОСТ 32144-2013 распространяется на электросети напряжением до _______________ кВ.

- Перечислите три негативных последствия несинусоидальности напряжения для электрооборудования.

Ключ

| № задания | Правильный ответ / Решение |
| --- | --- |
| 1 | В (коэффициент мощности cos φ) |
| 2 | Б (± 10 %) |
| 3 | В (измеритель несимметрии) |
| 4 | А (коэффициент несинусоидальности напряжения) |
| 5 | А (от 10 мс до 1 минуты) |
| 6 | А – 2; Б – 1; В – 4; Г – 3 |
| 7 | регистратор переходных процессов (или анализатор качества электроэнергии) |
| 8 | гармонического состава (или спектра гармоник) |
| 9 | −3,75 % (400385−400​⋅100%) |
| 10 | кратковременный провал напряжения |
| 11 | преобразователи частоты, выпрямительные установки, дуговые печи |
| 12 | Б (5 %) |
| 13 | Б (фликерометр) |
| 14 | 35 кВ |
| 15 | перегрев обмоток, ускоренное старение изоляции, сбои в работе электроники |

Критерии оценки

- 14–15 баллов — «5» (отлично);

- 11–13 баллов — «4» (хорошо);

- 8–10 баллов — «3» (удовлетворительно);

- менее 8 баллов — «2» (неудовлетворительно).

Пояснения к оцениванию

- Задания 1–5, 12–13: 1 балл за правильный выбор.

- Задание 6: 4 балла (по 1 баллу за каждое верное соответствие).

- Задания 7–8, 14: 1 балл за корректный термин/значение.

- Задание 9: 1 балл за верный расчёт (допускается погрешность ±0,1 %).

- Задание 10: 1 балл за полную классификацию.

- Задание 11: 3 балла (по 1 баллу за каждый корректный источник).

- Задание 15: 3 балла (по 1 баллу за каждое последствие).

Образец билета ко 2-ой рубежной аттестации

Тестовое задание

Курс 2, семестр 4

по МДК.01.01.Техническое обеспечение контроля качества электрической энергии, вырабатываемой на электростанциях.

Вариант №___

ФИО 	                                                                           групп 	            Дата

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № вопроса | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вариант 1

- Что является основной задачей контроля качества электрической энергии?
а) Соблюдение нормативных показателей напряжения, частоты, гармоник.
б) Обеспечение бесперебойной работы генераторов.
в) Снижение потерь в линиях электропередачи.
г) Оптимизация расхода топлива на ТЭЦ.

- Какой параметр не относится к показателям качества электроэнергии?
а) Частота сети.
б) Напряжение в точке учёта.
в) Коэффициент мощности (cosφ).
г) Температура охлаждающей жидкости генератора.

- Какой прибор используют для измерения гармонических искажений в сети?
а) Амперметр.
б) Анализатор качества электроэнергии.
в) Мегаомметр.
г) Ваттметр.

- Что такое «отклонение напряжения»?
а) Разница между фактическим и номинальным значением напряжения.
б) Колебания частоты сети.
в) Скачки тока при пуске двигателя.
г) Потери напряжения в кабеле.

- Какой документ регламентирует нормы качества электроэнергии в РФ?
а) ПУЭ (Правила устройства электроустановок).
б) ГОСТ 32144-2013.
в) Трудовой кодекс.
г) Приказ Минэнерго № 123.

- Что вызывает появление высших гармоник в сети?
а) Нагрузка с нелинейной характеристикой (например, выпрямители).
б) Перегрузка линий электропередачи.
в) Неисправность трансформаторов тока.
г) Низкое сопротивление заземления.

- Какой прибор измеряет частоту сети?
а) Вольтметр.
б) Частотомер.
в) Фазометр.
г) Счётчик активной энергии.

- Что такое «провал напряжения»?
а) Кратковременное снижение напряжения ниже допустимого уровня.
б) Повышение напряжения выше номинала.
в) Периодические колебания частоты.
г) Обрыв фазы.

- Какой метод применяют для компенсации реактивной мощности?
а) Установка конденсаторных батарей.
б) Увеличение сечения кабеля.
в) Замена трансформаторов.
г) Снижение нагрузки.

- Что показывает коэффициент несимметрии напряжений?
а) Отклонение частоты от номинала.
б) Разницу напряжений между фазами.
в) Уровень гармонических искажений.
г) Потери в нулевом проводе.

- Какой прибор фиксирует временные провалы и перенапряжения?
а) Осциллограф.
б) Регистратор событий (логгер).
в) Мультиметр.
г) Токовые клещи.

- Что такое «фликер» (мерцание света)?
а) Эффект, вызванный колебаниями напряжения.
б) Поломка лампы накаливания.
в) Короткое замыкание в осветительной сети.
г) Неисправность выключателя.

- Какой параметр контролируют для предотвращения перегрева оборудования?
а) Ток нагрузки.
б) Коэффициент гармоник.
в) Сопротивление изоляции.
г) Цвет свечения ламп.

- Что означает маркировка «THD» на анализаторе качества энергии?
а) Общий коэффициент гармонических искажений.
б) Температура нагрева диэлектрика.
в) Ток холостого хода.
г) Время до отключения.

- Какой прибор измеряет активную и реактивную мощность?
а) Ваттметр.
б) Варметр.
в) Счётчик электроэнергии с функцией измерения P и Q.
г) Амперметр.

- Что такое «перекос фаз»?
а) Неравномерная нагрузка по фазам.
б) Обрыв нулевого провода.
в) Повышение частоты.
г) Короткое замыкание между фазами.

- Какой фактор не влияет на качество напряжения у потребителя?
а) Длина линии электропередачи.
б) Сечение проводов.
в) Цвет изоляции кабеля.
г) Нагрузка соседних потребителей.

- Что проверяют при контроле качества энергии на шинах генератора?
а) Только напряжение.
б) Напряжение, частоту, гармоники, симметрию фаз.
в) Температуру обмоток.
г) Уровень масла в трансформаторе.

- Какой прибор используют для проверки сопротивления петли «фаза-нуль»?
а) Мегаомметр.
б) Прибор типа М-417.
в) Омметр.
г) Фазометр.

- Что такое «допустимое отклонение частоты» в энергосистеме?
а) ± 0,2 Гц.
б) ± 1 Гц.
в) ± 5 Гц.
г) ± 10 Гц.

Вариант 2

1. Какой параметр определяет стабильность работы синхронных двигателей?
а) Частота тока.
б) Напряжение сети.
в) Коэффициент мощности.
г) Сопротивление заземления.

2. Что такое «импульсное перенапряжение»?
а) Длительное повышение напряжения.

б) Кратковременный скачок напряжения (микросекунды-миллисекунды).
в) Колебания частоты.
г) Провал напряжения.

3. Какой прибор измеряет коэффициент мощности (cosφ)?
а) Ваттметр.
б) Фазометр.
в) Амперметр.
г) Вольтметр.

4. Что является причиной несимметрии напряжений в трёхфазной сети?
а) Неравномерное распределение однофазных нагрузок.
б) Высокое сопротивление заземления.
в) Гармонические искажения.
г) Низкая частота тока.

5. Какой прибор используют для регистрации провалов и перенапряжений?
а) Регистратор качества электроэнергии.
б) Амперметр.
в) Мегаомметр.
г) Осциллограф.

6. Что означает термин «коэффициент несинусоидальности»?
а) Отношение суммы гармонических напряжений к номинальному.
б) Отклонение частоты.
в) Разброс напряжений по фазам.
г) Потери в трансформаторах.

7. Какой документ содержит требования к качеству электроэнергии для промышленных предприятий?
а) ПУЭ.
б) ГОСТ 32144-2013.
в) Технический регламент Таможенного союза.
г) Локальные стандарты предприятия.

8. Что такое «реактивная мощность» и как её измеряют?
а) Мощность, расходуемая на нагрев проводов; измеряется ваттметром.
б) Мощность, связанная с магнитными и электрическими полями; измеряется варметром или счётчиком с функцией Q.
в) Потерянная мощность в изоляции; измеряется мегаомметром.
г) Мощность холостого хода трансформатора; измеряется амперметром.

9. Какой прибор применяют для измерения сопротивления изоляции?
а) Омметр.
б) Мегаомметр.
в) Анализатор качества энергии.
г) Фазометр.

11. Какой фактор не влияет на уровень гармонических искажений в сети?
а) Наличие нелинейных нагрузок (выпрямители, импульсные БП).
б) Перегрузка трансформаторов.
в) Цвет изоляции проводов.
г) Неправильная коммутация конденсаторных батарей.

12. Что такое «допустимый коэффициент несимметрии напряжений»?
а) Норматив, установленный ГОСТ 32144-2013 (обычно ≤ 2 %).
б) Допустимое отклонение частоты.
в) Максимально разрешённый THD.
г) Предел перегрузки по току.

13. Какой прибор используют для проверки чередования фаз?
а) Вольтметр.
б) Фазоуказатель.
в) Мегаомметр.
г) Ваттметр.

14. Что означает сигнал «перегрузка по току» на анализаторе качества энергии?
а) Ток в линии превышает номинальный длительный ток проводника.
б) Напряжение выше нормы.
в) Частота сети упала ниже 49 Гц.
г) Обнаружены высшие гармоники.

15. Какой метод снижает уровень гармоник в сети?
а) Увеличение сечения нулевого провода.
б) Установка пассивных или активных фильтров гармоник.
в) Замена счётчиков энергии.
г) Повышение напряжения сети.

16. Что проверяют при входном контроле качества электроэнергии на подстанции?
а) Только напряжение.
б) Напряжение, частоту, THD, несимметрию, провалы/перенапряжения.
в) Температуру масла в трансформаторе.
г) Уровень шума оборудования.

17. Какой параметр не нормируется ГОСТ 32144-2013?
а) Отклонение напряжения.
б) Коэффициент несимметрии.
в) THD.
г) Цвет свечения ламп накаливания.

18. Что вызывает «мигание света» (фликер) в осветительной сети?
а) Быстрые колебания напряжения из-за пуска мощных двигателей.
б) Низкая частота тока.
в) Высокое сопротивление заземления.
г) Перегрев кабелей.

19. Какой прибор измеряет полное сопротивление петли «фаза-нуль»?
а) Омметр.
б) Прибор типа М-417 или аналог.
в) Фазометр.
г) Амперметр.

20. Что означает маркировка «U<sub>min</sub>» в протоколах контроля качества?
а) Минимальное зафиксированное значение напряжения за период измерений.
б) Нижняя граница допустимого отклонения частоты.
в) Минимальный ток нагрузки.
г) Порог срабатывания защиты от перенапряжения.

Вариант 3

1. Какой параметр определяет допустимую длительность провала напряжения?
а) ГОСТ 32144-2013 (зависит от глубины провала).
б) ПУЭ.
в) Паспорт генератора.
г) Локальные инструкции предприятия.

2. Что такое «коэффициент искажения синусоидальности»?
а) Отношение суммы гармонических напряжений к номинальному напряжению.
б) Отклонение частоты от 50 Гц.
в) Разница между фазами по напряжению.
г) Потеря мощности в кабеле.

3. Какой прибор фиксирует спектр гармоник?
а) Мультиметр.
б) Анализатор качества электроэнергии с функцией FFT.
в) Осциллограф без анализатора.
г) Счётчик активной энергии.

4. Что вызывает перегрев нулевого проводника в трёхфазной сети?
а) Высокая частота тока.
б) Наличие третьей гармоники и несимметрия нагрузок.
в) Низкое сопротивление изоляции.
г) Провалы напряжения.

5. Какой документ содержит требования к точности измерительных трансформаторов?
а) ГОСТ 7746-2015 (для ТТ) и ГОСТ 1983-2015 (для ТН).
б) ГОСТ 32144-2013.
в) ПУЭ.
г) Приказ Минэнерго № 49.

6. Что такое «реактивная мощность индуктивного характера»?
а) Мощность, связанная с магнитным полем катушек и двигателей.
б) Мощность, теряемая в диэлектрике.
в) Мощность холостого хода трансформатора.
г) Мощность, расходуемая на нагрев проводов.

7. Какой прибор измеряет угол сдвига фаз между напряжением и током?
а) Ваттметр.
б) Фазометр или анализатор качества энергии.
в) Частотомер.
г) Амперметр.

8. Что означает «класс точности 0,5S» у счётчика электроэнергии?
а) Допустимая погрешность измерения активной энергии ≤ 0,5 % в рабочем диапазоне.
б) Точность измерения частоты.
в) Погрешность измерения THD.
г) Класс защиты корпуса.

9. Какой метод применяют для снижения несимметрии напряжений?
а) Установка конденсаторных батарей.
б) Перераспределение однофазных нагрузок по фазам.
в) Повышение сечения нулевого провода.
г) Снижение частоты тока.

10. Что такое «время интегрирования» при измерении THD?
а) Период усреднения данных (например, 3 с или 10 мин по ГОСТ).
б) Длительность провала напряжения.
в) Время отклика защиты.
г) Период между поверками прибора.

11. Какой параметр контролируют для защиты конденсаторных батарей от гармоник?
а) Температура окружающей среды.
б) Уровень THD и наличие резонансных частот.
в) Цвет корпуса конденсатора.
г) Сопротивление заземления.

12. Что означает «U<sub>max</sub>» в протоколе измерений?
а) Максимальное зафиксированное напряжение за период.
б) Верхний предел допустимого отклонения.
в) Напряжение пробоя изоляции.
г) Номинальное напряжение сети.

13. Какой прибор используют для проверки сопротивления заземляющего устройства?
а) Мегаомметр.
б) Измеритель сопротивления заземления (например, М-416).
в) Омметр общего назначения.
г) Фазометр.

14. Что такое «кратковременная доза фликера»?
а) Показатель, характеризующий воздействие колебаний напряжения на зрение (P<sub>st</sub>).
б) Глубина провала напряжения.
в) Амплитуда гармоники 5-го порядка.
г) Время срабатывания УЗО.

15. Какой фактор ухудшает качество электроэнергии при работе частотных преобразователей?
а) Генерация высших гармоник (особенно 5-й, 7-й).
б) Снижение тока нагрузки.
в) Повышение коэффициента мощности.
г) Стабильность частоты сети.

16. Что проверяет «режим мониторинга» анализатора качества энергии?
а) Непрерывную регистрацию U, I, f, THD, P, Q, φ и др.
б) Только частоту сети.
в) Сопротивление изоляции.
г) Температуру контактов.

17. Какой норматив устанавливает допустимые уровни гармоник напряжения?
а) Приложение к ГОСТ 32144-2013 (таблицы для каждой гармоники).
б) ПУЭ гл. 1.8.
в) ГОСТ 7746-2015.
г) Приказ Минпромторга № 123.

18. Что такое «активная мощность»?
а) Мощность, преобразуемая в тепло или механическую работу (измеряется в Вт).
б) Мощность магнитного поля.
в) Мощность электрического поля.

19. Какой прибор применяют для измерения коэффициента возврата реле защиты?
а) Амперметр.
б) Вольтметр.
в) Специализированный испытательный комплекс (например, РЕТОМ).
г) Мегаомметр.

20. Что означает «класс точности 0,2» у измерительного трансформатора напряжения (ТН)?
а) Погрешность измерения напряжения ≤ 0,2 % в рабочем диапазоне.
б) Точность измерения тока.
в) Допустимое отклонение частоты.
г) Сопротивление изоляции обмотки.

Вариант 4

1. Какой параметр не контролируется при мониторинге качества электроэнергии?
а) Отклонение напряжения.
б) Коэффициент несимметрии.
в) THD (коэффициент гармоник).
г) Цвет изоляции проводников.

2. Что такое «кратковременная доза фликера» (P<sub>st</sub>)?
а) Показатель, характеризующий восприятие мерцания света за 10 минут.
б) Глубина провала напряжения.
в) Амплитуда 5-й гармоники.
г) Время срабатывания защиты.

3. Какой прибор измеряет активную, реактивную и полную мощность одновременно?
а) Ваттметр.
б) Варметр.
в) Анализатор качества электроэнергии с функцией измерения P, Q, S.
г) Фазометр.

4. Что вызывает резонанс на гармониках в сети с конденсаторными батареями?
а) Совпадение частоты гармоники с резонансной частотой LC-контура.
б) Низкое сопротивление заземления.
в) Перегрузка трансформаторов.
г) Несимметрия фаз.

5. Какой документ регламентирует методы измерений качества электроэнергии?
а) ГОСТ 30804.4.30-2013 (часть 4.30).
б) ПУЭ гл. 1.6.
в) ГОСТ 7746-2015.
г) Приказ Минэнерго № 567.

6. Что такое «полное сопротивление петли фаза-нуль»?
а) Сумма сопротивлений фазного и нулевого проводников до точки КЗ.
б) Сопротивление заземления.
в) Импеданс трансформатора.
г) Сопротивление изоляции кабеля.

7. Какой прибор используют для проверки полярности трансформаторов тока (ТТ)?
а) Мегаомметр.
б) Фазометр или специализированный тестер ТТ.
в) Амперметр.
г) Осциллограф.

8. Что означает маркировка «Cl 0,5» на трансформаторе тока?
а) Класс точности 0,5 % при номинальном токе.
б) Класс защиты корпуса.
в) Температурный класс изоляции.
г) Допустимое напряжение пробоя.

9. Какой метод снижает уровень 3-й гармоники в четырёхпроводной сети?
а) Установка фильтров 5-й гармоники.
б) Применение трансформаторов с обмоткой «треугольник».
в) Увеличение сечения нулевого провода.
г) Снижение нагрузки.

10. Что фиксирует «режим записи событий» анализатора качества энергии?
а) Временные метки провалов, перенапряжений, отключений.
б) Только частоту сети.
в) Сопротивление изоляции.
г) Температуру контактов.

11. Какой фактор не влияет на точность измерений анализатора качества энергии?
а) Класс точности датчиков.
б) Частота дискретизации.
в) Калибровка прибора.
г) Цвет корпуса анализатора.

12. Что такое «номинальное напряжение сети» (U<sub>ном</sub>)?
а) Стандартное значение напряжения, указанное в ГОСТ или ПУЭ (например, 230 В, 400 В).
б) Максимальное допустимое напряжение.
в) Минимальное рабочее напряжение.
г) Напряжение холостого хода генератора.

13. Какой прибор измеряет угол сдвига фаз между напряжением и током в трёхфазной сети?
а) Вольтметр.
б) Трёхфазный фазометр или анализатор.
в) Частотомер.
г) Амперметр.

14. Что означает «время усреднения 10 мин» при измерении THD?
а) Данные по гармоникам усредняются за 10-минутный интервал.
б) Длительность провала напряжения.
в) Период между поверками прибора.
г) Время отклика защиты.

15. Какой норматив устанавливает допустимые уровни несимметрии напряжений?
а) ГОСТ 32144-2013 (≤ 2 % для 0,4 кВ).
б) ПУЭ гл. 3.1.
в) ГОСТ 1983-2015.
г) Приказ Ростехнадзора № 438.

16. Что такое «полная мощность» (S)?
а) S=P2+Q2​ (измеряется в В·А).
б) Активная мощность (Вт).
в) Реактивная мощность (вар).
г) Сумма гармоник напряжения.

17. Какой прибор применяют для проверки работоспособности УЗО?
а) Мегаомметр.
б) Тестер УЗО (имитация дифференциального тока).
в) Фазометр.
г) Анализатор гармоник.

18. Что вызывает «перегрев конденсаторных батарей»?
а) Низкая частота сети.
б) Высокие гармоники тока и резонанс.
в) Несимметрия напряжений.
г) Высокое сопротивление заземления.

19. Какой параметр контролируют для защиты двигателей от перегрузки?
а) Ток фазы (I<sub>фазы</sub>) и коэффициент несимметрии.
б) Напряжение нулевой последовательности.
в) THD по напряжению.
г) Частота сети.

20. Что означает «U<sub>ср</sub>» в протоколе измерений?
а) Среднее значение напряжения за период мониторинга.
б) Номинальное напряжение сети.
в) Верхний предел допустимого отклонения.
г) Напряжение пробоя изоляции.

Ключ

| № вопроса | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | Вариант 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | а | а | а | г |
| 2 | г | б | а | а |
| 3 | б | б | б | в |
| 4 | а | а | б | а |
| 5 | б | а | а | а |
| 6 | а | а | а | а |
| 7 | б | б | б | б |
| 8 | а | б | а | а |
| 9 | а | б | б | б |
| 10 | б | а | а | а |
| 11 | б | в | б | б |
| 12 | а | а | а | а |
| 13 | а | б | б | б |
| 14 | а | а | а | а |
| 15 | в | б | а | а |
| 16 | а | б | а | а |
| 17 | в | а | а | а |
| 18 | б | а | а | б |
| 19 | б | б | в | а |
| 20 | а | а | а | а |

Критерии оценивания рубежной аттестации:

| Количество вопросов | Оценка |  |
| --- | --- | --- |
| 16-20 | 5 | аттестован |
| 11-15 | 4 |  |
| 6-10 | 3 |  |
| 0-5 | 2 | не аттестован |

Аттестован - выставляется обучающемуся, ответившему правильно на 6-20 вопросов.

Не аттестован - выставляется обучающемуся, который ответил менее 5 вопроса.

Отлично - выставляется обучающемуся, ответившему на 16-20 вопросов.

Хорошо - выставляется обучающемуся, ответившему на 11-15 вопросов.

Удовлетворительно - выставляется обучающемуся, ответившему на 6-10 вопросов.

Образец билета к  3-ей рубежной аттестации

Курс 2, семестр 4

Тестовое задание

по МДК.01.01.Техническое обеспечение контроля качества электрической энергии, вырабатываемой на электростанциях.

Вариант №___

ФИО 	                                                                           групп 	            Дата

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № вопроса | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вариант 1

- Какой параметр не входит в перечень показателей качества электроэнергии по ГОСТ 32144-2013?
а) Отклонение частоты.
б) Коэффициент несимметрии напряжений.
в) Уровень радиопомех.
г) THD напряжения.

- Что является основной причиной возникновения провалов напряжения?
а) Пуск мощных асинхронных двигателей.
б) Работа конденсаторных батарей.
в) Повышение частоты сети.
г) Снижение реактивной нагрузки.

- Какой прибор позволяет зафиксировать последовательность событий при аварии?
а) Амперметр.
б) Регистратор событий (логгер).
в) Мегаомметр.
г) Фазометр.

- Что означает маркировка «P<sub>st</sub>» в протоколах измерений?
а) Активная мощность.
б) Кратковременная доза фликера.
в) Полная мощность.
г) Коэффициент гармоник.

- Какой метод снижает влияние 5-й и 7-й гармоник?
а) Увеличение сечения нулевого провода.
б) Установка пассивных фильтров гармоник.
в) Повышение напряжения сети.
г) Снижение частоты тока.

- Что проверяет «режим осциллографирования» анализатора качества энергии?
а) Только действующее значение напряжения.
б) Форму сигнала, переходные процессы, броски тока.
в) Сопротивление изоляции.
г) Температуру контактов.

- Какой документ регламентирует периодичность поверки приборов контроля качества энергии?
а) ГОСТ 32144-2013.
б) Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений».
в) ПУЭ.
г) Локальный регламент предприятия.

- Что такое «номинальная частота сети» в РФ?
а) 49 Гц.
б) 50 Гц.
в) 51 Гц.
г) 60 Гц.

- Какой прибор измеряет сопротивление заземляющего устройства?
а) Омметр.
б) Измеритель сопротивления заземления (например, М-416).
в) Мегаомметр.
г) Фазометр.

- Что вызывает «перегрев нейтрали» в четырёхпроводной сети?
а) Несимметрия фазных токов.
б) Наличие третьей гармоники.
в) Низкое сопротивление заземления.
г) Оба варианта а) и б).

- Какой параметр не нормируется для сетей 0,4 кВ по ГОСТ 32144-2013?
а) Отклонение напряжения.
б) Коэффициент несимметрии.
в) THD тока.
г) Частота сети.

- Что означает «U<sub>min</sub> = 198 В» в протоколе?
а) Минимальное зафиксированное напряжение за период.
б) Нижняя граница допустимого отклонения.
в) Напряжение пробоя изоляции.
г) Номинальное напряжение.

- Какой прибор используют для проверки чередования фаз?
а) Вольтметр.
б) Фазоуказатель.
в) Амперметр.
г) Мегаомметр.

- Что такое «класс точности 0,5S» у счётчика электроэнергии?
а) Погрешность ≤ 0,5 % при малых нагрузках (от 1 % номинала).
б) Погрешность ≤ 0,5 % только при номинальном токе.
в) Класс защиты корпуса.
г) Температурный класс изоляции.

- Какой фактор ухудшает качество энергии при работе сварочных аппаратов?
а) Генерация высших гармоник.
б) Повышение коэффициента мощности.
в) Стабилизация напряжения.
г) Снижение тока нагрузки.

- Что измеряет «режим гармонического анализа» анализатора?
а) Только THD.
б) Амплитуды и фазы отдельных гармоник (до 40-й и выше).
в) Среднее напряжение.
г) Частоту сети.

- Какой норматив устанавливает допустимые уровни фликера?
а) ГОСТ 32144-2013 (P<sub>st</sub> ≤ 1,0; P<sub>lt</sub> ≤ 0,8).
б) ПУЭ гл. 1.8.
в) ГОСТ 7746-2015.
г) Приказ Минэнерго № 49.

- Что такое «реактивная мощность ёмкостного характера»?
а) Мощность, связанная с магнитным полем.
б) Мощность, связанная с электрическим полем конденсаторов.
в) Потерянная мощность в диэлектрике.
г) Мощность холостого хода трансформатора.

- Какой прибор применяют для проверки полярности ТТ?
а) Мегаомметр.
б) Фазометр или тестер ТТ.
в) Амперметр.
г) Вольтметр.

- Что означает «время интегрирования 3 с» при измерении THD?
а) Период усреднения данных для расчёта THD.
б) Длительность провала напряжения.
в) Время отклика защиты.
г) Период между поверками прибора.

Вариант 2

1. Какой параметр не влияет на уровень фликера?
а) Колебания напряжения.
б) Частота сети.
в) Гармонические искажения.
г) Цвет изоляции проводов.

2. Что такое «полная мощность» (S)?
а) S=P+Q.
б) S=P2+Q2​.
в) S=U⋅I⋅cosφ.
г) S=THD⋅U.

3. Какой прибор измеряет угол сдвига фаз между напряжением и током?
а) Ваттметр.
б) Фазометр.
в) Частотомер.
г) Амперметр.

4. Что вызывает резонанс на гармониках в сети с КБ?
а) Низкое сопротивление заземления.
б) Совпадение частоты гармоники с резонансной частотой LC-контура.
в) Несимметрия напряжений.
г) Повышение частоты сети.

5. Какой документ регламентирует методы измерений качества энергии?
а) ГОСТ 30804.4.30-2013.
б) ПУЭ гл. 3.1.
в) ГОСТ 1983-2015.
г) Приказ Ростехнадзора № 438.

6. Что такое «сопротивление петли фаза-нуль»?
а) Сумма сопротивлений фазного и нулевого проводников до точки КЗ.
б) Сопротивление заземления.
в) Импеданс трансформатора.
г) Сопротивление изоляции кабеля.

7. Какой прибор используют для измерения THD напряжения?
а) Вольтметр.
б) Анализатор качества энергии.
в) Мегаомметр.
г) Фазометр.

8. Что означает маркировка «Cl 0,2» на ТН?
а) Класс точности 0,2 % при номинальном напряжении.
б) Класс защиты корпуса.

9. Что такое «номинальное напряжение» (U<sub>ном</sub>)?
а) Стандартное значение напряжения, установленное ГОСТ (например, 230 В, 400 В).
б) Максимальное допустимое напряжение.
в) Минимальное рабочее напряжение.
г) Напряжение холостого хода генератора.

10. Какой метод применяют для снижения несимметрии напряжений?
а) Установка конденсаторных батарей.
б) Перераспределение однофазных нагрузок по фазам.
в) Повышение сечения нулевого провода.
г) Снижение частоты тока.

11. Что фиксирует «режим записи событий» анализатора?
а) Временные метки провалов, перенапряжений, отключений.
б) Только частоту сети.
в) Сопротивление изоляции.
г) Температуру контактов.

12. Какой фактор не влияет на точность измерений анализатора качества энергии?
а) Класс точности датчиков.
б) Частота дискретизации.
в) Калибровка прибора.

г) Цвет корпуса анализатора.

13. Что означает «время усреднения 10 мин» при измерении THD?
а) Данные по гармоникам усредняются за 10-минутный интервал.
б) Длительность провала напряжения.
в) Период между поверками прибора.
г) Время отклика защиты.

14. Какой норматив устанавливает допустимые уровни несимметрии напряжений?
а) ГОСТ 32144-2013 (≤ 2 % для 0,4 кВ).
б) ПУЭ гл. 3.1.
в) ГОСТ 1983-2015.
г) Приказ Ростехнадзора № 438.

15. Что такое «активная мощность» (P)?
а) Мощность, преобразуемая в тепло или механическую работу (измеряется в Вт).
б) Мощность магнитного поля.
в) Мощность электрического поля.
г) Сумма гармоник напряжения.

16. Какой прибор применяют для проверки работоспособности УЗО?
а) Мегаомметр.
б) Тестер УЗО (имитация дифференциального тока).
в) Фазометр.
г) Анализатор гармоник.

17. Что вызывает «перегрев конденсаторных батарей»?
а) Низкая частота сети.
б) Высокие гармоники тока и резонанс.
в) Несимметрия напряжений.
г) Высокое сопротивление заземления.

18. Какой параметр контролируют для защиты двигателей от перегрузки?
а) Ток фазы (I<sub>фазы</sub>) и коэффициент несимметрии.
б) Напряжение нулевой последовательности.
в) THD по напряжению.
г) Частота сети.

19. Что означает «U<sub>ср</sub>» в протоколе измерений?
а) Среднее значение напряжения за период мониторинга.
б) Номинальное напряжение сети.
в) Верхний предел допустимого отклонения.
г) Напряжение пробоя изоляции.

20. Какой прибор измеряет коэффициент возврата реле защиты?
а) Амперметр.
б) Вольтметр.
в) Специализированный испытательный комплекс (например, РЕТОМ).
г) Мегаомметр.

Вариант 3

1. Что является основной причиной появления высших гармоник в сети?
а) Перегрузка линий электропередачи.
б) Работа нелинейных нагрузок (выпрямители, ИБП, частотные преобразователи).
в) Низкое сопротивление заземления.
г) Неисправность трансформаторов тока.

2. Какой прибор используют для измерения коэффициента несимметрии напряжений?
а) Вольтметр.
б) Амперметр.
в) Анализатор качества электроэнергии.
г) Фазометр.

3. Что такое «допустимое отклонение частоты» в энергосистеме РФ?
а) ± 0,2 Гц.
б) ± 0,5 Гц.
в) ± 1 Гц.
г) ± 2 Гц.

4. Какой документ регламентирует нормы качества электроэнергии?
а) ПУЭ.
б) ГОСТ 32144-2013.
в) Трудовой кодекс.
г) Приказ Минэнерго № 123.

5. Что означает маркировка «THD = 8 %» на анализаторе?
а) Общий коэффициент гармонических искажений составляет 8 %.
б) Отклонение напряжения от номинала.
в) Коэффициент несимметрии.
г) Потери мощности в сети.

6. Какой метод снижает уровень 3-й гармоники в четырёхпроводной сети?
а) Установка фильтров 5-й гармоники.
б) Применение трансформаторов с обмоткой «треугольник».
в) Увеличение сечения нулевого провода.
г) Снижение нагрузки.

7. Что проверяет «режим осциллографирования» анализатора?
а) Только действующее значение напряжения.
б) Форму сигнала, переходные процессы, броски тока.
в) Сопротивление изоляции.
г) Температуру контактов.

8. Какой прибор измеряет сопротивление петли «фаза-нуль»?
а) Омметр.
б) Прибор типа М-417.
в) Мегаомметр.
г) Фазометр.

9. Что вызывает «провал напряжения»?
а) Пуск мощных двигателей, КЗ, коммутация нагрузок.
б) Работа конденсаторных батарей.
в) Повышение частоты сети.
г) Снижение реактивной нагрузки.

10. Какой параметр не нормируется ГОСТ 32144-2013 для сетей 0,4 кВ?
а) Отклонение напряжения.
б) Коэффициент несимметрии.
в) Уровень радиопомех.
г) THD напряжения.

11. Что такое «кратковременная доза фликера» (P<sub>st</sub>)?
а) Показатель восприятия мерцания света за 10 минут.
б) Глубина провала напряжения.
в) Амплитуда 5-й гармоники.
г) Время срабатывания защиты.

12. Какой прибор измеряет активную и реактивную мощность одновременно?
а) Ваттметр.
б) Варметр.
в) Анализатор качества энергии с функцией измерения P и Q.
г) Фазометр.

13. Что означает «класс точности 0,5S» у счётчика?
а) Погрешность ≤ 0,5 % при малых нагрузках (от 1 % номинала).
б) Погрешность ≤ 0,5 % только при номинальном токе.
в) Класс защиты корпуса.
г) Температурный класс изоляции.

14. Какой фактор ухудшает качество энергии при работе сварочных аппаратов?
а) Генерация высших гармоник.
б) Повышение коэффициента мощности.
в) Стабилизация напряжения.
г) Снижение тока нагрузки.

15. Что измеряет «режим гармонического анализа»?
а) Только THD.
б) Амплитуды и фазы отдельных гармоник (до 40-й и выше).
в) Среднее напряжение.
г) Частоту сети.

16. Какой норматив устанавливает допустимые уровни фликера?
а) ГОСТ 32144-2013 (P<sub>st</sub> ≤ 1,0; P<sub>lt</sub> ≤ 0,8).
б) ПУЭ гл. 1.8.
в) ГОСТ 7746-2015.
г) Приказ Минэнерго № 49

17. Что такое «реактивная мощность ёмкостного характера»?
а) Мощность, связанная с магнитным полем.
б) Мощность, связанная с электрическим полем конденсаторов.
в) Потерянная мощность в диэлектрике.
г) Мощность холостого хода трансформатора.

18. Какой прибор применяют для проверки полярности ТТ?
а) Мегаомметр.
б) Фазометр или тестер ТТ.
в) Амперметр.
г) Вольтметр.

19. Что означает «время интегрирования 3 с» при измерении THD?
а) Период усреднения данных для расчёта THD.
б) Длительность провала напряжения.
в) Время отклика защиты.
г) Период между поверками прибора.

20. Какой документ регламентирует периодичность поверки приборов контроля качества энергии?
а) ГОСТ 32144-2013.
б) Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений».
в) ПУЭ.
г) Локальный регламент предприятия.

Вариант 4

1. Какой параметр не относится к показателям качества электроэнергии?
а) Отклонение напряжения.
б) Коэффициент несимметрии.
в) THD напряжения.
г) Цвет изоляции проводников.

2. Что является основной причиной провалов напряжения?
а) Пуск мощных асинхронных двигателей, КЗ, коммутация нагрузок.
б) Работа конденсаторных батарей.
в) Повышение частоты сети.
г) Снижение реактивной нагрузки.

3. Какой прибор фиксирует последовательность событий при аварии?
а) Амперметр.
б) Регистратор событий (логгер).
в) Мегаомметр.
г) Фазометр.

4. Что означает маркировка «P<sub>st</sub>» в протоколах?
а) Активная мощность.
б) Кратковременная доза фликера.
в) Полная мощность.
г) Коэффициент гармоник.

5. Какой метод снижает влияние 5-й и 7-й гармоник?
а) Увеличение сечения нулевого провода.
б) Установка пассивных фильтров гармоник.
в) Повышение напряжения сети.
г) Снижение частоты тока.

6. Что проверяет «режим осциллографирования» анализатора?
а) Только действующее значение напряжения.
б) Форму сигнала, переходные процессы, броски тока.
в) Сопротивление изоляции.
г) Температуру контактов.

7. Какой документ регламентирует методы измерений качества энергии?
а) ГОСТ 30804.4.30-2013.
б) ПУЭ гл. 3.1.
в) ГОСТ 1983-2015.
г) Приказ Ростехнадзора № 438.

8. Что такое «сопротивление петли фаза-нуль»?
а) Сумма сопротивлений фазного и нулевого проводников до точки КЗ.
б) Сопротивление заземления.
в) Импеданс трансформатора.
г) Сопротивление изоляции кабеля.

9. Какой прибор измеряет THD напряжения?
а) Вольтметр.
б) Анализатор качества энергии.
в) Мегаомметр.
г) Фазометр.

10. Что означает маркировка «Cl 0,2» на ТН?
а) Класс точности 0,2 % при номинальном напряжении.
б) Класс защиты корпуса.
в) Температурный класс изоляции.
г) Допустимое напряжение пробоя.

11. Что такое «номинальное напряжение» (U<sub>ном</sub>)?
а) Стандартное значение напряжения по ГОСТ (например, 230 В, 400 В).
б) Максимальное допустимое напряжение.
в) Минимальное рабочее напряжение.
г) Напряжение холостого хода генератора.

12. Какой метод применяют для снижения несимметрии напряжений?
а) Установка конденсаторных батарей.
б) Перераспределение однофазных нагрузок по фазам.
в) Повышение сечения нулевого провода.
г) Снижение частоты тока.

13. Что фиксирует «режим записи событий» анализатора?
а) Временные метки провалов, перенапряжений, отключений.
б) Только частоту сети.
в) Сопротивление изоляции.
г) Температуру контактов.

14. Какой фактор не влияет на точность измерений анализатора?
а) Класс точности датчиков.
б) Частота дискретизации.
в) Калибровка прибора.
г) Цвет корпуса анализатора.

15. Что означает «время усреднения 10 мин» при измерении THD?
а) Данные по гармоникам усредняются за 10-минутный интервал.
б) Длительность провала напряжения.
в) Период между поверками прибора.
г) Время отклика защиты.

16. Какой норматив устанавливает допустимые уровни несимметрии?
а) ГОСТ 32144-2013 (≤ 2 % для 0,4 кВ).
б) ПУЭ гл. 3.1.
в) ГОСТ 1983-2015.
г) Приказ Ростехнадзора № 438.

17. Что такое «активная мощность» (P)?
а) Мощность, преобразуемая в тепло или механическую работу (Вт).
б) Мощность магнитного поля.
в) Мощность электрического поля.
г) Сумма гармоник напряжения.

18. Какой прибор применяют для проверки УЗО?
а) Мегаомметр.
б) Тестер УЗО (имитация дифференциального тока).
в) Фазометр.
г) Анализатор гармоник.

19. Что вызывает «перегрев конденсаторных батарей»?
а) Низкая частота сети.
б) Высокие гармоники тока и резонанс.
в) Несимметрия напряжений.
г) Высокое сопротивление заземления.

20. Какой параметр контролируют для защиты двигателей от перегрузки?
а) Ток фазы (I<sub>фазы</sub>) и коэффициент несимметрии.
б) Напряжение нулевой последовательности.
в) THD по напряжению.
г) Частота сети.

Ключи

| № вопроса | Вариант 5 | Вариант 6 | Вариант 7 | Вариант 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | в | г | б | г |
| 2 | а | б | в | а |
| 3 | б | б | а | б |
| 4 | б | а | б | б |
| 5 | б | б | б | б |
| 6 | б | а | б | б |
| 7 | б | а | б | а |
| 8 | б | а | б | а |
| 9 | б | а | а | б |
| 10 | г | в | в | а |
| 11 | в | а | а | а |
| 12 | а | в | в | б |
| 13 | б | а | а | а |
| 14 | а | г | а | г |
| 15 | а | б | б | а |
| 16 | б | а | а | б |
| 17 | а | б | б | а |
| 18 | б | а | б | б |
| 19 | а | а | а | б |
| 20 | в | в | б | а |

Критерии оценивания рубежной аттестации:

| Количество вопросов | Оценка |  |
| --- | --- | --- |
| 16-20 | 5 | аттестован |
| 11-15 | 4 |  |
| 6-10 | 3 |  |
| 0-5 | 2 | не аттестован |

Аттестован - выставляется обучающемуся, ответившему правильно на 6-20 вопросов.

Не аттестован - выставляется обучающемуся, который ответил менее 5 вопроса.

Отлично - выставляется обучающемуся, ответившему на 16-20 вопросов.

Хорошо - выставляется обучающемуся, ответившему на 11-15 вопросов.

Удовлетворительно - выставляется обучающемуся, ответившему на 6-10 вопросов.

Экзаменационные вопросы по МДК.01.01.Техническое обеспечение контроля качества электрической энергии, вырабатываемой на электростанциях.

- Структура энергетики.

- Основные понятия об энергосистеме и ее составляющих

- Типы электрических станций.

- Виды энергоресурсов.

- Запасы энергоресурсов, их местонахождение.

- Возобновляемые источники энергии.

- Первичная и вторичная энергия

- Технология получения электрической энергии на тепловой электрической станции, сжигающей органическое топливо.

- Основные технологические системы ТЭС.

- Отличие схемы технологического процесса ТЭЦ от КЭС.

- Структурные схемы КЭС.

- Структурные схемы ТЭЦ

- Газотурбинные и паровые установки, их назначение, принципиальные схемы и перспективы развития.  Экономическое обоснование объединения циклов ГТУ и ПГУ.

- Назначение, классификация, устройство и принцип действия основного теплового оборудования ТЭС.  Собственные нужды ТЭС.

- Ядерное горючее и его топливные циклы.

- Основные типы энергетических ядерных реакторов и принцип их работы

- Структурная схема АЭС.

- Собственные нужды АЭС.

- Определения и классификация измерений.

- Погрешности измерений.

- Меры электрических величин.

- Аналоговые, электронные измерительные приборы.

- Измерительные механизмы магнитоэлектрических и электромагнитных систем. Измерительные механизмы электро- и ферродинамических систем, электростатические системы.  Измерительные механизмы индукционной системы. Комбинированныеэлекто- измерительные приборы.

- Цифровые электронные измерительные приборы. Электронные счетчики электрической энергии. Приборы учета и контроля

- Мостовые цепи.

- Компенсационные цепи.

- Регистрирующие приборы

- Методы измерения силы тока, напряжения, сопротивлений, индуктивностей и емкостей.

- Методы измерения активной и реактивной мощности

- Устройство, принцип действия, основные уравнения трансформаторов.

- Электрическая схема замещения трансформатора.

- Опыт холостого хода, опыт короткого замыкания.

- Векторные диаграммы трансформатора при нагрузке.

- Внешние характеристики трансформатора