МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Республики Дагестан «Технический колледж имени Р.Н. Ашуралиева»

ОДОБРЕНО предметной (цикловой) комиссией УГС 13.00.00 «Электро- и теплоэнергетика». Протокол №11 от 30 апреля 2025г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПМ.05 Обслуживание оборудования подстанций электрических сетей (по выбору)

#### Специальность: 13.02.12 Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация

#### УГС: 13.00.00Электро- и теплоэнергетика

Махачкала 2025 г.

ПАСПОРТ

Фонда оценочных средств по профессиональному модулю

МДК.05.01 Обслуживание оборудования подстанций электрических сетей

Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Формулировка компетенции | Знания, умения |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; | Знания: - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; - структура плана для решения задач; - алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; - методы работы в профессиональной и смежных сферах; - порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности. Умения: - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; - анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; - определять этапы решения задачи; - выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; - составлять план действия; - определять необходимые ресурсы; - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; - реализовывать составленный план; - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |

| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Знания: - номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; - приёмы структурирования информации; - современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства |
| --- | --- | --- |
|  |  | Умения: - определять задачи для поиска информации; - планировать процесс поиска; - выбирать необходимые источники информации; - выделять наиболее значимое в перечне информации; - структурировать получаемую информацию; - оформлять результаты поиска; - оценивать практическую значимость результатов поиска; - применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; - использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности; - использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач. |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | Знания: - содержание актуальной нормативно-правовой документации; - основы предпринимательства и финансовой грамотности |
|  |  | Умения: - определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; - применять современную научную профессиональную терминологию; - определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; - выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; - определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; - выявлять источники финансирования бизнеса; - создавать бизнес-планы; - использовать инструменты управления личными финансами |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Знания: - основы командной работы и межличностного взаимодействия |
|  |  | Умения: - устанавливать и поддерживать эффективные рабочие отношения; - разрешать конфликты; - учитывать мнения и интересы коллег. |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учётом особенностей социального и культурного контекста | Знания: - правила орфографии, пунктуации и стилистики русского языка; - особенности профессиональной лексики и терминологии |
|  |  | Умения: - грамотно формулировать мысли в устной и письменной форме; - адаптировать стиль общения к ситуации и аудитории; - вести деловую переписку и документацию. |
| ОК 06 | роявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учётом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | Знания: - основы конституционного строя РФ; - традиционные российские духовно-нравственные ценности; - принципы межнационального и межрелигиозного согласия; - антикоррупционное законодательство |
|  |  | Умения: - проявлять уважение к культурному и религиозному разнообразию; - противодействовать коррупции в профессиональной среде; - действовать в соответствии с правовыми и этическими нормами |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Знания: - основы экологии и природопользования; - принципы ресурсосбережения и бережливого производства; - правила поведения в чрезвычайных ситуациях |
|  |  | Умения: - внедрять энергосберегающие технологии в профессиональной деятельности; - соблюдать экологические стандарты при обслуживании оборудования; - оказывать первую помощь и действовать при ЧС |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Знания: - основы здорового образа жизни; - влияние физических упражнений на работоспособность |
|  |  | Умения: - подбирать упражнения для профилактики профессиональных заболеваний; - поддерживать физическую форму для работы в условиях производственных нагрузок |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Знания: - профессиональная терминология на русском и иностранном языках; - правила чтения и перевода технической документации. |
|  |  | Умения: - работать с иностранными источниками информации; - оформлять документацию в соответствии с международными стандартами |

Профессиональные компетенции

| ПК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Выполнять операции по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования | - производить разборку, сборку, чистку и смазку узлов и деталей; - заменять изношенные детали и расходные материалы; - регулировать зазоры, натяжение, центровку механизмов; - проверять состояние изоляции, контактных соединений, заземляющих устройств; - пользоваться слесарным, электромонтажным и измерительным инструментом; - соблюдать требования охраны труда при выполнении работ. | - устройство и принцип работы обслуживаемого оборудования; - типовые неисправности и способы их устранения; - нормы допусков и посадок, технические условия на ремонт; - правила применения смазочных материалов; - требования ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТ РМ-016-2003; - порядок ведения ремонтной документации. |
| ПК 1.2. Проводить диагностику и испытания электрического и электромеханического оборудования | - выполнять внешний осмотр оборудования на наличие повреждений; - измерять параметры (сопротивление изоляции, переходные сопротивления, токи утечки); - проводить пробные пуски и функциональные тесты; - анализировать результаты измерений и выявлять отклонения; - оформлять протоколы испытаний и дефектные ведомости. | - методы и средства диагностики оборудования; - нормы и допуски контролируемых параметров; - порядок проведения приёмо-сдаточных и профилактических испытаний; - устройство измерительных приборов (мегаомметр, клещи, мультиметр); - критерии оценки работоспособности оборудования. |
| ПК 1.3. Осуществлять оценку производственно-технических показателей работы электрического и электромеханического оборудования | - снимать показания счётчиков, датчиков, регистраторов; - рассчитывать КПД, коэффициент загрузки, потери мощности; - анализировать графики нагрузки и энергопотребления; - выявлять причины снижения эффективности работы; - составлять отчёты по результатам анализа. | - основные технико-экономические показатели оборудования; - методики расчёта эксплуатационных характеристик; - влияние режимов работы на ресурс оборудования; - нормативные значения показателей для разных типов машин. |
| ПК 2.1. Осуществлять планирование работ по эксплуатации электрического и электромеханического оборудования | - составлять графики ТО и ремонтов; - определять потребность в материалах, запчастях, инструменте; - распределять задачи между исполнителями; - контролировать сроки выполнения работ. | - система планово-предупредительного ремонта (ППР); - нормативы трудоёмкости и материалоёмкости; - принципы организации производственного процесса. |
| ПК 2.2. Разрабатывать документацию по эксплуатации электрического и электромеханического оборудования | - оформлять технологические карты, инструкции, регламенты; - читать и составлять электрические и кинематические схемы; - вести журналы учёта работ и дефектов; - работать с CAD-системами для оформления чертежей. | - требования ЕСКД и ЕСТД к документации; - структура и содержание эксплуатационных документов; - условные обозначения на схемах и чертежах. |
| ПК 2.3. Контролировать соблюдение персоналом требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности | - проводить инструктажи по ОТ и ПБ; - проверять исправность СИЗ и защитных устройств; - расследовать микротравмы и инциденты; - оформлять наряды-допуски и акты проверок. | - законодательство в области ОТ и ПБ; - порядок расследования несчастных случаев; - виды СИЗ и правила их применения; - планы эвакуации и действия при ЧС. |
| ПК 3.1. Проводить диагностику технического состояния электрического и электромеханического оборудования энергоустановок | - использовать тепловизоры, виброанализаторы, газоанализаторы; - оценивать состояние подшипников, муфт, ремней, передач; - выявлять признаки перегрева, вибрации, утечек; - составлять дефектные акты. | - типичные неисправности энергоустановок; - методы неразрушающего контроля; - температурные и вибрационные нормы. |
| ПК 3.2. Осуществлять проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования энергоустановок | - менять фильтры, масла, уплотнители; - восстанавливать герметичность соединений; - балансировать роторы, регулировать муфты; - тестировать защитные устройства. | - конструктивные особенности генераторов, двигателей, насосов; - технологии ремонта узлов энергоустановок; - требования к смазочным материалам и охлаждающим жидкостям. |
| ПК 2.1. Осуществлять ремонт, наладку и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | - диагностировать неисправности контроллеров и датчиков; - калибровать измерительные каналы; - заменять модули ввода-вывода; - проверять цепи управления и сигнализации. | - архитектура АСУ ТП; - типы датчиков и исполнительных механизмов; - протоколы обмена данными (Modbus, Profibus). |
| ПК 2.2. Программировать электрическое и электромеханическое оборудование с автоматизированными системами управления | - создавать и редактировать программы для ПЛК; - настраивать параметры частотных преобразователей; - отлаживать алгоритмы управления; - документировать изменения в ПО. | - языки программирования ПЛК (LD, FBD, ST); - принципы построения систем автоматического регулирования; - методы защиты от несанкционированного доступа. |
| ПК 3.1. Осуществлять разработку и оформление текстовой и графической частей технической документации | - выполнять чертежи в AutoCAD, Компас-3D; - оформлять спецификации и ведомости; - составлять инструкции по эксплуатации; - нормоконтролировать документацию. | - стандарты ЕСКД (ГОСТ 2.301–2.321); - правила оформления электрических схем (ГОСТ 2.702); - требования к эксплуатационной документации. |
| ПК 3.2. Выполнять расчёты элементов электрического и электромеханического оборудования | - рассчитывать токи короткого замыкания; - подбирать сечения кабелей и защитные аппараты; - определять мощность двигателей и трансформаторов; - анализировать тепловые режимы. | - законы электротехники (Ома, Кирхгофа); - методики расчётов электрических цепей; - справочные данные по оборудовани |

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

| № п/п | Контролируемые разделы (темы) дисциплины | Код контролируемой компетенции | Наименование оценочного средства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Семестр 4 |  |  |  |  |
| 1. | Общие принципы устройства подстанций | ОК 1-9 ПК 1.1-3.2 | Экзамен | 1-я рубежная аттестация |
| 2. | Релейная защита и автоматика (РЗА) |  |  | 2-я рубежная аттестация |
| 3 | Эксплуатация и обслуживание |  |  | 3-я рубежная аттестация |

| № п/п | Наименование оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Представление оценочного средства в фонде |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рубежная аттестация | Средство контроля усвоения учебного материала виде тестирования обучающихся. | Комплект тестов по вариантам к аттестациям |
| 2. | Экзамен | Итоговая форма оценки знаний | Комплект вопросов к экзамену |

Образец билета к 1-ой рубежной аттестации

Тестовое задание

Курс 2, семестр 4

по МДК.05.01 Обслуживание оборудования подстанций электрических сетей

Вариант №___

ФИО 	                                                                           групп 	            Дата

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № вопроса | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Ответ |  |  |  |  |  |

Вариант 1

- Что является основной функцией силовой трансформаторной подстанции?
а) преобразование частоты переменного тока;
б) преобразование уровня напряжения электрической энергии;
в) генерация электрической энергии.

- Какой элемент подстанции предназначен для защиты оборудования от перенапряжений?
а) силовой трансформатор;
б) разъединитель;
в) ограничители перенапряжений (ОПН).

- Что означает аббревиатура КРУ в электротехнике?
а) комплектное распределительное устройство;
б) кабельно-распределительный узел;
в) конденсаторная регулирующая установка.

- Какой прибор используется для измерения тока в высоковольтной цепи без разрыва цепи?
а) амперметр прямого включения;
б) токоизмерительные клещи;
в) ваттметр.

- Какова основная функция высоковольтного выключателя?
а) включение и отключение цепи под нагрузкой и при КЗ;
б) механическое соединение участков цепи;
в) измерение параметров сети.

- Что такое «режим холостого хода» трансформатора?
а) работа при номинальной нагрузке;
б) работа при отключённой вторичной обмотке;
в) работа при перегрузке.

- Какой тип заземления применяется на подстанциях для защиты персонала?
а) рабочее заземление;
б) защитное заземление;
в) заземление молниезащиты.

- Что показывает коэффициент трансформации трансформатора?
а) отношение напряжений на первичной и вторичной обмотках;
б) КПД трансформатора;
в) потери мощности в магнитопроводе.

- Какой документ регламентирует порядок оперативных переключений на подстанции?
а) наряд-допуск;
б) бланк переключений;
в) акт выполненных работ.

- Что означает маркировка трансформатора ТМГ-1000/10?
а) трёхфазный масляный герметичный мощностью 1000 кВА, напряжение 10 кВ;
б) трёхфазный сухой мощностью 100 кВА, напряжение 10 кВ;
в) однофазный масляный мощностью 1000 кВт, напряжение 10 В.

- Какой прибор измеряет активную энергию в сети?
а) вольтметр;
б) счётчик активной энергии;
в) фазометр.

- Что такое «короткое замыкание» (КЗ)?
а) режим работы при номинальной нагрузке;
б) аварийный режим с резким увеличением тока из-за снижения сопротивления цепи;
в) режим холостого хода.

- Какой цвет имеет шина фазы «А» в трёхфазной сети?
а) жёлтый;
б) зелёный;
в) красный.

- Что входит в объём периодического технического обслуживания трансформатора?
а) замена масла каждые 6 месяцев;
б) проверка уровня масла, состояния изоляторов, отсутствие шумов;
в) полная разборка и дефектовка.

- Какой прибор контролирует изоляцию сети?
а) мегаомметр;
б) осциллограф;
в) частотомер.

Вариант 2

Инструкция: выберите один правильный ответ из трёх предложенных вариантов.

- Какой элемент подстанции служит для визуального отделения участка цепи при ремонтах?
а) высоковольтный выключатель;
б) разъединитель;
в) предохранитель.

- Что означает обозначение «110/10 кВ» на трансформаторе?
а) мощность 110 кВА, напряжение 10 кВ;
б) напряжение первичной обмотки 110 кВ, вторичной — 10 кВ;
в) частота 110 Гц, напряжение 10 кВ.

- Для чего применяют токоограничивающие реакторы?
а) для повышения напряжения;
б) для снижения ударных токов КЗ;
в) для компенсации реактивной мощности.

- Какой прибор измеряет сопротивление изоляции?
а) амперметр;
б) мегаомметр;
в) ваттметр.

- Что такое «номинальный ток» аппарата?
а) максимальный ток, который аппарат может длительно пропускать без повреждений;
б) ток короткого замыкания;
в) ток холостого хода.

- Какой тип охлаждения используется в трансформаторах с маркировкой «СД»?
а) естественное масляное;
б) принудительное воздушное;
в) естественное воздушное.

- Что проверяет проба масла из трансформатора?
а) цвет и запах;
б) диэлектрическую прочность и содержание влаги;
в) вязкость и плотность.

- Какой документ оформляют перед началом работ в электроустановке?
а) акт готовности;
б) наряд-допуск;
в) протокол испытаний.

- Что означает символ «ЗН» на схеме подстанции?
а) заземляющий нож;
б) защитный наконечник;
в) заземлитель навесной.

- Какова функция трансформаторов тока (ТТ)?
а) питание цепей управления;
б) снижение первичного тока для измерений и защиты;
в) повышение напряжения.

- Какой цвет имеет шина фазы «В» в трёхфазной сети?
а) жёлтый;
б) зелёный;
в) красный.

- Что такое «газовая защита» трансформатора?
а) защита от перенапряжений;
б) защита от внутренних повреждений по выделению газа;
в) защита от перегрузки по току.

- Какой прибор фиксирует качество электроэнергии (гармоники, провалы)?
а) мультиметр;
б) анализатор качества электроэнергии;
в) счётчик активной энергии.

- Что означает аббревиатура РУ в электротехнике?
а) распределительное устройство;
б) регулятор напряжения;
в) реле управления.

- Какой материал используется для контактов высоковольтных выключателей?
а) алюминий;
б) медь;
в) медь с серебряным покрытием.

Вариант 3

Инструкция: выберите один правильный ответ из трёх предложенных вариантов.

- Что такое «релейная защита»?
а) система автоматического отключения повреждённых участков сети;
б) устройство для регулирования напряжения;
в) прибор для измерения тока.

- Какой тип трансформатора имеет обозначение «ТСЗ»?
а) трёхфазный сухой с защитным кожухом;
б) трёхфазный масляный герметичный;
в) однофазный сухой.

- Для чего нужны разрядники на подстанции?
а) для измерения напряжения;
б) для защиты от грозовых и коммутационных перенапряжений;
в) для регулирования частоты.

- Что показывает счётчик реактивной энергии?
а) потребление активной мощности;
б) потребление реактивной мощности;
в) суммарную мощность.

- Какой документ содержит последовательность операций при переключениях?
а) инструкция по эксплуатации;
б) бланк переключений;
в) журнал дефектов.

- Что означает маркировка «ВН» на трансформаторе?
а) высокое напряжение;
б) встроенный насос;
в) вентильный нагрев.

- Какой прибор измеряет частоту переменного тока?
а) вольтметр;
б) частотомер;
в) амперметр.

- Что такое «термическая стойкость» аппарата?
а) способность выдерживать токи КЗ в течение заданного времени;
б) устойчивость к высоким температурам окружающей среды;
в) стойкость к перегреву обмоток.

- Какой цвет имеет шина фазы «С» в трёхфазной сети?
а) жёлтый;
б) зелёный;
в) красный.

- Что проверяют при внешнем осмотре силового трансформатора?
а) уровень масла, состояние изоляторов, отсутствие течей;
б) сопротивление обмоток;
в) коэффициент трансформации.

- Какой тип привода используется в высоковольтных выключателях?
а) ручной;
б) электромагнитный или пружинный;
в) пневматический.

- Что такое «земляная защита»?
а) защита от КЗ на землю;
б) защита от перенапряжений;
в) защита от перегрузки.

- Какой прибор измеряет коэффициент мощности (cos φ)?
а) фазометр;
б) ваттметр;
в) амперметр.

- Что означает аббревиатура КТП?
а) комплектная трансформаторная подстанция;
б) кабельно-трансформаторный пункт;
в) конденсаторная токопроводящая подстанция.

- Какой газ используется в элегазовых выключателях?
а) азот;
б) элегаз (SF₆);
в) углекислый газ.

Ключ

| № вопроса | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | б | б | а |
| 2 | в | б | а |
| 3 | а | б | б |
| 4 | б | б | б |
| 5 | а | а | б |
| 6 | б | в | а |
| 7 | б | б | б |
| 8 | а | б | а |
| 9 | б | а | в |
| 10 | а | б | а |
| 11 | б | б | б |
| 12 | б | б | а |
| 13 | а | б | а |
| 14 | б | а | а |
| 15 | а | в | б |

Общие критерии оценки (для всех вариантов)

- 14–15 баллов — «5» (отлично);

- 11–13 баллов — «4» (хорошо);

- 8–10 баллов — «3» (удовлетворительно);

- менее 8 баллов — «2» (неудовлетворительно).

Образец билета ко 2-ой рубежной аттестации

Тестовое задание

Курс 2, семестр 4

по МДК.05.01 Обслуживание оборудования подстанций электрических сетей

Вариант №___

ФИО 	                                                                           групп 	            Дата

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № вопроса | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вариант 1

- Какой параметр контролирует реле максимального тока?
а) напряжение;
б) ток перегрузки и КЗ;
в) частоту.

- Что означает маркировка трансформатора ТМ-630/10?
а) трёхфазный масляный, 630 кВА, 10 кВ;
б) трёхфазный сухой, 630 кВт, 10 В;
в) однофазный масляный, 630 кВА, 10 кВ.

- Для чего применяют дугогасительные камеры в выключателях?
а) для охлаждения контактов;
б) для гашения электрической дуги при отключении;
в) для изоляции фаз.

- Какой прибор измеряет коэффициент мощности (cos φ)?
а) ваттметр;
б) фазометр;
в) амперметр.

- Что такое «номинальное напряжение» электроустановки?
а) максимальное допустимое напряжение;
б) напряжение, на которое рассчитано оборудование;
в) напряжение холостого хода.

- Какой цвет имеет шина фазы «А» в трёхфазной сети по ПУЭ?
а) жёлтый;
б) зелёный;
в) красный.

- Что проверяет проба трансформаторного масла?
а) вязкость и плотность;
б) диэлектрическую прочность и содержание влаги;
в) цвет и запах.

- Какой документ оформляют перед началом работ под напряжением?
а) акт готовности;
б) наряд-допуск;
в) протокол испытаний.

- Что означает символ «ЗН» на схеме РУ?
а) заземляющий нож;
б) защитный наконечник;
в) заземлитель навесной.

- Какова функция трансформаторов напряжения (ТН)?
а) питание цепей управления;
б) снижение высокого напряжения для измерений и защиты;
в) повышение тока.

- Что такое «газовая защита» трансформатора?
а) защита от перенапряжений;
б) защита от внутренних повреждений по выделению газа;
в) защита от перегрузки по току.

- Какой газ используется в элегазовых выключателях?
а) азот;
б) элегаз (SF₆);
в) углекислый газ.

- Что показывает счётчик реактивной энергии?
а) потребление активной мощности;
б) потребление реактивной мощности;
в) суммарную мощность.

- Что такое «термическая стойкость» аппарата?
а) способность выдерживать токи КЗ в течение заданного времени;
б) устойчивость к высоким температурам окружающей среды;
в) стойкость к перегреву обмоток.

- Какой тип привода используется в высоковольтных выключателях?
а) ручной;
б) электромагнитный или пружинный;
в) пневматический.

- Что означает аббревиатура КРУН?
а) комплектное распределительное устройство наружной установки;
б) кабельно-распределительный узел наружного исполнения;
в) конденсаторная регулирующая установка наружного типа.

- Какой прибор фиксирует гармоники и провалы напряжения?
а) мультиметр;
б) анализатор качества электроэнергии;
в) счётчик активной энергии.

- Что такое «земляная защита»?
а) защита от КЗ на землю;
б) защита от перенапряжений;
в) защита от перегрузки.

- Какой материал контактов обеспечивает наименьшие переходные сопротивления?
а) алюминий;
б) медь;
в) медь с серебряным покрытием.

- Что означает «режим холостого хода» трансформатора?
а) работа при номинальной нагрузке;
б) работа при отключённой вторичной обмотке;
в) работа при перегрузке.

Вариант 2

- Какой элемент служит для визуального отделения участка цепи при ремонтах?
а) высоковольтный выключатель;
б) разъединитель;
в) предохранитель.

- Что означает обозначение «110/10 кВ» на трансформаторе?
а) мощность 110 кВА, напряжение 10 кВ;
б) напряжение первичной обмотки 110 кВ, вторичной — 10 кВ;
в) частота 110 Гц, напряжение 10 кВ.

- Для чего нужны разрядники на подстанции?
а) для измерения напряжения;
б) для защиты от грозовых и коммутационных перенапряжений;
в) для регулирования частоты.

- Что такое «релейная защита»?
а) система автоматического отключения повреждённых участков сети;
б) устройство для регулирования напряжения;
в) прибор для измерения тока.

- Какой тип охлаждения у трансформатора с маркировкой «СД»?
а) естественное масляное;
б) принудительное воздушное;
в) естественное воздушное.

- Что такое «номинальный ток» аппарата?
а) максимальный ток, который аппарат может длительно пропускать без повреждений;
б) ток короткого замыкания;
в) ток холостого хода.

- Какой прибор измеряет сопротивление изоляции?
а) амперметр;
б) мегаомметр;
в) ваттметр.

- Что проверяет газовая защита трансформатора?
а) уровень масла;
б) выделение газа при внутренних повреждениях;
в) температуру обмоток.

- Какой цвет имеет шина фазы «В» в трёхфазной сети по ПУЭ?
а) жёлтый;
б) зелёный;
в) красный.

- Что означает аббревиатура КТП?
а) комплектная трансформаторная подстанция;
б) кабельно-трансформаторный пункт;
в) конденсаторная токопроводящая подстанция.

- Для чего применяют токоограничивающие реакторы?
а) для повышения напряжения;
б) для снижения ударных токов КЗ;
в) для компенсации реактивной мощности.

- Какой документ содержит последовательность операций при переключениях?
а) инструкция по эксплуатации;
б) бланк переключений;
в) журнал дефектов.

- Что означает маркировка «ВН» на трансформаторе?
а) высокое напряжение;
б) встроенный насос;
в) вентильный нагрев.

- Какой прибор измеряет частоту переменного тока?
а) вольтметр;
б) частотомер;
в) амперметр.

- Что проверяют при внешнем осмотре силового трансформатора?
а) уровень масла, состояние изоляторов, отсутствие течей;
б) сопротивление обмоток;
в) коэффициент трансформации.

- Что такое «защитное заземление»?
а) заземление для работы оборудования;
б) заземление для защиты персонала от поражения током;
в) заземление молниезащиты.

- Какой тип трансформатора имеет обозначение «ТСЗ»?
а) трёхфазный сухой с защитным кожухом;
б) трёхфазный масляный герметичный;
в) однофазный сухой.

- Что показывает счётчик активной энергии?
а) потребление реактивной мощности;
б) потребление активной мощности;
в) суммарную мощность.

- Что такое «коэффициент трансформации»?
а) отношение напряжений на первичной и вторичной обмотках;
б) КПД трансформатора;
в) потери мощности в магнитопроводе.

- Какой прибор используют для измерения тока без разрыва цепи?
а) амперметр прямого включения;
б) токоизмерительные клещи;
в) ваттметр.

Вариант 3

- Что является основной функцией силовой трансформаторной подстанции?
а) преобразование частоты переменного тока;
б) преобразование уровня напряжения электрической энергии;
в) генерация электрической энергии.

- Какой элемент подстанции предназначен для защиты оборудования от перенапряжений?
а) силовой трансформатор;
б) разъединитель;
в) ограничители перенапряжений (ОПН).

- Что означает аббревиатура РУ?
а) распределительное устройство;
б) регулятор напряжения;
в) реле управления.

- Какой прибор измеряет активную энергию в сети?
а) вольтметр;
б) счётчик активной энергии;
в) фазометр.

- Что такое «короткое замыкание» (КЗ)?
а) режим работы при номинальной нагрузке;
б) аварийный режим с резким увеличением тока из-за снижения сопротивления цепи;
в) режим холостого хода.

- Какой цвет имеет шина фазы «С» в трёхфазной сети по ПУЭ?
а) жёлтый;
б) зелёный;
в) красный.

- Что входит в объём периодического ТО трансформатора?
а) замена масла каждые 6 месяцев;
б) проверка уровня масла, состояния изоляторов, отсутствие шумов;
в) полная разборка и дефектовка.

- Что означает аббревиатура КРУ?
а) комплектное распределительное устройство;
б) кабельно-распределительный узел;
в) конденсаторная регулирующая установка.

- Какова функция трансформаторов тока (ТТ)?
а) питание цепей управления;
б) снижение первичного тока для измерений и защиты;
в) повышение напряжения.

- Что такое «режим нагрузки» трансформатора?
а) работа при отключённой вторичной обмотке;
б) работа с подключённой нагрузкой на вторичной обмотке;
в) работа при повышенном напряжении первичной обмотки.

- Какой прибор используется для проверки целостности цепи?
а) мегаомметр;
б) мультиметр в режиме прозвонки;
в) ваттметр.

- Что означает маркировка «НН» на трансформаторе?
а) низкое напряжение;
б) низкий нагрев;
в) нормальный режим.

- Какой тип защиты срабатывает при перегрузке трансформатора?
а) газовая защита;
б) максимальная токовая защита;
в) дифференциальная защита.

- Что такое «рабочее заземление»?
а) заземление для обеспечения работы электроустановки;
б) заземление для защиты персонала;
в) заземление молниезащиты.

- Какой материал применяется для изготовления магнитопровода трансформатора?
а) электротехническая сталь;
б) алюминий;
в) медь.

- Что показывает коэффициент полезного действия (КПД) трансформатора?
а) отношение выходной мощности к входной;
б) потери в обмотках;
в) потери в магнитопроводе.

- Какой документ регламентирует порядок действий при аварии?
а) инструкция по охране труда;
б) оперативная документация (оперативные схемы, инструкции);
в) наряд-допуск.

- Что такое «изоляция» в электроустановках?
а) сопротивление протеканию тока между проводящими частями;
б) материал для охлаждения оборудования;
в) декоративное покрытие.

- Какой прибор измеряет напряжение в высоковольтной цепи?
а) вольтметр прямого включения;
б) трансформатор напряжения + вольтметр;
в) амперметр.

- Что означает символ «QS» на электрической схеме?
а) выключатель;
б) разъединитель;
в) предохранитель.

Ключ

| № вопроса | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | б | б | б |
| 2 | а | б | в |
| 3 | б | б | а |
| 4 | б | а | б |
| 5 | б | б | б |
| 6 | а | в | в |
| 7 | б | б | б |
| 8 | б | б | а |
| 9 | а | б | б |
| 10 | б | а | б |
| 11 | б | б | б |
| 12 | б | б | а |
| 13 | б | а | б |
| 14 | а | б | а |
| 15 | б | а | а |
| 16 | а | б | а |
| 17 | б | б | б |
| 18 | а | а | а |
| 19 | в | б | б |
| 20 | б | б | б |

Критерии оценки (едины для всех вариантов):

- 18–20 баллов — «5» (отлично);

- 15–17 баллов — «4» (хорошо);

- 12–14 баллов — «3» (удовлетворительно);

- менее 12 баллов — «2» (неудовлетворительно).

Образец билета к  3-ей рубежной аттестации

Курс 2, семестр 4

Тестовое задание

по МДК.05.01 Обслуживание оборудования подстанций электрических сетей

Вариант №___

ФИО 	                                                                           групп 	            Дата

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № вопроса | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вариант 1

- Что является главным критерием выбора сечения проводника в электроустановках?
а) цвет изоляции;
б) допустимый длительный ток;
в) длина проводника.

- Какой тип защиты реагирует на замыкание на землю в сетях с изолированной нейтралью?
а) максимальная токовая защита;
б) защита по напряжению нулевой последовательности;
в) дифференциальная защита.

- Что означает маркировка трансформатора ТДН-10000/110?
а) трёхфазный сухой, 10 000 кВА, 110 В;
б) трёхфазный масляный с регулированием под нагрузкой, 10 000 кВА, 110 кВ;
в) однофазный масляный, 1000 кВА, 110 кВ.

- Для чего применяют шунтирующие реакторы?
а) для повышения напряжения в режиме холостого хода ЛЭП;
б) для компенсации ёмкостных токов ЛЭП;
в) для ограничения токов КЗ.

- Какой прибор измеряет полное сопротивление петли «фаза-нуль»?
а) мегаомметр;
б) измеритель параметров цепи;
в) ваттметр.

- Что такое «время отключения» защитного аппарата?
а) время от момента возникновения повреждения до полного разрыва цепи;
б) время срабатывания сигнальной лампы;
в) время прогрева биметаллической пластины.

- Какой цвет имеет нейтральная шина (N) по ПУЭ?
а) голубой;
б) зелёный;
в) жёлтый.

- Что проверяет испытание изоляции повышенным напряжением?
а) механическую прочность;
б) электрическую прочность и отсутствие скрытых дефектов;
в) сопротивление контакта.

- Что означает символ «QF» на электрической схеме?
а) разъединитель;
б) автоматический выключатель;
в) предохранитель.

- Какова функция дугогасительной камеры в выключателе?
а) охлаждение контактов;
б) локализация и гашение электрической дуги;
в) изоляция фаз друг от друга.

- Какой документ определяет порядок действий при ликвидации аварии?
а) наряд-допуск;
б) оперативная карточка действий при аварии;
в) журнал дефектов.

- Что такое «резервирование» в релейной защите?
а) дублирование функций защиты для повышения надёжности;
б) хранение запасных реле;
в) периодическая проверка реле.

- Какой газ используется в высоковольтных выключателях ВГТ?
а) воздух;
б) элегаз (SF₆);
в) азот.

- Что показывает коэффициент загрузки трансформатора?
а) отношение фактической нагрузки к номинальной мощности;
б) КПД трансформатора;
в) потери холостого хода.

- Для чего заземляют нейтраль трансформатора в сетях 110 кВ?
а) для снижения напряжения прикосновения;
б) для обеспечения селективной работы релейной защиты при КЗ на землю;
в) для защиты от грозовых перенапряжений.

- Какой прибор измеряет гармоники напряжения?
а) вольтметр;
б) анализатор качества электроэнергии;
в) частотомер.

- Что такое «термическая стойкость» кабеля?
а) способность выдерживать токи КЗ без повреждения изоляции;
б) устойчивость к высокой температуре окружающей среды;
в) стойкость к ультрафиолетовому излучению.

- Какой материал применяют для контактов вакуумных выключателей?
а) алюминий;
б) медь;
в) сплавы на основе меди и вольфрама.

- Что означает аббревиатура ЗРУ?
а) защищённое распределительное устройство;
б) закрытое распределительное устройство;
в) заземляющее распределительное устройство.

- Какой режим работы трансформатора считается аварийным?
а) холостой ход;
б) перегрузка свыше допустимых норм;
в) номинальный режим.

Вариант 2

- Что определяет селективность релейной защиты?
а) скорость срабатывания;
б) отключение только повреждённого участка без отключения здоровых;
в) чувствительность к малым токам.

- Какой тип охлаждения у трансформатора с маркировкой «ДЦ»?
а) естественное масляное;
б) принудительное масляное с дутьём;
в) естественное воздушное.

- Для чего нужны ОПН (ограничители перенапряжений)?
а) для регулирования напряжения;
б) для защиты оборудования от грозовых и коммутационных перенапряжений;
в) для компенсации реактивной мощности.

- Какой прибор измеряет активную мощность в трёхфазной сети?
а) амперметр;
б) ваттметр;
в) фазометр.

- Что такое «номинальный ток отключения» выключателя?
а) максимальный ток, который выключатель может отключить при КЗ;
б) ток холостого хода;
в) ток термической стойкости.

- Какой цвет имеет шина заземления (PE) по ПУЭ?
а) чёрный;
б) жёлто-зелёный;
в) голубой.

- Что проверяют при испытании силового трансформатора после ремонта?
а) только внешний вид;
б) сопротивление обмоток, коэффициент трансформации, пробивное напряжение масла;
в) уровень шума.

- Что означает обозначение «10P» в классе точности трансформатора тока?
а) класс точности для измерений;
б) класс точности для защиты (допустимая погрешность при КЗ);
в) коэффициент трансформации.

- Какой документ оформляют после завершения работ в электроустановке?
а) акт сдачи-приёмки;
б) запись в оперативном журнале;
в) протокол испытаний.

- Что такое «автоматическое повторное включение» (АПВ)?
а) ручное включение после аварии;
б) автоматическое включение линии после временного отключения;
в) включение резервного питания.

- Какой тип привода применяют в масляных выключателях?
а) ручной;
б) пружинный или электромагнитный;
в) пневматический.

- Что означает аббревиатура ОРУ?
а) открытое распределительное устройство;
б) оперативное распределительное устройство;
в) основное распределительное устройство.

- Для чего нужен трансформатор тока (ТТ) в цепях релейной защиты?
а) питание цепей управления;
б) снижение первичного тока до стандартных значений для реле;
в) повышение напряжения.

- Какой прибор измеряет сопротивление заземляющего устройства?
а) омметр;
б) измеритель сопротивления заземления;
в) мегаомметр.

- Что такое «перегрузка» трансформатора?
а) работа при токе выше номинального;
б) работа при пониженном напряжении;
в) режим холостого хода.

- Какой материал используют для изоляции обмоток трансформатора?
а) бумага, пропитанная маслом;
б) поливинилхлорид;
в) резина.

- Что означает «класс точности 0,5» у измерительного трансформатора?
а) погрешность измерения не более 0,5 %;
б) коэффициент трансформации 0,5;
в) допустимое отклонение напряжения 0,5 В.

- Для чего нужна газовая защита трансформатора?
а) контроль уровня масла;
б) обнаружение внутренних повреждений по выделению газа;
в) защита от перенапряжений.

- Какой режим считается нормальным для трансформатора?
а) перегрузка на 50 % в течение часа;
б) работа при номинальных параметрах;
в) холостой ход более суток.

- Что означает символ «TA» на схеме?
а) трансформатор напряжения;
б) трансформатор тока;
в) автотрансформатор.

Вариант 3

- Что такое «динамическая стойкость» аппарата?
а) устойчивость к механическим воздействиям;
б) способность выдерживать ударные токи КЗ без разрушения;
в) стойкость к вибрации.

- Какой тип трансформатора имеет обозначение «ТСЛ»?
а) трёхфазный сухой с литой изоляцией;
б) трёхфазный масляный герметичный;
в) однофазный сухой.

- Для чего применяют компенсационные устройства (УКРМ)?
а) для повышения коэффициента мощности (cos φ);
б) для снижения напряжения в сети;
в) для ограничения токов короткого замыкания.

- Какой прибор измеряет коэффициент несинусоидальности напряжения?
а) вольтметр;
б) анализатор качества электроэнергии;
в) ваттметр.

- Что означает маркировка «У/Ун-0» на трансформаторе?
а) схема соединения обмоток «звезда/звезда с выведенной нейтралью», группа 0;
б) схема «треугольник/звезда», группа 0;
в) схема «звезда/треугольник», группа 11.

- Какой цвет имеет шина РЕ (защитного заземления) по ПУЭ?
а) голубой;
б) жёлто-зелёный;
в) чёрный.

- Что проверяют при приёмо-сдаточных испытаниях силового трансформатора?
а) только внешний вид и комплектность;
б) сопротивление изоляции, коэффициент трансформации, потери холостого хода, пробивное напряжение масла;
в) уровень шума и вибрации.

- Что такое «время срабатывания» реле?
а) время от момента поступления сигнала до замыкания контактов;
б) время непрерывной работы реле;
в) время возврата в исходное состояние.

- Какой документ оформляют при обнаружении дефекта оборудования?
а) наряд-допуск;
б) акт о неисправности / запись в журнале дефектов;
в) протокол испытаний.

- Для чего нужна дифференциальная защита трансформатора?
а) для защиты от перегрузки;
б) для селективного отключения внутренних повреждений (витковых замыканий, КЗ между обмотками);
в) для контроля уровня масла.

- Какой тип привода используется в вакуумных выключателях?
а) ручной;
б) электромагнитный или пружинно-моторный;
в) пневматический.

- Что означает аббревиатура КРУЭ?
а) комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией;
б) кабельно-распределительное устройство энергообъекта;
в) конденсаторная регулирующая установка элегазовая.

- Какой прибор измеряет ток утечки через изоляцию?
а) амперметр;
б) мегаомметр;
в) ваттметр.

- Что такое «перегрев» оборудования?
а) повышение температуры сверх допустимых норм по документации;
б) работа при номинальной нагрузке;
в) включение после длительного простоя.

- Какой материал применяют для магнитопровода трансформатора?
а) литая сталь;
б) электротехническая холоднокатаная сталь с ориентированной зернистостью;
в) алюминий.

- Что показывает класс нагревостойкости изоляции (например, «F»)?
а) максимально допустимую температуру работы изоляции;
б) цвет изоляционного материала;
в) механическую прочность.

- Для чего нужен трансформатор напряжения (ТН) в цепях измерений?
а) питание цепей управления;
б) снижение высокого напряжения до стандартных значений (100 В) для приборов и реле;
в) повышение тока.

- Какой режим работы трансформатора считается допустимым кратковременным?
а) холостой ход более 24 часов;
б) перегрузка до 50 % в течение ограниченного времени (по нормам завода-изготовителя);
в) работа с отключённой системой охлаждения.

- Что означает символ «TV» на электрической схеме?
а) трансформатор тока;
б) трансформатор напряжения;
в) автотрансформатор.

20. Какой документ регламентирует периодичность ТО оборудования подстанции?
а) инструкция по охране труда;
б) график планово-предупредительных ремонтов (ППР);
в) наряд-допуск.

Сводный ключ к тестам

| № вопроса | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | б | б | б |
| 2 | б | б | а |
| 3 | б | б | а |
| 4 | б | б | б |
| 5 | б | а | а |
| 6 | а | б | б |
| 7 | а | б | б |
| 8 | б | б | а |
| 9 | б | б | б |
| 10 | б | б | б |
| 11 | б | б | б |
| 12 | а | а | а |
| 13 | б | б | б |
| 14 | а | б | а |
| 15 | б | а | б |
| 16 | б | а | а |
| 17 | а | а | б |
| 18 | в | б | б |
| 19 | б | б | б |
| 20 | б | б | б |

Критерии оценки

- 18–20 баллов — «5» (отлично);

- 15–17 баллов — «4» (хорошо);

- 12–14 баллов — «3» (удовлетворительно);

- менее 12 баллов — «2» (неудовлетворительно).

Экзаменационные вопросы по МДК.05.01 Обслуживание оборудования подстанций электрических сетей

Блок 1. Общие принципы устройства подстанций

- Назначение и классификация электрических подстанций. Основные функции.

- Структурная схема подстанции: входные/выходные линии, силовые трансформаторы, РУ, вспомогательные системы.

- Режимы работы нейтрали в электрических сетях (изолированная, заземлённая, резонансно-заземлённая).

- Принципы построения схем электрических соединений подстанций (радиальные, кольцевые, с обходными системами).

- Роль автоматики и телемеханики на подстанциях. Основные виды автоматических устройств.

Блок 2. Силовое оборудование

- Устройство и принцип действия силового трансформатора. Основные параметры (мощность, напряжение, ток, КПД).

- Системы охлаждения трансформаторов (естественное, принудительное, масляное, воздушное).

- Виды повреждений трансформаторов и признаки их проявления.

- Выключатели высокого напряжения: типы (масляные, вакуумные, элегазовые), принцип гашения дуги.

- Разъединители и отделители: назначение, конструктивные особенности, правила оперирования.

- Ограничители перенапряжений (ОПН): принцип действия, места установки, критерии выбора.

- Трансформаторы тока (ТТ) и напряжения (ТН): назначение, классы точности, схемы включения.

- Шины и ошиновки: материалы, сечения, способы крепления и соединения.

- Конденсаторные установки: назначение, схемы включения, регулирование реактивной мощности.

- Аккумуляторные батареи на подстанциях: типы, режимы работы, обслуживание.

Блок 3. Релейная защита и автоматика (РЗА)

- Основные требования к релейной защите (селективность, чувствительность, быстродействие, надёжность).

- Максимальная токовая защита (МТЗ): принцип действия, уставки, зоны действия.

- Дифференциальная защита трансформатора: схема, принцип работы, особенности настройки.

- Газовая защита трансформатора: устройство, сигналы, действия персонала.

- Автоматическое повторное включение (АПВ): назначение, циклы, условия применения.

- Автоматическое включение резерва (АВР): схемы, логика работы, проверка исправности.

- Защита от замыканий на землю в сетях с изолированной нейтралью.

- Реле: классификация, принципы действия (электромагнитные, индукционные, электронные).

- Оперативный ток на подстанциях: источники, схемы питания цепей РЗА.

- Тестирование и наладка устройств РЗА: основные методы и приборы.

Блок 4. Эксплуатация и обслуживание

- Порядок оперативных переключений на подстанции. Бланки переключений, их заполнение.

- Наряд-допуск: содержание, порядок оформления, ответственные лица.

- Осмотр оборудования подстанции: периодичность, перечень проверяемых элементов, фиксация дефектов.

- Испытания изоляционных конструкций: виды (мегаомметр, повышенное напряжение), нормы.

- Отбор и анализ проб трансформаторного масла: показатели качества, допустимые нормы.

- Обслуживание аккумуляторных батарей: измерение напряжения, плотности электролита, чистка контактов.

- Действия персонала при аварийном отключении трансформатора.

- Локализация и устранение коротких замыканий: последовательность операций.

- Работа с измерительными приборами (клещи, мультиметр, анализатор качества электроэнергии).

- Ведение оперативной документации (журналы, схемы, отчёты).

Блок 5. Безопасность и нормативы

- Организационные мероприятия по обеспечению безопасности работ (ответственные, инструктажи

- Технические мероприятия при подготовке рабочего места (отключение, заземление, плакаты).

- Средства защиты в электроустановках выше 1000 В: основные и дополнительные, сроки испытаний.

- Первая помощь при поражении электрическим током: алгоритм действий, реанимационные мероприятия.

- Нормативы ПУЭ и ПТЭЭП, касающиеся эксплуатации подстанций. Ответственность за нарушения.