Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Республики Дагестан «Технический колледж имени Р.Н. Ашуралиева»

ОДОБРЕНО

предметной (цикловой) комиссией УГС 13.00.00

«Электро- и теплоэнергетика».

Протокол №11  от  30    апреля  2025г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

#### ОП.06. Электрические машины и электропривод

Специальность: 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и

электромеханического оборудования (по отраслям)

Квалификация: Техник

Махачкала 2025 год

ПАСПОРТ

Фонда оценочных средств по профессиональному модулю

ОП.06. Электрические машины и электропривод

Перечень общих компетенций

| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; | Знания: - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; - структура плана для решения задач; - алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; - методы работы в профессиональной и смежных сферах; - порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности. Умения: - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; - анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; - определять этапы решения задачи; - выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; - составлять план действия; - определять необходимые ресурсы; - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; - реализовывать составленный план; - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |
| --- | --- | --- |

| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Знания: - номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; - приёмы структурирования информации; - современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства |
| --- | --- | --- |
|  |  | Умения: - определять задачи для поиска информации; - планировать процесс поиска; - выбирать необходимые источники информации; - выделять наиболее значимое в перечне информации; - структурировать получаемую информацию; - оформлять результаты поиска; - оценивать практическую значимость результатов поиска; - применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; - использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности; - использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач. |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | Знания: - содержание актуальной нормативно-правовой документации; - основы предпринимательства и финансовой грамотности |
|  |  | Умения: - определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; - применять современную научную профессиональную терминологию; - определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; - выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; - определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; - выявлять источники финансирования бизнеса; - создавать бизнес-планы; - использовать инструменты управления личными финансами |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Знания: - основы командной работы и межличностного взаимодействия |
|  |  | Умения: - устанавливать и поддерживать эффективные рабочие отношения; - разрешать конфликты; - учитывать мнения и интересы коллег. |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учётом особенностей социального и культурного контекста | Знания: - правила орфографии, пунктуации и стилистики русского языка; - особенности профессиональной лексики и терминологии |
|  |  | Умения: - грамотно формулировать мысли в устной и письменной форме; - адаптировать стиль общения к ситуации и аудитории; - вести деловую переписку и документацию. |
| ОК 06 | роявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учётом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | Знания: - основы конституционного строя РФ; - традиционные российские духовно-нравственные ценности; - принципы межнационального и межрелигиозного согласия; - антикоррупционное законодательство |
|  |  | Умения: - проявлять уважение к культурному и религиозному разнообразию; - противодействовать коррупции в профессиональной среде; - действовать в соответствии с правовыми и этическими нормами |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Знания: - основы экологии и природопользования; - принципы ресурсосбережения и бережливого производства; - правила поведения в чрезвычайных ситуациях |
|  |  | Умения: - внедрять энергосберегающие технологии в профессиональной деятельности; - соблюдать экологические стандарты при обслуживании оборудования; - оказывать первую помощь и действовать при ЧС |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Знания: - основы здорового образа жизни; - влияние физических упражнений на работоспособность |
|  |  | Умения: - подбирать упражнения для профилактики профессиональных заболеваний; - поддерживать физическую форму для работы в условиях производственных нагрузок |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Знания: - профессиональная терминология на русском и иностранном языках; - правила чтения и перевода технической документации. |
|  |  | Умения: - работать с иностранными источниками информации; - оформлять документацию в соответствии с международными стандартами |

Профессиональные компетенции

| ПК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Выполнять операции по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования | - производить разборку, сборку, чистку и смазку узлов и деталей; - заменять изношенные детали и расходные материалы; - регулировать зазоры, натяжение, центровку механизмов; - проверять состояние изоляции, контактных соединений, заземляющих устройств; - пользоваться слесарным, электромонтажным и измерительным инструментом; - соблюдать требования охраны труда при выполнении работ. | - устройство и принцип работы обслуживаемого оборудования; - типовые неисправности и способы их устранения; - нормы допусков и посадок, технические условия на ремонт; - правила применения смазочных материалов; - требования ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТ РМ-016-2003; - порядок ведения ремонтной документации. |
| ПК 1.2. Проводить диагностику и испытания электрического и электромеханического оборудования | - выполнять внешний осмотр оборудования на наличие повреждений; - измерять параметры (сопротивление изоляции, переходные сопротивления, токи утечки); - проводить пробные пуски и функциональные тесты; - анализировать результаты измерений и выявлять отклонения; - оформлять протоколы испытаний и дефектные ведомости. | - методы и средства диагностики оборудования; - нормы и допуски контролируемых параметров; - порядок проведения приёмо-сдаточных и профилактических испытаний; - устройство измерительных приборов (мегаомметр, клещи, мультиметр); - критерии оценки работоспособности оборудования. |
| ПК 1.3. Осуществлять оценку производственно-технических показателей работы электрического и электромеханического оборудования | - снимать показания счётчиков, датчиков, регистраторов; - рассчитывать КПД, коэффициент загрузки, потери мощности; - анализировать графики нагрузки и энергопотребления; - выявлять причины снижения эффективности работы; - составлять отчёты по результатам анализа. | - основные технико-экономические показатели оборудования; - методики расчёта эксплуатационных характеристик; - влияние режимов работы на ресурс оборудования; - нормативные значения показателей для разных типов машин. |
| ПК 2.1. Осуществлять планирование работ по эксплуатации электрического и электромеханического оборудования | - составлять графики ТО и ремонтов; - определять потребность в материалах, запчастях, инструменте; - распределять задачи между исполнителями; - контролировать сроки выполнения работ. | - система планово-предупредительного ремонта (ППР); - нормативы трудоёмкости и материалоёмкости; - принципы организации производственного процесса. |
| ПК 2.2. Разрабатывать документацию по эксплуатации электрического и электромеханического оборудования | - оформлять технологические карты, инструкции, регламенты; - читать и составлять электрические и кинематические схемы; - вести журналы учёта работ и дефектов; - работать с CAD-системами для оформления чертежей. | - требования ЕСКД и ЕСТД к документации; - структура и содержание эксплуатационных документов; - условные обозначения на схемах и чертежах. |
| ПК 2.3. Контролировать соблюдение персоналом требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности | - проводить инструктажи по ОТ и ПБ; - проверять исправность СИЗ и защитных устройств; - расследовать микротравмы и инциденты; - оформлять наряды-допуски и акты проверок. | - законодательство в области ОТ и ПБ; - порядок расследования несчастных случаев; - виды СИЗ и правила их применения; - планы эвакуации и действия при ЧС. |
| ПК 3.1. Проводить диагностику технического состояния электрического и электромеханического оборудования энергоустановок | - использовать тепловизоры, виброанализаторы, газоанализаторы; - оценивать состояние подшипников, муфт, ремней, передач; - выявлять признаки перегрева, вибрации, утечек; - составлять дефектные акты. | - типичные неисправности энергоустановок; - методы неразрушающего контроля; - температурные и вибрационные нормы. |
| ПК 3.2. Осуществлять проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования энергоустановок | - менять фильтры, масла, уплотнители; - восстанавливать герметичность соединений; - балансировать роторы, регулировать муфты; - тестировать защитные устройства. | - конструктивные особенности генераторов, двигателей, насосов; - технологии ремонта узлов энергоустановок; - требования к смазочным материалам и охлаждающим жидкостям. |
| ПК 2.1. Осуществлять ремонт, наладку и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | - диагностировать неисправности контроллеров и датчиков; - калибровать измерительные каналы; - заменять модули ввода-вывода; - проверять цепи управления и сигнализации. | - архитектура АСУ ТП; - типы датчиков и исполнительных механизмов; - протоколы обмена данными (Modbus, Profibus). |
| ПК 2.2. Программировать электрическое и электромеханическое оборудование с автоматизированными системами управления | - создавать и редактировать программы для ПЛК; - настраивать параметры частотных преобразователей; - отлаживать алгоритмы управления; - документировать изменения в ПО. | - языки программирования ПЛК (LD, FBD, ST); - принципы построения систем автоматического регулирования; - методы защиты от несанкционированного доступа. |
| ПК 3.1. Осуществлять разработку и оформление текстовой и графической частей технической документации | - выполнять чертежи в AutoCAD, Компас-3D; - оформлять спецификации и ведомости; - составлять инструкции по эксплуатации; - нормоконтролировать документацию. | - стандарты ЕСКД (ГОСТ 2.301–2.321); - правила оформления электрических схем (ГОСТ 2.702); - требования к эксплуатационной документации. |
| ПК 3.2. Выполнять расчёты элементов электрического и электромеханического оборудования | - рассчитывать токи короткого замыкания; - подбирать сечения кабелей и защитные аппараты; - определять мощность двигателей и трансформаторов; - анализировать тепловые режимы. | - законы электротехники (Ома, Кирхгофа); - методики расчётов электрических цепей; - справочные данные по оборудовани |

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

| № п/п | Контролируемые разделы (темы) дисциплины | Код контролируемой компетенции | Наименование оценочного средства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Семестр 4 |  |  |  |  |
| 1. | Электрические машины постоянного тока | ОК 1-9 ПК 1.1-3.2 | Экзамен | 1-я рубежная аттестация |
| 2. | Машины постоянного тока |  |  | 2-я рубежная аттестация |
| 3 | Основы электропривода |  |  | 3-я рубежная аттестация |

| № п/п | Наименование оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Представление оценочного средства в фонде |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рубежная аттестация | Средство контроля усвоения учебного материала виде тестирования обучающихся. | Комплект тестов по вариантам к аттестациям |
| 2. | Экзамен | Итоговая форма оценки знаний | Комплект вопросов |

Образец билета к 1-ой рубежной аттестации

Тестовое задание

по дисциплине .06. Электрические машины и электропривод

Курс 2, семестр 4

Тестовые задания по теме: «Электрические машины постоянного тока».

Вариант 1

ФИО 	                                                                           групп 	            Дата

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № вопроса | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Ответ |  |  |  |  |  |

1. Электрические машины служат для преобразования:

1. механической энергии в электрическую энергию;

2.электрической энергии в механическую энергию;

3.верны оба утверждения.

2. Машина в которой происходит превращение механической энергии в электрическую называется:

1. реактор;

2. двигатель;

3. генератор;

4. трансформатор.

3. В чем состоит отличие между магнитом и электромагнитом:

1.электромагнит работает только при подключении тока;

2.электромагнит работает только при движении;

3.оба ответа не верны.

4. Обмотку создающую первичное магнитное поле в машинах постоянного тока, будем называть:

1. якорной обмоткой;

2. обмоткой возбуждения;

3.статорной обмоткой.

5. В генераторе постоянного тока, электроэнергия подводится:

1.к обмотке возбуждения;

2.к якорной обмотке;

3.оба ответа неверны.

6. Коллекторный механизм машины постоянного тока предназначен для (исключите неверный ответ):

1.подачи электроэнергии к обмотке возбуждения;

2.снятия электроэнергии с якорной обмотки;

3.выпрямления переменной синусоидальной ЭДС.

7. Число пар полюсов синхронной машины будет всегда:

1.четным;

2.нечетным;

3.не имеет значения.

8. Реакция якоря коллекторной машины постоянного тока это:

1.торможение якоря;

2.искажение полем якоря основного поля;

3.нагревание якоря при работе.

9. Величина магнитного потока машины постоянного тока зависит (исключите неверный ответ):

1.от размеров машины;

2.от  числа витков и величины протекающего по ним тока;

3.от скорости вращения якоря машины;

4.от материала машины.

10. Величина напряжения на зажимах генератора зависит:

1.от величины магнитного потока;

2.скорости вращения якоря;

3.количества последовательно включенных проводов в обмотке якоря;

4.от всех перечисленных параметров.

11. Для исключения реакции якоря применяют (укажите неправильный ответ):

1.установку добавочных полюсов;

2.смещают щетки относительно геометрической нейтрали;

3.меняют ток возбуждения.

12. Назовите способы  соединения обмотки возбуждения и якоря:

1.последоватально и параллельно;

2.независимо и смешано;

3.верны все перечисленные способы.

13. Обратимость машин постоянного тока это:

1.изменение скорости вращения;

2.изменение направления вращения;

3.работа в качестве двигателя и генератора;

4.верны все перечисленные позиции.

14.Для работы МПТ в режиме генератора необходимо:

1.наличие источника механической энергии

2.наличие магнитного  потока возбуждения и потребителей электроэнергии

3. наличие источника механической энергии и  магнитного  потока возбуждения

15.Магнитопровод МПТ изготавливают электротехнической стали для:

1.повышения прочности конструкции машины

2.уменьшения стоимости

3.увеличения магнитной индукции.

Тестовые задания по теме: «Двигатель постоянного тока».

1. Основным различием между режимами генератора и двигателя является:

1.в генераторе напряжение часть ЭДС якоря,  в двигателе напряжение сети;

2. в двигателе напряжение равно ЭДС якоря,  в генераторе напряжение сети.

3. оба утверждения верны.

2. Для уменьшения пускового тока двигателей постоянного тока применяют:

1.магнитные пускатели;

2.пусковые реостаты;

3.оба утверждения верны.

3. Двигатель с последовательным возбуждением идет вразнос, если:

1.он оставлен без нагрузки;

2. обрыв в цепи возбуждения;

3. в его сеть включен добавочный резистор.

4. Двигатель с параллельным возбуждением идет вразнос:

1.при обрыве цепи возбуждения;

2.если он без нагрузки;

3.если в его цепь включить добавочный резистор.

5. При увеличении нагрузки двигатель с последовательным возбуждением

будет:

1.значительно увеличивать вращающее усилие;

2.значительно уменьшать вращающее усилие;

3.удерживать вращающее усилие на том же уровне.

6. Двигатель с последовательным возбуждением удобен для электрической тяги потому, что:

1.при малой скорости он развивает большой крутящий момент;

2.имеет небольшие габариты;

3.имеет высокие скоростные характеристики.

7. При постоянном напряжении питания двигателя постоянного тока параллельного возбуждения магнитный поток возбуждения уменьшился. Как изменилась частота вращения?

1.Увеличилась.

2.Не изменилась.

3.Уменьшилась.

8. Как изменяется частота вращения двигателя постоянного тока параллельного возбуждения при обрыве обмотки возбуждения?

1.Частота вращения резко уменьшается и двигатель останавливается.

2.Частота вращения резко возрастает.

3.Двигатель идет в разнос.

9. Что называется якорем в машине постоянного тока?

1.вращающаяся часть машины;

2.неподвижная часть машины;

10. Генератор постоянного тока смешанного возбуждения это генератор, имеющий:

1.параллельную обмотку возбуждения;

2.последовательную обмотку возбуждения;

3.все перечисленные обмотки возбуждения.

11. В каких тормозных режимах могут работать электродвигатели постоянного тока?

1.В режиме противовключения

2.В генераторном режиме с отдачей энергии в сеть.

3.В режиме динамического торможения.

4.Все перечисленные.

12. Генераторы постоянного тока с самовозбуждением - это генераторы, у которых обмотки возбуждения питаются...

1.от независимого источника питания;

2.напряжением самого генератора;

3.от аккумуляторной батареи.

13. В машинах постоянного тока различают следующие виды потерь:

1.переменные потери, зависящие от нагрузки, потери в цепях возбуждения;

2.потери в стали и механические потери;

3.верны оба утверждения.

14.Как можно изменить направление вращения ротора двигателя с независимым возбуждением?

1.поменять полярность на выводах  обмотки возбуждения

2. поменять полярность на щетках

3. поменять местами провода идущие в сеть4.выполнить действия по пунктам 1 и 2

15.Электродвижущая сила  якоря в  ДПТ :

1.влияет на величину потребляемого тока в зависимости от нагрузки на валу

2.увеличивает скорость вращения ротора

3. повышает к.п.д. двигателя4.уменньшает пусковые токи двигателя

Тестовые задания по теме: «Асинхронные двигатели».

1. Трехфазная система, была изобретена и разработана во всех деталях:

1.М.О. Доливо-Добровольским;

2. Майклом Фарадеем;

3.Б.С. Якоби

2. Существуют следующие способы соединения обмоток статора трехфазных машин переменного тока:

1.звездой и треугольником;

2.звездой и четырех угольником;

3.треугольником и многоугольником.

3. При соединении трехфазных потребителей на звезду:

1.линейные токи больше фазных;

2.линейные токи равны фазным;

3.линейные токи меньше фазных.

4. Чему равен ток в нулевом проводе в симметричной трехфазной цепи при соединении нагрузки треугольником?

1.номинальному току одной фазы.

2.нулю.

3.сумме номинальных токов двух фаз.

4.другие варианты.

5. Обмотка статора включена по схеме - звезда. При измерении фазного тока   амперметр показал  10 А. Чему будет равен ток в линейном проводе?

1.10 А.

2.17,3 А.

3.14,14 А.

6. Почему обрыв провода питающей сети для трехфазного асинхронного двигателя является для двигателя аварийным режимом?

1.Двигатель останавливается даже без нагрузки на валу..

2.Скорость вращения и вращающий момент уменьшаются , а протекающий через обмотки увеличивается, что ведет к перегреву обмоток.

4.Двигатель продолжает работать  без всяких заметных  изменений своих параметров..

7. Чем определяются величина скольжения асинхронного двигателя?

1.Величеной тормозного момента.

2.Схемой соединения обмоток статора.

3.Сколь жени е асинхронного двигателя зависит  от наработки двигателя в часах. Чем дольше работает двигатель ,тем больше скольжение.

8. Асинхронный двигатель с номинальным напряжением 220/380 В включают в трёхфазную сеть с линейным напряжением 380 В. Определить схему соединения обмоток статора.

1.Трехпроводной звездой.

2.Все обмотки статора включают между собой последовательно и присоединяют к любым двум линейным проводам.

3.Треугольником.

9. В трехфазную сеть с линейным напряжением 220 В включают трехфазный двигатель, каждая из обмоток которого рассчитана на 220 В.   Как следует соединить обмотки двигателя?

1.Треугольником.

2.Звездой.

3.Двигатель нельзя включать в эту сеть.

10. Какое из приведенных соотношений для симметричной трехфазной цепи    содержит ошибку, если обмотки статора двигателя соединены треугольником?

1.Uф = Uл.

2.Iл = Iф

11. Линейный ток  трехфазной машины 3,8 А. Рассчитать фазный ток, если  обмотки статора  соединены звездой?

1.2, 2 А.

2.1,27А.

3.3,8А.

12. Какое магнитное поле создает в статоре однофазная обмотка?

1.круговое вращающееся.

2.постоянное  по величине и направлению

3.пульсируещее по величине и направлению

4.вращающееся а конец вектора магнитного потока  описывает эллипс.

13. Обмотки асинхронного трехфазного двигателя соединены на звезду. Как изменятся напряжения в фазах В, С если в фазе А произойдет обрыв провода?

1.напряжения  не изменятся.

2.напряжения изменятся.

14.Как влияет величина напряжения сети на величину вращающего момента  асинхронного двигателя?

1.момент не зависит от напряжения сети

2.момент обратно пропорционален  напряжению сети.

3. момент прямо пропорционален  напряжению сети.

4. момент прямо пропорционален квадрату  напряжения сети

15.Применение фазного ротора в асинхронном двигателе позволяет:

1.Уменьшить габариты двигателя.

2.Увеличить максимальный момент.

3.Увеличить скорость вращения ротора.

4 Уменьшить пусковой ток и увеличить пусковой момент

Правильные ответы

| № вопроса | Тема Электрические машины постоянного тока | Тема Двигатель постоянного тока | Тема Трехфазные асинхронные двигатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 2 | 1 | 4 |
| 5 | 1 | 2 | 1 |
| 6 | 2 | 1 | 2 |
| 7 | 1 | 3 | 1 |
| 8 | 3 | 3 | 2 |
| 9 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 3 | 3 | 2 |
| 11 | 4 | 4 | 1 |
| 12 | 2 | 2 | 3 |
| 13 | 3 | 3 | 2 |
| 14 | 3 | 4 | 4 |
| 15 | 3 | 1 | 4 |

Критерии оценки:

- 14–15 правильных ответов — «5» (отлично);

- 11–13 правильных ответов — «4» (хорошо);

- 8–10 правильных ответов — «3» (удовлетворительно);

- менее 8 правильных ответов — «2» (неудовлетворительно).

Список используемой литературы:

1. Электротехника и электроника 2-е издание, И.М. Бондарь, 2010 год

2. Электрические машины Кацман М.М.      2012г.

3. Общая электротехника с основами электроники, Данилов И.А., Иванов П.М. 2005 год

Образец билета ко 2-ой рубежной аттестации

Тестовое задание

по дисциплине .06. Электрические машины и электропривод

Вариант -1

ФИО 	                                                                           групп 	            Дата

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № вопроса | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вариант 1

- Как называется часть машины постоянного тока, на которой располагаются обмотки возбуждения?
а) якорь;
б) статор;
в) индуктор;
г) коллектор.

- Какой параметр определяет скорость идеального холостого хода двигателя постоянного тока независимого возбуждения?
а) ток якоря;
б) магнитный поток;
в) напряжение питания;
г) сопротивление цепи якоря.

- В асинхронном двигателе частота вращения ротора n2​ всегда:
а) равна частоте сети;
б) больше частоты сети;
в) меньше частоты сети;
г) не зависит от частоты сети.

- Для чего в цепь ротора асинхронного двигателя с фазным ротором вводят добавочное сопротивление?
а) для увеличения КПД;
б) для снижения пускового тока и увеличения пускового момента;
в) для повышения частоты вращения;
г) для уменьшения нагрева статора.

- Какой трансформатор имеет коэффициент трансформации k>1?
а) повышающий;
б) понижающий;
в) разделительный;
г) автотрансформатор.

- Что происходит с током статора асинхронного двигателя при увеличении механической нагрузки на валу?
а) уменьшается;
б) увеличивается;
в) не изменяется;
г) становится равным нулю.

- Какой способ регулирования частоты вращения двигателя постоянного тока наиболее экономичен?
а) изменение напряжения на якоре;
б) введение сопротивления в цепь якоря;
в) изменение магнитного потока;
г) переключение числа пар полюсов.

- Что такое «скольжение» в асинхронной машине?
а) разница между частотой вращения ротора и частотой сети;
б) отношение частоты вращения ротора к частоте сети;
в) процентная разница между синхронной и фактической частотой вращения ротора;
г) угол сдвига фаз между током и напряжением.

- Какой двигатель имеет жёсткую механическую характеристику?
а) двигатель постоянного тока последовательного возбуждения;
б) асинхронный двигатель в рабочем диапазоне;
в) синхронный двигатель;
г) шаговый двигатель.

- Для чего применяют контакторы в схемах электропривода?
а) для измерения тока;
б) для защиты от короткого замыкания;
в) для дистанционного включения/отключения силовых цепей;
г) для регулирования напряжения.

- Какой элемент служит для защиты электродвигателя от перегрузки по току?
а) автоматический выключатель;
б) тепловое реле;
в) предохранитель;
г) реле напряжения.

- Что означает маркировка двигателя 4А160S4У3?
а) мощность 160 кВт, 4 полюса;
б) высота оси вращения 160 мм, 4 полюса;
в) диаметр статора 160 мм, 4 обмотки;
г) длина корпуса 160 мм, 4 фазы.

- Какой режим работы электродвигателя соответствует продолжительной нагрузке без перегрева?
а) S1;
б) S2;
в) S3;
г) S6.

- Что происходит с моментом асинхронного двигателя при снижении напряжения сети на 10 %?
а) увеличивается на 10 %;
б) уменьшается на 10 %;
в) уменьшается примерно на 20 %;
г) не изменяется.

- Какой тип тормоза применяется в электроприводе для быстрой остановки?
а) механический;
б) динамическое торможение;
в) торможение противовключением;
г) все перечисленные.

- Что такое «критический момент» асинхронного двигателя?
а) максимальный момент, который двигатель может развить;
б) момент при пуске;
в) момент при номинальной нагрузке;
г) момент холостого хода.

- Какой двигатель обладает свойством саморегулирования скорости при изменении нагрузки?
а) двигатель постоянного тока независимого возбуждения;
б) асинхронный двигатель;
в) синхронный двигатель;
г) двигатель постоянного тока последовательного возбуждения.

- Для чего используют реверсивные магнитные пускатели?
а) для изменения направления вращения двигателя;
б) для плавного пуска;
в) для защиты от перегрева;
г) для регулирования частоты.

- Какой параметр асинхронного двигателя определяет его пусковую способность?
а) номинальный ток;
б) пусковой ток;
в) кратность пускового момента;
г) КПД.

- Что такое «жёсткость механической характеристики» электропривода?
а) способность сохранять скорость при изменении нагрузки;
б) максимальная скорость вращения;
в) время разгона до номинальной скорости;
г) величина пускового момента.

Вариант 2

- В машине постоянного тока коллектор служит для:
а) создания магнитного поля;
б) преобразования переменного тока в постоянный (и наоборот);
в) охлаждения обмоток;
г) крепления якоря.

- Какой двигатель имеет мягкую механическую характеристику?
а) асинхронный;
б) синхронный;
в) двигатель постоянного тока последовательного возбуждения;
г) двигатель постоянного тока независимого возбуждения.

- Что такое «синхронная частота вращения» асинхронного двигателя?
а) фактическая частота вращения ротора;
б) частота вращения магнитного поля статора;
в) частота сети;
г) средняя частота вращения при нагрузке.

- Какой способ пуска асинхронного двигателя снижает пусковой ток?
а) прямой пуск;
б) пуск переключением «звезда-треугольник»;
в) пуск с полным сопротивлением в цепи статора;
г) все перечисленные.

- В трансформаторе энергия передаётся через:
а) механический вал;
б) магнитное поле;
в) электрический контакт;
г) электромагнитные волны.

- Какой параметр двигателя постоянного тока регулируется изменением напряжения на якоре?
а) магнитный поток;
б) частота вращения;
в) пусковой момент;
г) КПД.

- Что такое «рекуперативное торможение» электропривода?
а) торможение за счёт механического тормоза;
б) возврат энергии в сеть при торможении;
в) торможение противовключением;
г) динамическое торможение.

- Какой аппарат защищает электродвигатель от обрыва фазы?
а) автоматический выключатель;
б) тепловое реле;
в) реле контроля фаз;
г) предохранитель.

- Что означает обозначение «У1» в маркировке электродвигателя?
а) климатическое исполнение для умеренного климата;
б) категория размещения для открытых площадок;
в) степень защиты IP54;
г) класс изоляции B.

- Какой режим работы двигателя характеризуется периодическими включениями и отключениями?
а) S1;
б) S2;
в) S3;
г) S6.

- Что происходит с КПД асинхронного двигателя при уменьшении нагрузки ниже номинальной?
а) увеличивается;
б) уменьшается;
в) остаётся неизменным;
г) становится равным 100 %.

- Какой тип двигателя используется в приводах с точным позиционированием?
а) асинхронный;
б) синхронный;
в) шаговый;
г) коллекторный.

- Для чего в электроприводе применяют редукторы?
а) для увеличения скорости вращения;
б) для согласования скорости и момента двигателя с механизмом;
в) для снижения напряжения;
г) для защиты от перегрузок.

- Какой параметр асинхронного двигателя определяет его перегрузочную способность?
а) пусковой ток;
б) критический момент;
в) номинальный ток;
г) скольжение при номинальной нагрузке.

- Что такое «естественная характеристика» двигателя?
а) характеристика при номинальных параметрах питания и без добавочных сопротивлений;
б) характеристика при пониженном напряжении;
в) характеристика при введении резистора в цепь ротора;
г) характеристика в режиме торможения.

- Какой способ регулирования скорости двигателя постоянного тока независимого возбуждения наиболее экономичен?
а) изменение напряжения на якоре;
б) введение сопротивления в цепь якоря;
в) изменение магнитного потока;
г) переключение числа пар полюсов.

- Что происходит с током статора асинхронного двигателя при увеличении нагрузки на валу?
а) уменьшается;
б) увеличивается;
в) не изменяется;
г) становится равным нулю.

- Какой элемент схемы обеспечивает защиту от перегрева двигателя?
а) автоматический выключатель;
б) тепловое реле;
в) реле напряжения;
г) предохранитель.

- Что такое «скольжение» асинхронного двигателя?
а) разница между частотой вращения ротора и частотой сети;
б) отношение частоты вращения ротора к частоте сети;
в) процентная разница между синхронной и фактической частотой вращения ротора;
г) угол сдвига фаз между током и напряжением.

- Какой тип тормоза применяется для быстрой остановки привода без возврата энергии в сеть?
а) рекуперативное торможение;
б) динамическое торможение;
в) механическое торможение;
г) торможение противовключением.

Вариант 3

- Какой параметр определяет критическое скольжение асинхронного двигателя?
а) активное сопротивление ротора;
б) индуктивное сопротивление ротора;
в) напряжение сети;
г) число пар полюсов.

- В каком режиме работает асинхронная машина, если её скольжение s > 1?
а) двигательный;
б) генераторный;
в) торможение противовключением;
г) холостой ход.

- Для чего в двигателе постоянного тока применяют дополнительные полюса?
а) для усиления основного магнитного потока;
б) для компенсации реакции якоря и улучшения коммутации;
в) для уменьшения потерь в стали;
г) для увеличения пускового момента.

- Какой способ регулирования скорости асинхронного двигателя позволяет плавно изменять частоту вращения в широком диапазоне?
а) изменение числа пар полюсов;
б) введение сопротивления в цепь ротора;
в) частотное регулирование (преобразователь частоты);
г) изменение напряжения статора.

- Что такое «реакция якоря» в машине постоянного тока?
а) воздействие магнитного поля якоря на основное поле главных полюсов;
б) противо-ЭДС, возникающая в обмотке якоря;
в) нагрев якоря при протекании тока;
г) вибрация якоря при работе.

- Какой тип двигателя имеет естественную характеристику с вертикальным участком (постоянная скорость)?
а) двигатель постоянного тока независимого возбуждения;
б) асинхронный двигатель;
в) синхронный двигатель;
г) двигатель постоянного тока последовательного возбуждения.

- Что показывает коэффициент трансформации трансформатора?
а) отношение мощностей первичной и вторичной обмоток;
б) отношение напряжений первичной и вторичной обмоток;
в) отношение токов первичной и вторичной обмоток;
г) отношение чисел витков обмоток.

- Какой аппарат используется для плавного пуска асинхронного двигателя?
а) автотрансформатор;
б) устройство плавного пуска (УПП);
в) пускатель «звезда-треугольник»;
г) реостат в цепи ротора.

- Что происходит с током холостого хода трансформатора при увеличении напряжения сети?
а) уменьшается;
б) увеличивается пропорционально;
в) резко возрастает (насыщение магнитопровода);
г) не изменяется.

- Какой режим работы электродвигателя характеризуется повторяющимися кратковременными нагрузками с паузами?
а) S1;
б) S2;
в) S3;
г) S6.

- Что такое «пусковой момент» асинхронного двигателя?
а) момент при номинальной нагрузке;
б) максимальный момент, который двигатель может развить;
в) момент на валу в момент пуска (при s = 1);
г) момент холостого хода.

- Какой элемент схемы обеспечивает защиту от обрыва фазы в трёхфазной сети?
а) тепловое реле;
б) реле контроля фаз;
в) автоматический выключатель;
г) предохранитель.

- Для чего применяют конденсаторы в однофазных асинхронных двигателях?
а) для увеличения КПД;
б) для создания сдвига фаз и пускового момента;
в) для снижения пускового тока;
г) для регулирования скорости.

- Что означает обозначение «IP54» на корпусе электродвигателя?
а) мощность 5,4 кВт;
б) степень защиты от пыли и брызг воды;
в) класс изоляции 54;
г) количество полюсов.

- Какой способ торможения асинхронного двигателя наиболее энергоэффективен?
а) механическое торможение;
б) динамическое торможение;
в) рекуперативное торможение;
г) торможение противовключением.

- Что такое «номинальный режим» работы электродвигателя?
а) режим при максимальной нагрузке;
б) режим, для которого двигатель рассчитан заводом-изготовителем;
в) режим холостого хода;
г) пусковой режим.

- Какой параметр асинхронного двигателя зависит от квадрата напряжения сети?
а) пусковой ток;
б) критический момент;
в) скольжение;
г) частота вращения.

- Для чего в цепи якоря двигателя постоянного тока включают резистор при пуске?
а) для увеличения пускового момента;
б) для ограничения пускового тока;
в) для повышения скорости;
г) для снижения нагрева.

- Какой тип привода обеспечивает точное позиционирование и высокую динамику?
а) асинхронный электропривод;
б) сервопривод (с синхронным двигателем и обратной связью);
в) электропривод с двигателем постоянного тока независимого возбуждения;
г) электропривод с редуктором.

- Что такое «перегрузочная способность» электродвигателя?
а) отношение критического момента к номинальному;
б) отношение пускового тока к номинальному;
в) максимальная мощность, которую двигатель может развить;
г) время работы при перегрузке.

Вариант 4

- Какой элемент машины постоянного тока обеспечивает переключение секций обмотки якоря?
а) статор;
б) коллектор;
в) щётки;
г) индуктор.

- Что происходит с частотой вращения двигателя постоянного тока независимого возбуждения при уменьшении магнитного потока?
а) увеличивается;
б) уменьшается;
в) не изменяется;
г) становится равной нулю.

- Какой параметр асинхронного двигателя определяет его номинальный момент?
а) пусковой ток;
б) номинальная мощность и частота вращения;
в) критическое скольжение;
г) напряжение сети.

- Для чего в трансформаторе выполняют шихтовку магнитопровода?
а) для уменьшения вихревых потерь;
б) для увеличения магнитной проницаемости;
в) для удобства сборки;
г) для снижения веса.

- Какой режим работы асинхронной машины соответствует отрицательному скольжению (s < 0)?
а) двигательный;
б) генераторный;
в) торможение противовключением;
г) холостой ход.

- Что такое «естественная механическая характеристика» электродвигателя?
а) характеристика при номинальных параметрах питания и без добавочных сопротивлений;
б) характеристика при пониженном напряжении;
в) характеристика при введении резистора в цепь ротора;
г) характеристика в режиме торможения.

- Какой способ пуска синхронного двигателя применяется на практике?
а) прямой пуск;
б) асинхронный пуск (с беличьей клеткой в полюсах);
в) пуск от преобразователя частоты;
г) б) и в).

- Что показывает КПД электродвигателя?
а) отношение полезной мощности на валу к потребляемой электрической мощности;
б) отношение электромагнитной мощности к механической;
в) процент потерь в обмотках;
г) коэффициент мощности.

- Какой аппарат предназначен для защиты электродвигателя от токов короткого замыкания?
а) тепловое реле;
б) автоматический выключатель с электромагнитным расцепителем;
в) реле напряжения;
г) реле контроля фаз.

- Что означает маркировка двигателя АИР100L4?
а) мощность 100 кВт;
б) высота оси вращения 100 мм, 4 полюса;
в) длина корпуса 100 мм;
г) диаметр статора 100 мм.

- Какой режим работы двигателя характеризуется непрерывной нагрузкой без перегрева (длительный)?
а) S1;
б) S2;
в) S3;
г) S6.

- Что происходит с пусковым моментом асинхронного двигателя при снижении напряжения сети на 20 %?
а) увеличивается на 20 %;
б) уменьшается на 20 %;
в) уменьшается примерно на 40 % (пропорционально U²);
г) не изменяется.

- Какой тип тормоза обеспечивает быструю и точную остановку привода?
а) механический дисковый тормоз;

- Какой элемент обеспечивает гальваническую развязку в электротехнических системах?
а) трансформатор;
б) резистор;
в) конденсатор;
г) диод.

- Что такое «критическое скольжение» асинхронного двигателя?
а) скольжение при пуске;
б) скольжение, при котором момент достигает максимума;
в) скольжение в режиме холостого хода;
г) скольжение при номинальной нагрузке.

- Какой параметр двигателя постоянного тока регулируется изменением сопротивления в цепи возбуждения?
а) ток якоря;
б) магнитный поток;
в) напряжение на якоре;
г) пусковой момент.

- Для чего в асинхронных двигателях применяют короткозамкнутую обмотку типа «беличья клетка»?
а) для увеличения КПД;
б) для пуска двигателя и создания пускового момента;
в) для регулирования скорости;
г) для снижения шума.

- Что означает обозначение «S3» в режимах работы электродвигателя?
а) продолжительный режим;
б) кратковременный режим;
в) повторно-кратковременный режим с пусками и паузами;
г) перемежающийся режим.

- Какой способ защиты предотвращает работу электродвигателя при обрыве одной из фаз?
а) тепловое реле;
б) реле контроля фаз;
в) автоматический выключатель;
г) предохранитель.

- Что такое «коэффициент мощности» (cos φ) электродвигателя?
а) отношение активной мощности к полной;
б) отношение реактивной мощности к активной;
в) отношение полной мощности к активной;
г) КПД двигателя.

- в) номинальный ток;

Таблица ключей ответов

| Вопрос | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | Вариант 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | в | б | а | б |
| 2 | в | в | в | а |
| 3 | в | б | б | б |
| 4 | б | б | в | а |
| 5 | б | б | а | а |
| 6 | б | б | б | а |
| 7 | а | б | в | б |
| 8 | в | в | б | б |
| 9 | в | б | в | б |
| 10 | в | в | в | в |
| 11 | б | б | в | в |
| 12 | б | в | б | в |
| 13 | а | б | б | а |
| 14 | в | б | в | б |
| 15 | г | а | в | б |
| 16 | а | в | а | б |
| 17 | б | б | б | б |
| 18 | а | б | б | в |
| 19 | в | в | б | б |
| 20 | а | в | а | а |

Образец билета к 3-ей рубежной аттестации

Тестовое задание

по дисциплине .06. Электрические машины и электропривод

Вариант -1

ФИО 	                                                                           групп 	            Дата

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № вопроса | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вариант 1

- Какова основная функция трансформатора?
а) преобразование механической энергии в электрическую;
б) преобразование электрической энергии одного напряжения в другое без изменения частоты;
в) преобразование постоянного тока в переменный;
г) генерация электрической энергии.

- Как называется отношение напряжений первичной и вторичной обмоток трансформатора?
а) коэффициент мощности;
б) коэффициент трансформации;
в) коэффициент полезного действия;
г) коэффициент нагрузки.

- Какой тип двигателя обычно применяется для привода мощных насосных установок?
а) синхронный двигатель;
б) асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором;
в) двигатель постоянного тока с независимым возбуждением;
г) асинхронный двигатель с фазным ротором.

- Что характеризует механическая характеристика двигателя?
а) зависимость тока от напряжения;
б) зависимость частоты вращения от момента нагрузки;
в) зависимость мощности от частоты;
г) зависимость КПД от нагрузки.

- Какой режим работы электрической машины соответствует преобразованию механической энергии в электрическую?
а) двигательный режим;
б) генераторный режим;
в) тормозной режим;
г) холостой ход.

- Какое устройство защищает электрическую цепь от длительной перегрузки?
а) предохранитель;
б) тепловое реле;
в) реле максимального тока;
г) автоматический выключатель.

- Как создаётся вращающееся магнитное поле в трёхфазной асинхронной машине?
а) за счёт постоянного магнита;
б) за счёт трёх обмоток, сдвинутых на 120∘ и питаемых трёхфазным током;
в) за счёт однофазной обмотки с конденсатором;
г) за счёт механического вращения ротора.

- Что такое скольжение асинхронного двигателя?
а) разность частот вращения магнитного поля и ротора;
б) разность напряжений на обмотках;
в) разность токов в фазах;
г) разность мощностей на входе и выходе.

- Какой элемент машины постоянного тока обеспечивает переключение секций обмотки якоря?
а) статор;
б) коллектор;
в) щётки;
г) обмотка возбуждения.

- Какой тип возбуждения используется в генераторах постоянного тока для обеспечения стабильного напряжения?
а) независимое возбуждение;
б) последовательное возбуждение;
в) смешанное возбуждение;
г) самовозбуждение.

- Как изменяется частота вращения асинхронного двигателя при увеличении нагрузки?
а) увеличивается;
б) уменьшается;
в) остаётся постоянной;
г) сначала увеличивается, потом уменьшается.

- Какой параметр определяет жёсткость механической характеристики двигателя?
а) номинальная мощность;
б) номинальное напряжение;
в) изменение частоты вращения при изменении нагрузки;
г) КПД двигателя.

- Что происходит с током статора асинхронного двигателя при пуске?
а) уменьшается;
б) остаётся неизменным;
в) резко возрастает (в 5–7 раз от номинального);
г) плавно увеличивается.

- Какой способ регулирования частоты вращения применяется в двигателях постоянного тока?
а) изменение числа пар полюсов;
б) изменение напряжения на якоре;
в) изменение частоты питающего напряжения;
г) изменение сопротивления ротора.

- Что такое реакция якоря в машине постоянного тока?
а) влияние магнитного поля якоря на основное магнитное поле;
б) противо-ЭДС, возникающая в обмотке якоря;
в) нагрев обмотки якоря при протекании тока;
г) вибрация якоря при работе.

- Какой тип тормоза используется в электроприводе для быстрой остановки механизма?
а) механический тормоз;
б) динамическое торможение;
в) рекуперативное торможение;
г) противовключение.

- Что определяет коэффициент полезного действия (КПД) электрической машины?
а) отношение полезной мощности на валу к потребляемой электрической мощности;
б) отношение напряжения к току;
в) отношение частоты вращения к моменту;
г) отношение потерь к номинальной мощности.

- Какой тип обмотки используется в статоре асинхронного двигателя?
а) петлевая обмотка;
б) волновая обмотка;
в) трёхфазная распределённая обмотка;
г) короткозамкнутая обмотка.

- Что такое критическое скольжение асинхронного двигателя?
а) скольжение при максимальном моменте;
б) скольжение при пуске;
в) скольжение при холостом ходе;
г) скольжение при номинальной нагрузке.

- Какой прибор используется для измерения скорости вращения вала двигателя?
а) амперметр;
б) вольтметр;
в) тахометр;
г) ваттметр.

Вариант 2

- Какой параметр трансформатора определяется отношением числа витков первичной и вторичной обмоток?
а) КПД;
б) коэффициент трансформации;
в) номинальная мощность;
г) ток холостого хода.

- В каком режиме работает трансформатор, если вторичная обмотка разомкнута?
а) режим нагрузки;
б) режим короткого замыкания;
в) режим холостого хода;
г) генераторный режим.

- Что является основным недостатком асинхронного двигателя с фазным ротором?
а) низкий КПД;
б) сложность конструкции и обслуживания;
в) малый пусковой момент;
г) высокая стоимость.

- Как называется частота вращения магнитного поля статора асинхронной машины?
а) синхронная частота;
б) асинхронная частота;
в) критическая частота;
г) номинальная частота.

- Какой элемент в машине постоянного тока служит для подвода тока к обмотке якоря?
а) коллектор;
б) щётки;
в) полюсные наконечники;
г) статор.

- Что происходит с током возбуждения двигателя постоянного тока при увеличении нагрузки (при независимом возбуждении)?
а) увеличивается;
б) уменьшается;
в) не изменяется;
г) сначала увеличивается, потом уменьшается.

- Какой метод регулирования скорости применяется в асинхронных двигателях с короткозамкнутым ротором?
а) изменение сопротивления в цепи ротора;
б) изменение частоты питающего напряжения;
в) переключение числа пар полюсов;
г) изменение напряжения на статоре.

- Что такое «пусковой ток» асинхронного двигателя?
а) ток в режиме холостого хода;
б) максимальный ток при пуске, превышающий номинальный в 5–7 раз;
в) ток при номинальной нагрузке;
г) ток короткого замыкания.

- Какой тип генератора постоянного тока имеет жёсткую внешнюю характеристику?
а) с независимым возбуждением;
б) с последовательным возбуждением;
в) с смешанным возбуждением;
г) с самовозбуждением.

- Что вызывает нагрев обмоток электрической машины?
а) механические потери;
б) потери в стали и электрические потери (Джоулево тепло);
в) магнитное поле рассеяния;
г) вибрация корпуса.

- Какой прибор измеряет активную мощность в цепи переменного тока?
а) амперметр;
б) вольтметр;
в) ваттметр;
г) фазометр.

- Что означает маркировка «Δ/Y» на щитке асинхронного двигателя?
а) возможность включения обмоток статора треугольником или звездой;
б) тип изоляции обмоток;
в) класс нагревостойкости;
г) степень защиты корпуса.

- Какой режим работы двигателя соответствует скольжению s = 1?
а) холостой ход;
б) номинальный режим;
в) пуск (ротор неподвижен);
г) генераторный режим.

- Что такое «критический момент» асинхронного двигателя?
а) максимальный момент, который двигатель может развить;
б) момент при номинальной нагрузке;
в) момент при пуске;
г) момент холостого хода.

- Какой способ торможения асинхронного двигателя позволяет возвращать энергию в сеть?
а) динамическое торможение;
б) противовключение;
в) рекуперативное торможение;
г) механическое торможение.

- Что определяет класс нагревостойкости изоляции обмоток?
а) максимальную рабочую температуру;
б) сопротивление изоляции;
в) допустимый ток утечки;
г) влажность окружающей среды.

- Какой тип ротора имеет синхронный двигатель?
а) короткозамкнутый;
б) фазный;
в) с постоянными магнитами или электромагнитами;
г) беличья клетка.

- Что такое «реакция якоря» в машине постоянного тока?
а) искажение магнитного поля из-за тока якоря;
б) нагрев якоря при работе;
в) вибрация якоря;
г) противо-ЭДС якоря.

- Какой параметр влияет на величину ЭДС обмотки якоря машины постоянного тока?
а) только ток возбуждения;
б) частота вращения и магнитный поток;
в) сопротивление обмотки;
г) температура окружающей среды.

- Что показывает коэффициент мощности (cos φ) электродвигателя?
а) долю активной мощности в полной мощности;
б) КПД двигателя;
в) отношение пускового тока к номинальному;
г) степень загрузки двигателя.

Вариант 3

- Какое явление лежит в основе работы трансформатора?
а) электромагнитная индукция;
б) самоиндукция;
в) взаимоиндукция;
г) магнитострикция.

- Что такое «опыт короткого замыкания» трансформатора?
а) испытание при замкнутой накоротко вторичной обмотке и пониженном напряжении на первичной;
б) аварийный режим при повреждении изоляции;
в) режим работы под нагрузкой;
г) режим холостого хода.

- Какой двигатель имеет «жёсткую» механическую характеристику?
а) асинхронный с короткозамкнутым ротором;
б) двигатель постоянного тока с независимым возбуждением;
в) двигатель постоянного тока с последовательным возбуждением;
г) синхронный двигатель.

- Что происходит с частотой вращения асинхронного двигателя при уменьшении напряжения питания?
а) увеличивается;
б) уменьшается;
в) не изменяется;
г) сначала увеличивается, потом уменьшается.

- Какой элемент машины постоянного тока создаёт основной магнитный поток?
а) якорь;
б) обмотка возбуждения;
в) коллектор;
г) щётки.

- Что такое «самовозбуждение» генератора постоянного тока?
а) возбуждение от внешнего источника;
б) возбуждение за счёт остаточного магнетизма и обратной связи по току;
в) возбуждение от аккумулятора;
г) возбуждение при вращении ротора.

- Какой способ пуска применяется для мощных асинхронных двигателей?
а) прямой пуск;
б) пуск через автотрансформатор или реакторы;
в) пуск при пониженном напряжении (звезда-треугольник);
г) пуск с фазным ротором и реостатом.

- Что характеризует «внешняя характеристика» генератора?
а) зависимость напряжения на выводах от тока нагрузки;
б) зависимость тока возбуждения от напряжения;
в) зависимость КПД от нагрузки;
г) зависимость частоты вращения от момента.

- Какой тип двигателя имеет «мягкую» механическую характеристику?
а) асинхронный с короткозамкнутым ротором;
б) синхронный;
в) двигатель постоянного тока с последовательным возбуждением;
г) двигатель постоянного тока с независимым возбуждением.

- Что такое «потери в стали» электрической машины?
а) потери на гистерезис и вихревые токи в магнитопроводе;
б) потери в обмотках из-за сопротивления;
в) механические потери на трение;
г) потери на излучение.

- Какой прибор измеряет коэффициент мощности?
а) ваттметр;
б) варметр;
в) фазометр;
г) частотомер.

- Что означает обозначение «IP54» на корпусе электродвигателя?
а) степень защиты от пыли и брызг воды;
б) класс нагревостойкости;
в) способ охлаждения;
г) класс энергоэффективности.

- Какой режим работы асинхронной машины соответствует отрицательному скольжению (s < 0)?
а) двигательный;
б) генераторный;

14. Что происходит с пусковым моментом асинхронного двигателя при снижении напряжения питания?
а) увеличивается;
б) уменьшается;
в) не изменяется;
г) сначала увеличивается, потом уменьшается.

15. Какой способ регулирования скорости двигателя постоянного тока обеспечивает плавное изменение частоты вращения?
а) изменение сопротивления в цепи якоря;
б) изменение напряжения на якоре;
в) переключение числа пар полюсов;
г) изменение тока возбуждения.

16. Что такое «критическое скольжение» асинхронного двигателя?
а) скольжение, при котором двигатель останавливается;
б) скольжение, соответствующее максимальному моменту;
в) скольжение в режиме холостого хода;
г) скольжение при номинальной нагрузке.

17. Какой тип торможения применяется в асинхронных двигателях при необходимости быстрой остановки без возврата энергии в сеть?
а) рекуперативное торможение;
б) динамическое торможение;
в) противовключение;
г) механическое торможение.

18. Что определяет класс защиты (IP) электродвигателя?
а) степень защиты от проникновения твёрдых предметов и влаги;
б) класс нагревостойкости изоляции;
в) способ охлаждения;
г) уровень шума при работе.

19. Какой параметр машины постоянного тока зависит от числа пар полюсов, числа проводников обмотки якоря и коэффициента конструкции?
а) ЭДС якоря;
б) момент вращения;
в) частота вращения;
г) ток возбуждения.

20. Что показывает номинальная мощность электродвигателя, указанная на щитке?
а) мощность, потребляемую из сети;
б) полезную механическую мощность на валу;
в) суммарную мощность потерь;
г) мощность магнитного поля.

Вариант 4

1. Какой закон лежит в основе расчёта ЭДС обмотки якоря машины постоянного тока?
а) закон Ома;
б) закон электромагнитной индукции Фарадея;
в) закон Джоуля-Ленца;
г) закон Кирхгофа.

2. Что такое «опыт холостого хода» трансформатора?
а) работа при разомкнутой вторичной обмотке и номинальном напряжении на первичной;
б) работа при замкнутой накоротко вторичной обмотке;
в) работа под номинальной нагрузкой;
г) аварийный режим.

3. Какой двигатель обладает свойством «самозапуска»?
а) синхронный двигатель;
б) асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором;
в) двигатель постоянного тока с последовательным возбуждением;
г) шаговый двигатель.

4. Как изменяется ток статора асинхронного двигателя при увеличении нагрузки?
а) уменьшается;
б) увеличивается;
в) не изменяется;
г) сначала уменьшается, потом увеличивается.

5. Что создаёт основной магнитный поток в машине постоянного тока?
а) обмотка якоря;
б) обмотка возбуждения;
в) коллектор;
г) щёточный аппарат.

6. Какой режим работы генератора постоянного тока характеризуется постоянным напряжением при изменении нагрузки?
а) режим независимого возбуждения;
б) режим параллельного самовозбуждения;
в) режим смешанного возбуждения;
г) режим последовательного возбуждения.

7. Какой метод пуска снижает пусковой ток асинхронного двигателя с фазным ротором?
а) прямой пуск;
б) пуск через автотрансформатор;
в) пуск с реостатом в цепи ротора;
г) пуск переключением «звезда-треугольник».

8. Что характеризует «регулировочная характеристика» генератора постоянного тока?
а) зависимость тока возбуждения от нагрузки при постоянном напряжении;
б) зависимость напряжения от тока нагрузки;
в) зависимость частоты вращения от момента;
г) зависимость КПД от мощности.

9. Какой двигатель имеет наибольший пусковой момент при прочих равных условиях?
а) асинхронный с короткозамкнутым ротором;
б) синхронный;
в) двигатель постоянного тока с последовательным возбуждением;
г) двигатель постоянного тока с независимым возбуждением.

10. Что такое «добавочные потери» в электрической машине?
а) потери в меди обмоток;
б) потери в стали магнитопровода;
в) потери, не учтённые в основных категориях (пульсации поля, поверхностные эффекты и т. п.);
г) механические потери на трение.

11. Какой прибор измеряет частоту переменного тока?
а) вольтметр;
б) амперметр;
в) частотомер;
г) фазометр.

12. Что означает маркировка «IC411» на электродвигателе?
а) способ охлаждения (самовентиляция);
б) степень защиты от пыли и влаги;
в) класс нагревостойкости;
г) способ монтажа.

13. Какой режим работы асинхронной машины соответствует скольжению s > 1?
а) двигательный;
б) генераторный;
в) торможение противовключением;
г) холостой ход.

14. Что такое «перегрузочная способность» асинхронного двигателя?
а) отношение критического момента к номинальному;
б) отношение пускового тока к номинальному;
в) отношение КПД к мощности;
г) отношение напряжения к току.

15. Какой способ торможения позволяет точно остановить двигатель без механического износа?
а) механическое торможение;
б) динамическое торможение;
в) рекуперативное торможение;
г) противовключение.

16. Что определяет «класс нагревостойкости» изоляции?
а) максимальную допустимую температуру нагрева;
б) электрическое сопротивление изоляции;
в) механическую прочность;
г) влагостойкость.

17. Какой элемент синхронной машины создаёт вращающееся магнитное поле в роторе?
а) обмотка статора;
б) обмотка возбуждения ротора;
в) короткозамкнутая обмотка;
г) постоянные магниты.

18. Что такое «коммутация» в машине постоянного тока?
а) процесс переключения секций обмотки якоря при переходе через нейтраль;
б) включение двигателя в сеть;
в) изменение направления вращения;
г) регулирование тока возбуждения.

19. От чего зависит величина ЭДС якоря машины постоянного тока при постоянной частоте вращения?
а) только от тока якоря;
б) от магнитного потока возбуждения;
в) от сопротивления обмотки;
г) от температуры окружающей среды.

20. Что показывает коэффициент полезного действия (КПД) электродвигателя?
а) отношение полезной механической мощности к потребляемой электрической;
б) отношение напряжения к току;
в) долю реактивной мощности;
г) степень загрузки двигателя.

Вариант 5

1. Какое явление вызывает нагрев сердечника трансформатора при работе?
а) вихревые токи и гистерезис;
б) омическое сопротивление обмоток;
в) механическая вибрация;
г) утечка магнитного потока.

2. Что определяют при «опыте короткого замыкания» трансформатора?
а) напряжение короткого замыкания и потери в обмотках;
б) ток холостого хода;
в) коэффициент трансформации;
г) КПД при номинальной нагрузке.

3. Какой двигатель требует внешнего устройства для запуска (не имеет самозапуска)?
а) асинхронный с короткозамкнутым ротором;
б) синхронный двигатель;
в) двигатель постоянного тока с независимым возбуждением;
г) асинхронный с фазным ротором.

4. Как изменяется КПД асинхронного двигателя при нагрузке ниже номинальной?
а) увеличивается;
б) уменьшается;
в) остаётся неизменным;
г) сначала увеличивается, потом уменьшается.

5. Что такое «реакция якоря» в машине постоянного тока?
а) влияние магнитного поля якоря на основное поле возбуждения;
б) противо-ЭДС, возникающая в обмотке якоря;
в) нагрев обмотки якоря при протекании тока;
г) вибрация якоря при работе.

6. Какой способ регулирования скорости применяется в синхронных двигателях?
а) изменение напряжения на статоре;
б) изменение частоты питающего напряжения;
в) изменение тока возбуждения;
г) введение реостата в цепь ротора.

7. Что определяет «номинальный момент» электродвигателя?
а) максимальный момент, который двигатель может развить;
б) момент, соответствующий номинальной мощности и частоте вращения;
в) момент при пуске;
г) момент холостого хода.

8. Какой прибор используется для измерения сопротивления изоляции?
а) омметр;
б) мегаомметр;
в) вольтметр;
г) амперметр.

9. Что такое «класс защиты» (IP) электродвигателя?
а) степень защиты от проникновения твёрдых предметов и влаги;
б) класс нагревостойкости изоляции;
в) способ охлаждения;
г) уровень шума при работе.

10. Какой режим работы асинхронной машины соответствует скольжению s = 0?
а) двигательный;
б) генераторный;
в) холостой ход;
г) торможение.

11. Что происходит с током возбуждения генератора постоянного тока с независимым возбуждением при увеличении нагрузки?
а) увеличивается;
б) уменьшается;
в) не изменяется;
г) сначала увеличивается, потом уменьшается.

12. Какой метод пуска снижает пусковой ток асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором?
а) прямой пуск;
б) пуск через автотрансформатор;
в) пуск переключением «звезда-треугольник»;
г) пуск с реостатом в цепи ротора.

13. Что характеризует «механическая характеристика» двигателя?
а) зависимость тока от напряжения;
б) зависимость частоты вращения от момента нагрузки;
в) зависимость мощности от частоты;
г) зависимость КПД от нагрузки.

14. Какой тип тормоза применяется в электроприводе для плавной остановки без возврата энергии в сеть?
а) рекуперативное торможение;
б) динамическое торможение;
в) противовключение;
г) механический тормоз.

15. Что определяет «коэффициент трансформации» трансформатора?
а) отношение напряжений первичной и вторичной обмоток;
б) отношение токов первичной и вторичной обмоток;
в) отношение мощностей;
г) отношение КПД.

16. Какой параметр влияет на величину критического момента асинхронного двигателя?
а) напряжение питания;
б) частота питающего напряжения;
в) активное сопротивление ротора;
г) все перечисленные параметры.

17. Что такое «опыт холостого хода» трансформатора?
а) работа при разомкнутой вторичной обмотке и номинальном напряжении на первичной;
б) работа при замкнутой накоротко вторичной обмотке;
в) работа под номинальной нагрузкой;
г) аварийный режим.

18. Какой элемент машины постоянного тока обеспечивает переключение секций обмотки якоря?
а) статор;
б) коллектор;
в) щётки;
г) обмотка возбуждения.

19. Что происходит с частотой вращения двигателя постоянного тока при увеличении тока возбуждения (при независимом возбуждении)?
а) увеличивается;
б) уменьшается;
в) не изменяется;
г) сначала увеличивается, потом уменьшается.

20. Какой параметр определяет жёсткость механической характеристики двигателя?
а) номинальная мощность;
б) номинальное напряжение;
в) изменение частоты вращения при изменении нагрузки;
г) КПД двигателя.

Ключ

| № вопроса | Вариант 2 | Вариант 3 | Вариант 4 | Вариант 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | б | в | б | а |
| 2 | в | а | а | а |
| 3 | б | г | б | б |
| 4 | а | б | б | б |
| 5 | б | б | б | а |
| 6 | в | б | в | б |
| 7 | б | в | в | б |
| 8 | б | а | а | б |
| 9 | в | в | в | а |
| 10 | б | а | в | в |
| 11 | в | в | в | в |
| 12 | а | а | а | в |
| 13 | в | б | в | б |
| 14 | а | б | в | б |
| 15 | в | б | б | а |
| 16 | а | б | а | г |
| 17 | в | а | б | а |
| 18 | а | а | а | б |
| 19 | б | а | б | б |
| 20 | а | б | а | в |

Критерии оценивания рубежной аттестации:

| Количество вопросов | Оценка |  |
| --- | --- | --- |
| 16-20 | 5 | аттестован |
| 11-15 | 4 |  |
| 6-10 | 3 |  |
| 0-5 | 2 | не аттестован |

Аттестован - выставляется обучающемуся, ответившему правильно на 6-20 вопросов.

Не аттестован - выставляется обучающемуся, который ответил менее 5 вопроса.

Отлично - выставляется обучающемуся, ответившему на 16-20 вопросов.

Хорошо - выставляется обучающемуся, ответившему на 11-15 вопросов.

Удовлетворительно - выставляется обучающемуся, ответившему на 6-10 вопросов.

Экзаменационные вопросы

- Общие сведения об электрических машинах и аппаратах.

- Физические законы, лежащие в основе работы электрических машин и аппаратов

- Принцип обратимости электрических машин.

- Устройство коллекторной машины постоянного тока и конструкция ее основных сборочных единиц.

- Принцип действия генератора и двигателя постоянного тока, роль коллектора и щеток.

- Участки магнитной цепи машины постоянного тока. Расчет магнитных напряжений, магнитная характеристика.

- Назначение трансформаторов.

- Принцип действия и устройство трансформаторов.

- Конструкция основных сборочных единиц.  Номинальные параметры трансформатора.

- Уравнения напряжений, МДС и токов трансформатора.

- Коэфициент трансформации. Приведенный трансформатор. Опытное определение параметров трансформатора.

- Бесколлекторные машины.

- Устройство статора и принципы выполнения обмоток статора.

- Определение синхронных и асинхронных машин.

- Устройство статора бесколлекторной машины и основные требования к обмотке статора.

- Понятие о катушке,  полюсном делении и шаге обмотки по пазам.

- Принцип действия трехфазного асинхронного двигателя.

- Режимы работы асинхронной машины: двигательный, генераторный, режим торможения.

- Устройство и конструкция основных сборочных единиц трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутой и фазной обмоткой ротора

- Участки магнитной цепи асинхронной машины.

- Расчет магнитных напряжений, магнитная характеристика

- Синхронные машины. Способы возбуждения и устройство синхронной машины.

- Области применения синхронных машин. Принцип действия синхронного генератора.

- Возбуждение синхронных машин

- Магнитная цепь синхронной машины.

- Особенности расчета магнитной цепи.

- Магнитное поле синхронной машины.

- Реакция якоря трехфазного синхронного генератора при активной, индуктивной, емкостной и смешанной нагрузках.

- МДС якоря и ее  составляющие по продольной и поперечной осям.

- Принцип и условия самовозбуждения генераторов.

- Генераторы параллельного и смешанного возбуждения.

- Основные понятия о двигателях постоянного тока.

- Классификация двигателей постоянного тока.

- Пуск двигателя постоянного тока

- Характеристики синхронного генератора:  холостого  хода, короткого  замыкания,  внешняя  и  регулировочная.

- Изменениенапряжения. Потери и КПД синхронных машин.

- Определение электропривода. Структурная и электрические схемы. Электрические параметры привода. Классификация. Механика электропривода.

- Механические звенья электропривода. Статические моменты сопротивления.

- Моменты инерции. Приведение статических моментов и моментов инерции к валу двигателя. Основное уравнение движения электропривода.

- Требования, предъявляемые к механизмам.

- Общие замечания по расчёту деталей механизмов (прочность, контактная прочность, жёсткость, виброустойчивость, износостойкость, нагрев).

- Основы выбора материалов деталей. Значение стандартов.

- Электромеханический привод. Назначение привода, выбор электродвигателя. Кинематический и силовой расчёт привода: определение передаточных отношений, потребной мощности электродвигателя, вращающих моментов на валах привода, КПД передачи.

- Энергетические показатели работы электропривода. Потери мощности. Улучшениехарактеристикэлектропривода. Коэффициент полезного действия, коэффициент мощности электропривода

- Управление электроприводом.

- Релейно-контактное управление электроприводами постоянного и переменного тока. Бесконтактноеуправлениеэлектроприводами.

- Аппараты и устройства управления.