#### Приложение к основной профессиональной образовательной программе по специальности

#### МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД

#### ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

#### ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

#### «ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ Р.Н.АШУРАЛИЕВА»

ОДОБРЕНО

предметной (цикловой) комиссией УГС 13.00.00

«Электро- и теплоэнергетика».

Протокол №11  от  30    апреля  2025г.

#### ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

#### ОП. 09 Охрана труда

#### Специальность: 13.02.13 «Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»

#### Квалификация: Техник.

Махачкала – 2025 г.

ПАСПОРТ

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

ОП 07, 09 Охрана труда

Планируемые результаты освоения образовательной программы

| Код ОК, ПК | Формулировка компетенции | Знания, умения |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; | Знания: - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; - структура плана для решения задач; - алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; - методы работы в профессиональной и смежных сферах; - порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности. Умения: - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; - анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; - определять этапы решения задачи; - выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; - составлять план действия; - определять необходимые ресурсы; - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; - реализовывать составленный план; - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |

| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Знания: - номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; - приёмы структурирования информации; - современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства |
| --- | --- | --- |
|  |  | Умения: - определять задачи для поиска информации; - планировать процесс поиска; - выбирать необходимые источники информации; - выделять наиболее значимое в перечне информации; - структурировать получаемую информацию; - оформлять результаты поиска; - оценивать практическую значимость результатов поиска; - применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; - использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности; - использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач. |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | Знания: - содержание актуальной нормативно-правовой документации; - основы предпринимательства и финансовой грамотности |
|  |  | Умения: - определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; - применять современную научную профессиональную терминологию; - определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; - выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; - определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; - выявлять источники финансирования бизнеса; - создавать бизнес-планы; - использовать инструменты управления личными финансами |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Знания: - основы командной работы и межличностного взаимодействия |
|  |  | Умения: - устанавливать и поддерживать эффективные рабочие отношения; - разрешать конфликты; - учитывать мнения и интересы коллег. |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учётом особенностей социального и культурного контекста | Знания: - правила орфографии, пунктуации и стилистики русского языка; - особенности профессиональной лексики и терминологии |
|  |  | Умения: - грамотно формулировать мысли в устной и письменной форме; - адаптировать стиль общения к ситуации и аудитории; - вести деловую переписку и документацию. |
| ОК 06 | роявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учётом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | Знания: - основы конституционного строя РФ; - традиционные российские духовно-нравственные ценности; - принципы межнационального и межрелигиозного согласия; - антикоррупционное законодательство |
|  |  | Умения: - проявлять уважение к культурному и религиозному разнообразию; - противодействовать коррупции в профессиональной среде; - действовать в соответствии с правовыми и этическими нормами |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Знания: - основы экологии и природопользования; - принципы ресурсосбережения и бережливого производства; - правила поведения в чрезвычайных ситуациях |
|  |  | Умения: - внедрять энергосберегающие технологии в профессиональной деятельности; - соблюдать экологические стандарты при обслуживании оборудования; - оказывать первую помощь и действовать при ЧС |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Знания: - основы здорового образа жизни; - влияние физических упражнений на работоспособность |
|  |  | Умения: - подбирать упражнения для профилактики профессиональных заболеваний; - поддерживать физическую форму для работы в условиях производственных нагрузок |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Знания: - профессиональная терминология на русском и иностранном языках; - правила чтения и перевода технической документации. |
|  |  | Умения: - работать с иностранными источниками информации; - оформлять документацию в соответствии с международными стандартами |

Профессиональные компетенции

| ПК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Выполнять операции по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования | - производить разборку, сборку, чистку и смазку узлов и деталей; - заменять изношенные детали и расходные материалы; - регулировать зазоры, натяжение, центровку механизмов; - проверять состояние изоляции, контактных соединений, заземляющих устройств; - пользоваться слесарным, электромонтажным и измерительным инструментом; - соблюдать требования охраны труда при выполнении работ. | - устройство и принцип работы обслуживаемого оборудования; - типовые неисправности и способы их устранения; - нормы допусков и посадок, технические условия на ремонт; - правила применения смазочных материалов; - требования ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТ РМ-016-2003; - порядок ведения ремонтной документации. |
| ПК 1.2. Проводить диагностику и испытания электрического и электромеханического оборудования | - выполнять внешний осмотр оборудования на наличие повреждений; - измерять параметры (сопротивление изоляции, переходные сопротивления, токи утечки); - проводить пробные пуски и функциональные тесты; - анализировать результаты измерений и выявлять отклонения; - оформлять протоколы испытаний и дефектные ведомости. | - методы и средства диагностики оборудования; - нормы и допуски контролируемых параметров; - порядок проведения приёмо-сдаточных и профилактических испытаний; - устройство измерительных приборов (мегаомметр, клещи, мультиметр); - критерии оценки работоспособности оборудования. |
| ПК 1.3. Осуществлять оценку производственно-технических показателей работы электрического и электромеханического оборудования | - снимать показания счётчиков, датчиков, регистраторов; - рассчитывать КПД, коэффициент загрузки, потери мощности; - анализировать графики нагрузки и энергопотребления; - выявлять причины снижения эффективности работы; - составлять отчёты по результатам анализа. | - основные технико-экономические показатели оборудования; - методики расчёта эксплуатационных характеристик; - влияние режимов работы на ресурс оборудования; - нормативные значения показателей для разных типов машин. |
| ПК 2.1. Осуществлять планирование работ по эксплуатации электрического и электромеханического оборудования | - составлять графики ТО и ремонтов; - определять потребность в материалах, запчастях, инструменте; - распределять задачи между исполнителями; - контролировать сроки выполнения работ. | - система планово-предупредительного ремонта (ППР); - нормативы трудоёмкости и материалоёмкости; - принципы организации производственного процесса. |
| ПК 2.2. Разрабатывать документацию по эксплуатации электрического и электромеханического оборудования | - оформлять технологические карты, инструкции, регламенты; - читать и составлять электрические и кинематические схемы; - вести журналы учёта работ и дефектов; - работать с CAD-системами для оформления чертежей. | - требования ЕСКД и ЕСТД к документации; - структура и содержание эксплуатационных документов; - условные обозначения на схемах и чертежах. |
| ПК 2.3. Контролировать соблюдение персоналом требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности | - проводить инструктажи по ОТ и ПБ; - проверять исправность СИЗ и защитных устройств; - расследовать микротравмы и инциденты; - оформлять наряды-допуски и акты проверок. | - законодательство в области ОТ и ПБ; - порядок расследования несчастных случаев; - виды СИЗ и правила их применения; - планы эвакуации и действия при ЧС. |
| ПК 3.1. Проводить диагностику технического состояния электрического и электромеханического оборудования энергоустановок | - использовать тепловизоры, виброанализаторы, газоанализаторы; - оценивать состояние подшипников, муфт, ремней, передач; - выявлять признаки перегрева, вибрации, утечек; - составлять дефектные акты. | - типичные неисправности энергоустановок; - методы неразрушающего контроля; - температурные и вибрационные нормы. |
| ПК 3.2. Осуществлять проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования энергоустановок | - менять фильтры, масла, уплотнители; - восстанавливать герметичность соединений; - балансировать роторы, регулировать муфты; - тестировать защитные устройства. | - конструктивные особенности генераторов, двигателей, насосов; - технологии ремонта узлов энергоустановок; - требования к смазочным материалам и охлаждающим жидкостям. |
| ПК 2.1. Осуществлять ремонт, наладку и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | - диагностировать неисправности контроллеров и датчиков; - калибровать измерительные каналы; - заменять модули ввода-вывода; - проверять цепи управления и сигнализации. | - архитектура АСУ ТП; - типы датчиков и исполнительных механизмов; - протоколы обмена данными (Modbus, Profibus). |
| ПК 2.2. Программировать электрическое и электромеханическое оборудование с автоматизированными системами управления | - создавать и редактировать программы для ПЛК; - настраивать параметры частотных преобразователей; - отлаживать алгоритмы управления; - документировать изменения в ПО. | - языки программирования ПЛК (LD, FBD, ST); - принципы построения систем автоматического регулирования; - методы защиты от несанкционированного доступа. |
| ПК 3.1. Осуществлять разработку и оформление текстовой и графической частей технической документации | - выполнять чертежи в AutoCAD, Компас-3D; - оформлять спецификации и ведомости; - составлять инструкции по эксплуатации; - нормоконтролировать документацию. | - стандарты ЕСКД (ГОСТ 2.301–2.321); - правила оформления электрических схем (ГОСТ 2.702); - требования к эксплуатационной документации. |
| ПК 3.2. Выполнять расчёты элементов электрического и электромеханического оборудования | - рассчитывать токи короткого замыкания; - подбирать сечения кабелей и защитные аппараты; - определять мощность двигателей и трансформаторов; - анализировать тепловые режимы. | - законы электротехники (Ома, Кирхгофа); - методики расчётов электрических цепей; - справочные данные по оборудовани |

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

| № п/п | Контролируемые разделы (темы) дисциплины | Код контролируемой компетенции | Наименование оценочного средства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Семестр 4 |  |  |  |  |
| 1. | Охрана труда | ОК 1-11 ПК 1.1-1.3, 2.1, 4.1, 4.2 | Зачет | Текущая аттестация |

| № п/п | Наименование оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Представление оценочного средства в фонде |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Текущая аттестация | Средство контроля усвоения учебного материала виде тестирования обучающихся. | Комплект тестов по вариантам к аттестациям |
| 2. | Зачет | Итоговая форма оценки знаний | Комплект тестов по вариантам к зачету |

Вопросы текущего контроля ОП 9. Охрана труда.

Образец билета к 1-ой рубежной аттестации

Тестовое задание

по дисциплине Охрана труда.

I-аттестация 4 семестр

Вариант №___

ФИО 	                                                                           групп 	            Дата

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № вопроса | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вариант №1

- Что означает понятие охраны труда?

- Охрана труда – это система организационно-технических мероприятий и средств, направленных на защиту работников от вредных и опасных производственных

факторов;

- Охрана труда – это система сохранения здоровья работников в процессе трудовой деятельности;

- Охрана труда – это система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и иные мероприятия.

- В каком случае электротехнический персонал обязан пройти производственное обучение на рабочем месте?

- До назначения на самостоятельную работу или при переходе на другую работу, связанную с эксплуатацией электроустановок.

- При перерыве в работе в качестве электротехнического персонала свыше 6 месяцев.

- При модернизации электроустановки, которую он обслуживает.

- При нарушении им правил обслуживания электроустановки, вызвавших появление неисправностей или отклонений от нормы.

- Можно ли работать в спецодежде с короткими или засученными рукавами в электроустановках напряжением до 1000В при работе под напряжением?

- Да, можно.

- Нет, нельзя.

- Можно в жаркое время года.

- Никаких специальных требований к спецодежде не существует.

- К чему приводит воздействие на работника вредного производственного фактора?

- К травме;

- К заболеванию;

- К смерти.

- Что делать, если у пострадавшего нет сознания и нет пульса на сонной артерии?

- Проверить пульс на запястье.

- Приступить к реанимации.

- Проверить наличие дыхания.

- Наложить жгут на сонную артерию.

- Какие помещения относятся к особо опасным (в отношении опасности поражения людей электрическим током)?

- Помещения с высокой температурой

- Помещения, где возможно одновременное прикосновение к заземленным металлоконструкциям зданий с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования – с другой.

- Помещения с особой сыростью.

- Помещения с наличием сырости или токопроводящей пыли.

- Каковы сроки очередной проверки знаний электротехнического персонала, обслуживающего действующие электроустановки?

- 1 раз в год.

- 1 раз в 2 года.

- 1 раз в 3 года.

- Какие меры предосторожности необходимы при работе под напряжением в электроустановках напряжением до 1000 В?

- Ограждение расположенных вблизи рабочего места других токоведущих частей, к которым возможно случайное прикосновение.

- Обязательное использование диэлектрических галош или изолирующей подставки либо диэлектрического ковра.

- Применение изолированного инструмента, использование диэлектрических перчаток.

- Необходимы все вышеперечисленные меры.

- Что необходимо сделать в первую очередь перед проведением реанимационных мероприятий?

- Очистить ротовую полость и запрокинуть голову.

- Проверить наличие дыхания.

- Освободить грудную клетку и расстегнуть поясной ремень.

- Вызвать врача.

- Какова продолжительность стажировки электротехнического персонала до назначения на самостоятельную работу?

- От 2 до 5 смен.

- От 5 до 10 смен.

- От 2 до 14 смен.

- Каких способов защиты от шума не существуют?

- Беруши, антифоны, наушники.

- Шумопоглащающие и шумоизолирующие экраны.

- Дистанционное управление, средства автоматического контроля и сигнализации.

- Обогрев работников.

- Какие организационные мероприятия обеспечивают безопасность работ в электроустановках?

- Оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.

- Допуск к работе и надзор во время работы.

- Оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы.

- Все перечисленные выше мероприятия.

- Какой плакат устанавливается на рабочих местах после наложения заземлений и ограждения рабочего места?

- "Работать здесь".

- "Стой. Напряжение".

- "Не влезай. Убьет!".

- "Не влезай. Убьет!" или "Стой. Напряжение".

- Кто несет ответственность за правильность действий обучаемого и соблюдение им правил?

- Обучаемый.

- Обучающий работник.

- Как сам обучаемый, так и обучающий его работник.

- Разрешается ли обучаемому производить оперативные переключения, осмотры и другие работы в электроустановках?

- Разрешается только с разрешения и под надзором обучающего работника.

- Не разрешается.

- Разрешается самостоятельно производить осмотры электроустановки, переключения и другие работы - не разрешается.

- Как должен перемещаться человек в зоне «шагового напряжения»?

- Прыжками.

- Бегом от токоведущих частей.

- «Гусиным шагом».

- Широкими шагами.

- Кто может осуществлять эксплуатацию электроустановок потребителей?

- Местный электротехнический персонал (данной организации).

- Электротехнический персонал специализированной организации.

- Любой из вышеперечисленных персоналов.

- Допускается ли оставлять двери помещений электроустановок, камер, щитов и сборок (кроме тех, в которых проводятся работы) незапертыми?

- Допускается только с разрешения работника, ответственного за электрохозяйство организации, во время планового ремонта.

- Допускается только с разрешения работника, ответственного за электрохозяйство организации, во время ликвидации аварии.

- Допускается с разрешения администрации.

- Не допускается

- Какое напряжение должно применяться для питания переносных (ручных) электрических светильников в помещениях с повышенной опасностью?

- Не выше 12В.

- Не выше 24 В.

- Не выше 42 В.

- Не выше 220 В.

- На какую глубину необходимо продавливать грудную клетку пострадавшего (взрослого человека), при проведении непрямого массажа сердца?

- Не более 1-2 см.

- Не более 2-3 см

- Не менее 3-4 см

- Больше 4-5 см

Вариант №2

1. Какими средствами индивидуальной защиты нужно пользоваться при проверке указателем напряжения отсутствия напряжения до 1000 в?

- Изолирующей подставкой.

- Диэлектрическим ковром.

- Диэлектрическими перчатками.

- Средствами индивидуальной защиты допускается не пользоваться, т.к. достаточно наличия изолирующих частей у указателя.

2. Какое напряжение должно применяться для питания переносных (ручных) электрических светильников в особо опасных помещениях?

- He выше 12 В.

- Не выше 24 В.

- Не выше 42 В.

- Не выше 220 В.

3. Что относится к основным защитным изолирующим средствам в электроустановках до 1000В?

- Диэлектрические перчатки, инструмент с изолированными ручками, указатели напряжения.

- Диэлектрические перчатки, диэлектрические галоши, инструмент с изолированными рукоятками.

- Диэлектрические перчатки, диэлектрические резиновые коврики, изолирующие подставки.

4. По сколько надавливаний на грудину необходимо выполнять спасателю, если он один

проводит комплекс реанимационных мероприятий (искусственное дыхание и непрямой массаж сердца)

- 2 надавливания

- 5 надавливаний

- 10 надавливаний

- 15 надавливаний

5. Какие запрещающие плакаты должны быть вывешены на приводах коммутационных аппаратов с ручным управлением во избежание подачи напряжения на рабочее место?

- «Не включать! Работают люди».

- «Не включать! Работа на линии».

- Любой из перечисленных выше плакатов.

6. Какие мероприятия не относятся к организационным мероприятиям, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках?

- Оформление технологической карты производственного процесса.

- Оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы.

- Допуск к работе.

- Надзор во время работы.

7. Что такое шаговое напряжение?

- Разность напряжения между двумя точками цепи тока, находящимися одна от другой на расстоянии шага (0,8м) и на которых одновременно стоит человек.

- Разность потенциалов между двумя точками, касающимися одновременно земли.

- Верны ответы «1» и «2».

- Верный ответ отсутствует.

8. Каким образом следует располагаться при производстве работ около не ограждённых токоведущих частей электроустановки?

- Таким образом, чтобы эти части находились только спереди от работника.

- Таким образом, чтобы эти части не находились сзади от работника.

- Таким образом, чтобы эти части не находились с двух боковых сторон от работника.

- Таким образом, чтобы эти части не находились сзади или с двух боковых сторон от работника.

9. По сколько надавливаний на грудину необходимо выполнять пострадавшему, если комплекс реанимационных мероприятий проводит группа спасателей?

- 1. 2

- 2. 5

- 3. 10

- 15

10. В каком случае проводится внеочередная проверка знаний по охране труда работников?

- При нарушении работниками требований нормативных актов по охране труда.

- По требованию органов государственного надзора.

- При проверке знаний после получения неудовлетворительной оценки.

- Во всех вышеперечисленных случаях.

11. Какие технические мероприятия обеспечивают безопасность работ со снятием напряжения в электроустановках?

- Отключение и принятие мер, препятствующих ошибочной подаче напряжения.

- Проверка отсутствия напряжения и наложение заземления.

- Вывешивание запрещающего и указательного плакатов.

- Все перечисленные выше мероприятия.

12. Какое действие оказывает электрический ток на организм человека?

- Термическое, электролитическое, электрическое.

- Термическое, электролитическое, биологическое.

- Термическое, изотермическое.

- Электрическое, электролитическое, биологическое.

13. Для чего к голове прикладывается холод во время реанимационных мероприятий?

- Чтобы уменьшить прилив крови.

- Чтобы снизить давление.

- Для сохранения жизни головного мозга.

- Чтобы у пострадавшего не было болевого шока.

14. Каковы сроки повторной проверки знаний лиц электротехнического персонала, получивших неудовлетворительную оценку?

- Не ранее 2 недель и не позднее 1 месяца со дня последней проверки.

- Не ранее 1 недели и не позднее 3 недель со дня последней проверки.

- Не позднее 3 недель со дня последней проверки.

- Не позднее 1 месяца со дня последней проверки.

15. Обязан ли работодатель предусматривать средства на финансирование мероприятий по охране труда?

- Сумма средств определяется коллективным договором.

- Не менее норматива, установленного постановлением Правительства.

- В зависимости от величины прибыли предыдущего года.

- Не менее 0,1 процента от суммы затрат на производство продукции (работ, услуг).

16. В каком положении пострадавшего можно проводить комплекс реанимационных мероприятий?

- В положении «сидя» и «лежа»

- В любом положении пострадавшего.

- В положении «лежа на спине» на ровной жесткой поверхности.

- В положении пострадавшего на животе.

17. Какова последовательность снятия переносного заземления?

- Переносное заземление сначала нужно снять с токоведущих частей, а затем отсоединить его от заземляющего устройства.

- Переносное заземление сначала нужно отсоединить от заземляющего устройства, а затем снять его с токоведущих частей.

- Порядок снятия переносного заземления не важен

18. К организационным мероприятиям, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках, не относятся…

- Надзор во время ведения работ.

- Допуск к работам.

- Подготовка рабочих мест.

- Проверка отсутствия напряжения на токоведущих частях.

19. Каким образом присоединяются к сети заземления элементы электроустановки, подлежащие заземлению?

- С помощью отдельного проводника.

- Несколько элементов электроустановки последовательно соединяются заземляющими проводниками.

- Любым из вышеперечисленных способов.

20. Что должен изучить работник в процессе стажировки?

- Приобрести необходимые практические навыки в выполнении производственных операций.

- Схемы, производственные инструкции и инструкции по охране труда, знание которых обязательно для работы в данной должности (профессии).

- Приемы и условия безаварийной, безопасной и экономичной эксплуатации обслуживаемого оборудования.

- В процессе стажировки работник должен изучить все вышеуказанное в пунктах 1-3.

Вариант №3

1. Сколько квалификационных групп по электробезопасности вы знаете?

1. 4.

2. 5.

3. 6.

4. 3.

2. Какого вида времени отдыха не существует?

- Отпуск.

- Выходной день.

- Праздничный день.

- Больничный.

3. Какие действия необходимо выполнить после полного окончания работ перед включением электроустановки?

- Убедиться в готовности электроустановки к включению (проверить чистоту рабочего места, отсутствие инструмента и т.п.).

- Снять временные ограждения, переносные плакаты безопасности и заземления, установленные при подготовке рабочего места оперативным персоналом.

- Восстановить постоянные ограждения.

- Выполнить все вышеперечисленные действия.

4. Что необходимо сделать в первую очередь, если несчастный случай произошел на высоте?

- Как можно быстрее спустить пострадавшего с высоты.

- Вызвать врача.

- Не тратя время, приступить к оказанию помощи на высоте.

- Выяснить причину несчастного случая.

5. Каким инструментом необходимо пользоваться при снятии и установке предохранителей под напряжением до 1000 в?

- Изолирующими клещами.

- Изолирующей подставкой и средствами защиты лица и глаз.

- Изолирующими клещами или диэлектрическими перчатками и средствами защиты лица и глаз.

6. К техническим мероприятиям, обеспечивающим безопасность работ со снятием напряжения, не относятся…

- Отключение напряжения.

- Проверка отсутствия напряжения.

- Вывешивание плакатов.

- Перевод на другое рабочее место.

7. Какова продолжительность рабочего времени для подростков в возрасте от 16 до 18 лет:

  - Не более 28 часов в неделю;

  - Не более 26 часов в неделю;

  - Не более 36 часов в неделю;

  - Не более 38 часов в неделю.

8. Можно ли извлекать из раны инородные предметы на месте происшествия?

- Да, если рана небольшая.

- Да, если есть влажные салфетки.

- Да, если инородное тело небольшое.

- Нет.

9. Можно ли единолично работнику выполнять наложение переносного заземления в установках до 1000 В?

- Да.

- Нет.

10. Выбор средств индивидуальной защиты зависит от:

1. Вида работ;

2. Настроения;

3. Метеорологических условий;

4. Внимания к работе.

11. Какими средствами индивидуальной защиты необходимо пользоваться при снятии и установке предохранителей под напряжением в электроустановках до 1000 в?

- Изолирующими клещами и средствами защиты лица и глаз.

- Диэлектрическими перчатками и средствами защиты лица и глаз.

- Применим любой из вышеперечисленных вариантов.

12. Какие требования предъявляются к работникам, осуществляющим оперативное обслуживание электроустановок?

- Все ниже перечисленное.

- Не моложе 18 лет, прошедшие обучение и проверку знаний Правил.

- Знающие оперативные схемы, должностные и эксплуатационные инструкции.

13. Является ли член бригады ответственным за безопасное ведение работ?

- Да, является.

- Нет, так как ответственными являются: выдающий наряд, ответственный руководитель и производитель работ.

- Нет, так как ответственными являются: допускающий, производитель работ и наблюдающий.

14. Какова последовательность установки переносного заземления?

- Переносное заземление сначала нужно присоединить к заземляющему устройству, а затем, после проверки отсутствия напряжения, установить на токоведущие части.

- Проверить отсутствие напряжения, установить переносное заземление на токоведущие части, а затем присоединить к заземляющему устройству.

- Сначала необходимо проверить отсутствие напряжения, дальнейший порядок присоединения не важен.

15. К средствам индивидуальной защиты относятся:

1.Огнетушитель;

2.Защитные очки;

3.Временные ограждения;

16. Может ли работник отказаться от выполнения работы в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда?

- Не может;

- Может отказаться от работы до устранения опасности;

- Только по решению руководителя работ

17. Какое минимальное значение сопротивления тела человека принимается для практических расчетов?

- 100 Ом;

- 1000 Ом;

- 10000 Ом;

- 100000 Ом.

18. Какой ток называется фибрилляционным?

- 0,001А;

- 0,01А;

- 0,1А;

- 0,0001А.

19. По опасности поражения человека электрическим током помещения делятся на помещения:

1. Сухие, влажные, пыльные, пожароопасные, с химически активной средой;

2. Особо опасные, взрывоопасные, без повышенной опасности;

3.  Особо опасные, с повышенной опасностью, без повышенной опасности;

4. Пожароопасные, с химически активной средой, взрывоопасные.

20. На какие группы подразделяются защитные средства?

- Основные и дополнительные;

- Основные, вспомогательные и дополнительные;

- Основные и неосновные.

Вариант №4

- Что входит в понятие охраны труда?

###### 1) трудовое законодательство;

###### 2) техника безопасности;

###### 3) личная гигиена;

###### г) все выше названное.

- Что следует понимать под требованиями ОТ?

1) это требования, которые содержатся в законах и в нормативных технических документах;

2) это требования, содержащиеся в федеральных законах, законов субъектов РФ и иных нормативных правовых актах ТБ, ОТ, которые устанавливает правила, процедуры и критерии направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности;

3) это требования, содержащиеся в основных правилах об ОТ.

- Какой инструктаж проводится при поступлении на работу?

###### 1) первичный на рабочем месте;

###### 2) вводный;

###### 3) повторный.

- Основными причинами поражения электрический током являются:

1) нарушение правил технической эксплуатации электрических установок; 2) прикосновение к их токоведущим частям;

3) прикосновение к металлическим нетоковедущим частям, оказавшимся под напряжением из-за неисправности изоляции; 4) все выше перечисленные.

- Виды электротравм:

1) электрический ожог;	2) электрические знаки;	3) металлизация кожи;

4) электроофтальмия;	5) электрический удар;	6) все вышеперечисленные.

- В сухие помещения для жизни человека опасно напряжение:

1) свыше 42В;

2) свыше 60В;

3)свыше 36В.

- Наиболее опасным для жизни человека является переменный ток частотой

1) 50-500 Гц;

2) 5-50 Гц;

3)500-1000 Гц.

- В сырых и особо влажных помещениях опасно для жизни человека напряжение

1) 8В;

2) 10В;

3)12В.

- Заземление – это:

1) преднамеренное электрическое соединение с землей;

2) принудительное зануление;

3) принудительное создание сопротивления.

- Ожог – это:

###### 1) баротравма;

###### 2) термическая травма;

###### 3) механическая травма.

- Высокая концентрация вредных веществ в воздухе приводит к:

1) травме барабанной перепонки;

2) развитию лучевой болезни;

3) сильному отравлению или смерти.

- Производственная травма – это:

1) травма, сочетающая несколько видов травм;

2) неожиданное и незапланированное событие;

3) травма, полученная при движении на работу.

- Сварочный аэрозоль – это:

1) газ, выделяемый при нагреве металла;

2) газ, выделяемый при сварочных работах;

3) газ, выделяемый при остывании деталей.

- ПДК угарного газа в воздухе рабочей зоны:

1) 20 мг/м2;

2) 30 мг/ м2;

3) 60 мг/м2.

- Огнестойкость – это:

1) свойство материалов, конструкций выдерживать высокую температуру;

2) свойство материалов, конструкций, зданий оказывать сопротивление действию огня, не деформироваться, сохранять несущие функции;

3) свойство материалов отражать огонь.

- Каким образом можно восстановить сердечную деятельность?

1) нашатырным спиртом;

2) массажем сердца;

3) похлопыванием по щекам.

- Производить сварочные работы с приставных лестниц:

1) разрешается;

2) не разрешается;

3) разрешается при помощи еще двух человек.

- Электросварочные работы на открытом воздухе, во время снегопада или дождя:

1) разрешены;

2) разрешены на непродолжительное время;

3) запрещены.

- Может ли работник отказываться от выполнения работы в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья?

1) не может;

2) может отказаться до устранения опасности;

3) только по решению руководителя работ.

- Токсичные вещества при попадании в организм человека действуют на него:

1) возбуждающе;

2) негативно;

3) отрезвляя

Аттестован - выставляется обучающемуся, ответившему правильно на 6-20 вопросов.

Не аттестован - выставляется обучающемуся, который ответил менее 5 вопроса.

Отлично - выставляется обучающемуся, ответившему на 16-20 вопросов.

Хорошо - выставляется обучающемуся, ответившему на 11-15 вопросов.

Удовлетворительно - выставляется обучающемуся, ответившему на 6-10 вопросов.

Ключи к тесту

| № п/п | Вариант № 1 | Вариант № 2 | Вариант №3 | Вариант №4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 4 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| 5 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 6 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 7 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 8 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 10 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 11 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 12 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 13 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 14 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 15 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 16 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 17 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 18 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 19 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 20 | 3 | 4 | 1 | 2 |

Вопросы к зачету

- Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране труда.

- Нормативные правовые акты по охране труда.

- Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда.

- Виды ответственности за нарушение требований и правил охраны труда.

- Коллективный договор и ответственность сторон за его выполнение.

- Пропаганда вопросов охраны труда на предприятии.

- Основные задачи и функции службы охраны труда в организациях.

- Правила внутреннего трудового распорядка.

- Права и гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда.

- Обязанности работника в области охраны труда.

- Средства индивидуальной защиты и их классификация.

- Формирование службы охраны труда на предприятиях.

- Порядок формирования экзаменационных комиссий для проверки знаний по охране труда.

- Комитеты (комиссии) по охране труда, их состав и функции.

- Порядок разработки и утверждения инструкций по охране труда.

- Права работников службы охраны труда предприятия.

- Порядок рассмотрения разногласий по вопросам расследования, оформления и учета несчастных случаев на производстве.

- Обязанности администрации по расследованию и учету несчастных случаев на производстве.

- Обязанности работодателя по организации расследования несчастных случаев на производстве.

- Порядок проведения и оформления первичного инструктажа на рабочем месте и допуск к самостоятельной работе рабочих.

- Несчастные случаи, которые подлежат расследованию и учету как несчастные случаи на производстве.

- Вводный инструктаж по безопасности труда. Порядок проведения и оформления.

- Первичный инструктаж по безопасности труда. Порядок проведения и оформления.

- Возмещение вреда, причиненного работнику увечьем или профессиональным заболеванием.

- Повторный инструктаж. Порядок проведения и оформления.

- Внеплановый инструктаж. Необходимость его проведения.

- Целевой инструктаж. Причины проведения и порядок оформления.

- Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в организациях.

- Организация хранения и ухода за средствами индивидуальной защиты на предприятии.

- Основные способы зашиты от электротравматизма на строительной площадке.

- Основные требования безопасности к устройству и содержанию путей, дорог, проездов, проходов.

- В какие органы, кем и в какие сроки направляются материалы по расследованию группового несчастного случая, а также случая со смертельным исходом.

- Требования безопасности, предъявляемые к переносным лестницам.

- Порядок пересмотра инструкций по охране труда.

- Организация и проведение предварительных и периодических медицинских осмотров.

- Основные требования безопасности, предъявляемые к ручному инструменту.

- Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда.

- Планирование работ по охране труда на предприятии.

- Порядок разработки и утверждения инструкций по охране труда.

- Первоочередные меры, принимаемые в связи с несчастным случаем на производстве.

- Порядок расследования группового несчастного случая на производстве, тяжелого несчастного случая на производстве, несчастного случая на производстве со смертельным исходом.

- Квалификационные группы по электробезопасности, порядок их присвоения.

- Порядок оформления акта по форме Н-1 о несчастном случае на производстве.

- Расследование несчастного случая на производстве, происшедшего с работником, направленным для выполнения работ в другую организацию.

- Порядок рассмотрения разногласий по вопросам расследования, оформления и учета несчастных случаев на производстве.

- Что должно быть отряжено в разделе "Требования безопасности после работы" инструкции по охране труда.

- Виды инструктажей по охране труда.

- Требования безопасности при производстве работ, на которые выдается наряд-допуск.

- Организация эксплуатации осветительных установок. Нормы освещенности на рабочих местах.

- Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.

- Безопасность труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ.

- Виды выплат пострадавшему (застрахованному) лицу в связи несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием.

- Требования безопасности при эксплуатации и хранении баллонов со сжатыми и сжиженными газами.

- Нормы предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную.

- Требования безопасности при перемещении грузов вручную.

- Параметры микроклимата. Нормирование микроклимата.

- Защитное заземление, организация контроля.

- Требования безопасности при работе с ручным инструментом.

- Требования к организации рабочего места.

- Требования безопасности при проведении временных огневых работ.

- Требования безопасности при работе на высоте.

- Как и в каких условиях должны использоваться и применяться машины,

транспортные средства, производственное оборудование и другие средства механизации?

- Кто должен обеспечить работоспособное состояние машин, транспортных средств, производственного оборудования?

- Кем определяется перечень неисправностей, при которых запрещается эксплуатация машин, транспортных средств и производственного оборудования?

- Какими средствами индивидуальной защиты должны обеспечиваться работники при работе пневматическими машинами ударного или вращательного действия?

- В какие сроки должен осматриваться применяемый ручной инструмент?

- Каким требованиям должны отвечать площадки для производства погрузочных и разгрузочных работ?

- Каким требованиям должны отвечать эстакады, предназначенные для разгрузки автосамосвалов, перевозящих сыпучие грузы?

- Каким требованиям должна отвечать приемная площадка для погрузки и выгрузки тарных грузов с автотранспортных средств?

- Какие средства используются для регулировки движения автомобилей на строительной площадке и в местах производства погрузочно-разгрузочных работ?

- Какие требования необходимо соблюдать при перевозке штучных грузов?

- Какие действия запрещается выполнять при работе авто- и электропогрузчика?

- В какой документации должны содержаться решения по предупреждению

воздействия опасных и вредных факторов на работников на конкретном строительном объекте?

- Какие подготовительные работы необходимо провести до начала производства земляных работ с целью исключения размыва грунта, образования оползней, обрушения стенок выемок?

- Какие подготовительные работы необходимо провести до начала производства земляных работ для предупреждения воздействия на работников опасных факторов, не связанных с характером выполняемых работ?

- Какой организацией может быть выдано разрешение на производство земляных работ в местах расположения действующих коммуникаций?

- Какие работники должны осуществлять непосредственное наблюдение за

производством земляных работ в охранной зоне кабелей, находящихся под напряжением?

- Какие меры безопасности следует осуществлять при разработке грунта в

непосредственной близости от действующих подземных коммуникаций и сооружений?

- Какими средствами коллективной защиты должны быть оборудованы сваебойные и буровые машины?

- На каком расстоянии от устья скважины или места забивки сваи устанавливается опасная зона?