Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Республики Дагестан «Технический колледж имени Р.Н. Ашуралиева»

ОДОБРЕНО

предметной (цикловой) комиссией УГС 13.00.00

«Электро- и теплоэнергетика».

Протокол №11  от  30    апреля  2025г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПМ.01 Осуществление технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования

#### Специальность: 13.02.13. Эксплуатация и обслуживание электрического                                      и  электромеханического оборудования (по отраслям)

#### УГС: 13.00.00Электро- и теплоэнергетика

Квалификация: Техник

Махачкала 2025 год

ПАСПОРТ

Фонда оценочных средств по профессиональному модулю

«ПМ.01 Осуществление технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования»

| Код ОК, ПК | Формулировка компетенции | Знания, умения |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; | Знания: - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; - структура плана для решения задач; - алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; - методы работы в профессиональной и смежных сферах; - порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности. Умения: - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; - анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; - определять этапы решения задачи; - выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; - составлять план действия; - определять необходимые ресурсы; - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; - реализовывать составленный план; - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |

| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Знания: - номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; - приёмы структурирования информации; - современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства |
| --- | --- | --- |
|  |  | Умения: - определять задачи для поиска информации; - планировать процесс поиска; - выбирать необходимые источники информации; - выделять наиболее значимое в перечне информации; - структурировать получаемую информацию; - оформлять результаты поиска; - оценивать практическую значимость результатов поиска; - применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; - использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности; - использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач. |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | Знания: - содержание актуальной нормативно-правовой документации; - основы предпринимательства и финансовой грамотности |
|  |  | Умения: - определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; - применять современную научную профессиональную терминологию; - определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; - выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; - определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; - выявлять источники финансирования бизнеса; - создавать бизнес-планы; - использовать инструменты управления личными финансами |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Знания: - основы командной работы и межличностного взаимодействия |
|  |  | Умения: - устанавливать и поддерживать эффективные рабочие отношения; - разрешать конфликты; - учитывать мнения и интересы коллег. |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учётом особенностей социального и культурного контекста | Знания: - правила орфографии, пунктуации и стилистики русского языка; - особенности профессиональной лексики и терминологии |
|  |  | Умения: - грамотно формулировать мысли в устной и письменной форме; - адаптировать стиль общения к ситуации и аудитории; - вести деловую переписку и документацию. |
| ОК 06 | роявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учётом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | Знания: - основы конституционного строя РФ; - традиционные российские духовно-нравственные ценности; - принципы межнационального и межрелигиозного согласия; - антикоррупционное законодательство |
|  |  | Умения: - проявлять уважение к культурному и религиозному разнообразию; - противодействовать коррупции в профессиональной среде; - действовать в соответствии с правовыми и этическими нормами |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Знания: - основы экологии и природопользования; - принципы ресурсосбережения и бережливого производства; - правила поведения в чрезвычайных ситуациях |
|  |  | Умения: - внедрять энергосберегающие технологии в профессиональной деятельности; - соблюдать экологические стандарты при обслуживании оборудования; - оказывать первую помощь и действовать при ЧС |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Знания: - основы здорового образа жизни; - влияние физических упражнений на работоспособность |
|  |  | Умения: - подбирать упражнения для профилактики профессиональных заболеваний; - поддерживать физическую форму для работы в условиях производственных нагрузок |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Знания: - профессиональная терминология на русском и иностранном языках; - правила чтения и перевода технической документации. |
|  |  | Умения: - работать с иностранными источниками информации; - оформлять документацию в соответствии с международными стандартами |

Профессиональные компетенции

| ПК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Выполнять операции по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования | - производить разборку, сборку, чистку и смазку узлов и деталей; - заменять изношенные детали и расходные материалы; - регулировать зазоры, натяжение, центровку механизмов; - проверять состояние изоляции, контактных соединений, заземляющих устройств; - пользоваться слесарным, электромонтажным и измерительным инструментом; - соблюдать требования охраны труда при выполнении работ. | - устройство и принцип работы обслуживаемого оборудования; - типовые неисправности и способы их устранения; - нормы допусков и посадок, технические условия на ремонт; - правила применения смазочных материалов; - требования ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТ РМ-016-2003; - порядок ведения ремонтной документации. |
| ПК 1.2. Проводить диагностику и испытания электрического и электромеханического оборудования | - выполнять внешний осмотр оборудования на наличие повреждений; - измерять параметры (сопротивление изоляции, переходные сопротивления, токи утечки); - проводить пробные пуски и функциональные тесты; - анализировать результаты измерений и выявлять отклонения; - оформлять протоколы испытаний и дефектные ведомости. | - методы и средства диагностики оборудования; - нормы и допуски контролируемых параметров; - порядок проведения приёмо-сдаточных и профилактических испытаний; - устройство измерительных приборов (мегаомметр, клещи, мультиметр); - критерии оценки работоспособности оборудования. |
| ПК 1.3. Осуществлять оценку производственно-технических показателей работы электрического и электромеханического оборудования | - снимать показания счётчиков, датчиков, регистраторов; - рассчитывать КПД, коэффициент загрузки, потери мощности; - анализировать графики нагрузки и энергопотребления; - выявлять причины снижения эффективности работы; - составлять отчёты по результатам анализа. | - основные технико-экономические показатели оборудования; - методики расчёта эксплуатационных характеристик; - влияние режимов работы на ресурс оборудования; - нормативные значения показателей для разных типов машин. |
| ПК 2.1. Осуществлять планирование работ по эксплуатации электрического и электромеханического оборудования | - составлять графики ТО и ремонтов; - определять потребность в материалах, запчастях, инструменте; - распределять задачи между исполнителями; - контролировать сроки выполнения работ. | - система планово-предупредительного ремонта (ППР); - нормативы трудоёмкости и материалоёмкости; - принципы организации производственного процесса. |
| ПК 2.2. Разрабатывать документацию по эксплуатации электрического и электромеханического оборудования | - оформлять технологические карты, инструкции, регламенты; - читать и составлять электрические и кинематические схемы; - вести журналы учёта работ и дефектов; - работать с CAD-системами для оформления чертежей. | - требования ЕСКД и ЕСТД к документации; - структура и содержание эксплуатационных документов; - условные обозначения на схемах и чертежах. |
| ПК 2.3. Контролировать соблюдение персоналом требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности | - проводить инструктажи по ОТ и ПБ; - проверять исправность СИЗ и защитных устройств; - расследовать микротравмы и инциденты; - оформлять наряды-допуски и акты проверок. | - законодательство в области ОТ и ПБ; - порядок расследования несчастных случаев; - виды СИЗ и правила их применения; - планы эвакуации и действия при ЧС. |
| ПК 3.1. Проводить диагностику технического состояния электрического и электромеханического оборудования энергоустановок | - использовать тепловизоры, виброанализаторы, газоанализаторы; - оценивать состояние подшипников, муфт, ремней, передач; - выявлять признаки перегрева, вибрации, утечек; - составлять дефектные акты. | - типичные неисправности энергоустановок; - методы неразрушающего контроля; - температурные и вибрационные нормы. |
| ПК 3.2. Осуществлять проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования энергоустановок | - менять фильтры, масла, уплотнители; - восстанавливать герметичность соединений; - балансировать роторы, регулировать муфты; - тестировать защитные устройства. | - конструктивные особенности генераторов, двигателей, насосов; - технологии ремонта узлов энергоустановок; - требования к смазочным материалам и охлаждающим жидкостям. |
| ПК 2.1. Осуществлять ремонт, наладку и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | - диагностировать неисправности контроллеров и датчиков; - калибровать измерительные каналы; - заменять модули ввода-вывода; - проверять цепи управления и сигнализации. | - архитектура АСУ ТП; - типы датчиков и исполнительных механизмов; - протоколы обмена данными (Modbus, Profibus). |
| ПК 2.2. Программировать электрическое и электромеханическое оборудование с автоматизированными системами управления | - создавать и редактировать программы для ПЛК; - настраивать параметры частотных преобразователей; - отлаживать алгоритмы управления; - документировать изменения в ПО. | - языки программирования ПЛК (LD, FBD, ST); - принципы построения систем автоматического регулирования; - методы защиты от несанкционированного доступа. |
| ПК 3.1. Осуществлять разработку и оформление текстовой и графической частей технической документации | - выполнять чертежи в AutoCAD, Компас-3D; - оформлять спецификации и ведомости; - составлять инструкции по эксплуатации; - нормоконтролировать документацию. | - стандарты ЕСКД (ГОСТ 2.301–2.321); - правила оформления электрических схем (ГОСТ 2.702); - требования к эксплуатационной документации. |
| ПК 3.2. Выполнять расчёты элементов электрического и электромеханического оборудования | - рассчитывать токи короткого замыкания; - подбирать сечения кабелей и защитные аппараты; - определять мощность двигателей и трансформаторов; - анализировать тепловые режимы. | - законы электротехники (Ома, Кирхгофа); - методики расчётов электрических цепей; - справочные данные по оборудовани |

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

МДК. 01.01. Технология ремонта, монтажа и наладки электрического и электромеханического оборудования

| № п/п | Контролируемые разделы (темы) дисциплины | Код контролируемой компетенции | Наименование оценочного средства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Семестр 4 |  |  |  |  |
| 1. | Основы монтажа электрооборудования | ОК 1-9 ПК 1.1-3.2 | Экзамен | 1-я рубежная аттестация |
| 2. | Эксплуатация электрического и электромеханического оборудования |  |  | 2-я рубежная аттестация |
| 3 | Технология ремонта электромеханического оборудования |  |  | 3-я рубежная аттестация |

| № п/п | Наименование оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Представление оценочного средства в фонде |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рубежная аттестация | Средство контроля усвоения учебного материала виде тестирования обучающихся. | Комплект тестов по вариантам к аттестациям |
| 2. | экзамен | Итоговая форма оценки знаний | Комплект вопросов |

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

МДК. 01.02. Основы организации работ по испытанию и диагностике электрооборудования

| № п/п | Контролируемые разделы (темы) дисциплины | Код контролируемой компетенции | Наименование оценочного средства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Семестр 4 |  |  |  |  |
| 1. | Дефекты и их определение в электрическом и электромеханическом оборудовании | ОК 1-9 ПК 1.1-1.9 | Экзамен | 1-я рубежная аттестация |
| 2. | Диагностика и испытание электротехнического и электронного вспомогательного оборудования |  |  | 2-я рубежная аттестация |
| 3 | Диагностика и испытание электрического и электромеханического оборудования |  |  | 3-я рубежная аттестация |

| № п/п | Наименование оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Представление оценочного средства в фонде |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рубежная аттестация | Средство контроля усвоения учебного материала виде тестирования обучающихся. | Комплект тестов по вариантам к аттестациям |
| 2. | экзамен | Итоговая форма оценки знаний | Комплект вопросов |

Образец билета к 1-ой рубежной аттестации

Тестовое задание

Курс 2, семестр 4

по МДК. 01.01. Технология ремонта, монтажа и наладки электрического и электромеханического оборудования

Вариант №___

ФИО 	                                                                           групп 	            Дата

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № вопроса | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вариант 1

- Какой документ является основным для производства электромонтажных работ?
а) Технический паспорт оборудования
б) Проект производства работ (ППР)
в) Инструкция по охране труда
г) Журнал учёта работ

- Что входит в понятие «наладка электрооборудования»?
а) Только первичный запуск
б) Проверка, регулировка и доводка до заданных параметров
в) Замена изношенных деталей
г) Визуальный осмотр

- Каким прибором измеряют сопротивление изоляции?
а) Вольтметром
б) Амперметром
в) Мегаомметром
г) Ваттметром

- Что обязательно выполняют перед ремонтом электроустановки?
а) Составляют смету
б) Отключают напряжение, проверяют его отсутствие, заземляют, вывешивают плакаты
в) Проводят инструктаж по ТБ
г) Подбирают инструменты

- Какой ремонт предполагает замену отдельных узлов и деталей?
а) Капитальный
б) Текущий
в) Аварийный
г) Плановый

- Что такое пусконаладочные работы?
а) Первый пуск после монтажа
б) Комплекс мероприятий по проверке, настройке и выводу на проектный режим
в) Профилактическое обслуживание
г) Диагностика неисправностей

- Какой документ оформляют после монтажа?
а) Акт осмотра
б) Протокол испытаний
в) Акт сдачи-приёмки выполненных работ
г) Технический паспорт

- Что включает техническое обслуживание электрооборудования?
а) Только замену деталей
б) Осмотры, чистку, смазку, проверку параметров, устранение мелких неисправностей
в) Полный разбор оборудования
г) Перемонтаж

- Каким прибором измеряют силу тока?
а) Вольтметром
б) Омметром
в) Амперметром
г) Ваттметром

- Что такое заземление?
а) Соединение металлических частей с землёй для защиты от поражения током
б) Подключение к нулевой шине
в) Изоляция токоведущих частей
г) Установка защитных кожухов

- Какое соединение проводников наиболее надёжно?
а) Скрутка
б) Пайка
в) Опрессовка
г) Винтовое

- Что представляет собой короткое замыкание?
а) Обрыв цепи
б) Непредусмотренное соединение точек с разным потенциалом, вызывающее резкий рост тока
в) Снижение напряжения
г) Перегрузка по мощности

- Где указаны технические характеристики и правила эксплуатации?
а) В ППР
б) В техническом паспорте
в) В наряде-допуске
г) В протоколе испытаний

- Что такое электрическая схема?
а) Чертёж здания
б) Графическое изображение соединений элементов цепи
в) Список комплектующих
г) Инструкция по монтажу

- Каким инструментом зачищают изоляцию с проводов?
а) Кусачками
б) Стриппером
в) Отвёрткой
г) Пассатижами

- Что означает аббревиатура ПУЭ?
а) Правила устройства электроустановок
б) Правила эксплуатации электрооборудования
в) Правила управления энергосистемой
г) Правила учёта электроэнергии

- Какая защита предотвращает поражение током при прикосновении к токоведущим частям?
а) Заземление
б) Изоляция
в) Защитное отключение
г) Всё перечисленное

- Что такое номинальный ток оборудования?
а) Максимальный ток
б) Ток, при котором оборудование работает длительно без перегрева
в) Ток КЗ
г) Пусковой ток

- Какой документ разрешает работы в электроустановках?
а) Приказ
б) Наряд-допуск
в) Распоряжение
г) Акт-допуск

- Для чего предназначен электромагнитный пускатель?
а) Для ручного включения/отключения цепи
б) Для дистанционного управления электродвигателями
в) Для измерения тока
г) Для защиты от перенапряжений

Вариант 2

- Что является основой для разработки ППР?
а) Рабочий проект 
б) Техническое задание
в) Инструкция по эксплуатации
г) Паспорт оборудования

- Какова цель наладки после монтажа?
а) Проверить комплектность
б) Обеспечить соответствие параметров проекту
в) Провести визуальный контроль
г) Оформить документацию

- Какой прибор используют для проверки целостности цепи?
а) Мегаомметр
б) Ваттметр 
в) Мультиметр в режиме прозвонки
г) Частотомер

- Что делают сразу после отключения напряжения перед ремонтом?
а) Приступают к работе
б) Сообщают руководителю
в) Оформляют наряд-допуск
г) Проверяют отсутствие напряжения указателем

- Какой ремонт выполняют по графику без ожидания отказов?
а) Планово-предупредительный 
б) Аварийный
в) Капитальный
г) Внеплановый

- Что входит в пусконаладочные работы?
а) Только включение питания
б) Проверка защит, настроек, режимов, испытаний
в) Монтаж оборудования
г) Составление сметы

- Какой документ подтверждает завершение монтажа?
а) Журнал работ
б) Протокол измерений 
в) Акт сдачи-приёмки
г) Разрешение на эксплуатацию

- Как часто проводят ТО электрооборудования?
а) Один раз при вводе в эксплуатацию
б) Ежегодно

в) Только при отказах
г) По графику, установленному инструкцией

- В каких единицах измеряют силу тока?
а) Амперы (А) 
б) Вольты (В)
в) Омы (Ом)
г) Ватты (Вт)

- Зачем нужно заземление?
а) Для экономии материалов
б) Для защиты людей и оборудования от поражения током
в) Для улучшения контакта
г) Для эстетики

- Какой способ соединения минимизирует переходное сопротивление?
а) Скрутка
б) Вязка проволокой 
в) Опрессовка
г) Клемовое соединение

- Чем опасно короткое замыкание?
а) Повышением напряжения
б) Шумом 
в) Снижением частоты
г) Резким ростом тока, перегревом, пожаром

- Где ищут информацию о допустимых режимах работы оборудования?
а) В техническом паспорте 
б) В журнале ТО
в) В наряде-допуске
г) В ППР

- Для чего нужна электрическая схема?
а) Для расчёта стоимости
б) Для понимания соединений и принципов работы
в) Для оформления отчётности
г) Для хранения в архиве

- Какой инструмент предпочтителен для зачистки тонких проводов?
а) Нож
б) Напильник 
в) Стриппер
г) Шлифовальная шкурка

- Какие правила регламентируют устройство электроустановок?
а) ПТЭЭП
б) ГОСТы
в) ПОТ РМ
г) ПУЭ

- Что относится к средствам коллективной защиты?
а) Заземление, ограждения, блокировки 
б) Диэлектрические перчатки
в) Каски
г) Инструменты с изоляционными рукоятками

- Что означает номинальное напряжение оборудования?
а) Максимальное допустимое
б) Расчётное, при котором оно должно работать
в) Минимальное рабочее
г) Напряжение испытания

- Кто выдаёт наряд-допуск на работы в электроустановках?
а) Мастер участка
б) Бригадир 
в) Лицо, уполномоченное приказом по предприятию
г) Работник ОТ

- Для чего применяют тепловые реле в пускателях?
а) Для включения освещения
б) Для защиты электродвигателя от перегрузки

Вариант 3

- Что является первичным документом для разработки ППР?
а) Техническое задание на проектирование
б) Рабочий проект электроустановки
в) Руководство по эксплуатации оборудования
г) Смета затрат

- Какова основная цель пусконаладочных работ?
а) Оформление исполнительной документации
б) Вывод оборудования на проектные параметры и режимы
в) Визуальный контроль монтажа
г) Подсчёт трудозатрат

- Какой прибор применяют для проверки целостности электрической цепи?
а) Мегаомметр
б) Мультиметр (режим «прозвонка»)
в) Ваттметр
г) Частотомер

- Что необходимо сделать сразу после отключения напряжения перед ремонтом?
а) Начать разборку оборудования
б) Проверить отсутствие напряжения указателем напряжения
в) Оформить наряд-допуск
г) Сообщить диспетчеру

- Как называется ремонт, выполняемый по утверждённому графику без ожидания отказов?
а) Аварийный
б) Планово-предупредительный
в) Капитальный
г) Внеплановый

- Какие действия входят в пусконаладочные работы?
а) Только подача напряжения
б) Проверка защит, настройка параметров, испытания под нагрузкой
в) Монтаж кабельных линий
г) Составление сметной документации

- Какой документ подтверждает факт завершения монтажных работ?
а) Журнал производства работ
б) Акт сдачи-приёмки выполненных работ
в) Протокол измерений сопротивления изоляции
г) Разрешение на ввод в эксплуатацию

- С какой периодичностью проводят техническое обслуживание электрооборудования?
а) Однократно при вводе в эксплуатацию
б) Согласно графику, определённому инструкцией по эксплуатации
в) Только при возникновении неисправностей
г) Раз в год независимо от состояния

- В каких единицах измеряется сила электрического тока?
а) Вольт (В)
б) Ампер (А)
в) Ом (Ом)
г) Ватт (Вт)

- Какова основная функция заземления в электроустановках?
а) Снижение расхода материалов
б) Защита людей и оборудования от поражения током
в) Улучшение контакта с основанием
г) Декоративное оформление

- Какой способ соединения проводников обеспечивает минимальное переходное сопротивление?
а) Скрутка
б) Опрессовка
в) Вязка проволокой
г) Клемовое соединение

- Чем опасно короткое замыкание в электрической цепи?
а) Повышением напряжения
б) Резким увеличением тока, перегревом, возможностью возгорания
в) Снижением частоты сети
г) Появлением посторонних шумов

- Где следует искать информацию о допустимых режимах работы конкретного оборудования?
а) В журнале технического обслуживания
б) В техническом паспорте изделия
в) В наряде-допуске
г) В проекте производства работ

- Для чего необходима электрическая схема при эксплуатации оборудования?
а) Для расчёта стоимости ремонта
б) Для понимания принципов работы и соединений элементов
в) Для оформления отчётной документации
г) Для архивного хранения

- Какой инструмент наиболее удобен для зачистки изоляции с тонких монтажных проводов?
а) Монтажный нож
б) Стриппер
в) Напильник
г) Шлифовальная шкурка

- Какой нормативный документ регламентирует устройство электроустановок в РФ?
а) ПТЭЭП (Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей)
б) ПУЭ (Правила устройства электроустановок)
в) ПОТ РМ (Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок)
г) ГОСТы на электрооборудование

- Что относится к средствам коллективной защиты в электроустановках?
а) Диэлектрические перчатки и боты
б) Заземляющие устройства, ограждения, блокировки
в) Защитные каски
г) Инструменты с изолированными рукоятками

- Что означает термин «номинальное напряжение» электрооборудования?
а) Максимально допустимое кратковременное напряжение
б) Расчётное напряжение, при котором оборудование должно работать длительно
в) Минимально допустимое рабочее напряжение
г) Напряжение при испытании изоляции

- Кто имеет право выдавать наряд-допуск на работы в электроустановках?
а) Любой мастер участка
б) Лицо, уполномоченное приказом по организации
в) Бригадир электромонтёров
г) Специалист по охране труда

- Для какой цели в электромагнитных пускателях применяют тепловые реле?
а) Для включения осветительных цепей
б) Для защиты электродвигателя от перегрузки по току
в) Для контроля напряжения сети
г) Для снижения пускового тока

Вариант 4

- На основании какого документа разрабатывают проект производства работ (ППР)?
а) Рабочего проекта электроустановки 
б) Технического задания
в) Инструкции по эксплуатации
г) Сметы

- Что является главной задачей наладки электрооборудования после монтажа?
а) Проверка комплектности поставки
б) Обеспечение соответствия параметров проектным требованиям
в) Проведение внешнего осмотра
г) Оформление актов

- Каким прибором проверяют наличие цепи между заземлителем и заземляемым элементом?
а) Мегаомметром
б)) Ваттметром
в) Мультиметром (в режиме прозвонки 
г) Частотомером

- Какое действие выполняют сразу после отключения электроустановки от сети?
а) Приступают к разборке
б) Сообщают руководству
в) Оформляют наряд-допуск
г) Проверяют отсутствие напряжения

- Как называют ремонт, проводимый по утверждённому графику до появления отказов?
а) Планово-предупредительный 
б) Аварийный
в) Капитальный
г) Внеочередной

- Что включает в себя комплекс пусконаладочных работ?
а) Только включение питания
б) Проверку защит, регулировку, испытания под нагрузкой
в) Монтаж оборудования
г) Составление сметы

- Какой документ оформляют по окончании монтажных работ?
а) Журнал работ
б) Протокол испытаний 
в) Акт сдачи-приёмки
г) Разрешение на эксплуатацию

- Как определяется периодичность технического обслуживания электрооборудования?
а) Единоразово при вводе в эксплуатацию
б) Ежегодно 
в) Только по факту отказов
г) По графику, установленному инструкцией

- В какой единице измеряют силу тока?
а) Ампер (А) 
б) Вольт (В)
в) Ом (Ом)
г) Ватт (Вт)

- Зачем выполняют заземление электроустановок?
а) Для экономии материалов
б) Для защиты от поражения электрическим током
в) Для улучшения контакта
г) Для эстетики

- Какой метод соединения проводников даёт наименьшее переходное сопротивление?
а) Скрутка
б) Вязка 
в) Опрессовка
г) Винтовое соединение

- Каковы последствия короткого замыкания?
а) Повышение напряжения
б) Шум 
в) Снижение частоты
г) Резкий рост тока, перегрев, риск пожара

- Где указаны допустимые режимы работы оборудования?
а) В техническом паспорте 
б) В журнале ТО
в) В наряде-допуске
г) В ППР

- Для чего нужна электрическая схема?
а) Для расчёта стоимости
б) Для понимания соединений и принципов работы
в) Для отчётности
г) Для архива

- Какой инструмент лучше подходит для зачистки тонких проводов?
а) Нож
б) Напильник 
в) Стриппер
г) Шкурка

- Какой документ устанавливает правила устройства электроустановок?
а) ПТЭЭП
б) ГОСТ 
в) ПОТ РМ
г) ПУЭ

- Что входит в коллективные средства защиты?
а) Заземление, ограждения, блокировки 
б) Перчатки
в) Каски
г) Изолированные инструменты

- Что такое номинальное напряжение?
а) Максимальное
б) Расчётное, для длительной работы
в) Минимальное
г) Испытательное

- Кто вправе выдавать наряд-допуск на работы в электроустановках?
а) Любой сотрудник с III группой по электробезопасности
б) Лицо, уполномоченное приказом по организации (имеющее соответствующее право)
в) Бригадир без специальных разрешений
г) Работник службы охраны труда

- Какова функция тепловых реле в составе электромагнитного пускателя?
а) Защита электродвигателя от перегрузки по току
б) Снижение пускового тока двигателя
в) Контроль напряжения в сети
г) Включение осветительных цепей

Критерии оценки

- 18–20 баллов — «отлично» (глубокое понимание материала, уверенное владение терминами и нормами);

- 15–17 баллов — «хорошо» (хорошее знание основ, незначительные ошибки в деталях);

- 12–14 баллов — «удовлетворительно» (базовое понимание, требуются дополнительные занятия);

- менее 12 баллов — «неудовлетворительно» (существенные пробелы в знаниях, необходима повторная подготовка).

Ключи к тестам (сводная таблица)

| № вопроса | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | Вариант 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | б | а | б | а |
| 2 | б | б | б | б |
| 3 | в | в | б | в |
| 4 | б | г | б | г |
| 5 | б | а | б | а |
| 6 | б | б | б | б |
| 7 | в | в | б | в |
| 8 | б | г | б | г |
| 9 | в | а | б | а |
| 10 | а | б | б | б |
| 11 | в | в | б | в |
| 12 | б | г | б | г |
| 13 | б | а | б | а |
| 14 | б | б | б | б |
| 15 | б | в | б | в |
| 16 | а | г | б | г |
| 17 | г | а | б | а |
| 18 | б | б | б | б |
| 19 | б | в | б | б |
| 20 | б | б | б | а |

Образец билета ко 2-ой рубежной аттестации

Тестовое задание

Курс 2, семестр 4

по МДК. 01.01. Технология ремонта, монтажа и наладки электрического и электромеханического оборудования

Вариант №___

ФИО 	                                                                           групп 	            Дата

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № вопроса | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вариант 1

- Что является основной целью пусконаладочных работ?
а) Первоначальный запуск без проверок.
б) Выверка, испытания, регулировка параметров.
в) Утилизация старого оборудования.
г) Составление проектной документации.

- Какой документ определяет порядок производства монтажных работ?
а) Трудовой договор.
б) Проект производства работ (ППР).
в) Гарантийное письмо.
г) Справка о здоровье.

- Что проверяют при входном контроле оборудования перед монтажом?
а) Цвет и дизайн.
б) Комплектность, отсутствие повреждений, соответствие спецификации.
в) Звучание при постукивании.
г) Запах материалов.

- Какой инструмент применяют для точной выверки оборудования по уровню?
а) Молоток.
б) Уровень (строительный, лазерный).
в) Рулетка.
г) Отвёртка.

- Что означает маркировка «IP54» на электрооборудовании?
а) Степень защиты от пыли и брызг воды.
б) Класс энергоэффективности.
в) Допустимая нагрузка в амперах.
г) Срок гарантии.

- Какой способ соединения проводников не допускается в силовых цепях?
а) Опрессовка.
б) Сварка.
в) Скрутка без дополнительной фиксации.
г) Клеммные зажимы

- Что такое «зануление»?
а) Подключение к заземлителю.
б) Соединение открытых проводящих частей с глухозаземлённой нейтралью источника.
в) Отключение питания.
г) Изоляция проводов

- Какой прибор используют для измерения сопротивления изоляции?
а) Амперметр.
б) Мегаомметр.
в) Вольтметр.
г) Ваттметр.

- Что обязательно выполняют перед началом ремонтных работ на электроустановке?
а) Включают оборудование для проверки.
б) Отключают напряжение, вывешивают плакаты, проверяют отсутствие напряжения, устанавливают заземления.
в) Протирают корпус влажной тканью.
г) Созывают совещание.

- Какой документ оформляют после завершения монтажа и пусконаладки?
а) Акт сдачи-приёмки оборудования в эксплуатацию.
б) Резюме мастера.
в) Список использованных инструментов.
г) Письмо поставщику.

- Что такое «текущий ремонт» электрооборудования?
а) Полная замена всех узлов.
б) Устранение мелких неисправностей, замена изношенных деталей, регулировка.
в) Косметическая покраска.
г) Перепрограммирование ПО.

- Какой фактор не влияет на надёжность электрического контакта?
а) Качество зачистки поверхностей.
б) Сила затяжки соединения.
в) Цвет изоляции провода.
г) Наличие антикоррозионной смазки.

- Что включает в себя понятие «монтаж оборудования»?
а) Только сборку машин на заводе-изготовителе.
б) Комплекс работ по сборке, установке, соединению в линии, испытаниям и вспомогательным операциям на месте эксплуатации.
в) Исключительно пусконаладочные работы после установки.
г) Только демонтаж и перевозку оборудования.

- Как называется монтаж, выполняемый под контролем представителей завода-изготовителя?
а) Перемонтаж.
б) Шефмонтаж.
в) Ремонтный монтаж.
г) Авантажный монтаж.

- К механомонтажным работам относят:
а) Окрашивание поверхностей.
б) Монтаж электротехнического оборудования, трубопроводов, металлоконструкций.
в) Прокладка компьютерных сетей.
г) Установка мебели.

- На основании какой документации выполняют монтаж оборудования?
а) Только устной договорённости.
б) Проектно-сметной, технологической, монтажной документации.
в) Рекламных буклетов производителя.
г) Журнала посещений.

- Что входит в технологическую монтажную документацию?
а) Проект организации строительства, проект производства работ, технологические карты и схемы.
б) Личные дела сотрудников.
в) Сметы на бытовые нужды.
г) Фотографии объекта.

- Что такое «монтажная площадка»?
а) Место хранения инструментов.
б) Территория, где выполняются работы по монтажу оборудования, трубопроводов и металлоконструкций.
в) Комната для перекусов.
г) Склад запасных частей.

- Что представляет собой производственный процесс монтажа?
а) Совокупность действий, в результате которых изделия превращаются в смонтированный агрегат или технологическую установку.
б) Только сварочные работы.
в) Оформление актов сдачи-приёмки.
г) Обучение персонала.

- Какой этап занимает около 10 % от общей продолжительности монтажа?
а) Подготовительный этап.
б) Демонтаж старого оборудования.
в) Пусконаладка.
г) Сдача объекта заказчику.

Вариант 2

- Какой документ регламентирует порядок проведения технического обслуживания электрооборудования?
а) Технический паспорт изделия.
б) Руководство по эксплуатации.
в) Технологическая карта обслуживания.
г) Сертификат соответствия.

- Что является главной целью сервисного обслуживания?
а) Замена всех деталей на новые.
б) Поддержание работоспособности и продление срока службы.
в) Изменение конструкции устройства.
г) Подготовка к утилизации.

- Какой инструмент не применяют при диагностике электрических цепей?
а) Мультиметр.
б) Токовые клещи.
в) Штангенциркуль.
г) Тестер изоляции.

- Что означает класс энергоэффективности «А++»?
а) Самый высокий уровень экономии энергии.
б) Средний уровень потребления.
в) Минимальное шумовое воздействие.
г) Возможность работы от генератора.

- Какой тип смазки используют для подшипников электродвигателей?
а) Литол-24.
б) Моторное масло SAE 10W-40.
в) Силиконовая смазка.
г) Графитовая смазка.

- Какова периодичность ТО асинхронного двигателя при нормальной эксплуатации?
а) Каждый месяц.
б) Раз в полгода.
в) Раз в год.
г) Только при появлении неисправностей.

- Какой метод диагностики выявляет обрыв обмотки электродвигателя?
а) Визуальный осмотр.
б) Измерение сопротивления мультиметром.
в) Проверка вибрации.
г) Анализ шума при работе.

- Что указывает на неисправность теплового реле в цепи двигателя?
а) Постоянное срабатывание защиты без нагрузки.
б) Появление гула.
в) Повышение температуры корпуса.
г) Мигание индикаторов.

- Какой прибор измеряет потребляемую активную мощность?
а) Амперметр.
б) Ваттметр.
в) Вольтметр.
г) Частотомер.

- Что такое «капитальный ремонт» электрооборудования?
а) Устранение мелких дефектов.
б) Полная разборка, замена изношенных узлов, восстановление ресурса.
в) Чистка и смазка.
г) Обновление маркировки.

- Какой фактор не влияет на износ изоляции обмоток?
а) Температура эксплуатации.
б) Влажность среды.
в) Цвет изоляционного лака.
г) Механические вибрации.

- Как проверить исправность ТЭНа электронагревателя?
а) Измерить сопротивление мультиметром.
б) Постучать по корпусу.
в) Проверить цвет индикатора.
г) Оценить температуру на ощупь.

- Что означает код ошибки «F01» в частотном преобразователе (общий случай)?
а) Перегрев.
б) Перегрузка по току.
в) Потеря фазы.
г) Сбой ПО.

- Какой материал используют для герметизации кабельных вводов?
а) ФУМ-лента.
б) Силиконовый герметик.

- Какой материал используют для герметизации кабельных вводов?
а) ФУМ-лента;
б) Силиконовый герметик;
в) Резиновые уплотнители;
г) Пайка серебряным припоем.

- Что такое «двойная изоляция» в электробезопасности?
а) Два слоя краски на корпусе;
б) Дополнительная защитная оболочка поверх основной изоляции;
в) Использование двух разных материалов;
г) Двойное заземление.

- Какой документ оформляется после проведения ТО электрооборудования?
а) Акт выполненных работ;
б) Гарантийный талон;
в) Инструкция по эксплуатации;
г) Сертификат качества.

- Что делать при обнаружении пробоя на корпус электродвигателя?
а) Продолжить эксплуатацию до планового ремонта;
б) Отключить питание, провести диагностику, устранить неисправность;
в) Заменить корпус двигателя;
г) Увеличить нагрузку для проверки устойчивости.

- Какой инструмент используется для затяжки резьбовых соединений с заданным моментом?
а) Гаечный ключ;
б) Динамометрический ключ;
в) Торцевой ключ;
г) Разводной ключ.

- Что означает маркировка «PE» на электрическом щитке?
а) Фазный проводник;
б) Нулевой рабочий проводник;
в) Защитный заземляющий проводник;
г) Резервный проводник.

- Какой параметр не проверяется при ТО силового трансформатора?
а) Уровень масла;
б) Сопротивление обмоток;
в) Цвет изоляторов;
г) Температура нагрева.

Вариант 3

- Что такое «шефмонтаж»?
а) Монтаж силами заказчика без привлечения специалистов;
б) Монтаж под контролем представителей завода-изготовителя;
в) Ремонт оборудования на месте эксплуатации;
г) Демонтаж перед транспортировкой.

- Какой документ содержит требования к заземляющим устройствам?
а) ПУЭ (Правила устройства электроустановок);
б) Трудовой кодекс;
в) Санитарные нормы;
г) ГОСТ на лакокрасочные покрытия.

- Что проверяют при осмотре заземляющего контура?
а) Цвет краски;
б) Наличие коррозии, целостность соединений, сопротивление растеканию тока;
в) Температуру поверхности;
г) Звучание при постукивании.

- Какой прибор используют для измерения сопротивления заземлителя?
а) Омметр;
б) Мегаомметр;
в) Измеритель сопротивления заземления (например, М-416);
г) Ваттметр.

- Что означает аббревиатура «УЗО»?
а) Устройство защитного отключения;
б) Универсальный защитный орган;
в) Устройство заземления и отключения;
г) Узел защиты оборудования

- Какой тип соединения проводников обеспечивает наименьшее переходное сопротивление?
а) Скрутка;
б) Опрессовка гильзами;
в) Винтовое соединение без пасты;
г) Сварка.

- Что такое «фазировка» электрических линий?
а) Проверка совпадения фаз напряжений источника и приёмника;
б) Измерение частоты тока;
в) Определение цвета изоляции проводов;
г) Проверка сечения кабеля.

- Какой фактор не влияет на выбор сечения кабеля?
а) Длительный ток нагрузки;
б) Длина линии;
в) Цвет оболочки кабеля;
г) Условия прокладки (в земле, воздухе, трубе).

- Что указывает на перегрев контактов в распределительном щите?
а) Изменение цвета металла, запах гари;
б) Увеличение яркости индикаторов;
в) Шум при работе;
г) Мигание ламп.

- Какой документ подтверждает соответствие электроустановки нормам безопасности?
а) Протокол испытаний электролаборатории;
б) Договор подряда;
в) Смета на материалы;
г) Журнал инструктажей.

- Что входит в ТО асинхронного двигателя?
а) Замена обмоток;
б) Чистка, смазка подшипников, проверка изоляции, затяжка соединений;
в) Перепрограммирование;
г) Замена корпуса.

- Какой метод диагностики выявляет межвитковое замыкание в обмотке?
а) Визуальный осмотр;
б) Измерение сопротивления обмоток, токи холостого хода, тепловизионный контроль;
в) Проверка уровня шума;
г) Взвешивание двигателя

- Что означает код ошибки «E01» в частотном преобразователе?
а) Перегрев;
б) Перегрузка по току;
в) Потеря фазы;
г) Ошибка связи.

- Какой материал применяют для изоляции токоведущих частей?
а) Резина, ПВХ, керамика;
б) Сталь;
в) Алюминий;
г) Дерево.

- Что такое «рабочее заземление»?
а) Заземление для защиты людей от поражения током;
б) Заземление, необходимое для нормальной работы электроустановки (например, нейтрали трансформатора);
в) Временное заземление при ремонте;
г) Заземление молниезащиты.

- Какой инструмент применяют для снятия изоляции с провода?
а) Ножницы по металлу;
б) Стриппер;
в) Плоскогубцы;
г) Молоток

- Что проверяют при испытании кабеля повышенным напряжением?
а) Герметичность оболочки;
б) Прочность изоляции, отсутствие пробоев;
в) Цвет маркировки;
г) Гибкость кабеля.

- Какой документ регламентирует порядок переключений в электроустановках?
а) Бланк переключений;
б) Журнал учёта материалов;
в) График отпусков;
г) Приказ о назначении ответственного.

- Что такое «защита от перегрузки»?
а) Автоматическое отключение при превышении допустимого тока;
б) Защита от короткого замыкания;
в) Защита от перенапряжения;
г) Защита от обрыва фазы.

- Какой параметр не контролируется при ТО аккумуляторных батарей?
а) Напряжение на банках;
б) Уровень и плотность электролита;
в) Цвет корпуса батареи;
г) Сопротивление изоляции.

Ключи к тестам

| № вопроса | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | б | в | б |
| 2 | б | б | а |
| 3 | б | в | б |
| 4 | б | а | в |
| 5 | а | а | а |
| 6 | в | в | г |
| 7 | б | б | а |
| 8 | б | а | в |
| 9 | б | б | а |
| 10 | а | б | а |
| 11 | б | в | б |
| 12 | в | а | б |
| 13 | б | б | б |
| 14 | б | в | а |
| 15 | б | б | б |
| 16 | б | а | б |
| 17 | а | б | б |
| 18 | б | б | а |
| 19 | а | в | а |
| 20 | а | в | в |

Критерии оценки:

- 18–20 баллов — «отлично»;

- 15–17 баллов — «хорошо»;

- 12–14 баллов — «удовлетворительно»;

- 0–11 баллов — «неудовлетворительно».

Образец билета к  3-ей рубежной аттестации

Тестовое задание

Курс 2, семестр 4

по МДК. 01.01. Технология ремонта, монтажа и наладки электрического и электромеханического оборудования

Вариант №___

ФИО 	                                                                           групп 	            Дата

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № вопроса | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вариант 1

- Что такое «пусконаладочные работы» (ПНР)?
а) Первоначальный запуск без проверок.
б) Комплекс испытаний, регулировок и проверок перед вводом в эксплуатацию.
в) Утилизация старого оборудования.
г) Составление проектной документации.

- Какой документ является основным для производства монтажных работ?
а) Трудовой договор.
б) Проект производства работ (ППР).
в) Гарантийное письмо.
г) Справка о здоровье.

- Что проверяют при входном контроле оборудования?
а) Цвет и дизайн.
б) Комплектность, отсутствие повреждений, соответствие спецификации.
в) Звучание при постукивании.
г) Запах материалов.

- Какой инструмент используют для точной выверки оборудования по уровню?
а) Молоток.
б) Строительный или лазерный уровень.
в) Рулетка.
г) Отвёртка.

- Что означает маркировка «IP54» на электрооборудовании?
а) Степень защиты от пыли и брызг воды.
б) Класс энергоэффективности.
в) Допустимая нагрузка в амперах.
г) Срок гарантии.

- Какой способ соединения проводников не допускается в силовых цепях?
а) Опрессовка.
б) Сварка.
в) Скрутка без дополнительной фиксации.
г) Клеммные зажимы.

- Что такое «зануление»?
а) Подключение к заземлителю.
б) Соединение открытых проводящих частей с глухозаземлённой нейтралью источника.
в) Отключение питания.
г) Изоляция проводов.

- Какой прибор используют для измерения сопротивления изоляции?
а) Амперметр.
б) Мегаомметр.
в) Вольтметр.
г) Ваттметр.

- Что обязательно делают перед началом ремонтных работ на электроустановке?
а) Включают оборудование для проверки.
б) Отключают напряжение, вывешивают плакаты, проверяют отсутствие напряжения, устанавливают заземления.
в) Протирают корпус влажной тканью.
г) Созывают совещание.

- Какой документ оформляют после завершения монтажа и ПНР?
а) Акт сдачи-приёмки оборудования в эксплуатацию.
б) Резюме мастера.
в) Список использованных инструментов.
г) Письмо поставщику.

- Что такое «текущий ремонт» электрооборудования?
а) Полная замена всех узлов.
б) Устранение мелких неисправностей, замена изношенных деталей, регулировка.
в) Косметическая покраска.
г) Перепрограммирование ПО.

- Какой фактор не влияет на надёжность электрического контакта?
а) Качество зачистки поверхностей.
б) Сила затяжки соединения.
в) Цвет изоляции провода.
г) Наличие антикоррозионной смазки.

- Что включает понятие «монтаж оборудования»?
а) Только сборку на заводе-изготовителе.
б) Комплекс работ по сборке, установке, соединению, испытаниям на месте эксплуатации.
в) Только пусконаладочные работы.
г) Только демонтаж и перевозку.

- Как называется монтаж под контролем представителей завода-изготовителя?
а) Перемонтаж.
б) Шефмонтаж.
в) Ремонтный монтаж.
г) Авантажный монтаж.

- К механомонтажным работам относят:
а) Окрашивание поверхностей.
б) Монтаж электротехнического оборудования, трубопроводов, металлоконструкций.
в) Прокладка компьютерных сетей.
г) Установка мебели.

- На основании какой документации выполняют монтаж?
а) Устной договорённости.
б) Проектно-сметной, технологической, монтажной.
в) Рекламных буклетов.
г) Журнала посещений.

- Что входит в технологическую монтажную документацию?
а) ППР, технологические карты и схемы.
б) Личные дела сотрудников.
в) Сметы на бытовые нужды.
г) Фотографии объекта.

- Что такое «монтажная площадка»?
а) Место хранения инструментов.
б) Территория, где выполняют монтаж оборудования и конструкций.
в) Комната для перекусов.
г) Склад запасных частей.

- Что представляет производственный процесс монтажа?
а) Совокупность действий, превращающих изделия в смонтированный агрегат.
б) Только сварочные работы.
в) Оформление актов сдачи-приёмки.
г) Обучение персонала.

- Какой этап занимает около 10 % от общей продолжительности монтажа?
а) Подготовительный этап.
б) Демонтаж старого оборудования.
в) Пусконаладка.
г) Сдача объекта заказчику.

Вариант 2

- Какой документ регламентирует ТО электрооборудования?
а) Технический паспорт.
б) Руководство по эксплуатации.
в) Технологическая карта обслуживания.
г) Сертификат соответствия.

- Какова главная цель сервисного обслуживания?
а) Замена всех деталей.
б) Поддержание работоспособности и продление срока службы.
в) Изменение конструкции.
г) Подготовка к утилизации.

- Какой инструмент не применяют при диагностике электрических цепей?
а) Мультиметр.
б) Токовые клещи.
в) Штангенциркуль.
г) Тестер изоляции.

- Что означает класс энергоэффективности «А++»?
а) Самый высокий уровень экономии энергии.
б) Средний уровень потребления.
в) Минимальное шумовое воздействие.
г) Возможность работы от генератора.

- Какой тип смазки используют для подшипников электродвигателей?
а) Литол-24.
б) Моторное масло SAE 10W-40.
в) Силиконовая смазка.
г) Графитовая смазка.

- Какова периодичность ТО асинхронного двигателя при нормальной эксплуатации?
а) Каждый месяц.
б) Раз в полгода.
в) Раз в год.
г) Только при появлении неисправностей.

- Какой метод выявляет обрыв обмотки электродвигателя?
а) Визуальный осмотр.
б) Измерение сопротивления мультиметром.
в) Проверка вибрации.
г) Анализ шума при работе.

- Что указывает на неисправность теплового реле?
а) Постоянное срабатывание защиты без нагрузки.
б) Появление гула.
в) Повышение температуры корпуса.
г) Мигание индикаторов.

- Какой прибор измеряет активную мощность?
а) Амперметр.
б) Ваттметр.
в) Вольтметр.
г) Частотомер.

- Что такое «капитальный ремонт» электрооборудования?
а) Устранение мелких дефектов.
б) Полная разборка, замена изношенных узлов, восстановление ресурса.
в) Чистка и смазка.
г) Обновление маркировки.

- Какой фактор не влияет на износ изоляции обмоток?
а) Температура эксплуатации.
б) Влажность среды.
в) Цвет изоляционного лака.
г) Механические вибрации.

- Как проверить исправность ТЭНа?
а) Измерить сопротивление мультиметром.
б) Постучать по корпусу.
в) Проверить цвет индикатора.
г) Оценить температуру на ощупь.

- Что означает код ошибки «F01» в частотном преобразователе?
а) Перегрев.
б) Перегрузка по току.
в) Потеря фазы.
г) Сбой ПО.

- Какой материал используют для герметизации кабельных вводов?
а) ФУМ-лента.
б) Силиконовый герметик.
в) Резиновые уплотнители.
г) Пайка серебряным припоем.

- Что такое «двойная изоляция»?
а) Два слоя краски на корпусе;
б) Дополнительная защитная оболочка поверх основной изоляции;
в) Использование двух разных материалов;
г) Двойное заземление.

- Какой документ оформляется после проведения ТО электрооборудования?
а) Акт выполненных работ;
б) Гарантийный талон;
в) Инструкция по эксплуатации;
г) Сертификат качества.

- Что делать при обнаружении пробоя на корпус электродвигателя?
а) Продолжить эксплуатацию до планового ремонта;
б) Отключить питание, провести диагностику, устранить неисправность;
в) Заменить корпус двигателя;
г) Увеличить нагрузку для проверки устойчивости.

- Какой инструмент используется для затяжки резьбовых соединений с заданным моментом?
а) Гаечный ключ;
б) Динамометрический ключ;
в) Торцевой ключ;
г) Разводной ключ.

- Что означает маркировка «PE» на электрическом щитке?
а) Фазный проводник;
б) Нулевой рабочий проводник;
в) Защитный заземляющий проводник;
г) Резервный проводник.

- Какой параметр не проверяется при ТО силового трансформатора?
а) Уровень масла;
б) Сопротивление обмоток;
в) Цвет изоляторов;
г) Температура нагрева.

Вариант 3

- Что такое «шефмонтаж»?
а) Монтаж силами заказчика без привлечения специалистов;
б) Монтаж под контролем представителей завода-изготовителя;
в) Ремонт оборудования на месте эксплуатации;
г) Демонтаж перед транспортировкой.

- Какой документ содержит требования к заземляющим устройствам?
а) ПУЭ (Правила устройства электроустановок);
б) Трудовой кодекс;
в) Санитарные нормы;
г) ГОСТ на лакокрасочные покрытия.

- Что проверяют при осмотре заземляющего контура?
а) Цвет краски;
б) Наличие коррозии, целостность соединений, сопротивление растеканию тока;
в) Температуру поверхности;
г) Звучание при постукивании.

- Какой прибор используют для измерения сопротивления заземлителя?
а) Омметр;
б) Мегаомметр;
в) Измеритель сопротивления заземления (например, М-416);
г) Ваттметр.

- Что означает аббревиатура «УЗО»?
а) Устройство защитного отключения;
б) Универсальный защитный орган;
в) Устройство заземления и отключения;
г) Узел защиты оборудования.

- Какой тип соединения проводников обеспечивает наименьшее переходное сопротивление?
а) Скрутка;
б) Опрессовка гильзами;
в) Винтовое соединение без пасты;
г) Сварка.

- Что такое «фазировка» электрических линий?
а) Проверка совпадения фаз напряжений источника и приёмника;
б) Измерение частоты тока;
в) Определение цвета изоляции проводов;
г) Проверка сечения кабеля.

- Какой фактор не влияет на выбор сечения кабеля?
а) Длительный ток нагрузки;
б) Длина линии;
в) Цвет оболочки кабеля;
г) Условия прокладки (в земле, воздухе, трубе).

- Что указывает на перегрев контактов в распределительном щите?
а) Изменение цвета металла, запах гари;
б) Увеличение яркости индикаторов;
в) Шум при работе;
г) Мигание ламп.

- Какой документ подтверждает соответствие электроустановки нормам безопасности?
а) Протокол испытаний электролаборатории;
б) Договор подряда;
в) Смета на материалы;
г) Журнал инструктажей.

- Что входит в ТО асинхронного двигателя?
а) Замена обмоток;
б) Чистка, смазка подшипников, проверка изоляции, затяжка соединений;
в) Перепрограммирование;
г) Замена корпуса.

- Какой метод диагностики выявляет межвитковое замыкание в обмотке?
а) Визуальный осмотр;
б) Измерение сопротивления обмоток, токи холостого хода, тепловизионный контроль;
в) Проверка уровня шума;
г) Взвешивание двигателя

- Что означает код ошибки «E01» в частотном преобразователе?
а) Перегрев;
б) Перегрузка по току;
в) Потеря фазы;
г) Ошибка связи.

- Какой материал применяют для изоляции токоведущих частей?
а) Резина, ПВХ, керамика;
б) Сталь;
в) Алюминий;
г) Дерево.

- Что такое «рабочее заземление»?
а) Заземление для защиты людей от поражения током;
б) Заземление, необходимое для нормальной работы электроустановки (например, нейтрали трансформатора);
в) Временное заземление при ремонте;
г) Заземление молниезащиты.

- Какой инструмент применяют для снятия изоляции с провода?
а) Ножницы по металлу;
б) Стриппер;
в) Плоскогубцы;
г) Молоток.

- Что проверяют при испытании кабеля повышенным напряжением?
а) Герметичность оболочки;
б) Прочность изоляции, отсутствие пробоев;
в) Цвет маркировки;
г) Гибкость кабеля.

- Какой документ регламентирует порядок переключений в электроустановках?
а) Бланк переключений;
б) Журнал учёта материалов;
в) График отпусков;
г) Приказ о назначении ответственного.

- Что такое «защита от перегрузки»?
а) Автоматическое отключение при превышении допустимого тока;
б) Защита от короткого замыкания;
в) Защита от перенапряжения;
г) Защита от обрыва фазы.

- Какой параметр не контролируется при ТО аккумуляторных батарей?
а) Напряжение на банках;
б) Уровень и плотность электролита;
в) Цвет корпуса батареи;
г) Сопротивление изоляции.

Вариант 4

- Какой документ является основой для разработки ППР (проекта производства работ)?
а) Трудовой договор;
б) Проектная и рабочая документация объекта;
в) Гарантийное письмо поставщика;
г) Распоряжение руководства.

- Что входит в подготовительный этап монтажа электрооборудования?
а) Только доставка материалов;
б) Изучение документации, подготовка площадки, инструмента, материалов;
в) Пусконаладочные работы;
г) Подписание акта сдачи-приёмки.

- Какой прибор применяют для поиска скрытой проводки в стенах?
а) Мультиметр;
б) Детектор скрытой проводки;
в) Мегаомметр;
г) Токовые клещи.

- Что означает маркировка «IP65» на корпусе электрощита?
а) Полная защита от пыли и струй воды;
б) Частичная защита от пыли, защита от капель;
в) Защита только от крупных предметов;
г) Отсутствие защиты.

- Какой способ соединения алюминиевых и медных проводников запрещён без специальных мер?
а) Опрессовка с переходными зажимами;
б) Сварка;
в) Прямая скрутка;
г) Клеммные колодки с пастой.

- Что такое «уравнивание потенциалов»?
а) Подключение всех открытых проводящих частей к одной точке заземления;
б) Выравнивание напряжения в фазах;
в) Регулировка частоты тока;
г) Балансировка нагрузки по фазам.

- Какой прибор измеряет коэффициент мощности (cosφ)?
а) Ваттметр;
б) Фазометр;
в) Амперметр;
г) Вольтметр.

- Что проверяют при ТО автоматического выключателя?
а) Цвет корпуса;
б) Механическую исправность, срабатывание расцепителей, контактное сопротивление;
в) Уровень масла в камере;
г) Шум при включении.

- Какой документ оформляют при выявлении дефектов оборудования до монтажа?
а) Акт о браке;
б) Претензия поставщику;
в) Протокол входного контроля;
г) Все перечисленные варианты.

- Какой метод позволяет выявить неравномерность воздушного зазора в электродвигателе?
а) Визуальный осмотр;
б) Измерение вибрации на опорах;
в) Проверка биения вала индикатором часового типа;
г) Измерение сопротивления обмоток.

- Что такое «испытание на пробой изоляции»?
а) Проверка целостности оболочки кабеля;
б) Подача повышенного напряжения для выявления слабых мест изоляции;
в) Измерение сопротивления заземления;
г) Проверка цвета изоляционного покрытия.

- Какой документ оформляют после успешных приёмо-сдаточных испытаний?
а) Акт о выявленных дефектах;
б) Протокол испытаний;
в) Разрешение на эксплуатацию;
г) Технический паспорт оборудования.

- Что означает маркировка «TN-C-S» в системах заземления?
а) Полная изоляция нейтрали от земли;
б) Совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в одной линии на всём протяжении;
в) Разделение нулевого защитного и нулевого рабочего проводников начиная с определённой точки сети;
г) Независимое заземление каждой электроустановки.

- Какой инструмент применяют для измерения сопротивления петли «фаза-нуль»?
а) Мегаомметр;
б) Прибор типа М-417 или аналогичный;
в) Токовые клещи;
г) Мультиметр в режиме измерения напряжения.

- Что проверяют при ТО аккумуляторных батарей?
а) Только напряжение на банках;
б) Напряжение, уровень и плотность электролита, чистоту контактов;
в) Цвет корпуса и маркировку;
г) Механическую прочность креплений.

- Какой фактор не влияет на выбор типа заземлителя?
а) Удельное сопротивление грунта;
б) Требуемое значение сопротивления заземления;
в) Цвет заземляющего проводника;
г) Климатические условия региона

- Что такое «тепловизионный контроль» электрооборудования?
а) Измерение температуры контактным термометром;
б) Визуальный осмотр с тепловизором для выявления перегревов;
в) Проверка уровня масла в трансформаторе;
г) Измерение тока холостого хода.

- Какой документ регламентирует порядок действий при аварии в электроустановке?
а) Инструкция по охране труда;
б) План ликвидации аварий (ПЛА);
в) Технологическая карта;
г) Журнал инструктажей.

- Что означает код ошибки «OC» в частотном преобразователе?
а) Перегрев;
б) Перегрузка по току;
в) Потеря фазы;
г) Ошибка связи.

- Какой материал не применяют для изготовления заземляющих проводников?
а) Оцинкованная сталь;
б) Медь;
в) Алюминий;
г) Нержавеющая сталь.

Ключи к тестам

| № вопроса | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | Вариант 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | б | в | б | б |
| 2 | б | в | а | б |
| 3 | б | в | б | б |
| 4 | б | а | в | а |
| 5 | а | а | а | в |
| 6 | в | в | г | в |
| 7 | б | б | а | б |
| 8 | б | а | в | б |
| 9 | б | б | а | б |
| 10 | а | в | а | в |
| 11 | б | в | б | б |
| 12 | в | а | б | б |
| 13 | б | б | а | в |
| 14 | б | в | а | б |
| 15 | б | б | б | б |
| 16 | б | а | б | в |
| 17 | а | б | г | б |
| 18 | б | б | а | б |
| 19 | а | в | а | б |
| 20 | а | в | в | в |

Критерии оценки:

- 18–20 баллов — «отлично»;

- 15–17 баллов — «хорошо»;

- 12–14 баллов — «удовлетворительно»;

- 0–11 баллов — «неудовлетворительно».

Экзаменационные вопросы МДК. 01.01. Технология ремонта, монтажа и наладки электрического и электромеханического оборудования

- Эксплуатации электрооборудования.

- Основные задачи эксплуатации.

- Эксплуатационные показатели. Эксплуатационные документы. Классификация помещений с электроустановками.

- Выбор электродвигателя.

- Критерии выбора электродвигателя.

- Конструктивное исполнение электродвигателя.

- Выбор по роду тока. Условия пуска. Способ монтажа. Класс вибрации. Уровень шума. Выбор по мощности и режиму работы.

- Монтаж внутренних электрических сетей.

- Монтаж защитного заземления и зануления.

- Техника безопасности при монтаже и испытании электропроводок

- Монтаж электродвигателей и аппаратов.

- Классификация и конструктивные особенности электрических машин.

- Особенности монтажа машин малой и средней мощности напряжением до 1000В.

- Содержание электромонтажных и пусконаладочных работ.

- Особенности монтажа крупных электрических машин.

- Соединение валов электрических машин.

- Проверка посадочных размеров и подготовка к посадке полумуфт.

- Понятие о выверке валов и центровке. Допуски на центровку.

- Способы центровки валов. Сборка и соединение муфт.

- Проверка состояния изоляции  крупных электрических машин.

- Требования к состоянию изоляции.

- Проверка состояния изоляции машин постоянного тока.

- Проверка состояния изоляции машин переменного тока.

- Назначение и способы сушки изоляции

- Испытания и пробный пуск электрических машин.

- Объём и порядок испытаний электрических машин перед пуском.

- Пробный пуск электрических машин.

- Испытания машин вхолостую и под нагрузкой.

- Техника безопасности при монтаже и испытания электрических машин

- Организация обслуживания электрических машин и аппаратов.

- Основные понятия, характеризующие эксплуатацию электрических машин. Назначение технического обслуживания.

- Виды и периодичность технического обслуживания.

- Типовой объём работ по техническому обслуживанию.

- Виды и причины износов электрических машин и аппаратов.

- Механический износ. Электрический износ. Моральный износ. Причины износов электрического и электромеханического оборудования.

- Приемо-сдаточные испытания.

- Неисправности электрических машин.

- Электрические отказы. Механические отказы

- Основные причины отказов электрических машин.

- Дефектация деталей и узлов.

- Выбор защиты электрических машин. Нормативно-техническая документация.

- Эксплуатация электрических сетей, пускорегулирующей аппаратуры, аппаратуры защиты, управления и контроля

- Эксплуатация кабельных линий, основные методы обнаружения мест их повреждений

- Эксплуатация и техническое обслуживание электрического оборудования распределительных устройств.

- Техническое обслуживание электрических аппаратов

Образец билета к 1-ой рубежной аттестации

Тестовое задание

Курс 2, семестр 4

МДК. 01.02. Основы организации работ по испытанию и диагностике электрооборудования

Инструкция: выберите один правильный ответ из четырёх предложенных вариантов (А, Б, В, Г). Время выполнения — 45 минут.

Тест

Вариант-1

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № вопроса | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Ответ |  |  |  |  |  |

Вариант 1

- Комплекс работ по пуску, испытанию и доведению оборудования до режима нормальной работы — это:
А) монтаж электроустановки;
Б) техническое обслуживание;
В) эксплуатация;
Г) пусконаладочные работы.

- Элемент конструкции, препятствующий прохождению электрического тока через оборудование:
А) корпус;
Б) изоляция;
В) проводник;
Г) магнитопровод.

- Явление, при котором прикладываемое напряжение вызывает сильный ток или разрушение материала изоляции:
А) электрический пробой изоляции;
Б) вихревые токи;
В) короткое замыкание;
Г) нет правильного ответа.

- Вольтметр при испытаниях электрооборудования включают в цепь:
А) последовательно;
Б) в разрыв цепи;
В) по мостовой схеме;
Г) параллельно.

- Возможна ли совместная прокладка измерительных и силовых цепей?
А) нет;
Б) да;
В) только в трубах;
Г) только в коробах.

- Явление образования в изоляции участков, способных накапливать свободные объёмные заряды:
А) явление абсорбции;
Б) искровой промежуток;
В) сквозная проводимость;
Г) геометрическая ёмкость.

- Требования к объёму испытания изоляции включают:
А) измерение сопротивления изоляции;
Б) определение степени увлажнённости изоляции;
В) испытание изоляции повышенным напряжением;
Г) все перечисленные пункты.

- Виды испытаний контактных соединений:
А) измерение сопротивления;
Б) измерение температуры контактов;
В) механические испытания;
Г) все перечисленные испытания.

- Определение выводов электрооборудования, соответствующих фазам питающего напряжения, называется:
А) фазировкой;
Б) поверкой;
В) прозвонкой;
Г) нет правильного ответа.

- Причины отказов электрооборудования:
А) дефекты при конструировании, производстве и ремонте;
Б) нарушения правил и норм эксплуатации;
В) естественные процессы изнашивания и старения;
Г) все перечисленные пункты.

- Сопротивление заземляющего устройства должно быть:
А) более 4 Ом;
Б) 50 Ом;
В) не более 4 Ом;
Г) 25 Ом.

- Свойство оборудования выполнять заданные функции, сохраняя эксплуатационные показатели в установленных пределах:
А) ремонтопригодность;
Б) надёжность;
В) предельное состояние;
Г) наработка.

- Амперметр при испытаниях электрооборудования включают в цепь:
А) последовательно в разрыв цепи;
Б) параллельно;
В) по мостовой схеме;
Г) нет правильного ответа.

- Сопротивление изоляции обмоток для асинхронных двигателей должно быть:
А) менее 0{,}5 МОм;
Б) 500 Ом;
В) 0{,}5 мОм;
Г) не менее 0{,}5 МОм.

- Преднамеренное соединение электроустановки или её части с заземляющим устройством — это:
А) защитное зануление;
Б) защитное заземление;
В) защитное отключение;
Г) выравнивание потенциалов.

Вариант 2

- Для измерения силы тока без разрыва цепи предназначены:
А) трансформаторы тока;
Б) приборы электродинамической системы;
В) амперметры магнитоэлектрической системы;
Г) электроизмерительные клещи.

- Как называются зажимы мегаомметра?
А) фаза, ноль;
Б) плюс, минус;
В) линия, земля, экран;
Г) нет правильного ответа.

- При измерении тока и потерь холостого хода трансформатора выявляют:
А) межвитковые замыкания в обмотках;
Б) замыкания в элементах магнитопровода;
В) замыкания магнитопровода на бак трансформатора;
Г) все перечисленные неисправности.

- Сопротивление изоляции проверяют с помощью:
А) вольтметра;
Б) мегаомметра;
В) секундомера;
Г) амперметра.

- Определение порядка чередования и одноимённости фаз называется:
А) прозвонкой;
Б) проверкой;
В) фазировкой;
Г) нет правильного ответа.

- При внешнем осмотре контактов проверяют:
А) чистоту обработки контактных поверхностей;
Б) наличие антикоррозионных покрытий;
В) все перечисленные пункты;
Г) плотность прилегания контактирующих поверхностей.

- Какое показание покажет мегаомметр при коротком замыкании линии?
А) 106–107 Ом;
Б) очень большое сопротивление;
В) равное сопротивлению нагрузки;
Г) близкое к «нулю».

- Включение первичной обмотки трансформатора под напряжение при разомкнутой вторичной обмотке — это:
А) опыт короткого замыкания;
Б) испытание повышенным напряжением;
В) опыт холостого хода;
Г) нет правильного ответа.

- Оборудование для испытания изоляции трансформатора повышенным напряжением включает:
А) вольтметры;
Б) испытательный трансформатор, разрядник, вольтметр, амперметр;
В) амперметры, ваттметры;
Г) амперметры.

- Путём измерения коэффициента трансформации выявляют:
А) соответствие паспортным данным;
Б) неправильное подсоединение отводов РПН;
В) неправильная установка привода ПБВ;
Г) все ответы верны.

- Прозвонка электрических цепей предусматривает образование электрической цепи, в которую входят:
А) источник тока;
Б) источник тока, индикатор, проверяемый участок цепи;
В) индикатор;
Г) проверяемый участок цепи.

- Определение принадлежности концов с обеих сторон кабеля к одной жиле, их целостности — это:
А) фазировка;
Б) поверка;
В) прозвонка;
Г) нет правильного ответа.

- Предел электрической прочности диэлектрика возникает:
А) при явлении абсорбции;
Б) при пробое диэлектрика;
В) при измерении тока;
Г) нет правильного ответа.

- Пусконаладочные работы — это:
А) комплекс работ по проверке, настройке и испытаниям электрооборудования;
Б) внешний осмотр электрооборудования;
В) операции капитального ремонта;
Г) нет правильного ответа.

- Какой элемент дуговой ртутной лампы указан под цифрой 4?
А) цоколь;
Б) кварцевая горелка;
В) основной вольфрамовый электрод;
Г) колба, покрытая люминофором.

Вариант 3

- Какой документ регламентирует порядок и объём пусконаладочных работ?
А) паспорт оборудования;
Б) программа и методика испытаний;
В) руководство по эксплуатации;
Г) технический регламент.

- Что измеряют мегаомметром при проверке изоляции?
А) ёмкость изоляции;
Б) сопротивление изоляции;
В) пробивное напряжение;
Г) ток утечки.

- Какой параметр проверяют при испытании изоляции повышенным напряжением?
А) механическую прочность;
Б) электрическую прочность;
В) теплопроводность;
Г) магнитную проницаемость.

- Для чего применяют экранный зажим мегаомметра?
А) для защиты от помех;
Б) для компенсации поверхностных токов утечки;
В) для измерения ёмкости;
Г) для заземления.

- Что означает термин «коэффициент абсорбции»?
А) отношение сопротивлений изоляции, измеренных через 15 с и 60 с;
Б) отношение токов утечки при разных напряжениях;
В) отношение ёмкостей при разных частотах;
Г) отношение мощностей при холостом ходе и КЗ.

- Какой прибор используют для измерения коэффициента трансформации?
А) ваттметр;
Б) фазометр;
В) два вольтметра;
Г) амперметр.

- Что проверяют при внешнем осмотре электрооборудования перед испытаниями?
А) целостность корпуса и креплений;
Б) наличие маркировки и надписей;
В) состояние изоляционных поверхностей;
Г) всё перечисленное.

- Какой метод применяют для выявления межвитковых замыканий в обмотках?
А) измерение сопротивления постоянному току;
Б) вибрационная диагностика;
В) тепловизионный контроль;
Г) все перечисленные методы.

- Что такое «ток холостого хода» трансформатора?
А) ток в первичной обмотке при разомкнутой вторичной;
Б) ток в вторичной обмотке при замкнутой первичной;
В) ток при номинальной нагрузке;
Г) ток короткого замыкания.

- Какой прибор применяют для измерения сопротивления заземляющего устройства?
А) мегаомметр;
Б) омметр;
В) измеритель заземления (например, М-416);
Г) вольтметр.

- Что показывает коэффициент трансформации трансформатора?
А) отношение напряжений на обмотках;
Б) отношение токов в обмотках;
В) отношение мощностей;
Г) всё вышеперечисленное.

- Какой метод используют для проверки правильности соединения обмоток?
А) метод двух вольтметров;
Б) метод симметричных составляющих;
В) метод фазометра;
Г) метод амперметра-вольтметра.

- Что является признаком увлажнённости изоляции?
А) низкий коэффициент абсорбции (Kабс​<1,3);
Б) высокое сопротивление изоляции;
В) низкий ток утечки;
Г) высокая электрическая прочность.

- Какой прибор используют для измерения тангенса угла диэлектрических потерь (tgδ)?
А) мегаомметр;
Б) мост переменного тока (например, Р5026);
В) ваттметр;
Г) осциллограф.

- Что проверяют при испытании контактных соединений?
А) переходное сопротивление;
Б) температуру нагрева;
В) механическую прочность;
Г) всё перечисленное.

Вариант 4

- Какой нормативный документ устанавливает допустимые значения сопротивления изоляции?
А) ПУЭ (Правила устройства электроустановок);
Б) ПТЭЭП (Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей);
В) ГОСТ на конкретное оборудование;
Г) все перечисленные документы.

- Что такое «опыт короткого замыкания» трансформатора?
А) замыкание вторичной обмотки при пониженном напряжении на первичной;
Б) замыкание первичной обмотки;
В) обрыв вторичной обмотки;
Г) пробой изоляции.

- Какой прибор используют для измерения потерь холостого хода?
А) ваттметр;
Б) амперметр;
В) вольтметр;
Г) фазометр.

- Что показывает коэффициент нелинейности изоляции?
А) изменение сопротивления при разных напряжениях;
Б) изменение ёмкости при разных частотах;
В) изменение тока утечки при нагреве;
Г) изменение пробивного напряжения.

- Какой метод применяют для диагностики состояния маслонаполненного оборудования?
А) хроматографический анализ газов в масле;
Б) измерение диэлектрических потерь;
В) контроль влажности масла;
Г) все перечисленные методы.

- Что проверяют при испытании автоматических выключателей?
А) время срабатывания при КЗ;
Б) срабатывание расцепителей при перегрузках;
В) контактное сопротивление;
Г) всё перечисленное.

- Какой прибор используют для измерения ёмкости изоляции?
А) мегаомметр;
Б) измеритель ёмкости (например, Е7-11);
В) ваттметр;
Г) осциллограф.

- Что такое «петля фаза-нуль»?
А) контур для измерения полного сопротивления цепи КЗ;
Б) контур заземления;
В) цепь питания нагрузки;
Г) цепь управления.

- Какой параметр определяют при измерении сопротивления постоянному току обмоток?
А) наличие обрывов;
Б) правильность соединения обмоток;
В) качество контактов;
Г) всё перечисленное.

- Что проверяют при тепловизионном контроле электрооборудования?
А) локальные перегревы;
Б) неравномерность нагрева;
В) состояние контактных соединений;
Г) всё перечисленное.

- Какой прибор используют для измерения уровня вибрации электродвигателя?
А) виброметр;
Б) тахометр;
В) осциллограф;
Г) мультиметр.

- Что показывает тангенс угла диэлектрических потерь (tgδ)?
А) качество изоляции;
Б) влажность изоляции;
В) старение изоляции;
Г) всё перечисленное.

- Какой метод применяют для поиска мест повреждения кабеля?
А) импульсный метод;
Б) метод петли;
В) акустический метод;
Г) все перечисленные методы.

- Что проверяют при испытании высоковольтных вводов?
А) сопротивление изоляции;
Б) тангенс угла диэлектрических потерь;
В) ёмкость;
Г) всё перечисленное.

- Какой прибор используют для измерения гармонических составляющих тока?
А) анализатор качества электроэнергии;
Б) осциллограф;
В) мультиметр;
Г) ваттметр.

Вариант 5

- Что такое «дефектная ведомость» в контексте пусконаладочных работ?
А) документ с перечнем выявленных неисправностей;
Б) график работ;
В) протокол испытаний;
Г) смета затрат.

- Какой метод применяют для контроля состояния подшипников электродвигателя?
А) вибродиагностика;
Б) термография;
В) акустическая диагностика;
Г) все перечисленные методы.

- Что проверяют при измерении сопротивления петли фаза-нуль?
А) готовность цепи к отключению при КЗ;
Б) качество заземления;
В) сечение проводника;
Г) всё перечисленное.

- Какой прибор используют для измерения напряжения прикосновения?
А) вольтметр с высоким входным сопротивлением;
Б) измеритель параметров электробезопасности (например, МЭТ-5035);
В) мегаомметр;
Г) амперметр.

- Что показывает «коэффициент поляризации» изоляции?
А) степень старения изоляции;
Б) влажность изоляции;
В) механическую прочность;
Г) электрическую прочность.

- Какой метод применяют для проверки работы релейной защиты?
А) прогрузка первичным током;
Б) проверка вторичным током;
В) имитация аварийных режимов;
Г) всё перечисленное.

- Какой прибор применяют для измерения сопротивления заземляющего устройства с учётом сезонных изменений?
А) мегаомметр;
Б) измеритель заземления с температурной коррекцией (например, ИС-10);
В) омметр;
Г) вольтметр.

- Что проверяют при испытании УЗО (устройства защитного отключения)?
А) время срабатывания;
Б) ток срабатывания;
В) работоспособность при разных напряжениях;
Г) всё перечисленное.

- Какой метод используют для диагностики состояния обмоток электродвигателя?
А) измерение сопротивления постоянному току;
Б) анализ вибрационных характеристик;
В) измерение тангенса угла диэлектрических потерь;
Г) всё перечисленное.

- Что показывает «коэффициент несимметрии напряжений»?
А) отклонение фазных напряжений от номинала;
Б) различие напряжений между фазами;
В) наличие гармоник в сети;
Г) перекос фаз по току.

- Какой прибор используют для регистрации переходных процессов в электроустановках?
А) осциллограф;
Б) анализатор качества электроэнергии;
В) мультиметр;
Г) ваттметр.

- Что проверяют при испытании высоковольтных кабелей?
А) сопротивление изоляции;
Б) ёмкость фаз;
В) отсутствие пробоев при повышенном напряжении;
Г) всё перечисленное.

- Какой метод применяют для поиска обрыва в кабельной линии?
А) импульсный рефлектометр;
Б) метод петли;
В) акустический метод;
Г) все перечисленные методы.

- Что такое «прогрузка первичным током» в релейной защите?
А) проверка срабатывания защиты при моделировании КЗ в первичной цепи;
Б) измерение тока нагрузки;
В) проверка трансформаторов тока;
Г) калибровка измерительных приборов.

Ключ к тесту

| № вопроса | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | Вариант 4 | Вариант 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Г | Г | Б | Г | А |
| 2 | Б | В | Б | А | Г |
| 3 | А | Г | Б | А | А |
| 4 | Г | Б | Б | А | Б |
| 5 | Б | В | А | Г | А |
| 6 | А | В | В | Г | Г |
| 7 | Г | Г | Г | Б | Б |
| 8 | Г | В | Г | А | Б |
| 9 | А | Б | А | Г | Г |
| 10 | Г | Г | В | Г | Г |
| 11 | В | Б | А | А | Б |
| 12 | Б | В | А | Г | А |
| 13 | А | Б | А | Г | Г |
| 14 | Г | А | Б | Г | А |
| 15 | Б | Г | Г | А | А |

Критерии оценки:

- «отлично»: 14–15 правильных ответов;

- «хорошо»: 11–13 правильных ответов;

- «удовлетворительно»: 8–10 правильных ответов;

- «неудовлетворительно»: менее 8 правильных ответов.

Образец билета ко 2-ой рубежной аттестации

Тестовое задание

Курс 2, семестр 4

МДК. 01.02. Основы организации работ по испытанию и диагностике электрооборудования

Инструкция: выберите один правильный ответ из четырёх предложенных вариантов (А, Б, В, Г). Время выполнения — 45 минут.

Тест

Вариант №___

ФИО 	                                                                           групп 	            Дата

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № вопроса | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вариант 1

- Что такое пусконаладочные работы (ПНР)?
а) Внешний осмотр электрооборудования.
б) Операции капитального ремонта.
в) Комплекс работ по проверке, настройке и испытаниям электрооборудования.
г) Составление проектной документации.

- Какой прибор используют для измерения сопротивления изоляции?
а) Амперметр.
б) Мегаомметр.
в) Вольтметр.
г) Ваттметр.

- Что означает явление электрического пробоя изоляции?
а) Накопление свободных зарядов в изоляции.
б) Разрушение изоляционного материала под действием напряжения.
в) Увеличение проводимости из-за увлажнения.
г) Появление вихревых токов.

- Как включают вольтметр при испытаниях электрооборудования?
а) Последовательно.
б) Параллельно.
в) В разрыв цепи.
г) По мостовой схеме.

- Допустима ли совместная прокладка измерительных и силовых цепей?
а) Нет.
б) Да.
в) Только в трубах.
г) Только в коробах.

- Что такое явление абсорбции в изоляции?
а) Образование сквозной проводимости.
б) Накопление объёмных зарядов в диэлектрике.
в) Пробой диэлектрика.
г) Искровой промежуток.

- Какие операции входят в объём испытания изоляции?
а) Измерение сопротивления изоляции.
б) Определение степени увлажнённости изоляции.
в) Испытание изоляции повышенным напряжением.
г) Всё перечисленное

- Что такое фазировка электрических линий?
а) Проверка целостности жил.
б) Определение порядка чередования и одноимённости фаз.
в) Измерение сопротивления контактов.
г) Проверка сечения кабеля.

- Что проверяют при внешнем осмотре контактов?
а) Чистоту обработки поверхностей.
б) Наличие антикоррозионных покрытий.
в) Плотность прилегания контактирующих поверхностей.
г) Всё перечисленное.

- Каким документом оформляют результаты ПНР?
а) Нарядом.
б) Протоколом.
в) Перечнем работ.
г) Актом осмотра.

- Какое максимальное время срабатывания автоматического выключателя допустимо?
а) Не более 0,4 с.
б) Не более 0,4 мин.
в) Не более 1 с.
г) Более 1 с.

- Какое максимальное переходное сопротивление контакта допустимо?
а) 0,05 Ом.
б) 5 Ом.
в) 5 кОм.
г) 0,05 МОм.

- Зачем перед измерениями закорачивают концы омметра?
а) Для уменьшения погрешности.
б) Для уменьшения потребляемой мощности.
в) Для расширения пределов измерения.
г) Для установки «нуля».

- Как называют включение первичной обмотки трансформатора под напряжение при разомкнутой вторичной обмотке?
а) Опыт короткого замыкания.
б) Испытание повышенным напряжением.
в) Опыт холостого хода.
г) Нет правильного ответа.

- Какое оборудование используют для испытания изоляции трансформатора повышенным напряжением?
а) Вольтметры.
б) Испытательный трансформатор, разрядник, вольтметр, амперметр.
в) Амперметры, ваттметры.
г) Амперметры.

- Что выявляют измерением коэффициента трансформации?
а) Соответствие паспортным данным.
б) Неправильное подсоединение отводов РПН.
в) Неправильную установку привода ПБВ.
г) Всё перечисленное.

- Что включает прозвонка электрических цепей?
а) Источник тока.
б) Источник тока, индикатор, проверяемый участок цепи.
в) Индикатор.
г) Проверяемый участок цепи.

- Как называют определение принадлежности концов кабеля к одной жиле?
а) Фазировка.
б) Поверка.
в) Прозвонка.
г) Нет правильного ответа.

- Какие виды испытаний проводят для контактных соединений?
а) Измерение сопротивления.
б) Измерение температуры контактов.
в) Механические испытания.
г) Всё перечисленное.

- Что такое надёжность электрооборудования?
а) Способность к ремонту.
б) Свойство выполнять функции, сохраняя показатели в установленных пределах.
в) Предельное состояние.
г) Наработка до отказа.

Вариант 2

- Какое сопротивление изоляции должно быть у обмоток асинхронного двигателя?
а) Менее 0,5 МОм.
б) 500 Ом.
в) 0,5 мОм.
г) Не менее 0,5 МОм.

- Что такое защитное заземление?
а) Преднамеренное соединение с заземляющим устройством для защиты людей.
б) Соединение с нейтралью источника.
в) Отключение при превышении тока.
г) Выравнивание потенциалов.

- Когда возникает предел электрической прочности диэлектрика?
а) При явлении абсорбции.
б) При пробое диэлектрика.
в) При измерении тока.
г) Нет правильного ответа.

- Как включают амперметр при испытаниях?
а) Последовательно в разрыв цепи.
б) Параллельно.
в) По мостовой схеме.
г) Нет правильного ответа.

- Что такое изоляция в электрооборудовании?
а) Корпус.
б) Элемент, препятствующий прохождению тока.
в) Проводник.
г) Магнитопровод.

- Какой документ регламентирует порядок проведения испытаний?
а) Трудовой договор.
б) ПУЭ, ГОСТ, инструкции завода-изготовителя.
в) Гарантийное письмо.
г) Распоряжение руководства.

- Что проверяют при испытании силового трансформатора?
а) Сопротивление обмоток.
б) Коэффициент трансформации.
в) Ток холостого хода.
г) Всё перечисленное.

- Какой метод выявляет межвитковое замыкание?
а) Визуальный осмотр.
б) Измерение сопротивления обмоток, тепловизионный контроль.
в) Проверка уровня масла.
г) Измерение вибрации.

- Что такое «петля фаза-нуль»?
а) Контур для измерения сопротивления заземления.
б) Цепь для проверки срабатывания защиты при КЗ.
в) Линия питания осветительных приборов.
г) Нет правильного ответа.

- Какой прибор измеряет коэффициент мощности (cosφ)?
а) Ваттметр.
б) Фазометр.
в) Амперметр.
г) Вольтметр.

- Как часто проводят ТО заземляющих устройств?
а) Ежемесячно.
б) Раз в полгода.
в) Согласно графику ППР.
г) Только при ремонте.

- Что такое тепловизионный контроль?
а) Измерение температуры контактным термометром.
б) Визуальный осмотр с тепловизором для выявления перегревов.
в) Проверка уровня масла в трансформаторе.
г) Измерение тока холостого хода.

- Какой документ оформляют при выявлении дефектов?
а) Акт о браке.
б) Протокол испытаний.
в) Разрешение на эксплуатацию.
г) Технический паспорт.

- Какой инструмент применяют для снятия изоляции с провода?
а) Ножницы по металлу.
б) Стриппер.
в) Плоскогубцы.
г) Молоток.

- Что проверяют при испытании кабеля повышенным напряжением?
а) Герметичность оболочки.
б) Прочность изоляции, отсутствие пробоев.
в) Цвет маркировки.
г) Гибкость кабеля.

- Какой документ регламентирует порядок переключений в электроустановках?
а) Бланк переключений.
б) Журнал учёта материалов.
в) График отпусков.
г) Приказ о назначении ответственного.

- Что такое «защита от перегрузки»?
а) Автоматическое отключение при превышении допустимого тока.
б) Защита от короткого замыкания.
в) Защита от перенапряжения.
г) Защита от обрыва фазы.

19. Какой параметр не контролируется при ТО аккумуляторных батарей?
а) Напряжение на банках.
б) Уровень и плотность электролита.
в) Цвет корпуса батареи.
г) Сопротивление изоляции.

20. Что означает маркировка «TN-C-S» в системах заземления?
а) Полная изоляция нейтрали от земли.
б) Совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в одной линии на всём протяжении.
в) Разделение нулевого защитного и нулевого рабочего проводников начиная с определённой точки сети.
г) Независимое заземление каждой электроустановки.

Вариант 3

1. Что такое «шефмонтаж»?
а) Монтаж силами заказчика без привлечения специалистов.
б) Монтаж под контролем представителей завода-изготовителя.
в) Ремонт оборудования на месте эксплуатации.
г) Демонтаж перед транспортировкой.

2. Какой документ содержит требования к заземляющим устройствам?
а) ПУЭ (Правила устройства электроустановок).
б) Трудовой кодекс.
в) Санитарные нормы.
г) ГОСТ на лакокрасочные покрытия.

3. Что проверяют при осмотре заземляющего контура?
а) Цвет краски.
б) Наличие коррозии, целостность соединений, сопротивление растеканию тока.
в) Температуру поверхности.
г) Звучание при постукивании.

4. Какой прибор используют для измерения сопротивления заземлителя?
а) Омметр.
б) Мегаомметр.
в) Измеритель сопротивления заземления (например, М-416).
г) Ваттметр.

5. Что означает аббревиатура «УЗО»?
а) Устройство защитного отключения.
б) Универсальный защитный орган.
в) Устройство заземления и отключения.
г) Узел защиты оборудования.

6. Какой тип соединения проводников обеспечивает наименьшее переходное сопротивление?
а) Скрутка.
б) Опрессовка гильзами.
в) Винтовое соединение без пасты.
г) Сварка.

7. Что такое «фазировка» электрических линий?
а) Проверка совпадения фаз напряжений источника и приёмника.
б) Измерение частоты тока.
в) Определение цвета изоляции проводов.
г) Проверка сечения кабеля.

8. Какой фактор не влияет на выбор сечения кабеля?
а) Длительный ток нагрузки.
б) Длина линии.
в) Цвет оболочки кабеля.
г) Условия прокладки (в земле, воздухе, трубе).

9. Что указывает на перегрев контактов в распределительном щите?
а) Изменение цвета металла, запах гари.
б) Увеличение яркости индикаторов.
в) Шум при работе.
г) Мигание ламп.

- Какой документ подтверждает соответствие электроустановки нормам безопасности?
а) Протокол испытаний электролаборатории.
б) Договор подряда.
в) Смета на материалы.
г) Журнал инструктажей.

- Что входит в ТО асинхронного двигателя?
а) Замена обмоток.
б) Чистка, смазка подшипников, проверка изоляции, затяжка соединений.
в) Перепрограммирование.
г) Замена корпуса.

- Какой метод диагностики выявляет межвитковое замыкание в обмотке?
а) Визуальный осмотр.
б) Измерение сопротивления обмоток, токи холостого хода, тепловизионный контроль.
в) Проверка уровня шума.
г) Взвешивание двигателя.

- Что означает код ошибки «E01» в частотном преобразователе?
а) Перегрев.
б) Перегрузка по току.
в) Потеря фазы.
г) Ошибка связи.

- Какой материал применяют для изоляции токоведущих частей?
а) Резина, ПВХ, керамика.
б) Сталь.
в) Алюминий.
г) Дерево.

- Что такое «двойная изоляция»?
а) Два слоя краски на корпусе.
б) Дополнительная защитная оболочка поверх основной изоляции.
в) Использование двух разных материалов.
г) Двойное заземление.

- Какой инструмент используют для затяжки резьбовых соединений с заданным моментом?
а) Гаечный ключ.
б) Динамометрический ключ.
в) Торцевой ключ.
г) Разводной ключ.

- Что означает маркировка «PE» на электрическом щитке?
а) Фазный проводник.
б) Нулевой рабочий проводник.
в) Защитный заземляющий проводник.
г) Резервный проводник.

- Какой параметр не проверяется при ТО силового трансформатора?
а) Уровень масла.
б) Сопротивление обмоток.
в) Цвет изоляторов.
г) Температура нагрева.

- Что такое «уравнивание потенциалов»?
а) Подключение всех открытых проводящих частей к одной точке заземления.
б) Выравнивание напряжения в фазах.
в) Регулировка частоты тока.
г) Балансировка нагрузки по фазам.

20. Какой прибор измеряет коэффициент мощности (cosφ)?
а) Ваттметр.
б) Фазометр.
в) Амперметр.
г) Вольтметр.

Вариант 4

1. Какой документ является основой для разработки ППР (проекта производства работ)?
а) Трудовой договор.
б) Проектная и рабочая документация объекта.
в) Гарантийное письмо поставщика.
г) Распоряжение руководства.

2. Что входит в подготовительный этап монтажа электрооборудования?
а) Только доставка материалов.
б) Изучение документации, подготовка площадки, инструмента, материалов.
в) Пусконаладочные работы.
г) Подписание акта сдачи-приёмки.

3. Какой прибор применяют для поиска скрытой проводки в стенах?
а) Мультиметр.
б) Детектор скрытой проводки.
в) Мегаомметр.
г) Токовые клещи.

4. Что означает маркировка «IP65» на корпусе электрощита?
а) Полная защита от пыли и струй воды.
б) Частичная защита от пыли, защита от капель.
в) Защита только от крупных предметов.
г) Отсутствие защиты.

5. Какой способ соединения алюминиевых и медных проводников запрещён без специальных мер?
а) Опрессовка с переходными зажимами.
б) Сварка.
в) Прямая скрутка.
г) Клеммные колодки с пастой.

6. Что такое «уравнивание потенциалов»?
а) Подключение всех открытых проводящих частей к одной точке заземления.
б) Выравнивание напряжения в фазах.
в) Регулировка частоты тока.
г) Балансировка нагрузки по фазам.

7. Какой прибор применяют для измерения сопротивления петли «фаза-нуль»?
а) Мегаомметр.
б) Прибор типа М-417 или аналогичный.
в) Токовые клещи.
г) Мультиметр в режиме измерения напряжения.

8. Что проверяют при ТО аккумуляторных батарей?
а) Только напряжение на банках.
б) Напряжение, уровень и плотность электролита, чистоту контактов.
в) Цвет корпуса и маркировку.
г) Механическую прочность креплений.

9. Какой фактор не влияет на выбор типа заземлителя?
а) Удельное сопротивление грунта.
б) Требуемое значение сопротивления заземления.
в) Цвет заземляющего проводника.
г) Климатические условия региона.

10. Что такое тепловизионный контроль электрооборудования?
а) Измерение температуры контактным термометром.
б) Визуальный осмотр с тепловизором для выявления перегревов.
в) Проверка уровня масла в трансформаторе.
г) Измерение тока холостого хода.

11. Какой документ регламентирует порядок действий при аварии в электроустановке?
а) Инструкция по охране труда.
б) План ликвидации аварий (ПЛА).
в) Технологическая карта.
г) Журнал инструктажей.

12. Что означает код ошибки «OC» в частотном преобразователе?
а) Перегрев.
б) Перегрузка по току.
в) Потеря фазы.
г) Ошибка связи.

13. Какой материал не применяют для изготовления заземляющих проводников?
а) Оцинкованная сталь.
б) Медь.
в) Алюминий.
г) Нержавеющая сталь.

14. Что такое испытание на пробой изоляции?
а) Проверка целостности оболочки кабеля.
б) Подача повышенного напряжения для выявления слабых мест изоляции.
в) Измерение сопротивления заземления.
г) Проверка цвета изоляционного покрытия.

15. Какой документ оформляют после успешных приёмо-сдаточных испытаний?
а) Акт о выявленных дефектах.
б) Протокол испытаний.
в) Разрешение на эксплуатацию.
г) Технический паспорт оборудования.

16. Что означает маркировка «TN-C-S» в системах заземления?
а) Полная изоляция нейтрали от земли.
б) Совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в одной линии на всём протяжении.
в) Разделение нулевого защитного и нулевого рабочего проводников начиная с определённой точки сети.
г) Независимое заземление каждой электроустановки.

17. Какой инструмент используют для затяжки резьбовых соединений с заданным моментом?
а) Гаечный ключ.
б) Динамометрический ключ.
в) Торцевой ключ.
г) Разводной ключ.

18. Что такое «двойная изоляция»?
а) Два слоя краски на корпусе.
б) Дополнительная защитная оболочка поверх основной изоляции.
в) Использование двух разных материалов.
г) Двойное заземление.

19. Какой параметр не контролируется при ТО аккумуляторных батарей?
а) Напряжение на банках.
б) Уровень и плотность электролита.
в) Цвет корпуса батареи.
г) Сопротивление изоляции.

20. Что входит в подготовительный этап монтажа электрооборудования?
а) Только доставка материалов.
б) Изучение документации, подготовка площадки, инструмента, материалов.
в) Пусконаладочные работы.
г) Подписание акта сдачи-приёмки.

Ключи к тестам

| № вопроса | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | Вариант 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | в | г | б | б |
| 2 | б | а | а | б |
| 3 | б | б | б | б |
| 4 | б | а | в | а |
| 5 | а | б | а | в |
| 6 | б | б | г | а |
| 7 | г | г | а | б |
| 8 | б | б | в | б |
| 9 | г | б | а | в |
| 10 | б | б | а | б |
| 11 | а | в | б | б |
| 12 | а | б | б | б |
| 13 | г | а | в | в |
| 14 | в | б | а | б |
| 15 | б | б | а | б |
| 16 | г | в | б | в |
| 17 | б | а | в | б |
| 18 | в | а | в | б |
| 19 | г | в | а | в |
| 20 | б | в | б | б |

Критерии оценки:

- 18–20 баллов — «отлично»;

- 15–17 баллов — «хорошо»;

- 12–14 баллов — «удовлетворительно»;

- 0–11 баллов — «неудовлетворительно».

Образец билета к 3-й рубежной аттестации

Тестовое задание

Курс 2, семестр 4

МДК. 01.02. Основы организации работ по испытанию и диагностике электрооборудования

Инструкция: выберите один правильный ответ из четырёх предложенных вариантов (А, Б, В, Г). Время выполнения — 45 минут.

Тест

Вариант №___

ФИО 	                                                                           групп 	            Дата

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № вопроса | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вариант 1

- Какой документ определяет порядок и объём приёмо-сдаточных испытаний электрооборудования?
а) Технический паспорт оборудования.
б) ПУЭ (Правила устройства электроустановок).
в) Договор подряда.
г) Журнал инструктажей.

- Что такое «проба на нагрев» при испытаниях трансформатора?
а) Проверка температуры масла при холостом ходе.
б) Определение превышения температуры обмоток над температурой окружающей среды при номинальной нагрузке.
в) Измерение температуры корпуса.
г) Проверка вентилятора охлаждения.

- Какой прибор используют для измерения коэффициента трансформации?
а) Амперметр.
б) Вольтметр.
в) Специальный измерительный комплект (например, К540).
г) Ваттметр.

- Что означает маркировка «IP54» на электрооборудовании?
а) Полная защита от пыли и воды.
б) Частичная защита от пыли, защита от брызг воды.
в) Защита только от крупных предметов.
г) Отсутствие защиты.

- Какой метод выявляет межвитковое замыкание в обмотке двигателя?
а) Визуальный осмотр.
б) Измерение сопротивления обмоток, токи холостого хода, тепловизионный контроль.
в) Проверка уровня шума.
г) Взвешивание двигателя.

- Что проверяют при испытании автоматического выключателя?
а) Время срабатывания, исправность расцепителей.
б) Цвет корпуса.
в) Наличие пломб.
г) Длину проводов подключения.

- Какой документ оформляют после успешного завершения пусконаладочных работ?
а) Акт о выявленных дефектах.
б) Протокол ПНР.
в) Разрешение на эксплуатацию.
г) Технический паспорт.

- Что такое «фазировка» электрических линий?
а) Проверка совпадения фаз напряжений источника и приёмника.
б) Измерение частоты тока.
в) Определение цвета изоляции проводов.
г) Проверка сечения кабеля.

- Какой прибор измеряет коэффициент мощности (cosφ)?
а) Ваттметр.
б) Фазометр.
в) Амперметр.
г) Вольтметр.

- Что входит в ТО асинхронного двигателя?
а) Замена обмоток.
б) Чистка, смазка подшипников, проверка изоляции, затяжка соединений.
в) Перепрограммирование.
г) Замена корпуса.

- Какой материал не применяют для изготовления заземляющих проводников?
а) Оцинкованная сталь.
б) Медь.
в) Алюминий.
г) Нержавеющая сталь.

- Что такое «двойная изоляция»?
а) Два слоя краски на корпусе.
б) Дополнительная защитная оболочка поверх основной изоляции.
в) Использование двух разных материалов.
г) Двойное заземление.

- Какой инструмент используют для затяжки резьбовых соединений с заданным моментом?
а) Гаечный ключ.
б) Динамометрический ключ.
в) Торцевой ключ.
г) Разводной ключ.

- Что такое тепловизионный контроль электрооборудования?
а) Измерение температуры контактным термометром.
б) Визуальный осмотр с тепловизором для выявления перегревов.
в) Проверка уровня масла в трансформаторе.
г) Измерение тока холостого хода.

- Какой документ регламентирует порядок действий при аварии в электроустановке?
а) Инструкция по охране труда.
б) План ликвидации аварий (ПЛА).
в) Технологическая карта.
г) Журнал инструктажей.

- Что означает код ошибки «OC» в частотном преобразователе?
а) Перегрев.
б) Перегрузка по току.
в) Потеря фазы.
г) Ошибка связи.

- Что проверяют при ТО аккумуляторных батарей?
а) Только напряжение на банках.
б) Напряжение, уровень и плотность электролита, чистоту контактов.
в) Цвет корпуса и маркировку.
г) Механическую прочность креплений.

- Какой фактор не влияет на выбор типа заземлителя?
а) Удельное сопротивление грунта.
б) Требуемое значение сопротивления заземления.
в) Цвет заземляющего проводника.
г) Климатические условия региона.

- Что такое испытание на пробой изоляции?
а) Проверка целостности оболочки кабеля.
б) Подача повышенного напряжения для выявления слабых мест изоляции.
в) Измерение сопротивления заземления.
г) Проверка цвета изоляционного покрытия.

- Какой документ оформляют после успешных приёмо-сдаточных испытаний?
а) Акт о выявленных дефектах.
б) Протокол испытаний.
в) Разрешение на эксплуатацию.
г) Технический паспорт оборудования.

Вариант 2

- Что такое «шефмонтаж»?
а) Монтаж силами заказчика без привлечения специалистов.
б) Монтаж под контролем представителей завода-изготовителя.
в) Ремонт оборудования на месте эксплуатации.
г) Демонтаж перед транспортировкой.

- Какой документ содержит требования к заземляющим устройствам?
а) ПУЭ (Правила устройства электроустановок).
б) Трудовой кодекс.
в) Санитарные нормы.
г) ГОСТ на лакокрасочные покрытия.

- Что проверяют при осмотре заземляющего контура?
а) Цвет краски.
б) Наличие коррозии, целостность соединений, сопротивление растеканию тока.
в) Температуру поверхности.
г) Звучание при постукивании.

- Какой прибор используют для измерения сопротивления заземлителя?
а) Омметр.
б) Мегаомметр.
в) Измеритель сопротивления заземления (например, М-416).
г) Ваттметр.

- Что означает аббревиатура «УЗО»?
а) Устройство защитного отключения.
б) Универсальный защитный орган.
в) Устройство заземления и отключения.
г) Узел защиты оборудования.

- Какой тип соединения проводников обеспечивает наименьшее переходное сопротивление?
а) Скрутка.
б) Опрессовка гильзами.
в) Винтовое соединение без пасты.
г) Сварка.

- Что такое «уравнивание потенциалов»?
а) Подключение всех открытых проводящих частей к одной точке заземления.
б) Выравнивание напряжения в фазах.
в) Регулировка частоты тока.
г) Балансировка нагрузки по фазам.

- Какой фактор не влияет на выбор сечения кабеля?
а) Длительный ток нагрузки.
б) Длина линии.
в) Цвет оболочки кабеля.
г) Условия прокладки (в земле, воздухе, трубе).

- Что указывает на перегрев контактов в распределительном щите?
а) Изменение цвета металла, запах гари.
б) Увеличение яркости индикаторов.
в) Шум при работе.
г) Мигание ламп.

- Какой документ подтверждает соответствие электроустановки нормам безопасности?
а) Протокол испытаний электролаборатории.
б) Договор подряда.
в) Смета на материалы.
г) Журнал инструктажей.

- Что входит в подготовительный этап монтажа электрооборудования?
а) Только доставка материалов.
б) Изучение документации, подготовка площадки, инструмента, материалов.
в) Пусконаладочные работы.
г) Подписание акта сдачи-приёмки.

- Какой прибор применяют для поиска скрытой проводки в стенах?
а) Мультиметр.
б) Детектор скрытой проводки.
в) Мегаомметр.
г) Токовые клещи.

- Что означает маркировка «TN-C-S» в системах заземления?
а) Полная изоляция нейтрали от земли.
б) Совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников

- Какой прибор измеряет коэффициент мощности (cosφ)?
а) Ваттметр.
б) Фазометр.
в) Амперметр.
г) Вольтметр.

- Что такое «проба на нагрев» при испытаниях трансформатора?
а) Проверка температуры масла при холостом ходе.
б) Определение превышения температуры обмоток над температурой окружающей среды при номинальной нагрузке.
в) Измерение температуры корпуса.
г) Проверка вентилятора охлаждения.

- Какой документ оформляют после успешного завершения пусконаладочных работ?
а) Акт о выявленных дефектах.
б) Протокол ПНР.
в) Разрешение на эксплуатацию.
г) Технический паспорт.

- Что означает маркировка «IP54» на электрооборудовании?
а) Полная защита от пыли и воды.
б) Частичная защита от пыли, защита от брызг воды.
в) Защита только от крупных предметов.
г) Отсутствие защиты.

- Какой метод выявляет межвитковое замыкание в обмотке двигателя?
а) Визуальный осмотр.
б) Измерение сопротивления обмоток, токи холостого хода, тепловизионный контроль.
в) Проверка уровня шума.
г) Взвешивание двигателя.

- Что проверяют при испытании автоматического выключателя?
а) Время срабатывания, исправность расцепителей.
б) Цвет корпуса.
в) Наличие пломб.
г) Длину проводов подключения.

20. Что такое «фазировка» электрических линий?
а) Проверка совпадения фаз напряжений источника и приёмника.
б) Измерение частоты тока.
в) Определение цвета изоляции проводов.
г) Проверка сечения кабеля.

Вариант 3

1. Какой документ регламентирует порядок переключений в электроустановках?
а) Бланк переключений.
б) Журнал учёта материалов.
в) График отпусков.
г) Приказ о назначении ответственного.

2. Что такое «защита от перегрузки»?
а) Автоматическое отключение при превышении допустимого тока.
б) Защита от короткого замыкания.
в) Защита от перенапряжения.
г) Защита от обрыва фазы.

3. Какой параметр не контролируется при ТО аккумуляторных батарей?
а) Напряжение на банках.
б) Уровень и плотность электролита.
в) Цвет корпуса батареи.
г) Сопротивление изоляции.

4. Что означает маркировка «TN-C-S» в системах заземления?
а) Полная изоляция нейтрали от земли.
б) Совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в одной линии на всём протяжении.
в) Разделение нулевого защитного и нулевого рабочего проводников начиная с определённой точки сети.
г) Независимое заземление каждой электроустановки.

5. Какой инструмент используют для затяжки резьбовых соединений с заданным моментом?
а) Гаечный ключ.
б) Динамометрический ключ.
в) Торцевой ключ.
г) Разводной ключ.

6. Что такое «двойная изоляция»?
а) Два слоя краски на корпусе.
б) Дополнительная защитная оболочка поверх основной изоляции.
в) Использование двух разных материалов.
г) Двойное заземление.

7. Что такое тепловизионный контроль электрооборудования?
а) Измерение температуры контактным термометром.
б) Визуальный осмотр с тепловизором для выявления перегревов.
в) Проверка уровня масла в трансформаторе.
г) Измерение тока холостого хода.

8. Какой документ регламентирует порядок действий при аварии в электроустановке?
а) Инструкция по охране труда.
б) План ликвидации аварий (ПЛА).
в) Технологическая карта.
г) Журнал инструктажей.

9. Что означает код ошибки «OC» в частотном преобразователе?
а) Перегрев.
б) Перегрузка по току.
в) Потеря фазы.
г) Ошибка связи.

10. Что проверяют при ТО аккумуляторных батарей?
а) Только напряжение на банках.
б) Напряжение, уровень и плотность электролита, чистоту контактов.
в) Цвет корпуса и маркировку.
г) Механическую прочность креплений.

11. Какой фактор не влияет на выбор типа заземлителя?
а) Удельное сопротивление грунта.
б) Требуемое значение сопротивления заземления.
в) Цвет заземляющего проводника.
г) Климатические условия региона.

12. Что такое испытание на пробой изоляции?
а) Проверка целостности оболочки кабеля.
б) Подача повышенного напряжения для выявления слабых мест изоляции.
в) Измерение сопротивления заземления.
г) Проверка цвета изоляционного покрытия.

13. Какой документ оформляют после успешных приёмо-сдаточных испытаний?
а) Акт о выявленных дефектах.
б) Протокол испытаний.
в) Разрешение на эксплуатацию.
г) Технический паспорт оборудования.

14. Что такое «шефмонтаж»?
а) Монтаж силами заказчика без привлечения специалистов.
б) Монтаж под контролем представителей завода-изготовителя.
в) Ремонт оборудования на месте эксплуатации.
г) Демонтаж перед транспортировкой.

15. Какой документ содержит требования к заземляющим устройствам?
а) ПУЭ (Правила устройства электроустановок).
б) Трудовой кодекс.
в) Санитарные нормы.
г) ГОСТ на лакокрасочные покрытия.

16. Что проверяют при осмотре заземляющего контура?
а) Цвет краски.
б) Наличие коррозии, целостность соединений, сопротивление растеканию тока.
в) Температуру поверхности.
г) Звучание при постукивании.

17. Какой прибор используют для измерения сопротивления заземлителя?
а) Омметр.
б) Мегаомметр.
в) Измеритель сопротивления заземления (например, М-416).
г) Ваттметр.

18. Что означает аббревиатура «УЗО»?
а) Устройство защитного отключения.
б) Универсальный защитный орган.
в) Устройство заземления и отключения.
г) Узел защиты оборудования.

19. Какой тип соединения проводников обеспечивает наименьшее переходное сопротивление?
а) Скрутка.
б) Опрессовка гильзами.
в) Винтовое соединение без пасты.
г) Сварка.

20. Что такое «уравнивание потенциалов»?
а) Подключение всех открытых проводящих частей к одной точке заземления.
б) Выравнивание напряжения в фазах.
в) Регулировка частоты тока.
г) Балансировка нагрузки по фазам.

Вариант 4

1. Какой фактор не влияет на выбор сечения кабеля?
а) Длительный ток нагрузки.
б) Длина линии.
в) Цвет оболочки кабеля.
г) Условия прокладки (в земле, воздухе, трубе).

2. Что указывает на перегрев контактов в распределительном щите?
а) Изменение цвета металла, запах гари.
б) Увеличение яркости индикаторов.
в) Шум при работе.
г) Мигание ламп.

3. Какой документ подтверждает соответствие электроустановки нормам безопасности?
а) Протокол испытаний электролаборатории.
б) Договор подряда.
в) Смета на материалы.
г) Журнал инструктажей.

4. Что входит в подготовительный этап монтажа электрооборудования?
а) Только доставка материалов.
б) Изучение документации, подготовка площадки, инструмента, материалов.
в) Пусконаладочные работы.
г) Подписание акта сдачи-приёмки.

5. Какой прибор применяют для поиска скрытой проводки в стенах?
а) Мультиметр.
б) Детектор скрытой проводки.
в) Мегаомметр.

6. Какой прибор применяют для измерения коэффициента трансформации?
а) Амперметр.
б) Вольтметр.
в) Специальный измерительный комплект (например, К540).
г) Ваттметр.

7. Что такое «проба на нагрев» при испытаниях трансформатора?
а) Проверка температуры масла при холостом ходе.
б) Определение превышения температуры обмоток над температурой окружающей среды при номинальной нагрузке.
в) Измерение температуры корпуса.
г) Проверка вентилятора охлаждения.

8. Какой документ оформляют после успешного завершения пусконаладочных работ?
а) Акт о выявленных дефектах.
б) Протокол ПНР.
в) Разрешение на эксплуатацию.
г) Технический паспорт.

9. Что означает маркировка «IP54» на электрооборудовании?
а) Полная защита от пыли и воды.
б) Частичная защита от пыли, защита от брызг воды.
в) Защита только от крупных предметов.
г) Отсутствие защиты.

10. Какой метод выявляет межвитковое замыкание в обмотке двигателя?
а) Визуальный осмотр.
б) Измерение сопротивления обмоток, токи холостого хода, тепловизионный контроль.
в) Проверка уровня шума.
г) Взвешивание двигателя.

11. Что проверяют при испытании автоматического выключателя?
а) Время срабатывания, исправность расцепителей.
б) Цвет корпуса.
в) Наличие пломб.
г) Длину проводов подключения.

12. Что такое «фазировка» электрических линий?
а) Проверка совпадения фаз напряжений источника и приёмника.
б) Измерение частоты тока.
в) Определение цвета изоляции проводов.
г) Проверка сечения кабеля.

13. Какой документ определяет порядок и объём приёмо-сдаточных испытаний электрооборудования?
а) Технический паспорт оборудования.
б) ПУЭ (Правила устройства электроустановок).
в) Договор подряда.
г) Журнал инструктажей.

14. Что такое тепловизионный контроль электрооборудования?
а) Измерение температуры контактным термометром.
б) Визуальный осмотр с тепловизором для выявления перегревов.
в) Проверка уровня масла в трансформаторе.
г) Измерение тока холостого хода.

15. Какой документ регламентирует порядок действий при аварии в электроустановке?
а) Инструкция по охране труда.
б) План ликвидации аварий (ПЛА).
в) Технологическая карта.
г) Журнал инструктажей.

16. Что означает код ошибки «OC» в частотном преобразователе?
а) Перегрев.
б) Перегрузка по току.
в) Потеря фазы.
г) Ошибка связи.

17. Что проверяют при ТО аккумуляторных батарей?
а) Только напряжение на банках.
б) Напряжение, уровень и плотность электролита, чистоту контактов.
в) Цвет корпуса и маркировку.
г) Механическую прочность креплений.

18. Какой фактор не влияет на выбор типа заземлителя?
а) Удельное сопротивление грунта.
б) Требуемое значение сопротивления заземления.
в) Цвет заземляющего проводника.
г) Климатические условия региона.

19. Что такое испытание на пробой изоляции?
а) Проверка целостности оболочки кабеля.
б) Подача повышенного напряжения для выявления слабых мест изоляции.
в) Измерение сопротивления заземления.
г) Проверка цвета изоляционного покрытия.

20. Какой документ оформляют после успешных приёмо-сдаточных испытаний?
а) Акт о выявленных дефектах.
б) Протокол испытаний.
в) Разрешение на эксплуатацию.
г) Технический паспорт оборудования.

Ключи к тестам

| № вопроса | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | Вариант 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | б | б | а | в |
| 2 | б | б | а | а |
| 3 | в | в | в | б |
| 4 | б | г | в | а |
| 5 | б | а | б | в |
| 6 | а | б | б | в |
| 7 | б | а | б | б |
| 8 | а | г | б | б |
| 9 | б | а | б | б |
| 10 | б | а | б | б |
| 11 | в | б | в | а |
| 12 | б | б | б | а |
| 13 | б | б | б | б |
| 14 | б | б | а | б |
| 15 | б | б | а | б |
| 16 | б | б | б | б |
| 17 | б | б | в | б |
| 18 | в | б | б | в |
| 19 | б | а | б | б |
| 20 | б | а | а | б |

Критерии оценки:

- 18–20 баллов — «отлично»;

- 15–17 баллов — «хорошо»;

- 12–14 баллов — «удовлетворительно»;

- 0–11 баллов — «неудовлетворительно».

Экзаменационные вопросы по МДК. 01.02. Основы организации работ по испытанию и диагностике электрооборудования

- Общие вопросы дефектоскопии электрооборудования.

- Основные задачи дефектоскопии.

- Основные способы неразрушающего контроля при испытании и диагностике электрического и электромеханического оборудования

- Методика проведения неразрушающего контроля при испытании и
диагностике электрического и электромеханического оборудования

- Тепловой метод контроля, основные термины и  назначение

- Электрические методы неразрушающего контроля

- Вибродиагностика. Магнитная структуроскопия

- Акустические методы контроля

- Послеремонтные испытания

- Диагностика оборудования перед ремонтом

- Виды испытаний

- Измерение сопротивления изоляции

- Измерение сопротивления контактов заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов, и испытания заземляющих устройств

- Испытание электрической прочности изоляции повышенным напряжением

- Измерение технических характеристик (напряжение, емкость, индуктивность и т.п.)

- Определение поверхностного сопротивления

- Проверка скорости срабатывания автоматических выключателей

- Испытание электрической прочности изоляции повышенным напряжением

- Измерение технических характеристик (напряжение, емкость, индуктивность и т.п.)

- Определение поверхностного сопротивления

- Проверка скорости срабатывания автоматических выключателей

- Испытание корпусной изоляции электрической машины

- характеристика технической диагностики как области знаний.

- Основные понятия, термины и определения технической диагностики.

- Диагностические алгоритмы и процедуры и их оптимизация

- Общая характеристика алгоритмов диагностирования и деревьев логических возможностей

- Основные задачи дефектоскопии.

- Тепловой метод контроля, основные термины и  назначение

- Послеремонтные испытания

- Измерение сопротивления контактов заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов, и испытания заземляющих устройств

- Измерение технических характеристик (напряжение, емкость, индуктивность и т.п.)